ZAŁĄCZNIK  NR  3 do umowy

WYKAZ KOTŁOWNI

W 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

W DRAWSKU POMORSKIM

DO ZADANIA NR 1

| Lp. | Lokalizacja Nr budynku Miejscowość | Rodzaj paliwa | Typ kotłowni (jednofunkcyjna c.o. dwufunkcyjna c.o.+ c.w.u.) | Typ kotłów | Ilość sztuk | Rodzaj kotłów | Moc Kotła kW | Moc Kotłowni kW | Uwagi o pracy kotłowni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| GRUPA ZABEZPIECZENIA ZŁOCIENIEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budynek nr 33 Złocieniec | Gaz GZ 50 | dwufunkcyjna | Paromat-Duplex Viessmann | 1 | Kocioł wodny | 1070 | 2160 | Sezon grzewczy |
|  |  |  |  | Paromat RU-RN 047 Viessmann | 2 | Kotły parowe | 545 |  | Cały rok |
| 2 | Budynek nr 30 Złocieniec | Gaz GZ 50 | dwufunkcyjna | Paromat-Triplex Viessmann | 2 | Kotły wodne | 170 | 340 | Sezon grzewczy |
| 3 | Budynek nr 1 Złocieniec | Gaz GZ 50 | dwufunkcyjna | Paromat-Triplex Viessmann | 1 | Kocioł wodny | 105 | 105 | Sezon grzewczy |
| GRUPA ZABEZPIECZENIA WAŁCZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Budynek nr 23 Wałcz | Gaz GZ 50 | jednofunkcyjna (para technologiczna) | PGO 400 Torus | 1 | Kocioł parowy | 285 | 285 | Cały rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Budynek nr 19 Wałcz | Olej opałowy | dwufunkcyjna | EFU c-s 32 | 1 | Kocioł wodny | 25 | 25 | Sezon grzewczy |
|  |  | X |  | LA 25 TU | 1 | Pompa ciepła | 24,5 | 24,5 | Cały rok |
| 6 | Budynek nr 8 Nadarzyce | Olej opałowy | jednofunkcyjna | G -115 Buderus | 1 | Kocioł wodny | 28 | 28 | Sezon grzewczy |
| 7 | Budynek nr 10 Nadarzyce | Olej opałowy | dwufunkcyjna | Vitoplex 100 Viessmann | 1 | Kocioł wodny | 107 | 321 | Cały rok |
|  |  |  | jednofunkcyjna | Vitoplex 100 Viessmann | 2 | Kocioł wodny | 107 |  | Sezon grzewczy |
| 8 | Budynek nr 26 Nadarzyce | Olej opałowy | dwufunkcyjna | G -3055 Buderus | 1 | Kocioł wodny | 95 | 95 | Cały rok |
| 9 | Budynek nr 45 Nadarzyce | Olej opałowy | dwufunkcyjna | G -115 Buderus | 1 | Kocioł wodny | 17 | 17 | Cały rok |
| 10 | Budynek Warsztatowo – Magazynowy Nadarzyce | Olej opałowy | dwufunkcyjna | Viessmann Vitoradial 300-T | 1 | Kocioł wodny | 254 | 254 | Sezon grzewczy |
|  |  | X |  | DIMPLEX LA-60 TU-2 | 2 | Pompa ciepła | 60 | 120 | Cały rok |
| 11 | Budynek nr 40 Cybowo | Olej opałowy | dwufunkcyjna | TN 028 Viessmann | 3 | Kocioł wodny | 295 | 885 | Cały rok |

Opracował:

Inspektor TUN

Krzysztof Przekadziński