

UE-01/03/KPO/24 Balice, 02.02.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup termocyklerów dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Wykonawca zwraca się z pytaniem dotyczącym załącznika nr 6 do SWZ,

pkt 2.08. obsługiwany zakres objętości reakcji 10-100 mL

Czy Zamawiającemu chodziło o 10-100 μL, a 10-100 mL jest omyłką pisarską?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Tak, Zamawiającemu chodziło o 10-100 μL, a zapis 10-100 mL jest omyłką pisarską. W związku z tym Zamawiający dokonuje korekty Specyfikacji i punkt 2.08. przyjmuje następujące brzmienie:

***2.08. obsługiwany zakres objętości reakcji 10-100 μL;***

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB