Pakiet 6- Wideorektoskop anoskop -1 kpl.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja techniczna |  |  |
|  | Źródło światła LED z kamerą CCD , 2K | Tak |  |
|  | Temperatura barwy światła3000K | Tak |  |
|  | Czas pracy LED 10000 godz. | Tak |  |
|  | Zasilanie 110-240 V 50-60Hz | Tak |  |
|  | Wewnętrzny komputer | Tak, |  |
|  | Bezprzewodowa klawiatura i myszka | Tak |  |
|  | Elektroniczna regulacja światła | Tak |  |
|  | Światłowód typu STORZ śr. 4,8 mm, dł. 1,8 mb | Tak |  |
|  | Monitor LCD 27 cali ,PenDrive 64 gb | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny FOTO video | Tak |  |
|  | Tworzenie zdjęć JPG 5M | Tak |  |
|  | Rejestracja wideo FUL LHD MP4 | Tak |  |
|  | Wewnętrzny program do tworzenia bazy pacjentów | Tak |  |
|  | Adapter kątowy z regulacją kąta obrotu 360st .z kanałem roboczym | Tak |  |
|  | Głowica rektoskopowa światłowodowa | Tak |  |
|  | Uchwyt , pompka powietrza | Tak |  |
| 17. | Anoskop diagnostyczny średnica 25mm długość robocza 25mm z kanałem do igły lekarskiej dł. 80mm | Tak |  |
| 18. | Wieża transportowa na kółkach trzy półki z listwą zasilającą | Tak |  |
| 19. | Szczypce biopsyjne | Tak |  |
| 20. | Światłowodowy pierścień naczyniowy | Tak Tak |  |
| 21. | Okres gwarancji min 24 m-ce | Tak |  |
| 22. | Szkolenie personelu podczas instalacji sprzętu | Tak |  |

c.d. Pakiet 6- Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wideorektoskop anoskop | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN