## Zadanie_9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 9: Dostawy drutów Kirschnera
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena jedn.netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Drut Kirschnera w rozmiarze / 1,2 długości 310 mm	400
2	Drut Kirschnera w rozmiarze / 1,4 długości 310 mm	400
3	Drut Kirschnera w rozmiarze / 1,6 długości 310 mm	450
4	Drut Kirschnera w rozmiarze / 1,8 długości 310 mm	450
5	Drut Kirschnera w rozmiarze / 2,0 długości 310 mm	450
6	Drut Kirschnera w rozmiarze / 2,2 długości 310 mm	450
7	Drut Kirschnera w rozmiarze / 2,4 długości 310 mm	250
8	Drut Kirschnera w rozmiarze / 2,5 długości 310 mm	200
9	Drut Kirschnera w rozmiarze / 2,6 lub 2,5 mm długości 310 mm	200
10	Drut Kirschnera w rozmiarze / 2,8 lub 3,0 mm długości 310 mm	70
11	Drut Kirschnera w rozmiarze / 3,0 długości 310 mm	70
12	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,0 długości 310 mm	200
13	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,2 długości 310 mm	200
14	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,5 długości 310 mm	250
15	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,6 długości 310 mm	250
16	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,8 długości 310 mm	300
17	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 2,0 długości 310 mm	300
18	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 2,5 długości 310 mm	250
19	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 3,0 długości 310 mm	200
20	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 1,6 długości 380 mm	160
21	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 2,0 długości 380 mm	160
22	Drut Kirschnera gwintowany w rozmiarze 2,5 długości 380 mm	160
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 9:
Na życzenie Zamawiającego implanty pokryte powłoką hipoalergiczną, nanokrystaliczny węgiel z krzemem

Komis- po 10szt.z każdego rozmiaru.

## Zadanie_10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 10: Dostawy zespoleń śródszpikowych do kości udowej, piszczelowej, ramiennej i promieniowej I
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	J.m	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
I . Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej stalowy lub tytanowy, tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem dł. 300-480mm i Ø 9-13mm ze śrubą zaślepiającą, kompresyjną i kompletem 4 śrub blokujących dł. 35-60 mm lub 34-100mm
1	Gwóźdź	szt.		40
2	wkręt	szt.		160
II .Gwóźdź śródszpikowy prosty do kości udowej blokowany tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem dł. 300-480mm i Ø 9-13mm ze śrubą zaślepiającą, kompresyjną i kompletem śrub blokujących dł. 35-60 mm lub 34-100mm.
1	Gwóźdź	szt.		40
2	wkręty	szt.		160
III . Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy lub tytanowy , lub gwóźdź śródszpikowy blokowany odkolanowy do kości udowej ze śrubą zaślepiającą i kompletem śrub blokujących, tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem odkolanowy do kości udowej dł. 300-450mm i Ø 9-13 mm ze śrubą zaślepiającą, kompresyjną i kompletem śrub blokujących dł. 35-100 mm lub 34-100mm .
1	Gwóźdź	szt.		40
2	Wkręt	szt.		160
IV .Gwóźdź śródszpikowy uniwersalny, przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej), stalowy lub tytanowy, pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem prawy i lewy ze śrubami blokującymi szyjkowo dł. 65-130 mm oraz śrubami blokującymi obwodowo dł. 35-50 mm lub 34-100mm
1	Gwóźdź	szt.		40
2	wkręty	szt.		160
V . Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy lub tytanowy, tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem do kości piszczelowej o Ø 8-12mm, dł. 240-400mm z blokowanym proksymalnie 2 śrubami i obwodowo min. 2 śrubami z kompletem śrub do blokowania, śruby zaślepiającej i śruby kompresyjnej
1	Gwóźdź	szt.		40
2	wkręt	szt.		160
VI .Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, stalowy lub tytanowy, tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem o Ø 9-12 mm, dł. 140-320 mm) z kompletem 4 śrub blokujących proksymalnie i obwodowo
1	Gwóźdź	szt.		10
2	wkręt	szt.		40
VII .Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy, tytan , tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem do kości ramiennej w składzie o Ø 8-11 mm, dł. 180-320mm) z kompletem 4 śrub blokujących z śrubą zaślepiającą i kompresyjną
1	Gwóźdź	szt.		50
2	wkręt	szt.		200
VIII .Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia o Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm z kompletem 4 śrub blokujących, śrubą zaślepiającą
1	Gwóźdź	szt.		10
2	wkręt	szt.		40
IX .Gwóźdź śródszpikowy stalowy, tytan, tytanowy pokryty powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; o śred obwodowej 10-13 mm, dł. 180-280mm, z opcją kąta 125°, 130°, 135°, ze śruba zaślepiająca, kompresyjną, szyjkowa i 2 śrubami blokującymi obwodowo
1	Gwóźdź	szt.		100
2	Śruba	szt.		100
3	wkręt	szt.		200
X . Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm i obwodowo Ø 10-13 mm, dł. 340-420mm, z opcją kąta 125°, 130°, 135°,ze śruba zaślepiająca, śruba kompensacyjna, śruba szyjkowa i 2 śrubami blokującymi obwodowo wykonany ze stali- tytanu.
1	Gwóźdź	szt.		30
2	Śruba	szt.		30
3	wkręty	szt.		60
XI	Grotowkręty Schanza o średnicach Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm	szt.		60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 10:
Na życzenie Zamawiającego implanty pokryte powłoką hipoalergiczną, nanokrystaliczny węgiel z krzemem

KOMIS - Gwóźdź, śruba: pełen zakres rozmiarowy z każdego asortymentu po 2 sztuki.
KOMIS - Wkręty pełen zakres rozmiarowy z każdego asortymentu po 4 sztuki.

## Zadanie_12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 12: Dostawy płytek do osteosyntezy
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		25
2	Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		35
3	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z małym anatomicznym wygięciem, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 109 do 239 mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. / Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		50
4	Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. / Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		40
5	Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. / Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		20
6	Śruby korowe 3,5 mm, dł. 14-95 mm lub dł. 14-90mm. Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		350
7	Śruby korowe 4,5 mm, dł. 14-95 mm Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		350
8	Śruby blokowane 3,5 mm, dł. 14-90 mm Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		600
9	Śruby blokowane 5 mm, dł. 14-95 mm Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		600
10	Śruby blokowane gąbczaste 3,5 mm, dł. 14-96 mm Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		300
11	Śruby blokowane gąbczaste 6,0 mm, dł. 60-95 mm Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		300
12	Płytka kształtowa do dystalnej części kości strzałkowej. W głowie płytki 5 otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy 3,5mm i 2 otwory pod druty Kirchnera. W części trzonowej płytki od 3 do 12 otworów z czego jeden otwór owalny, jeden otwór okrągły nieblokowany, oba pod wkręty korowe lub gąbczaste o średnicy 3,5mm, reszta otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy 3,5mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Koniec płytki ze spłaszczeniem ułatwiającym implantację i otworem na drut Kirchnera. Na trzonie płytki podcięcia pomiędzy otworami. Płytka symetryczna, jednolita dla prawej i lewej kości. Długości płyty w zależności od ilości otworów na trzonie od 77mm do 185mm. Materiał tytan. Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		30
13	Płytka blokowana, tubularna (1/3 rurki). Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 28 do 148mm, od 2 do 12 otworów. Grubość płytki 1,8 mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		30
14	Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° . Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		30
15	Płytka prosta gruba blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, szeroka. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera 2,0mm. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Długość od 103 do 350 mm, od 5 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. / Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		30
16	Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, w różnych kształtach. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° / Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		80
17	Śruby blokowane o śred. 2,7 mm, dł. 10-28 mm, tytanowe Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		350
18	Śruby blokowane o śred. 2,4 mm i dł. 10-38 mm, tytanowe Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		250
19	Śruby korowe o śred. 2,7 mm, dł. 8-38 mm tytanowe Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		250
20	Śruby korowe o śred. 2,4 mm, dł. 10-38 mm, tytanowe Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		250
21	Płytki tytanowe do stopy, oddzielnie do prawej i lewej kończyny lub uniwersalne. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe, Możliwość ustawienia śruby +/- 15 st. Płyty zagięte w kształcie H, 3-D, T, L Ilość w komisie: 2 sztuki		30
22	Śruby blokowane o śred. 2,7 mm, dł. 8-50 mm tytanowe lub dł.10-60mm. Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		200
23	Śruby blokowane o śred. 2,4 mm, dł. 8-40 mm tytanowe lub dł.10-40mm. Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		200
24	Śruby korowe o śred. 2,7 mm, dł. 8-40 mm, tytanowe Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		200
25	Śruby korowe o śred. 3,5 lub 2,7 mm, dł. 10-70 mm tytanowe Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		200
26	Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe prawe i lewe) oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramiennej (prawe i lewe) Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		20
27	Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (do złamań przynasadoweych uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramiennej pozastawowe (prawe i lewe) Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		20
28	Płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramiennej z hakiem (prawe i lewe) / Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		20
29	Płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe) / Ilość w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru		20
30	Śruby blokowane o śred. 2,7 lub 2,4 mm, dł. 10-50 mm, tytanowe Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		200
31	Śruby blokowane o śred. 3,5 mm, dł. 10-70 mm, tytanowe Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		200
32	Śruby korowe o śred. 3,5 mm, dł. 10-70 mm, tytanowe Ilość w komisie: 6 sztuk z każdego rozmiaru		200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 12:
Na życzenie Zamawiającego implanty pokrytre powłoką hipoalergiczną , nanokrystaliczny węgiel z krzemem

## Zadanie_14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 14: Dostawy płytek i śrub
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Śruby interferencyjne tytanowe do stabilizacji przeszczepu więzadła krzyżowego BPTB,		70
2	Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej, uniwersalna, od 3 do 12 otworów w trzonie płytki. Długość od 90mm do 270mm Materiał: stal i tytan		10
3	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, lewa i prawa, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 59 mm do 201 mm. Materiał: stal i tytan		25
4	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, lewa i prawa, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 65 mm do 208 mm. Materiał: stal i tytan		25
5	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, lewa i prawa, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 65 mm do 208 mm. Materiał: stal i tytan		10
6	Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), lewa i prawa, od 2 do 12 otworów w trzonie płytki. Długość od 86mm do 216mm. Materiał: stal i tytan		10
7	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Od 2 do 4 otworów w trzonie płytki i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Długość od 37 do 50 mm		6
8	Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska i szeroka, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, od 3 do 5 otworów w trzonie płytki. Długość od 56 do 76mm. Materiał: stal i tytan		40
9	Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, dwukolumnowa, lewa i prawa, od 2 do 5 otworów w trzonie płytki. Długość od 42 do 77 mm. Materiał: stal i tytan		30
10	Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa, od 3 do 4 otworów w trzonie płytki. Długość od 42 do 52 mm. Materiał: stal i tytan		30
11	Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, lewa i prawa, od 2 do 4 otworów w trzonie płytki. Długość od 32 do 53 mm. Materiał: stal i tytan		20
12	Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa, lewa i prawa, od 2 do 4 otworów w trzonie płytki. Długość od 33 do 55 mm. Materiał: stal i tytan		20
13	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa, od 4 do 16 otworów w trzonie płytki. Długość od 81 do 237mm. Materiał: stal i tytan		20
14	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa, od 4 do 20 otworów w trzonie płytki. Długość od 93 do 301mm. Materiał: stal i tytan		25
15	Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna, od 7 do 9 otworów w trzonie płytki. Długość od 147 do 173mm. Materiał: stal i tyta		20
16	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa, od 4 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 116 do 246mm. Materiał: stal i tytan		10
17	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa, od 4 do 14 otworów w trzonie płytki. Długość od 117 do 252mm. Materiał: stal i tytan		20
18	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa, od 5 do 21 otworów w trzonie płytki. Długość od 80 do 288mm. Materiał: stal i tytan		5
19	Płytka anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej mocowana od strony bocznej, lewa i prawa, od 3 do 15 otworów w trzonie płytki. Długość od 73 do 229 mm. Materiał: stal i tytan		5
20	Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej mocowana od strony tylno-bocznej, lewa i prawa, od 3 do 15 otworów w trzonie płytki. Długość od 77 do 233 mm. Materiał: stal i tytan		5
21	Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej, lewa i prawa. Długość od 64 do 81 mm.Materiał: stal i tytan		5
22	Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej. Płytka w kształcie litery T, 4-otworowa, skośna, lewa i prawa. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Wysokość klina od 0 do 7 mm. Materiał: stal i tytan		10
23	Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, lewa i prawa. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Głębokość haków 12,15,18mm, od 4 do 7 otworów w trzonie płytki. Materiał: stal i tytan		20
24	Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, lewa i prawa, od 6 do 8 otworów w trzonie płytki. Długość od 94 do 120mm. Materiał: stal i tytan		30
25	Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka, lewa i prawa, od 3 do 8 otworów w trzonie płytki. Długość od 94 do 120mm lub dł 69-135mm. Materiał: stal i tytan		20
26	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa, od 6 do 22 otworów w trzonie płytki. Długość od 170 do 458 mm. Materiał: stal i tytan		20
27	Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie, od 4 do 22 otworów w trzonie płytki. Długość od 56 do 308mm. Materiał: stal i tytan		20
28	Płytka blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, od 4 do 12 otworów w trzonie płytki. Długość od 59 do 163 mm. Materiał: stal i tytan		20
29	Płytka blokująco – kompresyjna prosta, wąska, cienka, od 5 do 18 otworów w trzonie płytki. Długość od 85 do 280 mm. Materiał: stal i tytan		20
30	Płytka blokująco – kompresyjna, szeroka, gruba, z ograniczonym kontaktem, od 5 do 18 otworów w trzonie płytki. Długość od 103 do 350 mm. Materiał: stal i tytan		20
31	Wkręty blokowane z gwintem stożkowym Ø 2,4 mm. Materiał: stal i tytan		350
32	Wkręty blokowane z gwintem stożkowym Ø 2,7 mm. Materiał: stal i tytan		350
33	Wkręty blokowane z gwintem stożkowym Ø 3,5 mm. Materiał: stal i tytan		350
34	Wkręty blokowane z gwintem stożkowym Ø 5,0 mm. Materiał: stal i tytan		300
35	Wkręty blokowane z gwintem stożkowym, kaniulowane Ø 7,3 mm. Materiał: stal i tytan		200
36	Wkręty korowe Ø 2,7mm. Materiał: stal i tytan		100
37	Wkręty korowe Ø 3,5mm. Materiał: stal i tytan		100
38	Wkręty korowe Ø 4,5mm. Materiał: stal i tytan		100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 14:
Na życzenie Zamawiającego implanty pokryte powłoką hipoalergiczną, nanokrystaliczny węgiel z krzemem

KOMIS -Plyty :pełen zakres rozmiarowy z każdego asortymentu po 2 sztuki
KOMIS -Wkrety :pełen zakres rozmiarowy z każdego asortymentu po 4 sztuki.

## Zadanie_19
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 19: Dostawy drutów Kirschnera o długości 300 mm lub 310 mm
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Drut Kirschnera w rozmiarze 1,0 długości 300 mm lub 310 mm		80
2	Drut Kirschnera w rozmiarze 1,2 długości 300 mm lub 310 mm		80
3	Drut Kirschnera w rozmiarze 1,4 długości 300 mm lub 310 mm		120
4	Drut Kirschnera w rozmiarze 1,6 długości 300 mm lub 310 mm		600
5	Drut Kirschnera w rozmiarze 1,8 długości 300 mm lub 310 mm		760
6	Drut Kirschnera w rozmiarze 2,0 długości 300 mm lub 310 mm		480
7	Drut Kirschnera w rozmiarze 2,2 długości 300 mm lub 310 mm		360
8	Drut Kirschnera w rozmiarze 2,4 długości 300 mm lub 310 mm		360
9	Drut Kirschnera w rozmiarze 3,0 długości 300 mm lub 310 mm		160
10	Drut Kirschnera w rozmiarze 3,5 lub rozm.3,0 długości 300 mm lub 310 mm		120
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 19:
Na życzenie Zamawiającego implanty pokryte powłoką hipoalergiczną, nanokrystaliczny węgiel z krzemem

Komis- po 4 szt. z każdego rozmiaru.

## Zadanie_20
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 20: Dostawy gwoździ typu Nancy
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 1,5 długość 440 mm lub 300mm.		40
2	Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 2,0 długość 440 mm		40
3	Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 2,5 długość 440 mm		40
4	Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 3,0 długość 440 mm		40
5	Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 3,5 długość 440 mm		40
6	Gwóźdź typu Nancy w rozmiarze 4,0 długość 440 mm		40
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 20 :
Na życzenie Zamawiającego implanty pokryte powłoką hipoalergiczną, nanokrystaliczny węgiel z krzemem

Komis- po 3 szt. z każdego rozmiaru.

## Zadanie_21
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 21: Dostawy wkrętów kostkowych z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 2,5		20
2	Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 3,0		30
3	Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 3,5		30
4	Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 4,0		20
5	Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 4,5		20
6	Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 5,0		20
7	Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym,samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 5,5		20
8	Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 6,0		20
9	Wkręt kostkowy z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym ,samogwintującym (gąbczasty) o średnicy 4,5; L 6,5		20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 21:
Na życzenie Zamawiającego implanty pokryte powłoką hipoalergiczną, nanokrystaliczny węgiel z krzemem

Komis -po 5 szt. z każdego rozmiaru.

## Zadanie_22
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 22: Dostawy wkrętów kostnych z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym I (korowy)
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym ,samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 2,5 lub 2,6 mm		10
2	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 3,0		16
3	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 3,5 lub 3,5 mm		16
4	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym,samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 4,0		10
5	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 4,5		10
6	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 5,0		10
7	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 5,5		10
8	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 6,0		10
9	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 3,5; L 6,5		10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 22:
Na życzenie Zamawiającego implanty pokryte powłoką hipoalergiczną, nanokrystaliczny węgiel z krzemem

Komis -po 5 szt. z każdego rozmiaru.

## Zadanie_23
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 23: Dostawy wkrętów kostnych z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym II (korowy)
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 2,5 lub 2,6mm		10
2	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 3,0		16
3	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 3,5 lub 3,6mm		16
4	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 4,0		10
5	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 4,5 lub 4,6mm		10
6	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 5,0		10
7	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 5,5 lub 5,6mm		10
8	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 6,0		10
9	Wkręt kostny z gniazdem krzyżowym lub sześciokątnym, samogwintującym (korowy) o średnicy 4,5; L 6,5 lub 6,6		10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 23:
Na życzenie Zamawiającego implanty pokryte powłoką hipoalergiczną, nanokrystaliczny węgiel z krzemem

Komis -po 5 szt. z każdego rozmiaru.

## Zadanie_24
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 24: Dostawy wkrętów kaniulowanych samowiercących
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Wkręt kaniulowany samowiercący gwintowany na całej długości , o średnicy zewnętrznej 3,5 mm, długości od 20 mm – 60 mm co 2 mm wraz z akcesoriami (drut prowadzący i wiertło + śrubokręt)		30
2	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy zewnętrznej 2,4 mm, długości 10mm-24mm co 2 mm wraz z akcesoriami (drut prowadzący i wiertło + śrubokręt). Część gwintująca obejmuje około ½ dł.		30
3	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy zewnętrznej 4,0 mm, o długości 30mm-100 mm lub 30mm-72mm co 2 mm wraz z akcesoriami (drut prowadzący i wiertło + śrubokręt). Część gwintująca obejmuje około ½ dł.		30
4	Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5 mm o dł. 45 mm – 100 mm co 5 mm długość gwintu 32 mm wraz z akcesoriami (drut prowadzący i wiertło + śrubokręt)		30
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 24:
Na życzenie Zamawiającego implanty pokryte powłoką hipoalergiczną, nanokrystaliczny węgiel z krzemem

Komis -po 5 szt. z każdego rozmiaru.

## Zadanie_28
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
Znak sprawy: Z/115/PN/23
Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................................................................

Zadanie 28: Dostawy stabiliztora zewnetrznego małego, system 2,0 do złamań i rekonstrukcji kości ręki i śródręcza
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Cena jedn.netto	Ilość szt.	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1.Stabilizator zewnętrzny mały (system S) - konstrukcja złożona z łączników pręt-pręt oraz pręt-grotowkręt, prętów łączących, zestawu instrumentariów do zakładania stabilizatora oraz pojemnika sterylizacyjnego do całego systemu, wykonanego z aluminium, z pokrywą. Wszystkie łączniki wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na łącznikach), samozatrzaskowe, wyposażone w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiającym założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzaśnięcie”. Komis - 1 szt. / Elementy stabilizatora: / - pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø4,0mm, o długościach w zakresie 60-200 mm / - łączniki pręt – grotowkręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° / - łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° / - łącznik multifunkcyjny – na pięć groto wkrętów, średnice Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm / - belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30° .
a	pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø11,0mm, o długościach w zakresie 100-500 mm lub o średnicyØ4,0mm, o długościach w zakresie 60-200 mm . Komis - 6 szt.do uzgodniena z Zamawiajacym.		60
b	łączniki pręt – grotowkręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° Komis - 4 szt.do uzgodniena z Zamawiajacym.		40
c	łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° Komis - 4 szt.do uzgodniena z Zamawiajacym.		40
d	łącznik multifunkcyjny – na pięć groto wkrętów, średnice Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm Komis - 1szt.do uzgodniena z Zamawiajacym.		10
e	belki współpracujące z łącznikiem multifunkcyjnym – belka prosta, belka wygięta 30°, belka wygięta 90° Komis - 2szt.do uzgodniena z Zamawiajacym.		20
2	Grotowkręty Schanza o średnicach Ø2,5 mm, Ø3 mm, Ø4 mm lub Ø5mm, Ø6 mm . Komis po 2 szt. z każdego rozmiaru.		60
3	SYSTEM 2.0 / Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. Komis- 2 szt.krztałt do uzgodniena z Zamawiajacym.		30
4	Wkręt blokowany Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe.Komis po 4 szt.z każdego rozmiaru.		120
5	Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0, o długości 5 – 38mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe Komis po 2 szt z kazdego rozmiaru.		60
6	Wkręt korowy samogwintujący Ø 1,5 mm, o długości 5 – 22 mm, gniazdo krzyżowe lub sześciokątne.Komis po 2 szt z każdego rozmiaru.		60
Cena ogółem oferty w zakresie zadania 28: