## CZĘŚĆ I TERMOMETRY
Nr sprawy: DEA OZPA.272.21.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część V : Termometry i termohigrometry
Formularz cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | Oferowany produkt (producent, nr katalogowy) | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto ( kolumna 3x kloumna 5) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (kolumna 3x kolumna 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Termometr z magnesem, z zewnętrznym czujnikiem temperatury. Zakres mierzonych temperatur minimum - 30°C do +100°C. Zasilanie z wymienialnej długowiecznej baterii litowej (czas pracy na jednej baterii min. 24 miesiące, przy interwale odczytu co 5 min). Odczyt wskazań termometru na wyświetlaczu LCD, odczyt wartości min/max na wyświetlaczu LCD, możliwość ustawienia czasu pomiarów. Rozdzielczość pomiaru minimum 0,1°C, dokładność minimum 0,3°C. Świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium posiadające akredytację (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) w 3 punktach pomiarowych (-20°C, 5°C, 10°C), instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja 24 miesiące | 5szt
2 | Termohigrometr z wyświetlaczem, pracujący w zakresie temp. minimum 0…+50°C (rozdzielczość min. 0,1°C) , wilgotności 10…95% RH w zakresie do +40°C (rozdzielczość 0,1%), pamięć min/max, wewnętrzny czujnik temperatury, zasilanie z wymienialnej długowiecznej baterii litowej (czas pracy na jednej baterii min. 2 lata, przy interwale odczytu co 5 min). Instrukcja obsługi w języku polskim, gwarancja 24 miesiące, Świadectwo wzorcowania wydane przez Laboratorium posiadające akredytację (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) w punktach pomiarowych 5°C/57%, 22°C/29%, 22°C/57%, 22°C/85%, 42°C/57% | 2szt.
Razem netto: | [6 empty] | Razem brutto
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:………………………………………………………………………………………….
(Należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy