## Zal2
Sprawa 7/2023 | [7 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
ARKUSZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych (powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 24/2022)
Zadanie 1. Asortyment dla chirurgii szczękowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Probówka bez dodatków PRF, szkło CDR 10ml 16x100mm; Probówki czyste, sterylne bez dodatków, wykonane ze szkła, próżniowe. Wykorzystywane do pobierania 10ml krwi, na tzw. skrzep lub PRF.W opakowaniu 50szt, czerwony korek, etykieta posiada znacznik objętości pobranej krwi, objętość pobranej krwi 10ml, służą do pozyskiwania surowicy, certyfikat, sterylne, plastikowe. |  | op | 4
2 | Probówka i-PRF pakowana indywidualnie, sterylnie -1szt, pomarańczowy korek w celu otrzymania frakcji i-PRF, etykieta posiada znacznik objętości pobranej krwi, objętość pobranej krwi 9ml, służą do pozyskiwania surowicy, plastikowe, próżniowa, rozmiar probówki 16x100mm. |  | szt. | 50
RAZEM
Zadanie 2. Papier termiczny Cardioline
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Papier termiczny do aparatu EKG firmy Cardioline lub równoważny; wymiary 100mmx20m. |  | szt | 50
RAZEM
Zadanie 3. Przyrząd do ocż
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z mozliwością pomiaru OCŻ, jednorazowego użytku, sterylny |  | szt | 10
2 | Skala do pomiaru OCŻ |  | szt | 10
RAZEM
Zadanie 4. Kaniula typu Dandy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowa kaniula neurochirurgiczna do lokalizacji komór mózgu typu Dandy, prosta z otworem bocznym, tępe zakończenie, znaczniki do 1 cm, długość 90mm, średnica 3mm, wykonana ze stali. Produkt jednorazowy, sterylny. |  | szt | 10
RAZEM
Zadanie 5. Folia na mikroskop typu Mueller-Wedel
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Obłozenie sterylne na mikroskop neurochirurgiczny Moeller-Wedel. Obłozenie ze szklaną osłoną obiektywu z adapterem kątowym. Rozmiar co najmniej 137x259cm z 3 parami wyprowadzeń na nasadki okularowe operatorów i asysty. W obłożeniu zintegrowane osłony na rekojeści mikroskopu nie zakłucające czujników servo mikroskopu. |  | szt | 440
RAZEM
Zadanie 6. Akcesoria do wiertarki Anspach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Frez router, rowkowany 1,85mm, długość głowicy 16mm, kompatybilny z nasadką CRANI-Al wiertarki Anspach |  | szt | 10
2 | Frezy diamentowe i stalowe w rozmiarach od 0,5mm do 9,0mm, do końcówek SHORT, QD8, QD11, MA15 wiertarki Anspach |  | szt | 10
3 | Szczoteczka czyszcząca do nasadek, jedna sztuka o srednicy 7", druga o średnicy 12" do głowic wiertarki Anspach |  | szt | 1
4 | Olej narzędziowy z wymiennym filtrem do napędu wiertarki Anspach |  | szt | 1
RAZEM
Zadanie 7. Frezy i wiertła stomatologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Wiertło chirurgiczne na turbinę,główka z węglika spiekanego o średnicy od 1 mm do 2,3 mm, trzon ze stali nierdzewnej o długości 25 mm(zamawiający każdorazowo określi rozmiar zamawianego wiertła) |  | szt | 180
2 | Wiertło chirurgiczne na turbinę , część tnąca z węglika spiekanego o średnicy 1,5 mm, trzon ze stali nierdzewnej o długości wraz z częścią tnącą 25 mm |  | szt | 60
RAZEM
Zadanie 8. Klej tkankowy do embolizacji naczyń
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Syntetyczny klej chirurgiczny klasy III CE przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Klej biogradowalny, cyjanoakrylowy, modyfikowany dodatkiem zsyntetyzowanego monomeru. Klej charakteryzujący się wysoką adhezją i właściwościami hemostatycznymi. Wskazany do użycia jako środek embolizujący w radiologii naczyniowej i neuroradiologii |  | szt | 1
RAZEM
Zadanie 9. Pułapka wodna Mini D-fend do Carescape B-450
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Pułapka wodna mini Op. 10 szt |  | op | 10
RAZEM
Zadanie 10. Zestaw do mierzenia ciśnienia śród brzusznego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamówienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni. |  | szt | 174
2 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 110 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, wymienny worek na mocz 1500 ml, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz odrywaną zatyczkę umożliwiającą opróżnienie worka. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 2 niezależne sposoby. Na komorze graficzna instrukcja sposobu mocowania systemu do łóżka. System oznaczony logo producenta na komorze pomiarowej i worku na mocz. Nie zawiera lateksu (oznaczenie na produkcie). W zestawie sterylnie zapakowany zapasowy worek na mocz 1500 ml kompatybilny z opisanym wyżej systemem. |  | szt | 179
3 | worek sterylny pakowany osobno 1,5 l sterylny kompatybilny z systemem powyżej |  | szt | 7200
RAZEM