...............................................................

pieczęć zamawiającego

Nr WK.7021.2.39.2023.ZP

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim

w Siechnicach w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych

**Zamawiający Gmina Siechnice**, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza

o udziału w postępowaniu na : „Opracowanie projektu budowlanego na podstawie

ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na

warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana

Brzechwy w Radwanicach, ul. Szkolna 14 a”.

**1.Przedmiot zamówienia**:

Opracowanie projektu budowlanego zawierającego projekt zagospodarowania działki

,projekt architektoniczno- budowlany oraz projekt techniczny na podstawie ekspertyzy

technicznej przeciwpożarowej określającej wymagania ze względu na warunki

bezpieczeństwa pożarowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Radwanicach, ul. Szkolna 14 a zgodnie z załącznikiem „OPIS PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA”

**2. Termin realizacji zamówienia** : 30.04.2024 **roku**

**3.Kryterium oceny ofert:**

Cena - 100%

**4.Inne istotne warunki zamówienia** :

4.1.Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia posiadające uprawnienia budowlane

w odpowiedniej specjalności.

4.2.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych

Specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z załączonym

aktualnym zaświadczeniem przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa .

4.3.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń

Przeciwpożarowych.

4.4.Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy

ubezpieczeniowej Zamawiającemu.

4.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady dokumentacji i ma

obowiązek je skorygować na wezwanie Zamawiającego.

4.6.Rozliczenie w zakresie sposobu rozliczenia robót i płatności zgodnie z § 4 i §

5 projektu umowy .

4.7. „EKSPETYZA TECHNICZNA PRZECIWPOŻAROWA” wykonana przez Rzeczoznawcę

do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Małgorzatę Pilch oraz

Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Mirosława Sztubę **(zał.02)**

4.8**.** Opracowania należy dostarczyć:

-w wersji pisemnej w 4 egzemplarzach,

-w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (wszystkie źródłowe pliki opracowane

dla potrzeb dokumentacji w zgodnych ze sobą edytowalnym formacie natywnym

oraz w formie gotowych opracowań wydrukowanych do plików PDF)- 2egz.

**5.** **Sposób przygotowania oferty**.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał.nr 1), w języku polskim,

w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

**6. Ofertę należy złożyć (opcjonalnie):**

☑ drogą elektroniczną na adres mailowy: [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl),

☑ na platformie zakupowej Open Nexus, platformazakupowa.pl

**7. Ofertę złożyć należy do dnia 08.12.2023 roku godz.10.00**

**8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

Zenon Ptak , tel. 71 7860929 , email:zptak@umsiechnice.pl

9**.** **Zamawiający dopuszcza** przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.

**10**.**Zamawiający zastrzega** unieważnienie postępowania w każdym wypadku

bez podania przyczyn.

**11**.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

Zakres prac do wykonania:

**W/w dokumentacja powinna zwierać:**

**A/ Cześć graficzną** :

- Plan zagospodarowania,

- Rzut poziomy parteru ,

- Rzut poziomy piętra ,

- Przekrój pionowy

- Detale architektonicznych .

**B/ Wstęp**

**C/ Cel i zakres projektu,**

**D/ Podstawa opracowania**

**D/ Cel i zakres projektu,**

**E/ Ogólna charakterystyka obiektu**

- podstawowe parametry techniczne, opis stanu istniejącego,

- układ komunikacyjny, infrastruktura techniczna,

**F/ Charakterystyka pożarowa budynku:**

- kategoria zagrożenia ludzi,

- gęstość obciążenia ogniowego,

- zagrożenie wybuchem w budynku,

- klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów,

- podział na strefy pożarowe,

- warunki ewakuacji,- wystrój wnętrz i rodzaj podłogi (drogi ewakuacyjne)

**G/ Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe**

- instalacja sygnalizacji pożaru, - instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego ,

- instalacja wentylacji pożarowej, - instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

- oświetlenie ewakuacyjne ,- instalacja elektroenergetyczna,- instalacja odgromowa,

- drogi pożarowe ,- przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, - podręczny sprzęt

Pożarniczy i tablice ,- pożarnicze,,- odległość od innych obiektów i od granicy

działki ,

**H/Dokumentacja projektowa zawiera :**

**- projekt zagospodarowania działki**

**- projekt architektoniczno-budowlany**

**- projekt techniczny-** architektoniczno-konstrukcyjny wraz z rysunkami

szczegółowymi wg ekspertyzy,

**- projekt techniczny-** instalacji wentylacji wg ekspertyzy,

**- projekt techniczny-** instalacji elektrycznej wg ekspertyzy,

**- projekt techniczny-** instalacji wod.-kan. wg ekspertyzy,

**I /Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:**

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu architektoniczno-

konstrukcyjnego

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu instalacji wentylacji

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu instalacji wod-kan.,

**J/ Przedmiar robót:**

- przedmiar robót -roboty budowlane ,

-przedmiar robót -instalacji wentylacji,

- przedmiar robót -instalacji elektrycznej ,

- przedmiar robót -instalacji wod-kan.,

**d/ Komplet kosztorysów inwestorskich wg branż.**

Prace projektowe należy wykonać z należyta starannością , zgodnie

z obowiązującymi polskimi Normami ,przepisami prawa budowlanego ,zasadami

współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania prac projektowych.

Wykonaną dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną uzgodnić z rzeczoznawcą

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.