|  |  |
| --- | --- |
| Znalezione obrazy dla zapytania: wiskitki logo  **GMINA WISKITKI** | Wiskitki, dnia 18 października 2021 r. |
|  | |
| IZRK.271.25.2021 |  |

Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ

Zamawiający – **Gmina Wiskitki** – informuje, że w postępowaniu pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jesionka” (postępowanie II) wpłynęły kolejne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi:

Pytanie 12:

Czy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.), w tym także w zakresie art. 455, w związku z czym dopuści możliwość zmiany terminu realizacji umowy pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę powodów dokonania takiej zmiany. Zamawiający zastrzega, że zmiana umowy w zakresie terminu będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii jednostki finansującej.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia inwestycji 2 Faktorami ( jedna przejściowa i 1 końcowa)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że co do zasady nie przewiduje rozliczenia realizacji inwestycji w drodze płatności częściowych.

Pytanie 14:

W dokumentacji podano minimalne parametry nawierzchni, natomiast nie podano który dokument ma potwierdzać spełnienie tych wymogów. Wnosimy o wskazanie jaki dokument ma potwierdzać wymagane przez Państwa minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wystarczające będą wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 oraz z wymaganymi parametrami.

Pytanie 15:

Prosimy o wykreślenie z zestawu wymaganych dokumentów na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni dokumentu: „Wyniki badań WWA z określeniem kl. 1”. WWA stanowią jeden z elementów badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej, więc nie ma potrzeby wymagania potwierdzenia dwukrotnie tego samego, tym bardziej, że nie wszyscy producenci dublują badania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w takim razie nie będzie wymagał tego dokumentu.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający zwiększy kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie względem tej którą przeznaczył w pierwszym postępowaniu?

Jeśli tak to proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego..

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że decyzja o zwiększeniu środków zostanie podjęta po otwarciu ofert.

Pytanie 17:

Proszę o udostepnienie badań geotechnicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że udostępnia dokumentację na stronie postępowania.

Pytanie 18:

Opis projektu nie podaje informacji o kolorze nawierzchni PU natomiast PZD pokazuje nawierzchnię w 2 kolorach (niebieski i czerwony). Informujemy, że nawierzchnia PU typu zamawianego w kolorze niebieskim jest znacznie droższa od tej w czerwonym.

W związku z powyższym proponujemy zastosowanie nawierzchni PU w jednym kolorze ceglasto-czerwonym na całej powierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że odpowiedź w zakresie przedmiotowym powyższego została udzielona w dniu 13 października br.

Pytanie 19:

Wg PZD boisko do koszykówki nie ba strefy bezpieczeństwa a powinna być z nawierzchni PU.

W związku z powyższym wnosimy o korektę projektu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że będzie wymagał od Wykonawcy realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa oraz normami.

Pytanie 20:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że załączył do postępowania wszelką wymaganą dokumentację.

Pytanie 21:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że posiada ważną dokumentację uprawniającą go do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Pytanie 22:

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót nie jest dla Wykonawcy jedynym wiążącym dokumentem, na którym bazowana powinna być oferta i podczas konstruowania treści oferty Wykonawca powinien brać pod uwagę treść zarówno opisu przedmiotu zamówienia, treść SWZ oraz treść dołączonej dokumentacji.

**W związku z udzieleniem odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający podejmuje decyzję o zmianie terminu składania ofert** w taki sposób, że poprzednio był to termin:

* Termin składania ofert: 18 października 2021 r., godzina 10:00
* Termin otwarcia ofert: 18 października 2021 r., godzina 10:30
* Termin związania ofertą: 17 listopada 2021 r.

aktualnie zaś termin:

* Termin składania ofert: 21 października 2021 r., godzina 10:00
* Termin otwarcia ofert: 21 października 2021 r., godzina 10:30
* Termin związania ofertą: 20 listopada 2021 r.