Wejherowo, dnia 13.01.2023 r.

D.25C/250/37/2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/35-83rj/22, niniejszym przedkładam zmodyfikowane odpowiedzi Zamawiającego na zapytania nr 65, 67 oraz 95.

64. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Zadanie 3 poz. 16

W ramach zadania nr 3 do pozycji 16 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej 3/8 koła 17 mm, rozmiar 4/0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną w dniu 13.01.2023 r. (pismo D.25C/250/31/2023).

Prawidłowa odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu 3 poz. 16 igły okrągłej 3/8 koła 17 mm, rozmiar 5/0 o dł. 75 cm.

67. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Zadanie 3 poz. 19

W ramach zadania nr 3 do pozycji 19 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej 3/8 koła 2*13 mm, rozmiar 6/0 o dł. 45 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną w dniu 13.01.2023 r. (pismo D.25C/250/31/2023).

Prawidłowa odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu 3 poz. 19 igły okrągłej 3/8 koła 2*13 mm, rozmiar 7/0 o dł. 45 cm.

95. Zapytanie Wykonawcy:

dot. Zadanie 6 poz. 28

W ramach zadania nr 6 do pozycji 28 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej przyostrzonej 3/8 koła 2*9,5mm, rozmiar 7/0 o dł. 60 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną w dniu 13.01.2023 r. (pismo D.25C/250/31/2023).

Prawidłowa odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu 6 poz. 28 igły okrągłej przyostrzonej 3/8 koła 2*9,5mm, rozmiar 8/0 o dł. 60 cm.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem