## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.196.2024.EM
| Nazwa zamówienia | Okresowe przeglądy techniczne aparatów elektrochirurgicznych i noży ultradźwiękowych wraz z osprzętem zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Część 1 | 0
| Część 2 | 0
| Część 3 | 0
| Część 4 | 0
| Część 5 | 0
| Część 6 | 0
| Część 7 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać sukcesywnie, przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ wraz z załacznikami.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
10. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Część 1
załącznik nr 1a do SWZ
DFP.271.196.2024.EM
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 1 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem obsługi serwisowej - sprzęt firmy BOWA
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ARC 250 | BOWA | 020741 | 25000963 | 2018 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ARC 250 | BOWA | 044339 | 25001440 | 2020 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ARC 250 | BOWA | 041561 | 25001291 | 2020 | 2 |  |  | 0
4 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ARC 250 AGC | BOWA | 044468 | 25001438 | 2020 | 2 |  |  | 0
5 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ARC 250 AGC | BOWA | 044338 | 25001439 | 2020 | 2 |  |  | 0
6 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ARC 250 Plus | BOWA | 044339 | 90002294 | 2020 | 2 |  |  | 0
7 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ARC 400 | BOWA | 021150 | 40001658 | 2018 | 2 |  |  | 0
8 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ARC 400 | BOWA | 034149 | 40001716 | 2018 | 2 |  |  | 0
9 | Nóż harmoniczny | LOTUS LG4 | BOWA | 019860 | 1086 | 2017 | 2 |  |  | 0
10 | Nóż harmoniczny | LOTUS LG4 | BOWA | 021150 | LG1143 | 2018 | 2 |  |  | 0
Okresowe przeglądy techniczne aparatów elektrochirurgicznych wraz z osprzętem zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp. jeśli dotyczy) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych w aktualnej na dzień realizacji usługi dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego urządzenia do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 6 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
1. najdłuższy czas spośród ocenianych ofert - 5 pkt 2. wymagany - 0 pkt 3. inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego czasu
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 2
| DFP.271.196.2024.EM | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 2 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem obsługi serwisowej - sprzęt firmy VALLEYLAB I COVIDIEN
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Force 300 | VALLEYLAB | 002455 | F7B1139B | 1997 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Force EZ 8C | VALLEYLAB | 005147 | F2G6127B | 2004 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Force EZ 8C | VALLEYLAB | E-42-198 | F3J7094B | 2012 | 2 |  |  | 0
4 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Force EZ 8C | VALLEYLAB | E-42-198 | F4D7363B | 2017 | 2 |  |  | 0
5 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Force Triad | COVIDIEN | 011693 | T2G30631EX | 2012 | 2 |  |  | 0
6 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Force Triad | COVIDIEN | 011694 | T2H30715EX | 2012 | 2 |  |  | 0
7 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab - FT10 | COVIDIEN | 043046 | T0D41459DX | 2020 | 2 |  |  | 0
8 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab - FT10 | COVIDIEN | 043047 | T0D41460DX | 2020 | 2 |  |  | 0
9 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab - FT10 | COVIDIEN | 043048 | T0D41480DX | 2020 | 2 |  |  | 0
10 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab - FT10 | COVIDIEN | 043049 | T0D41478DX | 2020 | 2 |  |  | 0
11 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab - FT10 | COVIDIEN | 043050 | T0D41479DX | 2020 | 2 |  |  | 0
12 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab - FT10 | COVIDIEN | 043051 | T0D41477DX | 2020 | 2 |  |  | 0
13 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab - FT10 | COVIDIEN | 043052 | T0D41481DX | 2020 | 2 |  |  | 0
14 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab - FT10 | COVIDIEN | 049023 | T2I57048DX | 2023 | 2 |  |  | 0
15 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab - FT10 | COVIDIEN | 049022 | T2I57019DX | 2023 | 2 |  |  | 0
16 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Valleylab FX8 | COVIDIEN | 021260 | F8110422KX | 2018 | 2 |  |  | 0
17 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | VLLS10GEN | COVIDIEN | 018009 | L15L3328GX | 2015 | 2 |  |  | 0
Okresowe przeglądy techniczne aparatów elektrochirurgicznych wraz z osprzętem zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp. jeśli dotyczy) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych w aktualnej na dzień realizacji usługi dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego urządzenia do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 6 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
1. najdłuższy czas spośród ocenianych ofert - 5 pkt 2. wymagany - 0 pkt 3. inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego czasu
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 3
| DFP.271.196.2024.EM | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 3 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem obsługi serwisowej - sprzęt firmy EMED
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 120 | EMED | 008909 | 121391 | 2010 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 120 | EMED | 009943 | 121767 | 2011 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 300 | EMED | 011797 | 301261 | 2012 | 2 |  |  | 0
4 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 300 | EMED | 006156 | 30427 | 2006 | 2 |  |  | 0
5 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 300 | EMED | 005882 | 30420 | 2006 | 2 |  |  | 0
6 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 350 | EMED | 009243 | 351439 | 2010 | 2 |  |  | 0
7 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ES 351 | EMED | 009242 | 36 1341 | 2010 | 2 |  |  | 0
8 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Spectrum | EMED | 014036 | 500221 | 2013 | 2 |  |  | 0
9 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Spectrum | EMED | 014037 | 500216 | 2013 | 2 |  |  | 0
10 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Spectrum | EMED | SU DOP 113/1/2018 | 500061 | 2012 | 2 |  |  | 0
11 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Spectrum | EMED | 014035 | 500220 | 2013 | 2 |  |  | 0
12 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Spectrum | EMED | 014041 | 500222 | 2013 | 2 |  |  | 0
13 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Spectrum | EMED | 014040 | 500218 | 2013 | 2 |  |  | 0
14 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | Spectrum | EMED | 014042 | 500217 | 2013 | 2 |  |  | 0
Okresowe przeglądy techniczne aparatów elektrochirurgicznych wraz z osprzętem zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp. jeśli dotyczy) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych w aktualnej na dzień realizacji usługi dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego urządzenia do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 6 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
1. najdłuższy czas spośród ocenianych ofert - 5 pkt 2. wymagany - 0 pkt 3. inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego czasu
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 4
| DFP.271.196.2024.EM | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 4 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem obsługi serwisowej - sprzęt firmy KLS Martin
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ME402 | KLS Martin | 018880 | ME402E0703188801 | 2016 | 2 |  |  | 0
2 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ME402 | KLS Martin | 043035 | ME402E0703200168 | 2020 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ME402 | KLS Martin | 043036 | ME402E0703200166 | 2020 | 2 |  |  | 0
4 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ME402 | KLS Martin | 043037 | ME402E0703200165 | 2020 | 2 |  |  | 0
Okresowe przeglądy techniczne aparatów elektrochirurgicznych wraz z osprzętem zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp. jeśli dotyczy) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych w aktualnej na dzień realizacji usługi dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego urządzenia do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 6 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
1. najdłuższy czas spośród ocenianych ofert - 5 pkt 2. wymagany - 0 pkt 3. inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego czasu
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 5
załącznik nr 1a do SWZ
DFP.271.196.2024.EM
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 5 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem obsługi serwisowej - sprzęt firmy ERBE
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 300D | ERBE | 007507 | 11290352 | 2008 | 2 |  |  | 0
2 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 300D | ERBE | 007895 | 11297249 | 2008 | 2 |  |  | 0
3 | PRZYSTAWKA | APC2 | ERBE | 007895 | 11290364 | 2008 | 2 |  |  | 0
4 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 200S | ERBE | 008001 | 11295468 | 2008 | 2 |  |  | 0
5 | PRZYSTAWKA | APC2 | ERBE | 008001 | 11295097 | 2008 | 2 |  |  | 0
6 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 300D | ERBE | 008002 | 11298689 | 2008 | 2 |  |  | 0
7 | PRZYSTAWKA | APC2 | ERBE | 008002 | 11298062 | 2008 | 2 |  |  | 0
8 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 300D | ERBE | 011668 | 11360945 | 2012 | 2 |  |  | 0
9 | PRZYSTAWKA | APC2 | ERBE | 011668 | 11357631 | 2013 | 2 |  |  | 0
10 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 300D | ERBE | 011945 | 11359353 | 2012 | 2 |  |  | 0
11 | PRZYSTAWKA | APC2 | ERBE | 011945 | 11357632 | 2012 | 2 |  |  | 0
12 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 200S | ERBE | 013450 | 11363002 | 2013 | 2 |  |  | 0
13 | PRZYSTAWKA | APC2 | ERBE | 013450 | 11359923 | 2013 | 2 |  |  | 0
14 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 300D | ERBE | 019543 | 11437193 | 2017 | 2 |  |  | 0
15 | PRZYSTAWKA | APC2 | ERBE | 019543 | 11438489 | 2017 | 2 |  |  | 0
16 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 3 | ERBE | 019897 | 11440363 | 2017 | 2 |  |  | 0
17 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 300D | ERBE | 020199 | 11440290 | 2018 | 2 |  |  | 0
18 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 3 | ERBE | 021170 | 11455956 | 2018 | 2 |  |  | 0
19 | PRZYSTAWKA | APC3 | ERBE | 021170 | 11456559 | 2018 | 2 |  |  | 0
20 | SYSTEM ODPROWADZANIA DYMU | IES 3 | ERBE | 021170 | 11448159 | 2018 | 2 |  |  | 0
21 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 3 | ERBE | 027942 | 11455488 | 2018 | 2 |  |  | 0
22 | PRZYSTAWKA | APC3 | ERBE | 027942 | 11454281 | 2018 | 2 |  |  | 0
23 | MODUŁ | JET 2 | ERBE | 027942 | 11454926 | 2018 | 2 |  |  | 0
24 | MODUŁ | ESM2 | ERBE | 027942 | 11454927 | 2018 | 2 |  |  | 0
25 | APARAT DO CHIRURGII STRUMIENIOWEJ | Aparat do chirurgii strumieniowej | ERBE | 027942 | VC016511 | 2018 | 2 |  |  | 0
26 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 3 | ERBE | 027943 | 11454754 | 2018 | 2 |  |  | 0
27 | PRZYSTAWKA | APC3 | ERBE | 027943 | 11454929 | 2018 | 2 |  |  | 0
28 | MODUŁ | JET 2 | ERBE | 027943 | 11454925 | 2018 | 2 |  |  | 0
29 | MODUŁ | ESM2 | ERBE | 027943 | 11454928 | 2018 | 2 |  |  | 0
30 | APARAT DO CHIRURGII STRUMIENIOWEJ | Aparat do chirurgii strumieniowej | ERBE | 027943 | VC016264 | 2018 | 2 |  |  | 0
31 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 3 | ERBE | 043038 | 11488092 | 2020 | 2 |  |  | 0
32 | PRZYSTAWKA | APC3 | ERBE | 043038 | 11486607 | 2020 | 2 |  |  | 0
33 | SYSTEM ODPROWADZANIA DYMU | IES 3 | ERBE | 043038 | 11488746 | 2020 | 2 |  |  | 0
34 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 3 | ERBE | 043039 | 11487854 | 2020 | 2 |  |  | 0
35 | PRZYSTAWKA | APC3 | ERBE | 043039 | 11486345 | 2020 | 2 |  |  | 0
36 | SYSTEM ODPROWADZANIA DYMU | IES 3 | ERBE | 043039 | 11487015 | 2020 | 2 |  |  | 0
37 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 3 | ERBE | 043040 | 11488093 | 2020 | 2 |  |  | 0
38 | PRZYSTAWKA | APC3 | ERBE | 043040 | 11486630 | 2020 | 2 |  |  | 0
39 | SYSTEM ODPROWADZANIA DYMU | IES 3 | ERBE | 043040 | 11488748 | 2020 | 2 |  |  | 0
40 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 3 | ERBE | 043041 | 11488091 | 2020 | 2 |  |  | 0
41 | PRZYSTAWKA | APC3 | ERBE | 043041 | 11487963 | 2020 | 2 |  |  | 0
42 | SYSTEM ODPROWADZANIA DYMU | IES 3 | ERBE | 043041 | 11488747 | 2020 | 2 |  |  | 0
43 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 100 C | ERBE | 048453 | 11537104 | 2022 | 2 |  |  | 0
44 | NÓŻ WODNY | JET 2 | ERBE | SU DOP 1710/12/2014 | 11287364 | 2009 | 2 |  |  | 0
45 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 300D | ERBE | SU DOP 485/06/2006 | 11255251 | 2005 | 2 |  |  | 0
46 | AP. ELEKTROCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM | Vio 300D | ERBE | SU DOP 835/09/2009 | 11246002 | 2024 | 2 |  |  | 0
47 | PRZYSTAWKA | APC2 | ERBE | SU DOP 835/09/2009 | 11245808 | 2024 | 2 |  |  | 0
Okresowe przeglądy techniczne aparatów elektrochirurgicznych wraz z osprzętem zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp. jeśli dotyczy) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych w aktualnej na dzień realizacji usługi dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego urządzenia do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 6 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
1. najdłuższy czas spośród ocenianych ofert - 5 pkt 2. wymagany - 0 pkt 3. inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego czasu
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 6
załącznik nr 1a do SWZ
DFP.271.196.2024.EM
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 6 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem obsługi serwisowej - sprzęt firmy INTEGRA
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | NÓŻ ULTRADŹWIĘKOWY | CUSA EXCEL 8 | INTEGRA | 005563 | U4L1988S | 2005 | 2 |  |  | 0
2 | NÓŻ ULTRADŹWIĘKOWY | CUSA EXCEL 9 | INTEGRA | 017757 | HGG1505204IE | 2015 | 2 |  |  | 0
Okresowe przeglądy techniczne noży ultradźwiękowych wraz z osprzętem zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp. jeśli dotyczy) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych w aktualnej na dzień realizacji usługi dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego urządzenia do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 6 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
1. najdłuższy czas spośród ocenianych ofert - 5 pkt 2. wymagany - 0 pkt 3. inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego czasu
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 7
| DFP.271.196.2024.EM | [7 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
[8 empty] | ARKUSZ CENOWY | załącznik nr ….. do umowy
Część nr: |  | 7 | [5 empty] | SUMA CENA BRUTTO [ ZŁ ] |  | 0
Sprzęt medyczny, będące przedmiotem obsługi serwisowej - sprzęt firmy OLYMPUS
L.p. | Typ urządzenia | Model | Producent | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok produkcji | Ilość przeglądów w ciągu 24 mc | Cena brutto za jeden przegląd w pierwszym roku trwania umowy [ zł ] | Cena brutto za jeden przegląd w drugim roku trwania umowy [ zł ] | Wartość brutto za dwa przeglądy w ciągu 24 mc [ zł ]
1 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 020169 | B002920 | 2018 | 2 |  |  | 0
2 | GENERATOR | USG-400 | Olympus | 020169 | 9711252 | 2017 | 2 |  |  | 0
3 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 021178 | B004310 | 2018 | 2 |  |  | 0
4 | GENERATOR | USG-400 | Olympus | 021178 | 9812523 | 2018 | 2 |  |  | 0
5 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 035410 | B006066 | 2019 | 2 |  |  | 0
6 | GENERATOR | USG-400 | Olympus | 035410 | 9913896 | 2019 | 2 |  |  | 0
7 | WÓZEK | TC-E400 | Olympus | 035410 | 7912469 | 2019 | 2 |  |  | 0
8 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 035411 | B006064 | 2019 | 2 |  |  | 0
9 | GENERATOR | USG-400 | Olympus | 035411 | 9913899 | 2019 | 2 |  |  | 0
10 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 042204 | B006002 | 2019 | 2 |  |  | 0
11 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 042204 | B006005 | 2019 | 2 |  |  | 0
12 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 042933 | B004111 | 2018 | 2 |  |  | 0
13 | GENERATOR | USG-400 | Olympus | 042933 | 9812345 | 2018 | 2 |  |  | 0
14 | WÓZEK | TC-E400 | Olympus | 042933 | 7811154 | 2018 | 2 |  |  | 0
15 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 043042 | B006938 | 2020 | 2 |  |  | 0
16 | GENERATOR | USG-400 | Olympus | 043042 | 9914949 | 2020 | 2 |  |  | 0
17 | WÓZEK | TC-E400 | Olympus | 043042 | 7913021 | 2020 | 2 |  |  | 0
18 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 043043 | B006941 | 2019 | 2 |  |  | 0
19 | GENERATOR | USG-400 | Olympus | 043043 | 9914942 | 2019 | 2 |  |  | 0
20 | WÓZEK | TC-E400 | Olympus | 043043 | 7913041 | 2019 | 2 |  |  | 0
21 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 043044 | B006953 | 2020 | 2 |  |  | 0
22 | GENERATOR | USG-400 | Olympus | 043044 | 9914946 | 2020 | 2 |  |  | 0
23 | WÓZEK | TC-E400 | Olympus | 043044 | 7913003 | 2020 | 2 |  |  | 0
24 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG-400 | Olympus | 043045 | B006974 | 2019 | 2 |  |  | 0
25 | GENERATOR | USG-400 | Olympus | 043045 | 9914917 | 2019 | 2 |  |  | 0
26 | WÓZEK | TC-E400 | Olympus | 043045 | 7913040 | 2020 | 2 |  |  | 0
27 | APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY | ESG 200 | Olympus | 048039 | B000588 | 2020 | 2 |  |  | 0
Okresowe przeglądy techniczne aparatów elektrochirurgicznych wraz z osprzętem zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. | [7 empty] | PARAMETR WYMAGANY
1 | Wykonanie przeglądu okresowego sprzętu medycznego, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi sprzętu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta urządzenia. | [6 empty] | tak
2 | Wymiana zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta i procedurą podczas przeglądu technicznego, zalecanych przez producenta materiałów / części ( np. uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp. jeśli dotyczy) Koszty materiałów / części potrzebnych do wykonania przeglądu okresowego sprzętu medycznego w cenie oferty. | [6 empty] | tak
3 | Czas rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego sprzętu medycznego do 10 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia pisemnego (w tym e-mail) przez pracownika Działu Aparatury Medycznej. Czas zakończenia usługi przeglądu okresowego do 10 dni roboczych od czasu rozpoczęcia realizacji przeglądu okresowego. | [6 empty] | tak
4 | Koszty dojazdu w celu wykonania przeglądu sprzętu medycznego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. | [6 empty] | tak
5 | Potwierdzenie wykonania przeglądu sprzętu medycznego poprzez wpisy do paszportu technicznego i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej przegląd, nazwę sprzętu , model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów / części zalecanych przez producenta przewidzianych w aktualnej na dzień realizacji usługi dokumentacji technicznej sprzętu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym sprzętu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, podpis i pieczątkę. | [6 empty] | tak
6 | W przypadku wykrycia awarii sprzętu medycznego podczas przeglądu i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego urządzenia do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. | [6 empty] | tak
7 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 6 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. | [6 empty] | tak
8 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że sprzęt medyczny musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. | [6 empty] | tak
9 | Gwarancja na wymienione podczas przeglądu części zamienne minimum 6 mc liczone od dnia ich zamontowania i uruchomienia | [6 empty] | tak, podać ilość miesięcy | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
1. najdłuższy czas spośród ocenianych ofert - 5 pkt 2. wymagany - 0 pkt 3. inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego czasu
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.