## zadanie nr 1
załącznik nr 2.1 KZ-2380/97/2022/ZW-JW.
Formularz asortymentowo- cenowy
Zadanie nr 1 Wzorcowanie i legalizacja wag Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi
L.p. | Zakres czynności | Rodzaj urządzeń | Ilosć urządzeń | Cena jednostkowa usługi netto | Wartość netto usługi | Stawka podatku VAT | Wartość brutto usługi
1 | Wzorcowanie wag laboratoryjnych: - wyznaczenie błędów wskazań w minimum 4 punktach pomiarowych, - wystawienie świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji PCA zawierających wyniki wzorcowania wraz z oszacowaniem niepewnością pomiaru - potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej - wymagane jest aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzająca jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025, Legalizacja – wykonawca każdorazowo dostarczy wraz z urządzeniem świadectwo legalizacji (dla urządzeń wykazanych do legalizacji) wystawione przez upoważniony do tego podmiot tj. Urząd Miar, Akredytowane Laboratorium, punkt legalizujący. Wykonawca może wskazać podmiot, który będzie wykonywał te usługi Usługa zostanie zrealizowana w terminie do 10 dni od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę | Waga XA 60/220; d=0,01/0,1mg, max 60/220g - (wzorcowanie) | 1 |  |  | 23%
|  | Waga WXD 200/2000; d=0,001/0,01g, max 200/2000g – (wzorcowanie) | 2 |  |  | 23%
|  | Waga WPT1; d=0,05g, min 1g, max 1 kg – (wzorcowanie i legalizacja) | 1 |  |  | 23%
|  | Waga WLT 6/X/L d= 0,1g max 6kg (wzorcowanie i legalizacja) | 1 |  |  | 23%
|  | MENSOR WM 15P2 d=e=0,005kg max min 0,1 kg - waga hakowa (wzorcowanie) | 1 |  |  | 23%
|  | Waga WPS 510/C/2 d=1 mg, max 510g – (wzorcowanie i legalizacja) | 1 |  |  | 23%
|  | Sartorius CP-224S-OCE d = 0.1 mg, max. 220 g (wzorcowanie) | 1 |  |  | 23%
|  | Mikrowaga XA 53.4Y.M PLUS | 1 |  |  | 23%
2 | Regulacja, kalibracja ( w uzasadnionych przypadkach) | Wyzej wymienionych urządzeń | 9 |  |  | 23%
RAZEM | [5 empty] | 23%
Koszty dojazdu do siedziby Zamawiajacego ul. Lutomierska 108/112 w Łodzi winny zostać wkalkulowane w cenę.