## Arkusz1
| nr sprawy: DZ/0270/ZP-19/2024 | załącznik nr 5 do SWZ
Postępowanie pn.: Dostawa systemu do badań korozyjnych - ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK
Formularz potwierdzający spełnianie wymagań technicznych, określonych w SWZ w formie szczegółowego wykazu, zawierającego parametry, dane techniczne oraz wyposażenie przyrządów oferowanych przez Wykonawcę. O ile nie zaznaczono inaczej - wszystkie parametry w niniejszych tabelach należy traktować jako minimalne.
L.p. | Minimalne wymagania techniczne | Należy podać informacje potwierdzające wymogi opisane w kolumnie nr 1 (dane techniczne wskazujące, że urządzenie spełnia określone w każdym punkcie podpunkcie, nie jest wystarczające podanie jedynie potwierdzenia, musi być podany konkretny parametr urządzenia lub zastosowane rozwiązanie)
| 1 | 2
Piec rurowy trójstrefowy - do korozji wysokotemperaturowej w atmosferze pary wodnej
1 | Model oraz rok produkcji (urządzenie nowe, nie podemonstracyjne, nie rekondycjonowane) - podać model, rok produkcji oraz potwierdzić, że urządzenie jest nowe
2 | Urządzenie wyposażone w elementy grzejne z SiC
3 | wyposażone w rurę roboczą z korundu o długości przynajmniej 1400 mm i średnicy przynajmniej 85 mm z systemem uszczelnień
4 | wyposażone w zapasową rurę roboczą z korundu o długości przynajmniej 1400 mm i średnicy przynajmniej 85 mm
5 | posiadające rurę roboczą przeznaczoną do pracy w powietrzu o długości min. 1150 mm
6 | posiadjące rurę roboczą przeznaczoną do pracy w atmosferze gazów obojętnych o długości min. 1300 mm
7 | umożliwiające osiągnięcie maksymalnej temperatury 1600 °C i pracy ciągłej w 1200 °C w atmsoferze pary wodnej
8 | posiadające moc przynajmniej 7500 W i zasilanie jednofazowe lub trójfazowe 400 V |  | Zmodyfikowano zgodnie z odpowiedzią nr 7
9 | posiadające długość strefy grzejnej 600 mm
10 | posiadające długość strefy o rozkładzie temperatury +/- 5 °C - 450 mm
11 | wyposażone kontrolę temperatury za pomocą termopar typu R
12 | wyposażone w sterownik z przynajmniej 1 programem, 24 segmentami i łączem ethernet
13 | wyposażone w przepływomierz z zaworem manualnym |  | Usunięty zgodnie z odpowiedzią nr 1
14 | o wadze do 100 kg
15 | wyposażone w moduł do umieszczania dodatkowej termopary w obszarze roboczym rury przy próbkach
16 | wyposażone w dodatkową termoparę do pieca oraz dodatkową termoparę do umieszczania w obszarze roboczym rury przy próbkach
17 | wyposażone w system do generowania pary wodnej z kontrolerem masowym przepływu (mass flow controller) w zakresie przynajmniej 1,2 – 12 l/h |  | Zmodyfikowano zgodnie z odpowiedzią nr 6
18 | system do generowania pary wodnej wyposażony w układ podawania gazu nośnego (azotu lub powietrza) z kontrolerem masowym przepływu w zakresie 100 - 1000 L/h H2O |  | Zmodyfikowano zgodnie z odpowiedzią nr 6
19 | system do generowania pary wodnej wyposażony w miernik punktu rosy
20 | system do generowania pary wodnej wyposażony w ogrzewane przewody podawania pary wodnej do pieca
21 | Piec ma możliwość oddzielenia od jednostki sterującej lub być zamontowany w sposób stały z jednostką sterującą.
22 | Wraz z piecem musi być dostarczony laptop o minimalnych parametrach: - min. procesor >2.4GHz - min. dysk SSD 1TB - min. Ekran 15,6” - min. pamięć RAM 16GB - system operacyjny WINDOWS 10 lub 11
Piec rurowy trójstrefowy - do korozji w atmosferze pary wodnej z analizatorem gazów FTIR
1 | Model oraz rok produkcji (urządzenie nowe, nie podemonstracyjne, nie rekondycjonowane) - podać model, rok produkcji oraz potwierdzić, że urządzenie jest nowe
2 | Urządzenie wyposażone w elementy grzejne z SiC
3 | wyposażone w rurę roboczą z korundu o długości przynajmniej 1400 mm i średnicy przynajmniej 85 mm z systemem uszczelnień
4 | umożliwiające osiągnięcie maksymalnej temperatury 1600 °C i pracy ciągłej w 1200 °C w atmsoferze pary wodnej
5 | wyposażony w zapasową rurę roboczą z korundu oraz rurę roboczą z SiO2 o długości przynajmniej 1400 mm i średnicy przynajmniej 85 mm
6 | wyposażony w zapasowy zestaw elementów grzewczych z SiC
7 | posiadające rurę roboczą przeznaczoną do pracy w powietrzu o długości min. 1150 mm
8 | posiadjące rurę roboczą przeznaczoną do pracy w atmosferze gazów obojętnych o długości min. 1200 mm
9 | posiadające moc przynajmniej 7500 W i zasilanie jednofazowe lub trójfazowe 400 V |  | Zmodyfikowano zgodnie z odpowiedzią nr 7
10 | posiadające długość strefy grzejnej 600 mm
11 | posiadające długość strefy o rozkładzie temperatury +/- 5 °C - 450 mm
12 | wyposażone kontrolę temperatury za pomocą termopar typu R
13 | wyposażone w sterownik z przynajmniej 1 programem, 24 segmentami i łączem ethernet
14 | wyposażone w przepływomierz z zaworem manualnym
15 | o wadze do 100 kg
16 | wyposażone w moduł do umieszczania dodatkowej termopary w obszarze roboczym rury przy próbkach
17 | Piec ma możliwość oddzielenia od jednostki sterującej lub być zamontowany w sposób stały z jednostką sterującą.
18 | Wraz z piecem musi być dostarczony laptop o minimalnych parametrach: - min. procesor >2.4GHz - min. dysk SSD 1TB - min. Ekran 15,6” - min. pamięć RAM 16GB - system operacyjny WINDOWS 10 lub 11
19 | Urządzenie kompatybilne z piecami z pozycji 1 i wyposażone we wszelkie przyłącza wymagane do instalacji przy piecach
20 | Zakres spektralny min. 750 – 4800 cm-1
21 | Analizator wyposażony w wysokoczuły detektor MCT chłodzony ciekłym azotem
22 | Rozdzielczość urządzenia min. 0.5 cm-1
23 | Dokładność liczby falowej min. 0.05 cm-1
24 | Konwerter A/D 24 bit
25 | Analizator musi być posiadać interferometr wykorzystujący lustra kubiczne, ustawiony na stałe, nie wymagający justowania dynamicznego lub justowania automatycznego. Interferometr bezłożyskowy, bezsmarowy, nie wymagający sprężonego powietrza.
26 | Źródło MIR chłodzone powietrznie
27 | Analizator musi być wyposażony w celę gazową o drodze optycznej 10cm i małej objętości do 25ml. Cela gazowa powinna umożliwiać pracę do min. 180 °C oraz min. 2 barów. Cela gazowa musi być wykonana ze stali i być pokryta teflonem oraz posiadać okienka ZnSe.
28 | Analizator powinien być wyposażony w złącza Swagelok 6mm do celi gazowej
29 | Analizator powinien być umieszczony w wytrzymałej obudowie przemysłowej wraz z akcesoriami do przedmuchu
30 | Wraz ze spektrometrem musi być dostarczony laptop lub komputer stacjonarny o minimalnych parametrach: - min. procesor >2.4GHz - min. dysk SSD 1TB - min. Ekran 15,6” - min. pamięć RAM 16GB - system operacyjny WINDOWS 10 lub 11 |  | Zmodyfikowano zgodnie z odpowiedzią nr 3
31 | Oprogramowanie powinno być wyposażone w wysokorozdzielczą bibliotekę widm faz gazowych min. 300 związków
32 | Urządzenie musi umożliwiać określanie zawartości pary wodnej w gazach na wylocie z pieca w zakresie minimum od 10% do 90%
33 | Przy instalacji spektrometru odbędzie się szkolenie z zakresu użytkowania, oraz aplikacyjne online.
34 | Urządzenie fabrycznie nowe
35 | Urządzenie powinno wykorzystywać interfejs Ethernet
36 | Minimum 24 miesiące pełnej gwarancji na całość systemu
37 | Dwa stoły mobilne o wymiarach długość 2500 mm, szerokość 850 mm, wysokość 900 mm. Blat z granitu, półka dolna z laminatu - jeden stół o wymiarach 1500 mm, szerokość 850mm do pracy siedzącej, mobilny, na kółkach, bez półki dolnej. Blat z granitu. |  | Dodano zgodnie z odpowiedzią nr 2
UWAGA! Wykonawca zapewni szkolenie aplikacyjne w zakresie zaawansowanego użytkowania systemu wraz z podzespołami dla maksymalnie 3 osób wskazanych przez Zamawiającego przez co najmniej 3 dni w czasie instalacji systemu w siedzibie Zamawiającego.
UWAGA! Wykonawca zapewni dodatkowe minimum 3 dniowe szkolenie praktyczne w zakresie przedmiotu zamówienia i problematyki zgłoszonej przez Zamawiającego w okresie do 12 miesięcy po zainstalowaniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
Niniejszym oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt spełnia wszystkie wymogi minimalne opisane w SWZ oraz powyżej, a zamówienie zostanie wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy w formie elektronicznej – podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty/