Lublin, dnia 21.02.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i dzierżawa analizatora back-up do posiadanego analizatora ACL ELITE Pro

(znak postępowania: RCKiK.DAE.SZ-3321/12/22)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy 
art. 284 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

W wyjaśnieniach z dnia 18.02.22 Zamawiający odpowiedział:

Czy w poz. 5 Tabeli II Materiały kontrolne i kalibracyjne można zaoferować kontrole do badań specjalistycznych bez określonych poziomów czynników krzepnięcia?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

(omyłkowo /wtórna omyłka do błędnej kolejności pozycji materiałowych w SWZ -6 następuje bezpośrednio po 4/, nazwaliśmy w swoim pytaniu tą pozycję, pozycją  "5-tą" zamiast"6-tą")

Prosimy o weryfikację, czy rzeczywiście Zamawiający podtrzymuje zapisy konieczności dostarczenia dwóch różnych mianowanych materiałów kontrolnych na poziomie obniżonym/patologicznym do oznaczeń czynników krzepnięcia (obok materiału kontrolnego prawidłowego)? Obecne zapisy SWZ przytaczamy poniżej.

Zwracamy uwagę, ze wg naszej wiedzy żaden z oferentów nie będzie w stanie spełnić tego wymogu.

Dot. pkt 4:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednego materiału na poziomie patologicznym  za pomocą którego będzie można kontrolować wszystkie czynniki krzepnięcia. Ulotka kontroli patologicznej musi zawierać zakresy dla wszystkich czynników krzepnięcia na poziomie patologicznym.

Dot. pkt 5:

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga mianowania czynników krzepnięcia.

Zamawiający dokonuje sprostowania numerowania pozycji tabeli I w części Materiały kontrolne i kalibracyjne.

Zamawiający zmienia SWZ w zakresie załącznika nr  4.

Zmiany wchodzą z dniem podpisania.