## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.142.2023.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów neurochirurgicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto #:
część 1
część 2
część 3
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.142.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1 | Klatka szyjna ACIF Klatki międzytrzonowe do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa bez wypełnienia. Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych. Materiał składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury Klatki o kształcie anatomicznym, przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700µm i module Younga zgodnym z kością gabczastą. Opcjonalnie dostępne klatki z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Klatki pozwalające na kontakt z blaszką graniczną trzonów na całej górnej i dolnej powierzchni klatki, powierzchnia styku identyczna z rozmiarem podstawy klatki (ang. footprint). Obecne są dodatkowe znacznik radiologiczne. Możliwe jest wykonanie badania MRI, bez ryzyka zakłócenia obrazu (kompatybilny z protokołem T2-spc-tra). Implanty pakowane sterylnie o wysokości 4 – 10 mm, ze skokiem co 1 mm; dostępne w dwóch rozmiarach: dużym (18 x 14mm ) i małym (16 x 12 mm) i dwóch kątach nachylenia 4° lub 8° stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy szyjnej. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. | 300 | szt. |  |  |  |  | 0
2 | Klatki typu TLIF do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej Klatki do stabilizacji międzytrzonowej bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych. Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych; Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting). Klatki biointegracyjne przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Wielkość por tytanu komórkowego równa 700 μm, i module Younga - zgodnym z kością gąbczastą, co zapobiega powstawaniu sił niszczących blaszkę graniczną. Struktura implantu współmierna ze strukturą kości. Klatki podłużne , wygięte typu „banan” o wysokości 7-15 mm. Klatki w wymiarach: 10 x 28 mm , 10 x 32 mm, 12 x 32 mm. Klatki równoległe oraz klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego, górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem 8° i 12° lordozy lędźwiowej. Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu. W zestawie przymiary odzwierciedlające rzeczywisty wymiar implantu oraz narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek międzytrzonowych. Komplet: 1 klatka międzytrzonowa TLIF | 100 | szt. |  |  |  |  | 0
poz. 1, 2 - Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do zastosowania oferowanych wyrobów. Przez instrumentarium należy rozumieć wszystkie narzędzia, przyrządy, urządzenia itp. niezbędne do użycia oferowanych wyrobów zgodnie z przeznaczeniem. Elementy instrumentarium, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będę podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym). Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami ich wytwórców oraz przeprowadzania inwentaryzacji stanów magazynowych minimum 1 raz na 12 miesięcy. Czynności te powinny być wykonane przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności i po zatwierdzeniu upoważnionego pracownika Oddziału. Ewentualny koszt przeglądów technicznych i serwisu eksploatacyjnego oraz inwentaryzacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.142.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane
1 | Zestaw do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego płytą tytanową. Śruby oraz płyty wykonane ze stopu tytanu. Płyty dwurzędowe, wyprofilowane w linii podłużnej i poprzecznej z możliwością dodatkowego doginania podczas zabiegu. Śruby samogwintujące i samonawiercające o średnicy 4,0mm oraz 4,5mm o długościach od 11mm do 19mm stopniowane co 2mm. Dostępne śruby sztywne oraz kątowe z możliwością osadzania śrub pod stałym lub zmiennym kątem z nachyleniem góra-dół do 25 stopni oraz prawo-lewo do 12,5 stopnia płytki 1 poziomowe o długościach od 20 - 34mm ze skokiem co 2 mm, płytki 2-poziomowe o długościach 32 – 54mm ze skokiem co 2 mm, płytki 3-poziomowe o długościach 50 – 68mm ze skokiem co 2 mm, płytki 4-poziomowe o długościach 66 – 90mm ze skokiem co 4 mm oraz płytki 5-poziomowe o długościach 90 – 110mm ze skokiem co 5 mm. Implant wyposażony w sprężysty system blokowania śrub zabezpieczający przed wykręceniem z możliwością wielokrotnego powtarzania, duża przestrzeń wewnętrzna implantu umożliwiająca wypełnieniem wiórami kostnymi lub substytutem kostnym | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1.1 | płytka opisana w poz. 1 | 50 | szt. |  |  |  |  | 0
1.2 | śruba opisana w poz. 1 | 250 | szt. |  |  |  |  | 0
1.3 | płytka długa opisana w poz. 1 | 20 | szt. |  |  |  |  | 0
poz. 1 - Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do zastosowania oferowanych wyrobów. Przez instrumentarium należy rozumieć wszystkie narzędzia, przyrządy, urządzenia itp. niezbędne do użycia oferowanych wyrobów zgodnie z przeznaczeniem. Elementy instrumentarium, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będę podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym). Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami ich wytwórców oraz przeprowadzania inwentaryzacji stanów magazynowych minimum 1 raz na 12 miesięcy. Czynności te powinny być wykonane przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności i po zatwierdzeniu upoważnionego pracownika Oddziału. Ewentualny koszt przeglądów technicznych i serwisu eksploatacyjnego oraz inwentaryzacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.142.2023.AB | [6 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[7 empty] | Cena brutto#: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia Parametry wymagane
1 | Klatka międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego stabilizowana płytkami tytanowymi - klatka ACIF wykonana z tytanu: - anatomiczny kształt klatki odtwarzający krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia klatki - rozmiary klatek: 12x15 oraz 14x17 mm, wys. 5-8 mm (ze skokiem co 1 mm); - mocowanie do trzonów za pomocą 2 śrub o dłg. 12-18 mm, wyposażonych w system blokowania zabezpieczający przed wysunięciem implantu (dostępne śruby rewizyjne); - możliwość wypełnienia przestrzeni w implancie przeszczepami kostnymi lub biomateriałem; - klatki i śruby pakowane osobno w sterylnych opakowaniach. | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto# | Cena brutto
1.1 | klatka opisana w poz. 1 | 200 | szt. |  |  |  |  | 0
1.2 | śruba opisana w poz. 1 | 400 | szt. |  |  |  |  | 0
poz. 1 - Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do zastosowania oferowanych wyrobów. Przez instrumentarium należy rozumieć wszystkie narzędzia, przyrządy, urządzenia itp. niezbędne do użycia oferowanych wyrobów zgodnie z przeznaczeniem. Elementy instrumentarium, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będę podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym). Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami ich wytwórców oraz przeprowadzania inwentaryzacji stanów magazynowych minimum 1 raz na 12 miesięcy. Czynności te powinny być wykonane przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności i po zatwierdzeniu upoważnionego pracownika Oddziału. Ewentualny koszt przeglądów technicznych i serwisu eksploatacyjnego oraz inwentaryzacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.