## Pakiet 1
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 – Zakup i dostawa odczynników do produkcji wektora lentiwirusowego w hodowli komórkowej i do kontroli jakości produktu
Lp | Asortyment | Producent, nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do przejściowej transfekcji komórek HEK293T, pozwalający uzyskać duże gęstości komórek w celu maksymalizacji produkcji lentiwirusa. Zestaw zawiera: wysokowydajny, kationowy odczynnik do transfekcji na bazie lipidów, zaprojektowany do kotransfekcji wielu plazmidów do kultur komórkowych o dużej gęstości, charakteryzujący się wysoką wydajnością i niską toksycznością; niezawierający surowicy, białek i inyych składników pochodzenia zwierzęcego suplement przeznaczony do hamowania wzrostu komórek podczas transfekcji i zwiększenia produkcji wektorów lentiwirusowych bez strat żywotności komórek i zakłócania procesu; wzmacniacz bez składników pochodzenia zwierzęcego, przeznaczony do zwiększenia wydajności produkcji lentiwirusów w komórkach. Do użytku badawczego. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | kit | 3
2 | Zestaw odczynników do produkcji lentiwirusa, pozwalający uzyskać duże gęstości komórek w celu maksymalizacji produkcji lentiwirusa. Umożliwia trwałą produkcję na wysokim poziomie przejściowo transfekowanych kultur o dużej gęstości, osiągając miano 1 x 10^8 TU/ml. Zapewnia powtarzalne i skalowalne wyniki transfekcji. Zestaw zawiera: linia komórkowa HEK293 (2 fiolki); zdefiniowana chemicznie pożywka (1 L) do produkcji wektora lentiwirusowego, wolna od surowicy i białek, dostosowana do otrzymywania dużej gęstości komórek HEK293T i ich transfekcji, promująca produkcję lentiwirua o wysokim mianie. Gotowa do zastosowania bez suplementacji. Wspomaga wzrost komórek w hodowli zawiesinowej o gęstości powyżej 1,0 x 10^7 kom/ml. Umożliwia trwałą produkcję na wysokim poziomie przejściowo transfekowanych kultur o dużej gęstości, osiągając miano 1 x 10^8 TU/ml. Umożliwia wzrost i transfekcję komórek produkujących cząstki lentiwirusa w formatach hodowli od płytek 96-dołkowych do 2 L kolb Erlenmeyera i bioreaktorów; wysokowydajny, kationowy odczynnik do transfekcji na bazie lipidów, zaprojektowany do kotransfekcji wielu plazmidów do kultur komórkowych o dużej gęstości, charakteryzujący się wysoką wydajnością i niską toksycznością; niezawierający surowicy, białek i inyych składników pochodzenia zwierzęcego suplement przeznaczony do hamowania wzrostu komórek podczas transfekcji i zwiększenia produkcji wektorów lentiwirusowych bez strat żywotności komórek i zakłócania procesu; wzmacniacz bez składników pochodzenia zwierzęcego, przeznaczony do zwiększenia wydajności produkcji lentiwirusów w komórkach. Do użytku badawczego. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | kit | 3
3 | Ulepszona pożywka MEM, zalecana jako bufor do kompleksowania. Zawiera insulinę, ludzką transferynę, hipoksantynę, tymidynę i pierwiastki śladowe. Nie zawiera ksenonu. Wykorzystuje system buforowy wodorowęglanu sodu (2,4 g/L). Pożywka identyczna z pożywką o zastosowaniu badawczym. Do użytku badawczego. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | op (500 mL) | 1
4 | Zestaw odczynników do ilościowego oznaczania metodą qPCR zintegrowanego prowirusowego DNA w komórkach transdukowanych wektorami lentiwirusowymi. Test ukierunkowany na region konserwatywny (LTR) w prowirusie, do zastosowania z większościa plazmidów lentiwirusowych. Zapewnia wysoką specyficzność dla dokładnego wykrywania kopii wirusa. Zestaw wyposażony w kit pozwalający zoptymalizować odzyskiwanie DNA oraz pozwalający na pełną charakterystykę wektora lentiwirusowego. Zestaw zwalidowany na QuantStudio 5 Real-Time PCR System. Do użytku badawczego. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | kit (100 rxs) | 1
5 | Zestaw odczynników do ilościowego oznaczania metodą qPCR cząstek lentiwirusowych zawierających genom w supernatantach z systemów bioprodukcji komórkowej. Test ukierunkowany na region konserwowany (LTR) w genomie wektora lentiwirusowego do zastosowania z większością plazmidów lentiwirusowych. Zestaw zawiera: mieszankę master mix, mieszankę testową, kontrolę RNA oraz kit pozwalający zoptymalizować odzyskiwanie RNA. Zestaw zwalidowany na QuantStudio 5 Real-Time PCR System. Do użytku badawczego. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | kit (100 rxs) | 1
6 | Zestaw do ilościowej detekcji mykoplazmy, pozwalający uzyskać wynik w jeden dzień. Zawiera unikalną dyskryminacyjną kontrolę pozytywną, aby odróżnić prawdziwie pozytywny wynik od potencjalnego pozytywnego wyniku zanieczyszczenia krzyżowego. Zawiera protokoły dla różnych metod, w tym: zwalniania serii i testowania w trakcie prowadzenia procesu. Nie jest wymagana żywa mykoplazma do walidacji (ale może być używany z g DNA, inaktywowaną mykoplazmą i żywą mykoplazmą). Może być stosowany jako alternatywa dla standardowej 28-dniowej hodowli komórkowej. Może być używany w połączeniu z metodami opartymi na hodowli, dostarczając wstępne wyniki w oczekiwaniu na wyniki hodowli 28-dniowej. Zestaw wyposażony w kit do ekstrakcji kwasu nukleinowego stanowiącego dodatni materiał testowy. Zestaw zwalidowany na QuantStudio 5 Real-Time PCR System. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | kit (100 rxs) | 1
7 | Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS) do różnych zastosowań w hodowli komórkowej, takich jak przemywanie komórek przed dysocjacją, transport komórek, rozcieńczanie komórek do zliczania i przygotowywanie odczynników. Preparat bez: wapnia, magnezu. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | op (100 mL) | 1
8 | Błękit trypanu, roztwór 0,4%, używany rutynowo do oceny żywotności komórek; okres przydatności: 36 miesięcy, produkt sterylny, warunki przechowywania: 15-30oC. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | op (100 ml) | 1
9 | Zestaw reagentów oparty na PCR (qPCR), który mierzy i określa ilościowo długości fragmentów resztkowego DNA komórek gospodarza poprzez celowanie w gen E1A w liniach komórkowych HEK 293, które są głównie wykorzystywane do opracowywania terapii genowych, szczepionek komórkowych i innych bioterapeutyków. Zestaw reagentów umożliwia czułą i specyficzną ocenę ilościową różnych długości fragmentów genu E1A w resztkowym DNA komórki gospodarza. Pozwala uzyskać wysoki stopień pewności uzyskanych danych ilościowych. Zestaw wyposażony w kit do ekstrakcji kwasu nukleinowego stanowiącego dodatni materiał testowy. Zestaw zwalidowany na QuantStudio 5 Real-Time PCR System. Zakresy temperatur przechowywania odczynników: 2-8oC; -15 do -25oC. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | kit (100 rxs) | 1
10 | Zestaw reagentów oparty na PCR (qPCR) do wykrywania DNA komórek gospodarza z linii komórkowych HEK293 wykorzystywanych w opracowywaniu terapii genowej, szczepionek komórkowych i podobnych bioterapeutyków. Niezawodny i szybki system resDNASEQ umożliwia czułą i specyficzną ocenę ilościową DNA komórek HEK293. Pozwala uzyskać wysoki stopień wiarygodności danych ilościowych uzyskanych z szerokiego zakresu typów próbek, od próbek w trakcie procesu z różnymi matrycami próbek po oczyszczony produkt końcowy. Zestaw wyposażony w kit do ekstrakcji kwasu nukleinowego stanowiącego dodatni materiał testowy. Zestaw zwalidowany na QuantStudio 5 Real-Time PCR System. Zakresy temperatur przechowywania odczynników: 2-8oC; -15 do -25oC. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | kit (100 rxs) | 1
11 | Rekombinowany enzym używany do dysocjacji szerokiej gamy komórek ssaczych (w tym HEK293). Bezpośredni zamiennik trypsyny bez składników pochodzenia zwierzęcego, rozszczepiający wiązania peptydowe na C-końcach lizyny i argininy. Jego wyjątkowa czystość zwiększa specyficzność i zmniejsza uszkodzenia komórek, które mogą być powodowane przez inne enzymy obecne w niektórych ekstraktach trypsyny. Koncentracja: 1x. Produkt sterylny, filtrowany, bez czerwieni fenolowej. pH = 6-8. Warunki przechowywania: 15-30 st. (ochrona przed światłem), alternatywnie w 2-8 st. lub -5 do -20 st.; warunki transportu: temperatura pokojowa. Okres ważności: 24 miesiące od dnia otwarcia opakowania. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | op (100 mL) | 1
12 | Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (DPBS). Zrównoważony roztwór soli używany do różnych zastosowań w hodowli komórkowej, takich jak mycie komórek przed dysocjacją, transport komórek lub próbek tkanek, rozcieńczanie komórek do zliczania i przygotowywanie odczynników. Preparat bez wapnia i magnezu, wymagany do wypłukiwania chelatorów z hodowli przed dysocjacją komórek. Produkt bez dodatku pirogronianu sodu oraz składników pochodzenia zwierzęcego. Koncentracja: 1x. Osmolalność: 270 - 300 mOsm/kg. pH: 7.0 - 7.3. Bez czerwieni fenolowej. Warunki przechowywania: temperatura pokojowa. Produkt filtrowany, sterylny. Okres ważności: 36 miesięcy od daty otwarcia opakowania. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | op (1 L) | 1
13 | DMEM. Szeroko stosowana podstawowa pożywka wspomagająca wzrost wielu różnych komórek ssaków (pierwotne fibroblasty, neurony, komórki glejowe, HUVEC i komórki mięśni gładkich, a także linie komórkowe, takie jak HeLa, 293, Cos-7 i PC-12). Produkt bez składników pochodzenia zwierzęcego. Koncentracja: 1x. Standardowa suplementacja serum. Bez dodatku HEPES, duże stężenie glukozy. Produkt sterylny, filtrowany. Okres ważności: 12 miesięcy od dnia otwarcia opakowania. Warunki przechowywania: 2-8 st. (ochrona przed światłem); warunki transportu: temperatura otoczenia. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | op (500 mL) | 1
Razem | [7 empty] | x
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: - Certyfikaty Analizy (CoA), - Karty charakterystyki produktów.

## Pakiet 2
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 – Zakup i dostawa zestawu reagentów do oznaczania pozostałości białek po hodowli HEK293
Lp. | Asortyment | Producent, nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw reagentów do oznaczania pozostałości białek po hodowli HEK293. Typ testu: ELISA. Format testu: płytki 96-dołkowe. Przechowywanie: standardy: -10 do -30oC, pozostałe odczynniki 2-8oC. Przybliżony czas testu: 2 hrs 20 min. Zestaw umożliwia przeprowadzenie 192 testów. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | kit | 1
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: - Certyfikat Analizy (CoA), - Karty charakterystyki produktu.

## Pakiet 3
Załacznik nr 1a do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 – Zakup i dostawa zestawu odczynników do detekcji endotoksyn metodą chromogenną
Lp. | Asortyment | Producent, nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw odczynników do detekcji endotoksyn metodą chromogenną. Zestaw zawiera: 8 x 24 testów/fiolkę lizatu LAL, 2 fiolki endotoksyn, 3 x 30 mL/fiolkę LAL Reagent Water. Możliwość przeprowadzenia 192 testów. Czułość: 0,005 - 50 EU/mL. Wymagany Certyfikat Analizy. |  | kit | 1
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: - Certyfikat Analizy (CoA), - Kartę charakterystyki produktu.

## Pakiet 4
Załacznik nr 1a do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 – Zakup i dostawa DSMO, polibrenu, benzonazy
Lp. | Asortyment | Producent, nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | DMSO; krioprotektant do zamrażania hodowli komórkowych; gęstość pary 2,7; ciśnienie pary 0,42 mmHg (20oC); forma płynna; okres trwałości ~2lata; bezbarwny; zanieszczyszczenia: ≤0.001 meq/g kwasu miareczkowego, ≤0.1% woda; temperatura przechowywania: temp. pokojowa. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | op (250 mL) | 1
2 | Polibren - odczynnik do transferu genów do komórek ssaków, wykorzystujący infekcję wektorami retrowirusowymi. okres trwałości ~2lata. Wymagany Certyfikat Analizy |  | op (1 mL) | 2
3 | Benzonaza - rekombinowana endonukleaza, buforowany wodny roztwór glicerolu o poziomie jakości 200. Próba ≥90% (SDS-PAGE). Masa cząsteczkowa: 30 kDa. Stężenie: ≥250 units/μL. Brak zanieczyszczeń proteazą. Transport w lodzie. Temperatura przechowywania: -20 st. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | 5000 units | 1
Razem | [7 empty] | x
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: - Certyfikaty Analizy (CoA), - Karty charakterystyki produktów.

## Pakiet 5
Załacznik nr 1a do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 – Zakup i dostawa izopropanolu i alkoholu etylowego
Lp | Asortyment | Producent, nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Izopropanol 100%, czysty, do analizy |  | op (100 ml) | 5
2 | Etylowy alkohol 96%, czysty, do analizy |  | op (100 ml) | 5
Razem | [7 empty] | x
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: - Karty charakterystyki produktów.

## Pakiet 6
Załacznik nr 1a do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 – Zakup i dostawa linii komórkowej HT1080
Lp. | Asortyment | Producent, nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Linia komórkowa HT1080. Wymagane: - karta produktu z procedurą hodowli, - Certyfikat Analizy |  | vial | 1
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: - Certyfikat Analizy (CoA), - Kartę produktu z procedurą hodowli.

## Pakiet 7
Załacznik nr 1a do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7 – Zakup i dostawa zmodyfikowanej pożywki RPMI-1640 i potrójnie filtrowanej przez filtry 0,1 µm płodowej surowicy bydlęcej
Lp. | Asortyment | Producent, nr katalogowy | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kolumna 5 x 6) | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto zł | Wartość brutto zł (kolumna 7+VAT)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zmodyfikowana pożywka RPMI-1640 zalecana do stosowania w hodowli komórek CRM-CCL-119, zawierająca 2 mM L-glutaminy, 10 mM HEPES, 1 mM pirogronianu sodu, 4500 mg/l glukozy i 1500 mg/l wodorowęglanu sodu, do stosowania w inkubatorach z 5% CO2. Temperatura przechowywania: 2°C do 8°C. Potwierdzone testy kontroli kontroli jakości: bakterie i grzyby – nie wykryto, zanieczyszczenie mykoplazmą – nie wykryto, endotoksyny ≤ 0.5 EU/mL, osmolalność 246 do 306 mOsm/kg, pH 7.0 do 7.4, testy promocji wzrostu komórek. Wymagane Certyfikaty Analizy. |  | op (500 mL) | 1
2 | Potrójnie filtrowana przez filtry 0,1 µm płodowa surowica bydlęca. Testowana pod kątem sterylności oraz zdolności do wspomagania do wzrostu kilku różnych linii komórkowych. Produkt zamrożony. Wymagane Certyfikaty Analizy. Pakowanie: 500 mL |  | op (500 mL) | 1
Razem | [7 empty] | x
Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: - Certyfikaty Analizy (CoA), - Karty charakterystyki produktów.