Znak: ZOZ.V.010/DZP/19/23                                             Sucha Beskidzka dnia 04.05.2023r

Dotyczy: Postępowania na Modernizację Oddziału Chirurgicznego

( zadanie podstawowe jest finansowane w ramach projektu)

''Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and enhance environmental sustainability"

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

- Czy ilość żaluzji podana w przedmiarze jest zgodna z zamówieniem?

Odp. Tak

- Proszę o potwierdzenie iż ilość wyposażenia podanego w przedmiarze jest zgodna ze stanem faktycznym postępowania?

Odp. Tak

- Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wskaże i udostępni miejsce, w którym można będzie zorganizować zaplecze budowy.

Odp. Tak

- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wskaże miejsce podłączenia kontenerów zaplecza budowy (biuro budowy, szatnie, sanitariaty,  magazyny) do mediów niezbędnych do realizacji zadania.

Odp. Tak

- Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie pobierał opłat za udostępnione miejsce przeznaczone na zorganizowanie zaplecza budowy.

Odp. Tak

- Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.05.2023r., w celu przygotowania rzetelnej i wiarygodniej wyceny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy utylizacja witryn leży po stronie zamawiającego?

Odp. Tak

- Czy kanały wentylacyjne można prowadzić po elewacji zewnętrznej?

Odp. Zgodnie z projektem (po elewacji).

- Proszę o potwierdzenie iż wycenę należy wykonać i wyłącznie na podstawie przedmiaru?

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym. Wycena ma być zgodna z zakresem prac budowlano – instalacyjnych.

- Czy w zakres postępowania wchodzi remont klatki nr. 1

Odp. Jeżeli prace będą prowadzone przez tę klatkę, to należy doprowadzić ją do stanu wyjściowego.

- Czy w zakres postępowania wchodzi wymiana drzwi prowadzących na klatkę schodową nr. 1

Odp. Tak, zgodnie z dokumentacją.

- Czy w zakres postępowania wchodzi remont balkonu obok osi 23.

Odp. Tak.

Z poważaniem