Nr sprawy: OLK2-923/Z.O/12/2024

Odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego

Dotyczy: Sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych, środków do dezynfekcji, materiałów medycznych jednorazowego użytku, igieł i strzykawek oraz rękawiczek, fartuchów, masek dla  Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sokola 50

Pytanie 1 dot. Pakiet nr 1 poz. 10-11

,,Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie zanurzenia opaski w wodzie ok. 5sek?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści opaski gipsowej o czasie zanurzenia opaski w wodzie ok. 5sek

Pytanie 2 dot. Pakiet nr 1 poz. 13

,,Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’6sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’6sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie 3 dot. Pakiet nr 1 poz. 18

,,Czy Zamawiający dopuści przylepce wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści przylepce wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond”

Pytanie 4 dot. Pakiet nr 1 poz. 24

,,Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm?”

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści opatrunku w rozmiarze 5,5cm x 7,5cm.

Pytanie 5 dot. Pakiet nr 1 poz. 28

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie:

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

8 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe, rozm. M

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką

Osobno pakowane :

1 x Strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml

1 x Ampułkostrzykawka z żelem do cewnikowania 6 ml

1 x Roztwór do płukania ran 40 ml?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

8 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe, rozm. M

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Chwytak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką

Osobno pakowane :

1 x Strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml

1 x Ampułkostrzykawka z żelem do cewnikowania 6 ml

1 x Roztwór do płukania ran 40 ml?

Pytanie 6 dot. Pakiet nr 1 poz. 29

,,Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki metalowe IRIS proste o długości 11,5 cm?”

Odpowiedź:  Tak. Zamawiający dopuszcza nożyczki metalowe IRIS proste o długości 11,5 cm.

Pytanie 7 dot. Pakiet nr 1 poz. 29

,, Czy Zamawiający dopuszcza pęsetę metalową anatomiczną o długości 14 cm?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza pęsetę metalową anatomiczną o długości 14 cm.