|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Produkt** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena jedn.**  | **Warość** **netto PLN** | **UWAGI** |
| 1 | Akumulator 3.4Ah 12V Typ - kwasowy bezobsługowySymbol - MW 3,4-12Napięcie 12VPojemność - 3,4AhWymiary - 134x66x60(66)mmWyprowadzenia konektorWaga 1,4kg | 6 | szt |  |  |  |
| 2 | Czujka D+H wiatru i deszczu Model ----- WRG 82Napięcie zasilania 24 V DCMontaż Maszt antenowyKolor SzaryWymiary 85x150x400 (szer. x wys. x gł.)Waga 2.0 kgStopień ochrony IP 54Zakres temperatur-20 °C ... +60 °CObudowa Poliwęglan | 3 | szt |  |  |  Nie stosować zamiennika |
| 3 | Akumulator 2,2Ah/12V: napięcie znamionowe: 12V pojemność: 2.2Ah bezobsługowy wymiary: 178 x 35 x 67mm waga: 0.98 kg  żywotność: około 5 lat temperatura pracy: -15ºC ~ +50ºC | 2 | szt |  |  |  |
| 4 | Akumulator 5Ah 12 MW 5 12Nazwa AkumulatorTyp kwasowy bezobsługowy AGMSymbol MW 5-12Napięcie 12VPojemność 5AhWymiary 90x70x101(106)mmWyprowadzenia konektor 4,8 mmWaga 1,6kgŻywotność znamionowa [odpowiednio dla temperatury 20-25°C] 6÷9 lat | 8 | szt |  |  |  |
| 6 | Akumulator 12Ah 12Nazwa AkumulatorTyp kwasowy bezobsługowy AGMSymbol LP12-12Napięcie 12VPojemność 12AhWymiary 151x98x94(100)mmWyprowadzenia konektor 4,8 mm y | 2 | szt |  |  |  |
| 7 | Czujka OSD23 D+HKonwencjonalna optyczna czujka dymuDane techniczneNapięcie robocze 12 ... 28 V DCPrąd w dozorze 35 μAPrąd w alarmie 18 mAWilgotność maks. 95% przy 40 °CZakres temperatur -25 °C ... +55 °CS x W 107 x 63 mm | 1 | szt |  |  | Nie stosować zamiennika |
| 8 | Akumulator 7Ah 12Specyfikacja techniczna:Napięcie zasilacza 12 VPojemność 7 AhWaga 2.05 kgRodzaj konektora F1Wymiary przedmiotu 151x93x65 mmGwarancja 12 miesięcy | 2 | szt |  |  |  |
| 9 | Przycisk przewietrzania podtynkowy z wkładką i kluczem SLT 42U PLi sygnalizatorem LED »Funkcje: Otwieranie/Zamykanie (za pomocą jednobiegunowego zestyku przełączanego uruchamianego kluczem) »Optyczna sygnalizacja otwarcia (LED)Dane techniczneNapięcie wejściowe 230 V AC / 24 V DCStopień ochrony IP 20Obudowa PlastikKolor Biały | 3 | szt |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |