## Kosztorys
zał nr 1.1C do swz
KOSZTORYS OFERTOWY – Roboty instalacyjne elektryczne (C)
Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia - (ETAP II)
Modyfikacja nr 1
Lp | Podstawa wyceny | Opis pozycji | Ilość | J.m. | c.j. netto | Wartość netto
C.a | ELEMENT | Tablice rozdzielcze |  |  |  | 0
145 | 5 0404-02 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica T2 | 1 | szt |  | 0
146 | 5 0404-02 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica TK | 1 | szt |  | 0
147 | 5-06 1612-07 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków | 2 | szt |  | 0
C.b | ELEMENT | WLZ - trasy kablowe + przewody |  |  |  | 0
148 | 5 1101-02 | Konstrukcje wsporcze przykręcane,wsporniki | 600 | szt |  | 0
149 | 5 1105-07 | Montaż korytek, przykręcenie do gotowych otworów, 100x50 mm | 300 | m |  | 0
150 | 5 0101-0204 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 28 | 60 | m |  | 0
151 | 5 0101-0201 | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 21 | 670 | m |  | 0
152 | 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, YDY 3x1,5mm2 | 1500 | m |  | 0
153 | 5 0205-01 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, YDY 3x2,5 mm2 | 620 | m |  | 0
154 | 5 1203-08 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2 | 12 | szt |  | 0
155 | 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY 3x1,5 mm2 | 450 | m |  | 0
156 | 5 0203-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY 3x2,5 mm2 | 220 | m |  | 0
157 | 5 0209-01 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, 3x1,5 mm2 | 150 | m |  | 0
158 | 5 0209-01 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, 3x2,5 mm2 | 150 | m |  | 0
159 | 5 0203-02 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY 5x2,5 mm2 | 20 | m |  | 0
160 | 5 0203-03 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY 5x4mm2 mm2 | 20 | m |  | 0
161 | 5 0203-03 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, YDY 5x6mm2 mm2 | 20 | m |  | 0
162 | 5 0713-02 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 5x25mm2 | 40 | m |  | 0
163 | 5 0713-01 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YKY 5x10mm2 | 25 | m |  | 0
C.c | ELEMENT | Gniazda |  |  |  | 0
164 | 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | 160 | szt |  | 0
165 | 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyńcze | 106 | szt |  | 0
166 | 5 0302-04 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 2-otworowe | 54 | szt |  | 0
167 | 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 IP22 | 44 | szt |  | 0
168 | 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 IP44 | 62 | szt |  | 0
169 | 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle | 3 | szt |  | 0
170 | 5 0303-01 | Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, | 3 | szt |  | 0
171 | 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle | 3 | szt |  | 0
172 | 5 0308-06 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne | 1 | szt |  | 0
173 | 5 0308-08 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 32A 10 mm2 wodoszczelne | 2 | szt |  | 0
C.d | ELEMENT | Instalacja oświetlenia |  |  |  | 0
174 | 5 0511-01 | Oprawy oswietleniowe nr C3 | 68 | kpl |  | 0
175 | 5 0511-01 | Oprawy oswietleniowe nr E | 10 | kpl |  | 0
176 | 5 0511-01 | Oprawy oswietleniowe nr C2 | 5 | kpl |  | 0
177 | 5 0511-01 | Oprawy oswietleniowe nr A2 | 57 | kpl |  | 0
178 | 5 0511-01 | Oprawy oswietleniowe nr B1 | 9 | kpl |  | 0
179 | 5 0511-01 | Oprawy oswietleniowe nr A1 | 16 | kpl |  | 0
180 | 5 0511-01 | Oprawy oswietleniowe nr D | 3 | kpl |  | 0
181 | 5 0511-01 | Oprawy oswietleniowe nr C1 | 8 | kpl |  | 0
182 | 5 0511-01 | Oprawy oswietleniowe nr B2 | 4 | kpl |  | 0
183 | 5 0510-01 | Oprawa awaryjna nr AW1 | 17 | kpl |  | 0
184 | 5 0510-01 | Oprawa awaryjna nr AW2 | 5 | kpl |  | 0
185 | 5 0510-01 | Oprawa awaryjna nr AW3 | 11 | kpl |  | 0
186 | 5 0510-01 | Oprawa awaryjna nr AW4 | 20 | kpl |  | 0
187 | 5 0510-01 | Oprawa ewakuacyjna nr EW1 | 1 | kpl |  | 0
188 | 5 0510-01 | Oprawa ewakuacyjna nr EW2 | 3 | kpl |  | 0
189 | 5 0510-01 | Oprawa ewakuacyjna nr EW3 | 18 | kpl |  | 0
190 | 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | 60 | szt |  | 0
191 | 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyńcze | 39 | szt |  | 0
192 | 5 0302-04 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 2-otworowe | 21 | szt |  | 0
193 | 5 0306-0202 | Łącznik pt 6A, 250V - rolety | 3 | szt |  | 0
194 | 5 0306-0201 | Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy | 13 | szt |  | 0
195 | 5 0306-03 | Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy | 11 | szt |  | 0
196 | 5 0306-0401 | Łącznik pt 10A, 250V schodowy | 12 | szt |  | 0
197 | 1 0201-01 | Montaż czujki ruchu | 47 | szt |  | 0
C.e | ELEMENT | Instalacja piorunochronna |  |  |  | 0
198 | 5 0602-02 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, na podłożu innym niż drewno (uziom fundamentowy FeZn 30x4) | 450 | m |  | 0
199 | 5 0605-02 | Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III - bednarka FeZn 30x4 | 40 | m |  | 0
200 | 5 0601-0102 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta FeZn8mm | 450 | m |  | 0
201 | 5 0601-0402 | Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych, z pręta FeZn8mm | 90 | m |  | 0
202 | 5-08 0107-02 | Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi 22 mm | 90 | m |  | 0
203 | 5 0611-07 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, pręt do Fi 10 mm | 40 | szt |  | 0
204 | 5 0611-05 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120 mm2 | 28 | szt |  | 0
205 | 5 0612-06 | Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik | 19 | szt |  | 0
206 | 5 0303-1002 | Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mm2, puszka 140x140 | 19 | szt |  | 0
207 | 5 0615-01 | Iglice typu IO, na żerdzi, wieży stalowej leżącej, IO-3 | 4 | kpl |  | 0
C.f | ELEMENT | Instalacja wyrównawcza |  |  |  | 0
208 | 5 0602-04 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem LgY 1x4mm2 | 210 | m |  | 0
209 | 5 0613-02 | Montaż uchwytu uziemiającego, skręcanego, na rurze Fi do 100 mm | 14 | szt |  | 0
210 | 5 0406-01 | Szyna połączeń wyrównawczych | 2 | szt |  | 0
C.g | ELEMENT | Pomiary |  |  |  | 0
211 | 5 1302-04 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy | 2 | odcinek |  | 0
212 | 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | 33 | pomiar |  | 0
213 | 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | 5 | pomiar |  | 0
214 | 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | 2 | próba |  | 0
215 | 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | 9 | próba |  | 0
216 | 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | 1 | szt |  | 0
217 | 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny | 105 | szt |  | 0
218 | 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | 1 | szt |  | 0
219 | 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny | 13 | szt |  | 0
220 | 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | 1 | szt |  | 0
221 | 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny | 18 | szt |  | 0
C.h | ELEMENT | Instalacja strukturalna |  |  |  | 0
222 | 5-08 0109-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi 19 mm | 350 | m |  | 0
223 | 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, UTP kat. 6 4x2x0.5 | 350 | m |  | 0
224 | 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | 12 | szt |  | 0
225 | 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, podwójna | 12 | szt |  | 0
226 | 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe 2xRJ45 | 12 | szt |  | 0
227 | 5 1302-06 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 10-żyłowy | 12 | odcinek |  | 0
228 | 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | 1 | pomiar |  | 0
229 | 5 1203-08 | Podłączenie przewodów UTP pod zaciski lub bolce | 24 | szt |  | 0
230 | 5 0403-02 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, szafa główna LAN | 1 | szt |  | 0
C.i | ELEMENT | Fotowoltaika |  |  |  | 0
231 | kalk własna | Instalacja fotowoltaiczna 50 kWp - 110 paneli | 1 | kpl |  | 0
C.j | ELEMENT | system monitoringu CCTV |  |  |  | 0
232 | 5-08 0109-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi 19 mm | 1380 | m |  | 0
233 | 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur – FTP 4x2x0,5 kat. 6 | 2520 | m |  | 0
234 | 1 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna | 23 | szt |  | 0
235 | 5 0401-01 | Montaż listwy zasilająco-filtrującej | 1 | szt |  | 0
236 | 5-07 0201-07 | Instalacja rejestratora cyfrowego | 2 | szt |  | 0
237 | 5-06 0502-09 | Oprogramowanie systemu monitoringu wizyjnego | 1 | zespół |  | 0
238 | kalk własna | Instalowanie komputera PC | 1 | kpl |  | 0
239 | 5-06 0103-07 | Instalowanie monitora LCD 21" | 1 | szt |  | 0
240 | 5-08 0404-01 | Montaż - switch | 6 | szt |  | 0
241 | 1 0112-07 | Montaż zasilacza (do 12V DC), do 130 W | 1 | szt |  | 0
242 | 5 0405-07 | Montaż UPSa | 1 | szt |  | 0
C.k | ELEMENT | system sygnalizacji pożaru - CSUP |  |  |  | 0
243 | 1 0401-01 | Montaż czujek pożarowych, czujka dymu wraz z obustronnym izolatorem zwarć | 45 | szt |  | 0
244 | 1 0401-01 | Montaż czujek pożarowych, czujka dymu i ciepła wraz z obustronnym izolatorem zwarć | 7 | szt |  | 0
245 | 1 0401-01 | Montaż czujek pożarowych, czujka dymu i ciepła wraz z obustronnym izolatorem zwarć ze wskażnikiem zadziałania | 8 | szt |  | 0
246 | 1 0401-01 | Montaż czujek pożarowych, czujka dymu wraz z obustronnym izolatorem zwarć ze wskażnikiem zadziałania | 5 | szt |  | 0
247 | 1 0402-03 | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk z izolatorem zwarć | 2 | szt |  | 0
248 | 1 0404-12 | Montaż modułu sterującego 8wyj. z izplatorem zwarć | 1 | szt |  | 0
249 | 1 0108-01 | Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator akustyczny (wewn. lubv zewn.) | 4 | szt |  | 0
250 | 5-06 1614-02 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o liczbie punktów 20 | 1 | szt |  | 0
251 | 5-08 0109-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi 19 mm | 370 | m |  | 0
252 | 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, HTKSHekw 1x2x1.0 PH90 | 370 | m |  | 0
C.l | ELEMENT | system kontroli dostępu KD |  |  |  | 0
253 | 1 0102-01 | Montaż modułowej centrali alarmowej, do 8 linii dozorowych | 1 | szt |  | 0
254 | 1 0112-08 | Montaż zasilacza (do 12V DC), 150 W | 1 | szt |  | 0
255 | 1 0301-02 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu identyfikacja PIN-kodu, czytnik | 3 | szt |  | 0
256 | 5-08 0210-01 | Przewód YTKSY 5x2x0,8 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu | 15 | m |  | 0
257 | 5-08 0210-01 | Przewód YTKSY 1x2x0,8 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu | 150 | m |  | 0
258 | 1 0208-02 | Montaż elementów obsługowych, zamek blokowy elektromechaniczny | 1 | szt |  | 0
259 | 1 0602-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 1-ym elementem liniowym | 1 | szt |  | 0
260 | 1 0604-01 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, do 24 elementów liniowych | 1 | szt |  | 0
261 | 5-06 0502-09 | Oprogramowanie | 1 | zespół |  | 0
C.m | ELEMENT | system sygnalizacji włamania i napadu * SSWiN |  |  |  | 0
262 | 1 0108-01 | Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnalizator akustyczny (wewn. lubv zewn.) | 1 | szt |  | 0
263 | 1 0201-05 | Montaż czujki dualnej | 1 | szt |  | 0
264 | 1 0111-02 | Montaż elementów obsługowych, klawiatura kodowa, z wyświetlaczem LCD | 1 | szt |  | 0
265 | 1 0109-02 | Montaż akumulatora bezobsługowego, 40 Ah | 2 | szt |  | 0
266 | 1 0112-08 | Montaż zasilacza z ładowarką | 6 | szt |  | 0
267 | 5-08 0210-01 | Przewód YTKSYekw 3x2x0,5 układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podłoże różne od betonu | 190 | m |  | 0
268 | 1 0602-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, z 1-ym elementem liniowym | 1 | szt |  | 0
269 | 1 0604-01 | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, do 24 elementów liniowych | 1 | szt |  | 0
270 | 1 0102-03 | Montaż modułowej centrali alarmowej | 1 | szt |  | 0
271 | 5-06 0502-09 | Oprogramowanie | 1 | zespół |  | 0
C.n | ELEMENT | Instalacja domofonowa |  |  |  | 0
272 | 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych HDPE Fi 75 mm | 102 | m |  | 0
273 | 40 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SK-1, grunt kategorii III | 5 | szt |  | 0
274 | 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, YTDY 6x0.5mm | 111 | m |  | 0
275 | 5-08 0210-04 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, UTP 4x2x0,5 | 50 | m |  | 0
276 | 1 0304-05 | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep drzwiowy | 3 | szt |  | 0
277 | 5 0406-01 | Montaż unifonu | 3 | szt |  | 0
278 | 5-08 0406-01 | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu), kaseta el. + panel cyfrowy | 3 | szt |  | 0
279 | 5-08 0406-02 | Montaż zasilacza pa | 3 | szt |  | 0
280 | 5-08 0406-02 | Montaż transformatora | 3 | szt |  | 0
281 | kalk własna | Programowanie cyfrowego modułu wywołania | 3 | szt |  | 0
282 | 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | 3 | pomiar |  | 0
C.o | ELEMENT | Oświetlenie terenu |  |  |  | 0
283 | 5 0401-01 | Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZG | 1 | kpl |  | 0
284 | 5 0722-04 | Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury PVC Fi 110 mm | 2 | m |  | 0
285 | 5 0114-04 | Przepusty rurowe hermetyczne, w stropie, dla rur do Fi 50 mm | 1 | szt |  | 0
286 | 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | 190.72 | m3 |  | 0
287 | 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych PVC Fi 75 mm | 152 | m |  | 0
288 | 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m | 596 | m |  | 0
289 | 5 0707-0201 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4X50mm2, przykrycie folią | 18 | m |  | 0
290 | 5 0713-03 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x50mm2 | 12 | m |  | 0
291 | 5 0707-0201 | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4X25mm2, przykrycie folią | 426 | m |  | 0
292 | 5 0713-03 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x25mm2 | 324 | m |  | 0
293 | 5 0702-02 | Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III | 143.04 | m3 |  | 0
294 | 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, 50 mm2 | 1 | szt |  | 0
295 | 5 0726-10 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, 25 mm2 | 35 | szt |  | 0
296 | 5-10 0508-05 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 25 mm2 | 2 | szt |  | 0
297 | 5-10 0508-05 | Montaż w rowach muf rozgałężnych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1 kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 25 mm2 | 2 | szt |  | 0
298 | 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 | 780 | m |  | 0
299 | 9 1001-07 | Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100 kg | 2 | słup |  | 0
300 | 5 1001-0201 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup aluminiowy h=4m | 1 | szt |  | 0
301 | 5 1001-0201 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup aluminiowy h=5m | 19 | szt |  | 0
302 | 5 1001-0201 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup aluminiowy h=6m | 7 | szt |  | 0
303 | 5 1001-0201 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup aluminiowy h=7m | 6 | szt |  | 0
304 | 5 1001-0201 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup aluminiowy h=8m | 2 | szt |  | 0
305 | 5 1003-0302 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń 4 m, przewody YDY 3x2,5mm2 | 1 | kpl |  | 0
306 | 5 1003-0302 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń 5 m, przewody YDY 3x2,5mm2 | 19 | kpl |  | 0
307 | 5 1003-0302 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń 6 m, przewody YDY 3x2,5mm2 | 7 | kpl |  | 0
308 | 5 1003-0302 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń 7 m, przewody YDY 3x2,5mm2 | 6 | kpl |  | 0
309 | 5 1003-0302 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń 8 m, przewody YDY 3x2,5mm2 | 2 | kpl |  | 0
310 | 5 1002-02 | Montaż wysięgników : pojedyńczy ch | 28 | szt |  | 0
311 | 5 1002-02 | Montaż wysięgników : podwójnych | 4 | szt |  | 0
312 | 5 1002-02 | Montaż wysięgników : potrónych | 2 | szt |  | 0
313 | 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - nr Z1 | 29 | kpl |  | 0
314 | 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - nr Z2 | 7 | kpl |  | 0
315 | 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - nr Z3 | 9 | kpl |  | 0
316 | 5 1008-02 | Montaż opraw stylowych na ścianach budynków oprawa nr D | 35 | kpl |  | 0
|  |  | Łączna wartość netto: |  |  | 0