ZSTP.2310-43/2024 						Opole, 27 maja 2024 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 —tekst ujednolicony ze zmianami)

OZNACZENIE SPRAWY:

ZSTP.2310-43/2024

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

NIP: 754-000-35-37

Sekretariat: Tel. 47 864 25 02

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU:

Dariusz Brzozowski tel. 47 864 25 25

PRZEDMIOT I ILOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Klatka Faradaya Mission Darkness BlockBox Lab.

  Obudowa laboratoryjna do analizy śledczej i obsługi urządzeń oraz wydobywania informacji w osłonie przed sygnałami RF

  Certyfikowany zgodnie ze standardami skuteczności ekranowania IEEE 299-2006

  Bardzo duża przestrzeń wewnętrzna – mieści wiele telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i podobnych urządzeń

  Dwustronny ekranowany filtr z dwoma portami USB, jednym portem AC i jednym portem Ethernet RJ45

  Ekranowana listwa zasilająca AC do wewnętrznego zasilania wielu urządzeń — zawiera cztery uniwersalne gniazda zasilania i cztery gniazda USB

  Szybka ekstrakcja danych i łączność

  Nieograniczone możliwości zasilania, aby zapobiec trybowi blokady i skrócić czas potrzebny do złamania hasła, umożliwiając maksymalną ekstrakcję danych i odblokowywanie za pomocą narzędzi takich jak GrayKey, Cellebrite, XRY, BlackBag, Oxygen itp.

  Całkowicie izoluje urządzenia – blokuje WiFi (2,4 i 5GHz), Bluetooth, sygnały komórkowe, w tym sieci 5G, GPS, RFID, NFC i sygnały radiowe o średnim tłumieniu >70dB

  Wbudowane rękawiczki przewodzące do lewego i prawego dotyku oraz zestaw rękawic zapasowych

  Izolowane, ustawione pod kątem okno Gen 2 na górze do oglądania urządzeń (podwyższona klarowność = 25% wyraźniejsza niż w standardowym rozmiarze okna BlockBox Lab)

  Dwie tablice LED do oświetlania przestrzeni wewnętrznej

  Wkładka z pianki pochłaniającej RF na wszystkich stronach wewnętrznych

  Trwały zewnętrzny odlew aluminiowy z czarną powłoką

  Wymienne uszczelki piankowe z podkładem klejącym

  Podwójny system łatwego zwalniania zatrzasków

  Zawias tłokowy wypełniony gazem

  Zakres temperatur: +14°F (-10°C) do +122°F (+50°C)

## - specyfikacja

Wymiary:

Wymiary zewnętrzne

60,96 cm x 45,72 cm x 41,91 cm

Wymiary wewnętrzne – przestrzeń robocza

22.75”L x 17”W x 12.5”H (57.79cm x 43.18cm x 31.75cm)

Wymiary okna podglądu

9,5″L x 3,5″W (24,13cm X 8,89cm)

Gwarancja na wszystkie produkty min 12 miesięcy

WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE SKŁADNIA OFERT:

Towar musi być fabrycznie nowy (w I gatunku), dopuszczony do obrotu oraz użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Produkt musi być dostarczony w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta.

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa maksymalnie 30 dni od dnia wysłania zamówienia.

Miejsce dostawy: Magazyn Techniki KWP w Opolu Adres: ul. Oleska 95, 45-022 Opole, w godzinach 8:00 — 15:00 tel. 47 864 37 72, 47 864 37 82

WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:

Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT.

Kryterium wyboru oferty — cena jednostkowa brutto —waga 100%.

O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej określonej jako 1 zestaw / komplet). Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług — VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wad lub niezgodności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zaniknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.

W postępowaniu nie mogą brać udziału wykonawcy wykluczeni na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), tj:

a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa wart. 1 pkt 3;

b) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

c) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r. o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka. o którym mowa w art. 1 pkt 3.