Gdynia, dnia 24-11-2025 r

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. - intensywna terapia noworodków i dorosłych

D25M/251/N/50-84rj/25

I. Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań, które wpłynęły po terminie ustawowym na ich zadawanie wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 12 zestawu do drenażu opłucnej (aktywnego i

grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona)

wyposażonego w wyskalowane pokrętło umieszczone na górnej ścianie umożliwiające regulację w

zakresie od 10-40 cm H2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2300 ml, posiadający wskaźnik

pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do

uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do

pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości 35 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na

stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub

powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego

wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym

miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bez lateksowym zabezpieczonym przed

zagięciem sprężyną.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Ad par. 4 ust. 1 wzoru umowy

Prosimy o zmianę wymaganego terminu dostawy na 3 dni robocze, co jest realnym terminem dostawy dla

Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis §4 ust. 1 w załączniku nr 5 do SWZ (Projekt Umowy) oraz pkt 3 w załączniku nr 1 do SWZ (Formularz Oferty).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa

bez wielorazowego peana (stosowany przez Zamawiającego) oparty na użyciu dedykowanego narzędzia do dylatacji ścianek tchawicy tj. peana wielorazowego użytku (który nie jest elementem zestawu) o składzie:

-  skalpel, strzykawki 5 i 10 ml

- igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G

- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)

- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym;  możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki

-  krótki rozszerzacz 14F

- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł

- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania

znad mankietu, z samoblokującym się mandrynem, z otworem na prowadnicę; przezroczysty kołnierz

-  2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul

- opaska do rurki; podkładka pod rurkę

- klin do rozłączenia układu, żel poślizgowy, gaziki

Rozmiary zgodnie z SWZ: 7,0; 8,0; 9,0 mm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy (wszsytkie elementy wraz z rurką tracheostomijną). Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru).

Zestaw marki PORTEX.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa

bez wielorazowego peana (stosowany przez Zamawiającego) oparty na użyciu dedykowanego narzędzia do dylatacji ścianek tchawicy tj. peana wielorazowego użytku (który nie jest elementem zestawu) o składzie:

-  skalpel, strzykawki 5 i 10 ml

- igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G

- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)

- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym;  możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki

-  krótki rozszerzacz 14F

- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł

- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania

znad mankietu, z samoblokującym się mandrynem, z otworem na prowadnicę; przezroczysty kołnierz

-  2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul

- opaska do rurki; podkładka pod rurkę

- klin do rozłączenia układu, żel poślizgowy, gaziki

Rozmiary zgodnie z SWZ: 7,0; 8,0; 9,0 mm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy (wszsytkie elementy wraz z rurką tracheostomijną). Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru).

Zestaw marki PORTEX.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa zawierający wielorazowy pean (stosowany przez Zamawiającego) o składzie:

- skalpel, strzykawki 5 i 10 ml

- igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G

- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)

- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym;  możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki

-  krótki rozszerzacz 14F

- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł

- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu, z samoblokującym się mandrynem, z otworem na prowadnicę; przezroczysty kołnierz

-  2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul

- opaska do rurki; podkładka pod rurkę

- klin do rozłączenia układu, żel poślizgowy, gaziki

Rozmiary zgodnie z SWZ: 7,0; 8,0; 9,0 mm. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy (wszsytkie elementy wraz z rurką tracheostomijną). Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru).

Zestaw jak wyżej został wskazany przez Zamawiającego w Zadaniu 13 w pozycji 1.

Zestaw marki PORTEX.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 10  dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Ciaglii

z jednostopniowym rozszerzadłem, do wprowadzenia metodą Seldingera o składzie:

- skalpel, strzykawka 5 ml  i 10 ml

- igła wprowadzająca z kaniulą (igła 16G, kaniula 14G)

- igła wprowadzająca (5 cm), znaczniki głębokości (jako alternatywa dla zestawu igła z kaniulą)

- prowadnica Seldingera z zakończeniem „J” i z prowadnikiem, ze znacznikami pozycjonującym; możliwość prowadzenia przy użyciu jednej ręki

- krótkie rozszerzadło 14F

- jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z hydrofilną warstwą poślizgową, ergonomiczny kształt zapobiegający zbyt głębokiemu wprowadzeniu i uszkodzeniu  tchawicy (całość wyprofilowana na kszałt „S”); boczny port (w oddaleniu od głowy pacjenta) do wprowadzenia prowadnicy; ze wstępnie założonym długim cewnikiem prowadzącym, z ogranicznikiem głębokości wprowadzenia

- kleszczyki hemostatyczne

- pojemnik do zabezpieczenia zużytych igieł

- rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu, samoblokujący się mandryn do rurki z otworem na prowadnicę Seldingera, z elastycznym i przezroczystym kołnierzem

- prowadnik (dedykowany do rozmiaru rurki tracheostomijnej), z otworem na prowadnicę Seldingera,

z miękkim stożkowym zakończeniem i z uchwytem

- 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, szczoteczka do kaniul, opaska do rurki, podkładka pod rurkę

- klin do rozłączenia układu, jałowy żel poślizgowy, gaziki.

Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy (wszsytkie elementy wraz z rurką tracheostomijjną). Rozmiary 7,0; 8,0; 9,0 mm (do wyboru). Zestaw marki PORTEX.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

W załączeniu zmodyfikowany – Załącznik nr 5 do SWZ (Projekt Umowy) oraz załącznik nr 1 do SWZ (Formularz Oferty)

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE

Z poważaniem

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec