# Zestawienie materiałów (instalacje silnoprądowe) - demontaż

| Lp. | Wyszczególnienie urządzeń RG/R1 | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy gniazdowe |  |  |
| 1.1 | Gniazdo wtykowe 230 V | szt. | 33 |
| 2 | Oświetlenie |  |  |
| 2.1 | Łącznik | szt. | 36 |
| 2.2 | Oprawa sufitowa | szt. | 45 |
| 3 | Rozdzielnica RG/R1 |  |  |
| 3.1 | Aparaty | szt. | 23 |
| 4 | Okablowanie |  |  |
| 4.1 | Przewód YDY | mb. | 675 |

| Lp. | Wyszczególnienie urządzeń R2 | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy gniazdowe |  |  |
| 1.1 | Gniazdo wtykowe 230 V | szt. | 26 |
| 2 | Oświetlenie |  |  |
| 2.1 | Łącznik | szt. | 12 |
| 2.2 | Oprawa sufitowa | szt. | 33 |
| 3 | Rozdzielnica R2 |  |  |
| 3.1 | Aparaty | szt. | 20 |
| 4 | Okablowanie |  |  |
| 4.1 | Przewód YDY | mb. | 700 |

| Lp. | Wyszczególnienie urządzeń R3 | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy gniazdowe |  |  |
| 1.1 | Gniazdo wtykowe 230 V | szt. | 36 |
| 2 | Oświetlenie |  |  |
| 2.1 | Łącznik | szt. | 19 |
| 2.2 | Oprawa sufitowa | szt. | 51 |
| 3 | Rozdzielnica R3 |  |  |
| 3.1 | Aparaty | szt. | 24 |
| 4 | Okablowanie |  |  |
| 4.1 | Przewód YDY | mb. | 850 |

| Lp. | Wyszczególnienie urządzeń R4 | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy gniazdowe |  |  |
| 1.1 | Gniazdo wtykowe 230 V | szt. | 42 |
| 2 | Oświetlenie |  |  |
| 2.1 | Łącznik | szt. | 22 |
| 2.2 | Oprawa sufitowa | szt. | 58 |
| 3 | Rozdzielnica R4 |  |  |
| 3.1 | Aparaty | szt. | 31 |
| 4 | Okablowanie |  |  |
| 4.1 | Przewód YDY | mb. | 1150 |
| 5 | Inne |  |  |
| 5.1 | Suszarka do rąk 230V | Szt. | 6 |
| 5.2 | Wentylator łazienkowy | szt. | 8 |