**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia dla części II**

* Roboty ogólnobudowlane:
* demontaż bram garażowych stalowych dwuskrzydłowych,
* czyszczenie ręczne do III stopnia czystości części stalowej konstrukcji garażu,
* malowanie ww. konstrukcji farbą do gruntowania i nawierzchniową,
* montaż bram garażowych dwuskrzydłowych z ościeżnicą do konstrukcji stalowej garażu (bramy garażowe – materiał Inwestora),
* uzysk złomu,
* utylizacja wełny mineralnej,

fot:

