## E-zasilanie przystanków
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY
1704.812_BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA_ Budowa zasilania odbiorów nN (wiz): infrastruktura przystankowa _v2
Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Infrastruktura przystankowa P&R23
1.1 |  | Linie kablowe
1.1.1 |  | Rowy kablowe
1 | 1904.81 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych (demontaż po zakończonych robotach) | szt. | 6 | 0 | 0
2 | 1904.81 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny wraz z przekopami kontrolnymi | m3 | 112.2 | 0 | 0
3 | 1904.81 | Prowadzenie prac w obrębie SOD (Strefie Ochrony Drzew) za pomocą urządzenia AIR SPADE | m3 | 2 | 0 | 0
4 | 1904.81 | Próby obciążeniowe (pulling test) | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.1 Rowy kablowe |  |  |  | 0
1.1.2 |  | Rury ochronne
5 | 1904.81 | Układanie rur ochronnych żeliwnych o śr. 75 mm w wykopach otwartych. | m | 30 | 0 | 0
6 | 1904.81 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm (110) | m | 5 | 0 | 0
7 | 1904.81 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 160 mm | m | 5 | 0 | 0
8 | 1904.81 | Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie | szt. | 10 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.2 Rury ochronne |  |  |  | 0
1.1.3 |  | Układanie kabli
9 | 1904.81 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa piasku 2x10cm | m | 90 | 0 | 0
10 | 1904.81 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m - warstwa piasku 2x10cm | m | 300 | 0 | 0
11 | 1904.81 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego - dodatek za każde dalsze 0,2 m szerokości powyżej 0,6 m - warstwa piasku 2x10cm | m | 260 | 0 | 0
12 | 1904.81 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 5 | 0 | 0
13 | 1904.81 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 500 | 0 | 0
14 | 1904.81 | Przeciąganie kabla przez przepust | przepust | 12 | 0 | 0
15 | 1904.81 | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.3 Układanie kabli |  |  |  | 0
1.1.4 |  | Prace wykończeniowe
16 | 1904.81 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 80 | 0 | 0
17 | 1904.81 | Rozścielenie ziemi urodzajnej + zakup humusu | m3 | 10 | 0 | 0
18 | 1904.81 | Wywóz ziemi + utylizacja | m3 | 20 | 0 | 0
19 | 1904.81 | Wywiezienie gruzu + utylizacja | m3 | 1 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.4 Prace wykończeniowe |  |  |  | 0
1.1.5 |  | Pomiary
20 | 1904.81 | Badania i pomiary linii kablowych - kompleksowo | pomiar | 4 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.5 Pomiary |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.1 Linie kablowe |  |  |  | 0
1.2 |  | Kanalizacja kablowa
21 | 1904.81 | Budowa kanalizacji kablowej do zasilania stacji ładowania pojazdów | m | 140 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2 Kanalizacja kablowa |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 Infrastruktura przystankowa P&R23 |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0