## E-zasilanie PTJ
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY
1704.1_BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA_ Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce _v2
Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Rozbiórka nawierzchni
1 | 1904.1 | Rampy ziemne drogowe - rozebranie | m | 10 | 0 | 0
2 | 1904.1 | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm (droga ziemna) | m2 | 85 | 0 | 0
3 | 1904.1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wjazdy do posesji - kostka betonowa 20x20 - kostka do odzysku) | m2 | 17 | 0 | 0
4 | 1904.1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (chodniki - kostka betonowa 20x20 - kostka do odzysku) | m2 | 170 | 0 | 0
5 | 1904.1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm | m2 | 34 | 0 | 0
6 | 1904.1 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej (kostka do odzysku) | m2 | 13 | 0 | 0
7 | 1904.1 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik do odzysku) | m | 12 | 0 | 0
8 | 1904.1 | Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce betonowej | m | 33 | 0 | 0
9 | 1904.1 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (obrzeże do odzysku) | m | 33 | 0 | 0
|  | RAZEM 1 Rozbiórka nawierzchni |  |  |  | 0
2 |  | Rury ochronne
10 | 1904.1 | Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie do 80 kg na kanał kablowy | szt. | 41 | 0 | 0
11 | 1904.1 | Rury układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami | m | 25.5 | 0 | 0
12 | 1904.1 | Układanie rur ochronnych o śr. 160 mm w wykopach otwartych wraz z uszczelnieniem | m | 1 | 0 | 0
13 | 1904.1 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm (110) wraz z uszczelnieniem | m | 1 | 0 | 0
14 | 1904.1 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 160 mm wraz z uszczelnieniem | m | 1 | 0 | 0
|  | RAZEM 2 Rury ochronne |  |  |  | 0
3 |  | Rowy kablowe
15 | 1904.1 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych: montaż i demontaż | szt | 68 | 0 | 0
16 | 1904.1 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny wraz z przekopami kontrolnymi | m3 | 1608 | 0 | 0
17 | 1904.1 | Prowadzenie prac w obrębie SOD (Strefie Ochrony Drzew) za pomocą urządzenia AIR SPADE | m3 | 85 | 0 | 0
18 | 1904.1 | Próby obciążeniowe (pulling test) | kpl. | 39 | 0 | 0
|  | RAZEM 3 Rowy kablowe |  |  |  | 0
4 |  | Przewierty
19 | 1904.1 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.160 mm, w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejącej sieci przed rozpoczęciem prac, wykonanie, komory początkowej lub/ startowej umocnienie odwodnienie, montaż urządzenia, przewiert przecisk, przeciągniecie rury osłonowej, zaślepienia, płuczki, demontaż urządzenia i umocnienia komory (długości przewiertów oraz ilośc rur wg. dokumentacji projektowej) | kpl. | 34 | 0 | 0
|  | RAZEM 4 Przewierty |  |  |  | 0
5 |  | Układanie kabli
20 | 1904.1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - warstwa piasku 2x10cm | m | 1340 | 0 | 0
21 | 1904.1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m - warstwa piasku 2x10cm | m | 3100 | 0 | 0
22 | 1904.1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego warstwa piasku 2x10cm | m | 2400 | 0 | 0
23 | 1904.1 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych w tym roboty pomiarowe Kabel elektroenergetyczny średniego napięcia XRUHAKXS 12/20kV, 1x240/50 mm2 12/20kV z żyłą powrotną z drutów miedzianych Kabel elektroenergetyczny średniego napięcia XnRUHAKXS 12/20kV, 1x240/50 mm2 12/20kV z żyłą powrotną z drutów miedzianych, z powłoką z polietylenu o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia | m | 13200 | 0 | 0
24 | 1904.1 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej | m | 1520 | 0 | 0
25 | 1904.1 | Przeciąganie kabli przez przepusty - 1 kabel | przepust | 6 | 0 | 0
26 | 1904.1 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania Kabel elektroenergetyczny średniego napięcia XnRUHAKXS 12/20kV, 1x240/50 mm2 12/20kV z żyłą powrotną z drutów miedzianych, z powłoką z polietylenu o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia | m | 600 | 0 | 0
27 | 1904.1 | Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych (Al do 240 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (podstacja) Zestaw montażowy do wykonania 3 głowic zimnokurczliwych wnętrzowych do kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów miedzianych na napięcie 12/20kV przekrój żyły roboczej 240 mm2 | szt. | 2 | 0 | 0
28 | 1904.1 | Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych (Al do 240 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (GPZ) Zestaw montażowy do wykonania 3 głowic zimnokurczliwych wnętrzowych do kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych z żyłą powrotną z drutów miedzianych na napięcie 12/20kV przekrój żyły roboczej 240 mm2 - typ dobrać do rozdzielnicy SN w GPZ Swojec | szt. | 2 | 0 | 0
29 | 1904.1 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju 240 mm2 na napięcie 12/20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Mufa przelotowa termokurczliwa do łączenia ekranowanych jednożyłowych ekranowanych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcie 12/20kV z żyłą powrotną z drutów miedzianych | szt. | 24 | 0 | 0
|  | RAZEM 5 Układanie kabli |  |  |  | 0
6 |  | Prace wykończeniowe
30 | 1904.1 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 1150 | 0 | 0
31 | 1904.1 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 90 | 0 | 0
32 | 1904.1 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia - odnowa | m2 | 510 | 0 | 0
33 | 1904.1 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przyjęto 30% nowej kostki, reszta z demontażu) wraz z oczyszczeniem przed wbudowaniem zdemontowanej kostki + kruszywo 0/31,5+stabilizacja C1,5/2,0(15) | m2 | 17 | 0 | 0
34 | 1904.1 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (przyjęto 30% nowej kostki, reszta z demontażu) wraz z oczyszczeniem przed wbudowaniem zdemontowanej kostki + kruszywo 0/31,5+stabilizacja C1,5/2,0(15) | m2 | 170 | 0 | 0
35 | 1904.1 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z AC 8S (4cm)+ skropienie + kruszywo 0/31,5 (20)+ stabilizacja C1,5/2,0 (15) | m2 | 34 | 0 | 0
36 | 1904.1 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej (przyjęto 30% nowej kostki, reszta z demontażu) wraz z oczyszczeniem przed wbudowaniem zdemontowanej kostki + kruszywo 0/31,5+stabilizacja C1,5/2,0(15) | m2 | 13 | 0 | 0
37 | 1904.1 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej (przyjęto 40% nowych krawężników, reszta z demontażu) wraz z oczyszczeniem przed wbudowaniem zdemontowanej kostki | m | 12 | 0 | 0
38 | 1904.1 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej i ławie betonowej (przyjęto 40% nowych krawężników, reszta z demontażu) wraz z oczyszczeniem przed wbudowaniem zdemontowanej kostki | m | 33 | 0 | 0
39 | 1904.1 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przyjęto 40% nowych obrzeży, reszta z demontażu) wraz z oczyszczeniem przed wbudowaniem zdemontowanej kostki | m | 33 | 0 | 0
40 | 1904.1 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją | m3 | 270 | 0 | 0
41 | 1904.1 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją | m3 | 10 | 0 | 0
|  | RAZEM 6 Prace wykończeniowe |  |  |  | 0
7 |  | Pomiary
42 | 1904.1 | Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 3000m | odc | 6 | 0 | 0
|  | RAZEM 7 Pomiary |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0