## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK 2A DO POSTĘPOWANIA WSZSL/FZ-10/25
CZĘŚĆ 1- FARTUCHY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Fartuch z włókniny podfoliowanej o gramaturze min. 40 g/m, wiązany z tyłu. Przód fartucha podfoliowany (flizelina +folia). Rękaw długi, niepodfoliowany, zakończony ściągaczem. | SZT | 2500 | 5000
łącznie:
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 2 -KOŁDRY GRZEWCZE kompatybilne z systemem Bair Hugger model 775 stanowiącym własność Zamawiającego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Kołdra pediatryczna pod pacjenta; z miękkiej włókniny polipropylenowej; powierzchnia grzewcza z równomierną perforacją (drobne otwory), zapewniającą równonomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; otwory do odprowadzenia płynów spod pacjenta; przylepny pasek na spodzie kołdry; 2 porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego zapewniają szczelne połączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów; dodatkowe 2 przylepne serwety przezroczyste 60x60cm (+/-2cm); rozmiar 150x80cm (+/-2cm); zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Bair Hugger model 775 | SZT | 125 | 250
2 | Kołdra pediatryczna pod pacjenta; z miękkiej włóknimy polipropylenowej; powierzchnia grzewcza z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równonomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; otwory do odprowadzenia płynów spod pacjenta; przylepny pasek na spodzie kołdry i stabilizujące podkładki pod materac; 2 porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne połączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów; dodatkowe 2 przylepne serwety przezroczyste 60x60cm (+/-2cm); rozmiar 90x85cm (+/-2cm); zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Bair Hugger model 775 | SZT | 750 | 1500
3 | Uniwersalna kołdra grzewcza na pacjenta do zabiegów chirurgicznych; wielopozycyjna z możliwością zginania bez wpływu na dystrybucję ciepła i efektywność ogrzewania; powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną / regularną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równonomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej, konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii; zintegrowane odrywalne paski do przywiązania kołdry; specjalne otwory na wysokości szyi pacjenta tłoczące powietrze pod folię na głowie, 2 porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów; dodatkowa przylepna serweta przezroczysta na głowę pacjenta 60x60cm (+/-2cm); rozmiar 200x60cm (+/-2cm); zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Bair Hugger model 775 | SZT | 500 | 1000
4 | wielodostępowa kołdra grzewcza na całe ciało pacjenta; powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równonomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej; konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii; po 2 perforacje z obu stron kołdry zapewniające 6 miejsc dostępu do różnych części ciała, 1 port do podłączenia przewodu grzewczego zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne szczelne podłączenie przewodu bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adaptorów; zintegrowane klapy pod barki pacjenta; nieogrzewana część na stopy (zgrzew blokujący przepływ powietrza) chroniąca przed urazem termicznym; 2 zintegrowane paski przylepne do mocowania na ciele pacjenta; rozmiar 215x90cm (+/-2cm); zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Bair Hugger model 775 | SZT | 50 | 100
Razem
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 3 - UKŁAD ODDECHOWY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina (wytw. Dräger) stanowiącego własność Zamawiającego), jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, składający się z pojedynczej rury oddechowej o długości 150cm zawierającej zastawkę wydechową oraz linię pomiarową. Wyprodukowany z EVA,PP,PC,PS, PVC bez DEHP. Opór powietrza przy przepływie 60L/min < 2mbar. | SZT | 100 | 200
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 4 - PŁYTY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Jednorazowe płyty polimerowe do oznaczania grup krwi, białe, 5 rzędów po 12 wgłębień ( opakowanie zawierające 50 szt) | SZT | 500 | 1000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 5- PIELUCHOMAJTKI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Pieluchomajtki >110 kg, dla dorosłych uniwersalne (dla kobiet i mężczyzn), dla aktywnych; zapinane na rzepy: zewnętrzna warstwa majtek umożliwiająca przepływ powietrza przy jednoczesnym nieprzepuszczaniu cieczy, zapewniające oddychanie skóry. Z wkładem chłonnym zawierającym włókninę umożliwiającą rozprowadzenie wilgoci wewnątrz wkładu. Osłonki boczne dopasowujące się do ciała, wykonane z hydrofobowej włókniny zapobiegające przeciekaniu wilgoci na zewnątrz. Indykator wilgotności w formie nadruku lub kolorowych pasków - o napełnienku pieluchy informuje rozmycie nadruku lub zmiana koloru pasków. Zawierające absorbent o właściwościach chłonnych, redukujących przykry zapach. Chłonność średnia: min. 2400 gramów tj. ochrona w średnim nietrzymaniu moczu | SZT | 100000 | 200000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 6 - GĄBKI JEDNORAZOWE
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Gąbka jednorazowa, nasączona chlorheksydyną 4% do kąpieli, rozmiar min.12 cm x 7,5 cm x 2,3 cm, z poliuretanu, nie zawierająca latexu, pakowana pojedyńczo, wyrób medyczny | SZT | 10000 | 20000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 7 - CHUSTA
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Chusta trójkątna 1x użytku typu elasto SliNG. Chusta w kształcie trójkąta wykonana z włókniny, elastyczna - dopasowująca się do kształtu ciała. Niejałowa, hipoalergiczna. Wymiary: min. 96 cm x 96 cm x 136 cm | SZT | 750 | 1500
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 8 -CYTOFIX
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Utrwalacz do badań cytologicznych typu Cytofix, op 150 ml | Op 150 ml | 5 | 10
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 9 - BASEN
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | BASEN SANITARNY PLASTIKOWY Z POKRYWĄ, DŁ. CAŁKOWITA 47 CM, | SZT | 250 | 500
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 10 - POZYCJONERY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Stabilizator pięty służący do zapobiegania, leczenia odleżyn oraz do odciążenia pięty. Wnętrze wykonane z pianki poliuretanowej wiskoelastycznej o gęstości min. 90 kg/m3. Pokrowiec zapinany na zamek z możliwością zdjęcia i wyprania w temp min. 900C. Maksymalne stężenie chloru dla środka myjącego min. 5000 ppm. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny powlekany warstwą poliwęglanu wzbogacony jonami srebra, które uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów Ze względów epidemiologicznych nie dopuszcza się pokrowców bez jonów srebra. Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex 100 klasa 1. Podstawa stabilizatora antypoślizgowa. Wymiary: Długość max. 42 cm, Szerokość max. 20 cm | SZT | 20 | 40
2 | Podpórka do unoszenia stopy służąca do zapobiegania, leczenie odleżyn oraz do odciążenia pięty. Utrzymuje stopę w pozycji poziomej oraz umożliwia jej zginanie w celu uniknięcia końskostopia. Wnętrze wykonane z pianki poliuretanowej wiskoelastycznej o gęstości min. 65 kg/m3. Pokrowiec zapinany na zamek z możliwością zdjęcia i wyprania w temp min. 900C. Maksymalne stężenie chloru dla środka myjącego min. 5000 ppm. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny powlekany warstwą poliwęglanu wzbogacony jonami srebra. które uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów. Ze względów epidemiologicznych nie dopuszcza się pokrowców bez jonów srebra. Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex 100 klasa 1. Podstawa stabilizatora antypoślizgowa. Wymiary: Długość max. 42 cm, Szerokość max. 22 | SZT | 20 | 40
3 | Poduszka pozycjonująca okrągła służy do przytrzymania kończyn dolnych w pozycji odwodzenia (abdukcji) oraz zmniejszenia nacisku wokół kłykci kości udowych (kolana) oraz wewnętrznych kostek. Wnętrze wypełnione mikro kulkami ze styropianu samogasnącego wypełnionego w min. 99% powietrzem. Stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia dzięki technologii próżniowego odessania powietrza z wnętrza. Szwy pokrowca łączone metodą ultradźwiękową aby zapobiec przedostaniu się cieczy. Pokrowiec nadający się do dezynfekcji. Maksymalne stężenie chloru dla środka myjącego min. 5000 ppm. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny powlekany warstwą poliwęglanu wzbogacony jonami srebra, które uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów. Ze względów epidemiologicznych nie dopuszcza się pokrowców bez jonów srebra. Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex 100 klasa 1. Wymiary: Długość max. 47 cm, szerokość max. 47 cm | SZT | 20 | 40
4 | Poduszka pozycjonująca pod piętę poprzez umiarkowane nachylenie służy do zapobiegania odleżynom oraz ułatwia krążenie krwi. Wnętrze wypełnione mikro kulkami ze styropianu samogasnącego wypełnionego w min. 99% powietrzem. Stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia dzięki technologii próżniowego odessania powietrza z wnętrza. Szwy pokrowca łączone metodą ultradźwiękową aby zapobiec przedostaniu się cieczy. Pokrowiec nadający się do dezynfekcji. Maksymalne stężenie chloru dla środka myjącego min. 5000 ppm. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny powlekany warstwą poliwęglanu wzbogacony jonami srebra, które uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów. Ze względów epidemiologicznych nie dopuszcza się pokrowców bez jonów srebra. Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex 100 klasa 1. Wymiary Długość max. 40 cm, szerokość max. 23 cm | SZT | 20 | 40
5 | Poduszka pozycjonująca ma uniwersalne zastosowanie i pozwala uniknąć stosowania zwykłych poduszek zapobiegając zakażeniom krzyżowym. Wnętrze wypełnione mikro kulkami ze styropianu samogasnącego wypełnionego w min. 99% powietrzem. Stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia dzięki technologii próżniowego odessania powietrza z wnętrza. Szwy pokrowca łączone metodą ultradźwiękową aby zapobiec przedostaniu się cieczy. Pokrowiec nadający się do dezynfekcji. Maksymalne stężenie chloru dla środka myjącego min. 5000 ppm. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny powlekany warstwą poliwęglanu wzbogacony jonami srebra, które uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów. Ze względów epidemiologicznych nie dopuszcza się pokrowców bez jonów srebra. Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex 100 klasa 1. Wymiary Długość max. 38 cm, szerokość max. 28 cm | SZT | 20 | 40
6 | Poduszka pozycjonująca odwodząca służy do redukcji dyslokacji bioder przy obracaniu pacjenta oraz przy rekonwalescencji po operacji wszczepiania protezy biodrowej. Wnętrze wypełnione mikro kulkami ze styropianu samogasnącego wypełnionego w min. 99% powietrzem. Stabilny rozkład mikrokulek wewnątrz poszycia dzięki technologii próżniowego odessania powietrza z wnętrza. Szwy pokrowca łączone metodą ultradźwiękową aby zapobiec przedostaniu się cieczy. Na pokrowcu nadruk z grafiką aby ułatwić personelowi podkładanie pod pacjenta i wybór odpowiedniej strony. Pokrowiec nadający się do dezynfekcji. Maksymalne stężenie chloru dla środka myjącego min. 5000 ppm. Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoodporny powlekany warstwą poliwęglanu wzbogacony jonami srebra, które uniemożliwiają rozwój mikroorganizmów. Ze względów epidemiologicznych nie dopuszcza się pokrowców bez jonów srebra. Certyfikat dopuszczenia do bezpośredniego kontaktu ze skórą Oeko-Tex 100 klasa 1. Wymiary Długość max. 38 cm, szerokość max. 30 cm | SZT | 20 | 40
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 11 -RĘKAWICE FOLIOWE WZMOCNIONE
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Rękawice foliowe, jednorazowe , wzmocnione , z polietylenu ,długość całkowita rękawicy ok. 380 mm , szerokość ok 280 mm. Długość mankietu ok 120 mm i szerokość ok 155 mm.Wykonane z folii polietylenowej o grubości min 25µm | OP 100 SZT | 2500 | 5000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 12 -AKCESORIA DO POMIARU GLIKEMII U NOWORODKA
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość minimalna | Ilość maksymalna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Accu-Check Safe – T – Pro Uno, nakłuwacze jednorazowe | Op 200 szt | 20 | 40
2 | Accu-Check Instant testy paskowe do pomiaru glikemii | Op 100 szt | 50 | 100
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym