OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wózek/kufer – szt. 1:

- przeznaczony do przechowywania i transportu wszystkich elementów trenażera TG-8, tj. tacy roboczej, kompresora, 2 szt. treningowych urządzeń gaśniczych, osprzętu wodnego, osprzętu pneumatycznego i osprzętu gazowego,

- wykonany z laminatu,

- zamykane wieko z zatrzaskami,

- wyposażony w ergonomiczne uchwyty oraz kółka i rolki, umożliwiające łatwy transport 
i załadunek do samochodu,

- wymiary 120 x 70 x 60 cm.

Zdjęcie poglądowe:

Treningowe urządzenia gaśnicze TUG-4 – szt. 6:

- zbiorniki ciśnieniowe odpowiadające gaśnicy płynowej o pojemności ładunku 6 litrów,

- przystosowane do wielokrotnego i szybkiego napełniania wodą,

- wyposażone są w zawór bezpieczeństwa,

- umożliwiające szybkie uzupełnianie ciśnienia z kompresora,

- zabezpieczenie wylewki przed szybkim zużyciem gwintu,

- oznakowanie odróżniające od prawdziwych gaśnic.

Zdjęcie poglądowe: