## drobny sprzęt laboratoryjny
Załącznik nr 2a do SWZ
Nazwa postępowania: | Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. | 3087A/AZ/262/2023
Nazwa Wykonawcy:
Reprezentowany przez:
Adres siedziby Wykonawcy:
UWAGA!!! W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wskazanej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie nr 10 w formularzu cenowym wpisać oferowany produkt równoważny jeśli jest inny niż wskazany w kolumnie nr 3 ( parametryoferowanego produktu równoważnego: nr katalogowy, producent) . W przypadku zaoferowania produktu równoważnegto należy dołączyć przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie, że zaoferowany równoważny produkt ma parametry równe lub wyższe niż parametry, które zamawiający wymaga.
FORMULARZ CENOWY + OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –drobny sprzęt- Część nr 1
Kolumna | kolumna | kolumna | kolumna | kolumna | kolumna | kolumna | kolumna | kolumna | kolumna
nr 1 | nr 2 | nr 3 | nr 4 | nr 5 | nr 6 | nr 7 | nr 8 | nr 9 | nr 10
L.P. | Nazwa produktu | Przykładowe nr katalogowe opisujące minimalne parametry techniczne i jakości . | Jednostka miary | Ilość | CENA NETTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | Wykonawca dla każdej pozycji obowiązkowo wpisuje obowiązującą stawkę podatku VAT w % | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] | Oferowany produkt równoważny* (podać producenta i nr katalogowy w wprzypadku zaoferowania artykułu innego niż wskazanego parametrami w kolumnie 3)
1. | 96-well PCR plate, semi-skirted 50szt/op | 4ti-0760 | op. | 1
2. | Adhesive PCR Plate Foils, 100szt. | AB0626 | op. | 2
3. | AnaeroGen do słoja 2,5L, 10 szt. | AN0025A | op. | 1
4. | Automatyczna biureta Schillinga 25ml, - z paskiem Schellbacha, butelka 1000ml | S-1597 | szt. | 1
5. | Automatyczna biureta Schillinga 5 ml z butelką PE 500ml | C612020201 | szt. | 2
6. | BIURETA CYFROWA CONTINOUS E 25ML | VIT1620506 | szt. | 1
7. | Biurety elektroniczne Solarus 50 ml | 9392050 | szt. | 1
8. | Butelka PP szeroka szyja 1000 ml, z nakrętką | 02-33410 | szt. | 10
9. | Butelka PP szeroka szyja 125 ml, z nakrętką | 02-33407 | szt. | 10
10. | Butelka PP szeroka szyja 500 ml, z nakrętką | 02-33409 | szt. | 10
11. | Butelka PP szeroka szyja 60 ml, z nakrętką | 02-33406 | szt. | 10
12. | Butelka PP 50ml z nakrętką GL32 szerok szyja | 02-5331P00050 | szt. | 10
13. | Butelka PP z sz/sz 30ml | 02-33311 | szt. | 10
14. | Butelka PP z sz/sz 60ml | 02-33406 | szt. | 10
15. | Butelki 75cm2 , poj. 250 ml, op.60 szt. | 353136 | op. | 2
16. | Butelki do hodowli 25cm2, poj. 50 ml, 100 szt | 353108 | op. | 2
17. | Butla HDPE na wodę destylowaną z kranem 5 l |  | szt. | 10
18. | Butla HDPE na wodę destylowaną z kranem, poj. 10 l |  | szt. | 5
19. | CampyGen do słoja 2,5 L, 10 szt. | CN0025A | op. | 10
20. | Cap for micro-methods, 50szt/op | 18EMC.I. | op | 2
21. | Corning® Costar® reagent reservoirs capacity 50 mL/100EA | CLS4871 | op | 1
22. | Cylinder plastikowy z wylewem z PP na 100 ml | 02-80004 | szt. | 20
23. | Cylinder plastikowy z wylewem z PP na 1000ml | 02-80007 | szt. | 20
24. | Cylinder plastikowy z wylewem z PP na 500 ml | 02-80006 | szt. | 20
25. | Cylinder plastikowy z wylewem z PP na 250 ml | 02-80005 | szt. | 20
26. | Cylinder plastikowy z wylewem z PP na 50 ml | 02-80003 | szt. | 10
27. | Discovery® DSC-Diol SPE Tube bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54 | 52751-U | 1 op | 1
28. | Discovery® DSC-NH2 SPE Tube bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54 | 52637-U | 1 op | 1
29. | Dozownik butelkowy Ceramus 5-30 ml | 93520 | szt. | 1
30. | Dozownik butelkowy Finnpipette Dispenser, pojemność 0,4-2,0 ml; 1 szt. | FP4421130 | 1 szt | 1
31. | Dozownik butelkowy Ceramus 10,0-60,0 ml; 1 szt. | 93620 | 1 szt | 1
32. | Dozownik butelkowy Ceramus 1,0-5,0 ml; 1 szt. | 93320 | 1 szt | 1
33. | Dozownik butelkowy z zaworem spustowym 1-10ml | VIT1625505 | szt | 1
34. | Elektroda EPS-1 | EPS-1 | szt. | 4
35. | Elektroda pH zespolona ERH-11 | ERH-11 | szt. | 2
36. | Elektroda kombinowana ERH-111 | ERH-111 | szt. | 2
37. | Elektroda zespolona (kombinowana) typu ERH-12-6 (pomiar w substancjach pólstałych) | ERH-12-6 |  | 2
38. | Elektroda zespolona pH FC 202 D | FC 202 D | szt | 1
39. | Elektrody do pH-metru FC 200D Hanna Instruments | FC200D | szt. | 1
40. | Element magnetyczny Polygon PTFE 6x30 | 06-585.0630.D | szt. | 2
41. | Element magnetyczny POLYGON PTFE 8x30 | 06-585.0830.D | szt. | 10
42. | Ezy jednorazowe, sterylne, 10ul z oczkiem, op. 20szt. |  | op. | 100
43. | Ezy jednorazowe, sterylne, 1ul z oczkiem, op. 20szt. |  | op. | 100
44. | Falcon® 12 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Cell Culture Plate, 50szt. | 353043 | op. | 2
45. | Falcon® 6 Well Clear Flat Bottom TC-Treated Multiwell Cell Culture Plate, 50 szt. | 353046 | op. | 2
46. | Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate | 353072 | op. | 2
47. | Falkony na 15 ml, op. 50szt. | 601052 | op. | 2
48. | Fartuch laboratoryjny damski |  | szt. | 10
49. | Fartuch laboratoryjny męski |  | szt. | 10
50. | Filtry do systemu oczysz czania wody Ditect Q3 Millipore - Smart Pack DQ3- LT | SPR00SIA1 | op. | 1
51. | Filtry Millipore Stericup 0,22um, 12szt. | SCGPU10RE | op. | 1
52. | Filtry zabezpieczające- membrane filters 3mmPTFE, op. 10 szt. | Z333948-1PAK | op. | 1
53. | Flat bottomed 96-well mictotiter plates (op. 100szt) | CLS3628-100EA | op. | 1
54. | Folia 150 mb 0,03 ok..230m | 293-4184 | szt. | 5
55. | Folia aluminiowa 450 mm, 10 m | 293-4112 | szt. | 10
56. | Folia aluminiowa szer. 300mm, dł. 10m/1rolka | 293-4111 | szt. | 10
57. | Folia przezroczysta, 50 m rolka o szerokości 30 cm | 1717372 | szt. | 10
58. | GENbox Jar 2,5L | 96127 | szt | 1
59. | GENbox Jar 7L | 96128 | szt | 1
60. | Głaszczka sterylna pojedynczo pakowana, 500 szt. | ETARI1 | op. | 3
61. | Głaszczka sterylna L, op. 5szt. | ETAR02 | 1 op. | 10
62. | Gruszka uniwersalna trójwymiarowa | 03-470 0001 | szt. | 10
63. | smoczek do pipet uniwersalny czerwony | 06-460.670-01 | szt. | 100
64. | smoczek do pipet z silikonu 3ml | 06-460.350-03 | szt. | 100
65. | hot łapka -dłoń |  | szt. | 5
66. | hot łapka -palce |  | szt. | 5
67. | Immobiline Dry Stip pH 4-7 | 17-6002-46 | op. | 1
68. | insert for 2 ml standard opening vial, 4,6 mm(HPLC) | 24708 | op. | 1
69. | Inserty polipropyenowe 250 ul, op. 100szt. | 5182-0549 | op. | 2
70. | Kamera Thoma |  | szt. | 1
71. | Kanister 25 l, UN transparentny |  | szt. | 10
72. | Kolba stożkowa PP z nakrętką, 50 ml | VIT666941 | szt. | 10
73. | Kolba stożkowa PP z nakrętką, 100 ml | 02-38101 | szt. | 10
74. | Kolba stożkowa PP z nakrętką, 250 ml | 02-38102 | szt. | 10
75. | Korek neoprenowy niebieski nr 8 z otworem i rurką szklaną w kształcie litery "L" |  | szt. | 10
76. | korek uniwersalny fi 12 mm, op. 1000szt. | 06-06-289K12 | op. | 2
77. | korek uniwersalny fi 16 mm, op. 1000szt. | 06-06-289K16 | op. | 2
78. | Kosz laboratoryjny druciany prostokątny nierdzewny (150x150x150) | 217-010531 | szt. | 2
79. | Kosz laboratoryjny druciany prostokątny nierdzewny (90x90x90) | 217-01051-1 | szt. | 2
80. | Kriopudełko kartonowe na probówki 1,5/2,0ml (100 miejsc, laminowany wodoodporny karton) | D-1385 | szt. | 10
81. | Kuweta 2,5 micro op. 100 szt PS |  | op. | 10
82. | Kuweta 4,5 micro op. 100 szt PS |  | op. | 10
83. | Kuweta spektrofotometryczna szkło kwarcowe 11-Q-4 |  | szt. | 5
84. | Kuweta spektrofotometryczna szkło kwarcowe 11-Q-8 |  | szt. | 2
85. | Kuweta spektrofotometryczna szkło optyczne 11-G-4 |  | szt. | 5
86. | Kuweta spektrofotometryczna szkło optyczne 11-G-5 |  | szt. | 5
87. | lejki PP, Średnica 62mm | 02-57102 | szt. | 10
88. | Łapa do chłodnic czteropalcowa | 03-326.154-3 | szt. | 10
89. | Łącznik elementów statywu | 03-338.163C | szt. | 6
90. | Łyżeczka dwustronna dł.210mm | 03-631.303.51 | szt. | 10
91. | Łyżeczka dwustronna metalowa 160 mm | 03-631.303.50 | szt. | 5
92. | Łyżeczko-szpatułka dł. 180 mm 18/10 Stal , 40x29, | 3472 | szt. | 10
93. | łyżeczko-szpatułki z PP 200mm |  | szt. | 20
94. | Łyżka typu POLY , 210 mm typ 1, 35x15 , | Bochem 3402 | szt. | 20
95. | Magenta Vessel GA-7, op. 100szt. | V8505-100EA | op. | 1
96. | marker laboratoryjny | Sharpie | szt | 2
97. | Media Bottles 950 700 500 ml 24szt. | Z364517-24EA | op. | 1
98. | Media Bottles 951 700 125 ml 48szt | Z364495-48EA | op. | 1
99. | Moczówki 125ml z nakrętką - nakrętka osobno, aseptyczny, 500szt. | PC121PPN | op. | 3
100. | Mydło Carex bakteriologiczne , 500 ml |  | szt. | 10
101. | Minutnik elektroniczny 99min/59s typ 04163 czarny z przyciskami granatowymi z magnesem, funkcja wieszania na scianie samostojący z alarmem dzwiękowym funkcja START/STOP oraz RESET |  | szt | 10
102. | Minutnik elektroniczny 99min/59s typ 04157, z magnesem, samostojący z rozkładanym stojakiem z alarmem dźwiękowym funkcja START/STOP oraz RESET ma funkcję cyklicznego odliczania do 99 minut od chwili włączenia | 4157 | szt. | 10
103. | Naczyńka polipropylenowe na próbki patologiczne 100 ml, 48 x 80 mm, z zakrętką; 250 szt. | 534.100 | op. | 2
104. | Naczyńka polipropylenowe na próbki patologiczne 20 ml, 31 x 48 mm, z zakrętką; 1000 szt. | 534.020 | op. | 1
105. | Nakrętki GL 14 Z z uszczelkami do systemu MicroSystem nr kat. D292270508+DUR1129818 | D292270508+DUR1129818 | szt. | 5
106. | Nakrętka GL 45 z dwoma otworami do systemu filtracyjnego MicroSystem nr kat. DUR1129750, op. 2 szt. | DUR1129750 | op. | 4
107. | Nasadka do pipet 10ml |  | szt. | 10
108. | Nasadka do pipet 25 ml |  | szt. | 10
109. | Nasadka do pipet 2 ml |  | szt. | 10
110. | Nożyczki metalowe proste 145/45, ostre | 4104 | szt. | 1
111. | Nożyczki metalowe proste 160/55 mm, tępe-ostre | 4102 | szt. | 1
112. | Okulary ochronne |  | szt. | 10
113. | palnik spirytusowy, szklany,120ml | 08-514.202120 | szt. | 6
114. | papierki wskaźnikowe pH 1-10, op. 100szt. |  | op. | 20
115. | Papierki wskaźnikowe o pH 1-14 op. 100 szt. | 10-000500.001 | op. | 20
116. | Parafilm 50 mm x 75 m; |  | szt. | 2
117. | Parafilm 100mm x38 m |  | szt. | 5
118. | PARAFILM 100mmx75m |  | szt. | 2
119. | Paski wskaźnikowe pH 1-10, 4-polowe, op. 100 szt. | P715755289 | op. | 10
120. | Paski wskaźnikowe o zawężonym zakresie pH 6,4-8,0 | 10-000500.006 | op. | 3
121. | Paski wskaźnikowe pH 0-14, 4-polowe, op. 100 szt. | 429991354 | op. | 10
122. | Pipeta Pasteura PP 3ml, op. 500szt. |  | op. | 3
123. | Pipety pasteura, 2 ml, op. 500 szt. | 747765 | op. | 5
124. | Pipety pasteura, 1 ml, op. 500 szt. |  | op. | 5
125. | Pipeta Pasteura 230 mm op.250 szt. Szklane | 06-123-230 | op. | 1
126. | Szklane pipety Pasteura 150mm - bez zatyczki (250 szt/opak) | 9250101 | op | 2
127. | Strzykawka PD 1,25 ml, sterile, 100 st/pcs | 5753 | op. | 1
128. | Strzykawka PD 12,5 ml, sterile, 100 st/pcs | 5756 | op. | 1
129. | Strzykawka PD 25 ml, sterile, 25 st/pcs | 5757 | op. | 1
130. | Strzykawka PD 50 ml, strile, 25 st/pcs | 5758 | op. | 1
131. | Pinceta chirurgiczna z ząbkiem stal 18-8 dł 180mm | 06-521304-18 | szt. | 5
132. | Pinceta ostra zagięta 150 mm |  | szt. | 2
133. | Pinceta chirurgiczna 105 mmmm | 06-521304-10 | szt. | 5
134. | Pinceta metalowa o ostrych końcach typ. 1 zakrzywione 18/10 Stal dł. 160 mm , Bochem 1023 | 1023 | szt. | 5
135. | Pinceta metalowa o tępych końcach dł. 200,18/10 Stal- Bochem 1005 | 1005 | szt. | 5
136. | Pinceta ostra zagięta 150 mm | 165 | szt. | 5
137. | Płaszcz grzewczy z regulacją mocy , poj. 2000 ml |  | szt. | 1
138. | Płaszcz grzewczy z regulacją mocy , poj. 1000 ml |  | szt. | 1
139. | Płaszcz grzewczy z regulacją mocy , poj. 500 ml |  | szt. | 1
140. | Płaszcz grzewczy z regulacją mocy, poj. 250 ml |  | szt. | 1
141. | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego TRILUX, op. 1 l | AB-300 | szt. | 2
142. | Płytki Petriego ø 90/0 H=14,2 sterylna R (bez wentylacji) op. 600szt. | BP900I25SQ | op. | 30
143. | Płytki Petriego ø 90/0 H=14,2 sterylna R ( z wentylacji) op. 600szt. | BP903I25SQ | op. | 30
144. | Płytki Petriego PS sterylne 55 op.1005 szt, sterylizowane radiacyjnie | BP550I15SQ | op. | 10
145. | Płytki titracyjne U op. 50 szt | 555.1.IS | op. | 2
146. | Płytki titracyjne z dnem płaskim op. 50 szt | 555.1.IS | op. | 2
147. | Pokrywki do płytek titracyjnych op. 50 szt | 557.ANIS | op. | 2
148. | Płytki 96-dołkowe PS titracyjne typ "F" MaxiSorp, op. 5x60 szt. | 442404 | op. | 1
149. | Podstawa stalowa prostokatna lakierowana (200x120x6) + Pręt stalowy chromowany z gwintem (A-750,D-12) |  | kpl | 2
150. | Podstawa statywu laboratoryjnego z prętem 750mm |  | szt. | 10
151. | Pojemnik do moczu sterylne op. 200 szt PC124 pojedyńczo pakowane | PC124PPI | op. | 5
152. | Pompka prózniowa wykonana z PP | 02-1395.3557 | szt. | 1
153. | Pręt do wyjmowania elementów magnetycznych 300mm |  | szt. | 10
154. | Probówki Eppendorf PCR Tubes clean, 0,2 ml, bezbarwny, osłonka na pokrywce, 1000 szt. | 30124332 | op. | 1
155. | Probówki Eppendorf PCR Tubes clean, 0,2 ml, łączone w paski po 8 probówek, osłonka na pokrywce, 120 szt. (960 probówek) | 30124359 | op. | 1
156. | Probówki PCR 0,2 ml w paskach z indywidualnymi płaskimi zamknięciami, op. 120szt. | 404001 | op. | 2
157. | Probówki 0.2ml do PCR, szczelne zamkniecie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%), Nest Scientific Biotechnology 401001, ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 1000szt, sterylne | 401001 | op. | 1
158. | Probówki Eppendorf 0,5ml/ 500 sztuk | 30121023 | op. | 1
159. | Probówki Eppendorf 0,5 ml SafeSeal, bezbarwna, op. 500szt. | SST0072704 | op. | 2
160. | Probówki Eppendorf 1.5 ml, op. 500szt. |  | op. | 20
161. | Probówki Eppendorf z białą nakrętką 1,5ml 200szt. | 02-63106 | op. | 10
162. | Probówki Eppendorf 1,5ml/ 1000 sztuk | 30120086 | op. | 1
163. | Probówki Eppendorf 1,5 ml Safe lock, PCR clean, 1000szt. | 0030123328. | op. | 2
164. | Probówki Eppendorf - 1,5 ml, PP, z dołączoną zakrętką/ 500szt. | 72.692.100 | op. | 2
165. | Probówki Eppendorf na 1,5 ml (sterylne) w op. 100 szt | 72.692.005 | op. | 10
166. | Probówki Eppendorf 2ml/ 1000 sztuk | 30120094 | op. | 5
167. | Probówki Eppendorf - 2 ml, bezbarwna, PP/ 500szt. | 72.691 | op. | 2
168. | Probówki Eppendorf na 2 ml (sterylne) w op.100 szt. | 72.693.105 | op. | 10
169. | Probówka PP stożkowa Falcon 15 ml, w statywie styropianowym, skalowana z nakrętką, pole do opisu, sterylna, 50szt. | 601051 | op. | 20
170. | Probówka PP stożkowa Falcon 15 ml (sterylne)w op. 25 szt. | 06-14P10412 | op. | 30
171. | Probówka PP stożkowa Falcon 15 ml w op.10 szt | 06-14P10412 | op. | 30
172. | Probówka PP stożkowa Falcon 15 ml, 17000×g, z drukowaną podziałką i płaską zatyczką, 10x50szt. | 525-0150 | op. | 1
173. | Probówka Pp stożkowa Falcon 15 ml- z zakrętką Flat-Top PE - sterylne - w styropianowym statywie / 50szt | B-0330 | op. | 10
174. | Probówka PP stożkowa Falcon 15 ml - z zakrętką Flat-Top z PE - sterylne - w styropianowym statywie / 50szt | B-0332 | op. | 10
175. | Probówka PP stożkowa Falcon 15 ml - z zakrętką Flat-Top z PE - stożkowe - niesterylne w worku /500szt. | B-0334 | op. | 1
176. | Probówka PP stożkowa Falcon 15 ml - z zakrętką Flat-Top z PE - sterylne - w worku 5 szt., | B-0331 | op. | 1
177. | Probówka PP stożkowa Falcon 15 ml sterylna, skalowana, z nakrętką, pole do opisu, 50szt. | 62.554.502 | op. | 10
178. | Probówki typu Falcon 50 ml, STANDARD, do 12000 g, w workach, sterylne | 602052/HKGPB117 | 25 szt. x 20 /op | 1
179. | Probówka PP Falcon 50 ml (sterylne) op.25 szt | 06-14P10416 | op. | 30
180. | Probówka PP stożkowa Falcon 50 ml w op.10 szt. | 06-14P10403 | op. | 30
181. | Probówka PP stożkowa Falcon 50 ml, op. 500szt. | CLS430291 | op. | 1
182. | Probówka PP stożkowa Falcon 50 ml, 20000×g, z drukowaną podziałką i płaską zatyczką, 10x50szt. | 525-0156 | op. | 1
183. | Probówka PP stożkowa Falcon 50 ml - z zakrętką / 500szt Flat-Top z PE – niesterylne w worku | B-0335 | op. | 1
184. | Falkony na 50 ml, sterylne op. 25zt | 62.547.254 | op. | 2
185. | Probówka PS 12x075 mm bez korka, op. 500szt. | 06-289.12_075 | op. | 20
186. | Probówka PS 16x100 mm bez korka, op. 500szt. | 06-289.16*100 | op. | 20
187. | Przybornik laboratoryjny 8-częściowy/nożyczki,szpatułki,pincety,itd |  | szt. | 1
188. | Pudełka na końcówki do pipet 1000ml | B-0708 | szt. | 1
189. | Pudełka na końcówki do pipet 10ml | B-0706 | szt. | 1
190. | Pudełka na końcówki do pipet 200ml | B-0707 | szt. | 1
191. | Pudełko PC zamykane na probówki 1,2 ml – 2,0 ml, 100 miejscowe (10x10) | 93.874.210 | szt. | 1
192. | Pudełko Cryo na 100 probówek 1,8ml | 02-66303 | szt. | 1
193. | Pudełko na 100 preparatów plastikowe | 02-62106 | szt. | 1
194. | Replica plater for 96 well plate 8x6 Array | R-2383-1EA | szt. | 1
195. | Ręczniki higieniczne 11 x 21 cm - 280 szt | 1242557 | op. | 10
196. | Ręczniki higieniczne białe, rozmiar 1 | 2-1410 | op. | 10
197. | Ręczniki papierowe, |  | op. | 100
198. | Rękawice kwasoodporne, para | 37-675 | szt | 3
199. | Rękawice kriogeniczne HONEYWELL CRYOGENIC, -170*C | HSP-2058685 | szt. | 1
200. | Rękawiczki nitrylowe ( roz. XS,S,M,L,XL ) | op. 100szt. | op. | 100
201. | Rękawiczki lateksowe bezpudrowe ( roz. XS,S,M,L,XL ) | op. 100szt. | op. | 100
202. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe - op. 200szt. ( S,M,L ) |  | op. | 90
203. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe - SEMPERCARE NITRILE SKIN2, op. 100szt. ( S,M,L ) |  | op. | 90
204. | Rękawice Sempermed nitrylowe bezpudrowy, op. 200 szt. ( S,M,L ) |  | op. | 90
205. | Bibuła jakościowa Munktell 37/N 58x58 cm, 100szt. |  | op. | 1
206. | Bibuła jakościowa Munktell 3W58x58cm, 100 szt. |  | op. | 1
207. | Bibuła Whatman 4Chr 460x570mm |  | op. | 2
208. | Bibuła Whatmana 3CHR arkusze 460x570 | 3003-917 | op. | 1
209. | Bibuła jakościowa średnia 45x56cm |  | op. | 100
210. | Bibuła jakościowa Munktell 3H 58x58cm |  | op. | 10
211. | Bibuła chromatograficzna, 1 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk | 3001917 | op. | 1
212. | Sączki ilościowe Munktell 388 śr. 7 cm |  | op. | 10
213. | Sączki ilościoweMunktell 388 śr. 9 cm |  | op. | 10
214. | Sączki ilościowe Munktell 388 śr. 11 cm |  | op. | 10
215. | Sączki ilościowe Munktell 388 śr. 12,5 cm |  | op. | 10
216. | Sączki ilościowe Munktell 388 śr. 15 cm |  | op. | 10
217. | Sączki ilościowe Munktell 388 śr. 18,5 cm |  | op. | 10
218. | Sączki ilościowe Munktell 389 śr. 7cm |  | op. | 10
219. | Sączki ilościowe Munktell 389 śr. 9 cm |  | op. | 10
220. | Sączki ilościowe Munktell 389 śr. 11 cm |  | op. | 10
221. | Sączki ilościowe Munktell 389 śr. 12,5 cm |  | op. | 10
222. | Sączki ilościowe Munktell 389 śr. 15 cm |  | op. | 10
223. | Sączki ilościowe Munktell 389 śr. 18,5 cm |  | op. | 10
224. | Sączki ilościowe Munktell 390 śr. 7 cm |  | op. | 10
225. | Sączki ilościowe Munktell 390 śr. 9 cm |  | op. | 10
226. | Sączki ilościowe Munktell 390 śr. 11 cm |  | op. | 10
227. | Sączki ilościowe Munktell 390 śr. 12,5 cm |  | op. | 10
228. | Sączki ilościowe Munktell 390 śr. 15 cm |  | op. | 10
229. | Sączki ilościowe Munktell 390 śr. 18,5 cm |  | op. | 10
230. | Sączki jakosciowe Filtrak 132 ŚR.12,5 CM (DO BADANIA GLEBY) |  | op. | 10
231. | Sączki jakościowe miękkie śr. 7 cm |  | op. | 10
232. | Sączki jakościowe miękkie śr. 9 cm |  | op. | 10
233. | Sączki jakościowe miękkie śr. 11 cm |  | op. | 10
234. | Sączki jakościowe miękkie śr. 12,5 cm |  | op. | 10
235. | Sączki jakościowe miękkie śr. 15 cm |  | op. | 10
236. | Sączki jakościowe miękkie śr. 18,5 cm |  | op. | 10
237. | Sączki jakościowe średnie śr. 7 cm |  | op. | 10
238. | Sączki jakościowe średnie śr. 9 cm |  | op. | 10
239. | Sączki jakościowe średnie śr. 11 cm |  | op. | 10
240. | Sączki jakościowe średnie śr. 12,5 cm |  | op. | 10
241. | Sączki jakościowe średnie śr. 15 cm |  | op. | 10
242. | Sączki jakościowe średnie śr. 18,5 cm |  | op. | 10
243. | Sączki jakościowe średnie śr. 24 cm |  | op. | 10
244. | Sączki jakościowe twarde śr. 7 cm |  | op. | 10
245. | Sączki jakościowe twarde śr. 9 cm |  | op. | 10
246. | Sączki jakościowe twarde śr. 11 cm |  | op. | 10
247. | Sączki jakościowe twarde śr. 12,5 cm |  | op. | 10
248. | Sączki jakościowe twarde śr. 15 cm |  | op. | 10
249. | Sączki jakościowe twarde śr. 18,5 cm |  | op. | 10
250. | Sączki membranowe NYLON, śr. 47 mm, 0,45 um, niesterylne, nr kat. HNWP02500 | HNWP02500 | op. | 1
251. | Sączki membranowe PTFE, śr. 47 mm, 0,45 um, niesterylne, 100 szt. w op. | FHLP04700 | op. | 1
252. | Sączki membranowe, mieszane estry celulozy (MCE), białe, gładkie Wielkość porów (um) 0,22 Śr. (mm) 47op. 100szt., GSWP04700 100 szt. w op. | GSWP04700 | op. | 1
253. | Sączki strzykawkowe Chromafil PET 45/15 , op. 800 szt., nr. Kat. 729023.800 800 szt w op. | 729023.800 | op. | 1
254. | Sączki strzykawkowe Millex GP, 33mm, 0,22um, PES, 50/pk, SLGP033RS | SLGP033RS | op. | 1
255. | Sączki strzykawkowe Millex HA, 33mm, 0,45um, MCE 50/pk, SLHA033SS 50 szt w op. | SLHA033SS | op. | 1
256. | Sączki strzykawkowe PTFE SLCR, śr. 25 mm, 0,45 um, niesterylne, nr kat. SLCR025NS 50 szt. w op. | SLCR025NS | op. | 1
257. | Sączki strzykawkowe RC, śr. 30 mm, 0,2 um, niesterylne, | RCRC2522N1 | op. | 5
258. | Sączki strzykawkowe RC, śr. 30 mm, 0,45 um, niesterylne | RCRC2545N1 | op. | 5
259. | Sączki strzykawkowe z prefiltrem PP, membrana właściwa PTFE , śr.25 mm, 0,45 um, niesterylne, 100 szt. | PTF2545NP1 | op. | 5
260. | Sączki strzykawkowe membrana PTFE hydrofilowa , śr.25 mm, 0,45 um, niesterylne, 100 szt. | PTF2545NL1 | op. | 5
261. | Sączki strzykawowe Nylon 66, śr.17 mm, 0,22(.um), niesterylne , 100szt. | NYLL1722N1 | op. | 5
262. | Sączki strzykawowe Nylon 66, śr.30 mm, 0,45(.um), niesterylne , 100szt. | NYLL2545N1 | op. | 5
263. | Sączki EZ-PAK Membrane Filters 0,45um, 47 mm, op. 4x150szt. | EZHAWG474 | 4x150 | 1
264. | Sączki membranowe NYLON 0,22um 47mm op=100szt. | MFNYLL4722 | op | 5
265. | Sączki membranowe NYLON 0,45um 47mm op=100szt. | MFNYLL4745 | op. | 5
266. | Sączki strzykawkowe PTFE 0,22 µm 25 mm, op. 100szt. | PTF2522NB1 | op. | 5
267. | Sączki strzykawkowe PTFE hydrofilowy 0,22um 13mm, op. 100szt. | PTF1322NL1 | op. | 5
268. | Sączki strzykawkowe PTFE hydrofilowy 0,22um 30mm, op. 100 szt. | PTF2522NL1 | op. | 5
269. | Sączki strzykawkowe PTFE hydrofilowy 0,45um 17mm, op. 100szt. | PTF1345NL1 | op. | 5
270. | Sączki strzykawkowe PTFE hydrofilowy 0,45um 30mm, op. 100szt. | PTF2545NL1 | op. | 5
271. | Sączki strzykawkowe PTFE hydrofobowy 0,22um 17mm, op. 100szt. | PTF1322NB1 | op. | 5
272. | Sączki strzykawkowe PTFE hydrofobowy 0,45um 17mm, op. 100szt. | PTF1345NB1 | op. | 5
273. | Sączki strzykawkowe PTFE hydrofobowy 0,22um 30mm, op. 100szt. | PTF2522NB1 | op. | 5
274. | Sączki strzykawkowe PTFE hydrofobowy 0,45um 30mm, op. 100szt. | PTF2545NB1 | op. | 5
275. | Sączki strzykawkowe PVDF 0,45um 25mm niesterylne, op. 100szt. | PVDF2545N1 | op. | 5
276. | Sączki strzykawkowe PVDF 0,22um 25mm niesterylne, op. 100szt. | PVDF2522N1 | op. | 2
277. | Szczotka do szkła laboratoryjnego włosie naturalne z czubkiem 25x90x300 |  | szt. | 10
278. | Sczotka do szkła laboratoryjnego włosie naturalne z czubkiem 25x90x300 |  | szt. | 10
279. | Szczotka do szkła laboratoryjnego włosie naturalne z wachlarzykiem 25x90x300 |  | szt. | 10
280. | Szczotka do szkła laboratoryjnego włosie naturalne z wachlarzykiem 25x90x300 |  | szt. | 5
281. | Szczotka do naczyń lab., 15,5 cm / 10,5 cm (+ pędzel), 30 mm | B-1562 | szt. | 10
282. | Szczotka do pipet | B-1565 | szt. | 10
283. | Szczotka do probówek, 17,5 cm / 9,5 cm, 15 mm | B-1559 | szt. | 10
284. | Szczotka do zlewek - średnia |  | szt. | 10
285. | Szczotki do kolb miarowych 500 ml |  | szt. | 10
286. | Szczotki do mycia szkła do zlewek duża |  | szt. | 10
287. | Szczotki do mycia szkła do zlewek, krystalizatorów itp. |  | szt. | 10
288. | Siatka z krążkiem ceramicznym 200x200 mm |  | szt. | 5
289. | Siatka z krążkiem ceramicznym 120x120 mm |  | szt. | 5
290. | Siatka z krążkiem ceramicznym 160x160 mm |  | szt. | 5
291. | Silicone sealing mat for 96 well PCR microplates; 10mat/op | AM-96-PCR-RD | op. | 1
292. | Statyw 40 miejscowy fi 20mm jednoczęściowy PP autoklawowalny |  | szt. | 5
293. | Statyw autoklawowalny ze stali nierdzewnej na probówki fi 13mm 50 miejscowy | 03-77471B | szt. | 5
294. | Statyw autoklawowalny ze stali nierdzewnej na probówki fi 21mm 24 miejscowy | 03-77471F | szt. | 2
295. | Statyw do miareczkowania fi 16, 10-cio miejscowy, 215 x 55 x 65 mm | B-3600 | szt. | 2
296. | Statyw do probówek plast. skład. Fi 13 na 96 prob. |  | szt. | 5
297. | Statyw do probówek druciany pokryty PE fi14 (2x10) |  | szt. | 2
298. | Statyw na probówki na 20 gniazd trzypółkowy rozkł. | 02-77708 | szt. | 5
299. | Statyw na probówki PP typ Eppendorf 100 miejsc, | 563/04 | szt. | 1
300. | Statyw na probówki typu Eppendorf na 100 gniazd | 02-4016-90 | szt. | 5
301. | Statyw na probówki typu Falcone na 50 gniazd | 02-65102-2 | szt. | 5
302. | Statyw na probówki typu falkon 50ml składany | 02-77905 | szt. | 5
303. | Statyw na próbówki 0.2ml do PCR, 96-miejscowy, Nest Scientific Biotechnology 407001, 1szt | 407001 | szt. | 2
304. | Statyw trzypółkowy rozkładany fi18 12 miejscow. Autoklawowalny | 02-77716 | szt. | 5
305. | Statywy do probówek z tworzywa PP | 02-77710 | szt. | 2
306. | Statywy do probówek z tworzywa PP | 02-77708 | szt. | 2
307. | statyw z PP składany 60 miejsc fi 16 niebieski | 06-77902B | szt. | 5
308. | statyw z PP składany 60 miejsc fi 17 | 06-14P20717 | szt. | 5
309. | System filtracji membranowej jednostanowiskowy stal INOX 18/10 - w komplecie listwa z zaworem, lej szklany 300 ml oraz klamra | MSMVF0101G | szt. | 1
310. | Strzykawka PP 10 ml op. 100 szt | BBR4606728 | op. | 5
311. | Strzykawka PP 2 ml op. 100 szt | BBR4606701 | op. | 5
312. | Strzykawka PP 20 ml op. 100 szt | BD00300296 | op. | 5
313. | Strzykawka PP 5 ml op. 100 szt | BD00300850 | op. | 5
314. | Strzykawki 50ml, op. 50szt. |  | op. | 5
315. | Strzykawka chromatograficzna 1 ml, model 1001LT GT | 81301 | szt. | 1
316. | Szpatułka dwustronna 180mm | 03-361.298.00 | szt. | 10
317. | Szpatułko łyżeczka 175mm | 03-631.404.61 | szt. | 5
318. | Tacka kwadratowa PS do ważenia 46x46x8mm (białe)500 w op. | 611-0093 | op. | 1
319. | Tacka kwadratowa PS do ważenia 85x85x24mm (białe)500 w op. | 611-0094 | op. | 1
320. | Taśma do sterylizacji na mokro | TS-TAS19 | szt. | 10
321. | Termometr elektroniczny szpikulcowy PT-3 sonda długość 13 cm -50/+300°C | PT-3 | szt. | 5
322. | tryskawka 250ml LDPE | VIT134393 | szt. | 7
323. | tryskawka 500ml LDPE | VIT134493 | szt. | 7
324. | Tryskawka zintegrowana 500 ml, 1 szt. | 1634 | szt. | 5
325. | tryskawka LDPE 500ml, zielona | VIT132705 | szt. | 5
326. | Tryskawki PP 250ml | 02-05836602 | szt. | 10
327. | Tryskawki PP 500ml | 02-05836603 | szt. | 10
328. | Ukośne podłączenie do próżni nr kat. D292470504, op.2 | D292470504 | op. | 5
329. | Vari-Strip, probówki niskoprofilowe do PCR, 0,2 ml, bezbarwne, w paskach po 8 szt., płaskie zamknięcia optyczne - opakowanie 120 szt. pasków i zamknięć | 4ti-0754/C | op. | 1
330. | Viabank Mixed Colours | MWVIM | op. | 1
331. | Wata bawełniana 500g |  | op. | 1
332. | Wata opatrunkowa Hartman 200g |  | op. | 100
333. | Wąż lateksowy 6/10 mm |  | mb | 1
334. | Wąż lateksowy 9/6mm |  | mb | 1
335. | Wąż lateksowy7/5mm |  | mb | 1
336. | wąż silikonowy 5/8mm |  | mb | 1
337. | Wkład HLP jonowymienny H3 poj.500 ml |  | szt. | 10
338. | Wkład HLP jonowymienny H7 poj.2000 ml |  | szt. | 10
339. | Wkład HLP osadowy H1 10" 1 um |  | szt. | 10
340. | Wkład HLP węglowy GAC H2 |  | szt. | 10
341. | Woreczki strunowe 60x80, op. 100 szt. | MIK0060080 | op. | 50
342. | woreczki strunowe 100x100, op. 100 szt. | MIK0100100 | op. | 50
343. | woreczki strunowe 120x180mm, op. 100 szt. | MIK0120180 | op. | 6
344. | woreczki strunowe 250x300mm, op. 100 szt. | MIK0250300 | op. | 15
345. | Woreczki strunowe 230x320, op. 100 szt. | MIK0230320 | op. | 5
346. | woreczki strunowe 70x100, op. 100 szt. | MIK0070100 | op. | 6
347. | Worki do autoklawu 3,34 kg DE-PL,PP40um,H780x600,500szt.op | SA-3301 | op. | 1
348. | Worki do stomachera 190mmx300mm- 400ml,op 500szt. | 132-025 | op. | 3
349. | Worki na odpady - wym 20 x 30 cm - materiał PP | 1901089 | op. | 3
350. | Wymazówka z wacikiem bawełnianym, sterylna - R, pak. ind., materiał - drewno, wym. 150 mm | B-2384 | op. | 5
351. | Zestawy filtracyjne z butelką na gwint GL 45 i nakręcanym lejkiem z membraną PES, porowatość 0,2 um. Pojemność lejka oraz butelki 250 ml |  | szt. | 1
352. | Zlewka PP z wylewem 2000 ml | 06-11206 | szt. | 5
353. | Zlewka PP z wylewem , 100ml | 06-11202 | szt. | 10
354. | Zlewka PP z wylewem , 250ml | 06-11203 | szt. | 10
355. | Zlewka PP z wylewem , 50ml | 06-11201 | szt. | 10
356. | Zlewka z uchem i wylewem PP skala tłocz., 1000 ml | 02-811103 | szt. | 10
357. | Zlewka PP z uchem 1000 ml skala tłoczona niebieska z ukośnym uchem PP | 83000.40085 | szt. | 6
358. | Zlewka z uchem i wylewem PP skala tłocz., 250 ml | 02-811101 | szt. | 10
359. | Zlewka PP z uchem 250 ml, skala tłoczona niebieska | 50002.48006 | szt. | 6
360. | Zlewka z uchem i wylewem PP skala tłocz., 500 ml | 02-811102 | szt. | 10
361. | Zlewka PP z uchem 500 ml, skala tłoczona niebieska | 50002.48016 | szt. | 6
362. | Zlewka ze stali nierdzewnej 18/8 1000 ml | 06-11.1250 | szt. | 2
363. | Pipeta automatyczna Macro Pipette Controller | Z331678-1EA | szt. | 1
364. | EasyPet 3 pipetor | 4430000018 | szt. | 2
365. | Eppendorf Combitips 0,1ml | 30089405 | szt. | 1
366. | Eppendorf Combitips 0,2ml | 30089413 | szt. | 1
367. | Eppendorf Combitips 0,5ml | 30089421 | szt. | 1
368. | Eppendorf Combitips 1,0ml | 30089430 | szt. | 1
369. | Eppendorf Combitips 10,0ml | 30089464 | szt. | 1
370. | Eppendorf Combitips 2,5ml | 30089448 | szt. | 1
371. | Eppendorf Combitips 25,0ml | 30089472 | szt. | 1
372. | Eppendorf Combitips 5,0ml | 30089456 | szt. | 1
373. | Eppendorf Combitips 50,0ml | 30089480 | szt. | 1
374. | Eppendorf Xplorer single channel, 0,2-5 ml | 4861000058 | szt. | 2
375. | Eppendorf Xplorer single channel, 0,5-10 ul | 4861000015 | szt. | 1
376. | Eppendorf Xplorer single channel, 50-1000 ul | 4861000040 | szt. | 1
377. | Eppendorf Xplorer single channel, 5-100 ul | 4861000023 | szt. | 1
378. | epTIPS Box 0,1-10 µl, pudełko, 1x96 szt. | 30073002 | op. | 1
379. | epTIPS Box 100-5000 µl; pudełko, 1x24 szt. | 30073169 | op. | 1
380. | epTIPS Box 50-1000 µl, pudełko, 1x96 szt. | 30073100 | op. | 1
381. | epTIPS Standard 0,1-10 µl; 2x500 szt. | 30000811 | op. | 1
382. | epTIPS Standard 100-5000 µl; 5x100 szt. | 30000978 | op. | 1
383. | epTIPS Standard niebieskie 50-1000 µl; 2x500 szt. | 30000919 | op. | 1
384. | Końcówki epTIPS Standard 2-200 µl, op. 2x500szt. | 30000870 | op. | 1
385. | Pakiet mieszany Combitips advanced® | 30089936 | szt. | 1
386. | Pipeta 8-kanałowa Eppendorf® Research® plus 3-300µl | 3122000051 | szt. | 1
387. | Eppendorf Reference® 2 jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, 0.5 - 10 µL | 4920000024 | szt. | 1
388. | Eppendorf Reference® 2 jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, 0.1 - 2.5 µL | 4920000016 | szt. | 1
389. | Eppendorf Reference® 2 jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, 20 - 200 µL | 4920000067 | szt. | 1
390. | Eppendorf Reference® 2 jednokanałowa, zmiennopojemnościowa, 2 - 20 µL | 4920000032 | szt. | 1
391. | pipeta automatyczna wielofunkcyjna Multipette Plus (M4) | 4982000012 | szt | 1
392. | Pipeta Eppendorf® Research® plus 0.5-10µl | 3120000020 | szt. | 1
393. | Pipeta Eppendorf® Research® plus 100-1000µl | 3120000062 | szt. | 1
394. | Pipeta Eppendorf® Research® plus 10-100µl | 3120000046 | szt. | 1
395. | Pipeta Eppendorf® Research® plus 20-200µl | 3120000054 | szt. | 1
396. | Pipeta Eppendorf® Research® plus 2-20µl | 3120000038 | szt. | 1
397. | Pipeta Eppendorf® Research® plus 500-5000µl | 3120000070 | szt. | 1
398. | Pipeta Eppendorf® Research® plus 1000-10000µl | 3120000089 | szt. | 1
399. | Statyw do pipet (karuzelowy) 3115 | 3115000003 | szt. | 1
400. | epTIPS LoRetention Reloads, PCR clean, 50-1000µl, 10 trays of 96 tips = 960 tips | 0030072030. | op. | 1
401. | epTIPS LoRetention Reloads, PCR clean, 0,1-10µl S, 10 trays of 96 tips = 960 tips | 0030072006. | op. | 1
402. | Zestaw pipet Eppendorf Research® Plus (100–1000 µl, 0,5–5 ml, 1–10 ml) | 3120000925 | op. | 1
403. | Zestaw pipet Research plus vari: 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl | 3120000909 | op. | 1
404. | Zestaw pipet Research plus vari: 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl | 3120000917 | op. | 1
405. | Koncówki do pipet 10ul/ 1000 sztuk | F161631 | op. | 1
406. | Koncówki do pipet 200 ul/ 1000 sztuk | F161931 | op. | 1
407. | Koncówki do pipet 5ml/ 1000 sztuk | F161671 | op. | 1
408. | Koncówki do pipet, pojemność 0,5 - 10 µl - worek 1000 szt. | 301-03-052 | op. | 10
409. | Koncówki do pipet, pojemność 1 - 200 µl - worek 1000 szt. | 301-02-052 | op. | 10
410. | Koncówki do pipet, pojemność 100 - 1000 µl - worek 1000 szt. | 301-01-202 | op. | 10
411. | Koncówki do pipet, pojemność 1000- 5000 ml - worek 250 szt. | 301-71-052 | op. | 10
412. | Końcówki do pipet 1000-10000ul, op. 200 szt. | 301-75-052 | op. | 50
413. | Końcówka do 100-1000ul sterylna z filtrem 10x100szt. 31006 | 302-01-102 | op. | 20
414. | Końcówka do 0,5-10ul sterylna z filtrem 10x96szt | 302-05-102 | op. | 20
415. | Końcówka do 1-200ul sterylna z filtrem 10x96szt. | 302-04-102 | op. | 20
416. | Końcówki do pipet 0,5-10ul, op. 96szt x 10 pudełko | 301-03-102 | op. | 10
417. | Końcówki do pipet 100-1000ul, op. 100szt x 10, pudełko | 301-01-302 | op. | 10
418. | Końcówki do pipet 1-200ul, op. 96szt x 10, pudełko | 301-02-152 | op. | 10
419. | Pipeta automatyczna Discovery PRO Comfory 100 - 1000 μl DP 1000 | 6006 | szt. | 2
420. | Pipeta automatyczna DISCOVERY PRO Comfort 10-100ul | 6004 | szt. | 2
421. | Pipeta automatyczna DISCOVERY PRO Comfort 20-200ul | 6005 | szt. | 2
422. | Pipeta automatyczna DISCOVERY-PRO Comfort DP-12 20-200ul | 4957 | szt. | 1
423. | Pipeta automatyczna DISCOVERY-PRO Comfort DP-8 20-200ul | 4953 | szt. | 1
424. | Pipeta automatyczna nastawna 0,2 - 2,0 µl typ LMP2 | 5661 | szt. | 5
425. | Pipeta automatyczna nastawna 100,0 - 1000,00 µl typ LMP1000 | 5666 | szt. | 10
426. | Pipeta automatyczna nastawna 1000,0 - 10000,00 µl typ LMP10000 | 5669 | szt. | 5
427. | Pipeta automatyczna nastawna 1000,0 - 5000,00 µl typ LMP5000 | 5668 | szt. | 5
428. | Pipeta automatyczna nastawna 100-1000ul, Discovery Comfory DV1000 | 4046 | szt. | 10
429. | Pipeta automatyczna nastawna 10-100ul, Discovery Comfort, DV100 | 4044 | szt. | 10
430. | Pipeta automatyczna nastawna 0,5-10ul, Discovery Comfort, DV10 | 4042 | szt. | 5
431. | Pipeta automatyczna nastawna 0,5-5ml, Discovery Comfort DV5000 | 4048 | szt. | 5
432. | Pipeta automatyczna nastawna 1-10ml, Discovery Comfort DV10000 | 4049 | szt. | 5
433. | Pipeta nastawna 0,5-10,0 ul DV 10 | 4041 | szt. | 10
434. | pipetor SWIFTPET PRO , Zasilacz, filtry, wieszak, podstawka | 0390. | szt. | 1
435. | Statyw obrotowy do 6 pipet nastawnych | 5484 | szt. | 4
436. | Statyw na pipety automatyczne liniowy | 5480 | szt. | 2
437. | strzykawki do minilaba na 1,25 ml, op. 100 szt. | 5703 | op. | 2
438. | strzykawki do minilaba na 12,5 ml, op. 100 szt. | 5706 | op. | 2
439. | strzykawki do minilaba na 2,5 ml, op. 100 szt. | 5704 | op. | 2
440. | strzykawki do minilaba na 5 ml, op. 100 szt. | 5705 | op. | 2
441. | strzykawki do minilaba na 25 ml, op. 25szt. | 5707 | op. | 2
442. | strzykawki do minilaba na 50 ml, op.25szt. | 5708 | op. | 2
443. | Zestaw „LABMATE pro STARTER 4 PACK” – 4 pipety, uniwersalny statyw liniowy, 3 pudełka z końcówkami: 10, 200 i 1000μl, LMP10, LMP20, LMP200, LMP1000 | 7905 | szt. | 1
444. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie OPTIPETTE 0,2 - 2µl (HTL) | 5601 | szt. | 2
445. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie OPTIPETTE 2 - 20µl (HTL) | 5603 | szt. | 2
446. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie OPTIPETTE 10 - 100µl (HTL) | 5604 | szt. | 2
447. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie OPTIPETTE 100 - 1000µl (HTL) | 5606 | szt. | 2
448. | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie OPTIPETTE 1000 - 10000µl (HTL) | 5609 | szt. | 2
449. | Końc.do pipet 1-10ml /100szt. | 89011 | op. | 2
450. | Końc.do pipet 1-5ml /150szt./ | 88011 | op. | 10
451. | Końcówki do pipet 10 μl op. 1000 szt. | 81110 | op. | 10
452. | Końcówki do pipet 1000 μl op. 250 szt. | 85110 | op. | 10
453. | Końcówki do pipet 100-1000 ul, 5x96szt. | 85410 | op. | 2
454. | Końcówki do pipet 1-200 ul, 1000szt. | 83110 | op. | 10
455. | Końcówki do pipet 0,1 - 10 μl RACK x10 (81410/ | 81410 | op. | 10
456. | Końcówki do pipet 0,1 - 10 μl RELOAD 96sztx10 | 81710 | op. | 10
457. | Końcówki do pipet 0,1 - 10 μl STARTER 576 szt | 81510 | op. | 10
458. | Końcówki do pipet 100 - 1000 μl, 576 szt. | 85710 | op. | 10
459. | Końcówki do pipet 100 - 1000 μl STARTER 288 szt. | 85510 | op. | 10
460. | Końcówki do pipet 2 - 200 μl RACK 960 szt. | 83410 | op. | 10
461. | Końcówki do pipet 2 - 200 μl RELOAD 960 szt | 83710 | op. | 10
462. | Końcówki do pipet 2 - 200 μl STARTER 576 szt. | 83510 | op. | 10
463. | Końcówki do pipet 2 - 300 μl worek 1000 szt | 84110 | op. | 10
464. | Końcówki do pipet 2 - 300 μl RACK 960 szt. | 84410 | op. | 10
465. | Końcówki do pipet 2 - 300 μl RELOAD 960 szt | 84710 | op. | 10
466. | Końcówki do pipet 2 - 300 μl STARTER 576 szt | 84510 | op. | 10
467. | Końcówki do pipet z filtrem 10 ul, sterylne 960szt. | 81240 | op. | 5
468. | Końcówki do pipet z filtrem 1000 ul, sterylne 480 szt. | 85240 | op. | 5
469. | Końcówki do pipet z filtrem 200 ul, sterylne 960 szt. | 83240 | op. | 2
470. | Koncówki do pipet 100-1000 ul, typ B., op. 250 szt. | 70.762 | op. | 2
471. | Koncówki do pipet 2-200 ul typ. A, op. 500 szt. | 70.760.002 | op. | 2
472. | Końcówki do pipet 1000ul, typ Eppendorf op. 500szt. | 80-1000-1E | op. | 20
473. | Końcówki do pipet 200ul, typ Eppendorfop. 1000szt. | 80-0100-1E | op. | 20
474. | Niskoretencyjne sterylne końcówki z filtrem - 10 µl | AT-10-S-L-F-R | 10 X 96 końcówek/opakowanie | 1
475. | Niskoretencyjne sterylne końcówki z filtrem - 100 µl | AT-100-S-L-F-R | 10 X 96 końcówek/opakowanie | 1
476. | Niskoretencyjne sterylne końcówki z filtrem - 1000 µl | AT-1000-S-L-F-R | 6 X 96 końcówek/opakowanie | 1
477. | Niskoretencyjne sterylne końcówki z filtrem - 20 µl | AT-20-S-L-F-R | 10 X 96 końcówek/opakowanie | 1
478. | Niskoretencyjne sterylne końcówki z filtrem - 200 µl | AT-200-S-L-F-R | 10 X 96 końcówek/opakowanie | 1
479. | Pipeta nastawna 100-1000ul | 14-7131111400 | szt | 1
480. | Pipeta nastawna 10-100ul | 14-7131110800 | szt | 1
481. | Pipeta nastawna 1-5 ml | 14-7131111700 | szt | 1
482. | Pipeta elektroniczna Picus NxT, jednokanałowa, 50 -1000 ul | LH-745081 | szt. | 1
483. | Pipeta elektroniczna Picus NxT, 100-5000 μl | LH-745101 | szt. | 1
484. | Picus NxT, singlechannel, 500 - 10000μl | LH-745111 | szt. | 1
485. | BANDAŻ ELASTYCZNY IDEAL 5M / 10CM HENRY SCHEIN | 9000809 | szt. | 100
486. | BANDAŻ SAMOPRZYLEPNY FUN-FLEX 7,5 CM X 4,5 M MIX KOLORÓW 164004 | 127742 | szt. | 100
487. | NICI MAXIMA CATGUT CHROMOWANE USP 2-0 50 M /KASETA/ | 9880939 | szt. | 1
488. | cewnik dla psa 1,3 x5cm | 9882104 | szt. | 60
489. | chusteczki dezynfekcyjne (BOX) INCIDES N | 3042530 | op. | 1
490. | chusteczki dezynfekcyjne (wkład) INCIDES N | 3042550 | op. | 5
491. | CZYŚCIWO PAPIEROWE TOP 22.5, DŁUGOŚĆ 145 M, DWUWARSTWOWE, BIAŁE, ZGRZEWKA 2 SZTUKI | UTB003 | op. | 10
492. | KOMPRES WETERYNARYJNY 45 CM EQUIPADDING 165072 | 579419 | szt. | 10
493. | Fetotom |  | szt. | 1
494. | Gaza bawełniana niejałowa 17-nitkowa 1 m (Hartmann) |  | szt. | 20
495. | Goblet, 10mm | 16912/0133 | op. 300szt | 10
496. | Goblet, 13mm | 16913/0133 | op. 300szt | 10
497. | Goblet, 35mm | 16935/0135 | op. 25szt | 10
498. | Goblet, 65mm | 16965/0133 | op. 25szt | 10
499. | Hak oczodołowy Harmsa | 9896 | szt. | 3
500. | Iniektor do strzykawek automatycznych HSW na wysięgniku 43 cm | H2099 | szt. | 2
501. | Jednorazowa sonda do wziernika Minitube, 50 szt./op. | brak | op. | 2
502. | Jednorazowy lejek do nasienia, 200ml, 100szt./op. | 13018/0100 | op. | 2
503. | NICI MAXIMA JEDWABNE , CZARNE USP 3 + 4 / 50 M / KASETA / | 9880976 | op. | 1
504. | Kaniula 0,5ml, 2500szt./op. | 13408/0010 | op. | 1
505. | KANIULA STRZYKOWA 5 CM X 10 SZT | 561352 | szt. | 10
506. | KANIULA STRZYKOWA 7 CM X 10 SZT | 100295 | szt. | 10
507. | Kateter CVI, CH18 z balonikiem, mała | 17500/0052 | szt. | 3
508. | Kateter CVI, CH18 z balonikiem, średnia | 17500/0050 | szt. | 3
509. | Kateter CVI, CH36 z balonikiem, duża | 17500/0055 | szt. | 3
510. | KATETER INSEMINACYJNY 60,0 CM, STERYLNY / 25 SZT / 230831 | 587020 | szt. | 10
511. | KATETER INSEMINACYJNY DLA LOCH Z ZATYCZKĄ | 5039 | szt. | 20
512. | kateter podspojówkowy 5fr | 575614 | szt. | 16
513. | KATETER PODSPOJÓWKOWY 8 FR EQUIVET 230705 | 571509 | szt. | 20
514. | Kateter urologiczny dla bydła |  | szt. | 1
515. | KOMBINEZON OCHRONNY ZIELONY ROZM.L | 578257 | szt. | 60
516. | KOMBINEZON OCHRONNY ZIELONY ROZM.M | 578381 | szt. | 60
517. | KOMBINEZON OCHRONNY ZIELONY ROZM.XL | 559682 | szt. | 60
518. | KOMBINEZON OCHRONNY ZIELONY ROZM.XXL |  | szt. | 60
519. | kompresy gazowe 10cm | 9003175 | szt. | 100
520. | KOMPRES GAZOWY 7,5 CM X 7,5 CM 12-W / OP. 100 SZT / | 9003178 | szt. | 100
521. | Kranik trójdrożny | 600277 | op. | 60
522. | KREDKA DO ZNAKOWANIA(trzody i bydła) / CZERWONA,NIEBIESKA,ZIELONA | 9882819,9882820,9882821 | szt. | 3
523. | Kulka uszczeln., metalowa, 1000szt/op | 13400/9900 | op. | 1
524. | Kulka uszczeln., szklana, 1000szt/op | 13400/0100 | op. | 1
525. | Kuweta polistyrenowa na materiał biologiczny (Firma: KARTELL) | 4.371.005.706 | szt. | 10
526. | LIGNINA - ROLKI 150 G | 564863 | szt. | 12
527. | NICI MAXIMA NYLON NIEBIESKIE USP 0 (3/8 RC 30 / 75 CM) HENRY SCHEIN | 9882374 | op. | 8
528. | NICI MAXIMA NYLON NIEBIESKIE USP 2-0 (1/2 TP 20 / 75 CM) | 9882376 | op. | 16
529. | NICI MAXIMA NYLON NIEBIESKIE USP 2-0 (3/8 RC 24 / 75 CM) | 9882372 | op. | 16
530. | NICI MAXIMA NYLON NIEBIESKIE USP 2-0 (3/8 RC 30 / 75 CM) | 9882373 | op. | 8
531. | NICI MAXIMA NYLON NIEBIESKIE USP 3-0 (1/2 TP 20 / 75 CM) | 9882375 | op. | 8
532. | NICI MAXIMA NYLON NIEBIESKIE USP 3-0 (3/8 RC 19 / 75 CM) | 9882370 | op. | 8
533. | NICI MAXIMA NYLON NIEBIESKIE USP 3-0 (3/8 RC 24 / 75 CM) | 9882371 | op. | 10
534. | NICI MAXIMA NYLON NIEBIESKIE USP 4-0 (3/8 RC 19 / 75 CM) | 9882369 | op. | 10
535. | NICI MAXIMA PDO USP 0 / 25 M / KASETA / | 9880957 | op. | 2
536. | NICI MAXIMA PDO USP 2-0 / 25 M / KASETA / | 9880956 | op. | 2
537. | "Żyletki mikrotomowe - Model N35 Zalecane do skrawania bardzo twardych materiałów w krojeniu rutynowym. 50szt w op | HI.N.35 | op. | 1
538. | Nożyczki chirurgiczne | 8663-83034 | szt. | 5
539. | NOŻYCZKI PROSTE O/O, 12 CM (Firma: KRUUSE) |  | szt. | 1
540. | Nóż rzeźniczy standard - 200 mm ¦ 844427 hendi | 844427 | szt. | 20
541. | Okulary robocze przeciwodpryskowe Reis OO-DAKOTA | OO-DAKOTA BP | szt. | 20
542. | JEDNORAZOWE WORKI NA ŚMIECI MERIDA, 70 X 110 CM, POJEMNOŚĆ 120 L, PACZKA 50 SZT., CZERWONE | W40C | op. | 4
543. | OPASKA DZIANA 4 X 10 | 564866 | op. | 20
544. | OPASKA DZIANA 4 X 15 | 564867 | op. | 20
545. | OPASKA DZIANA 4 X 5 | 564868 | op. | 20
546. | Ostrza do skalpeli typy 23 /100szt./ |  | op. | 2
547. | OSTRZA SKALPELA NR 15 / 1 SZT / | 9008942 | op. | 15
548. | OSTRZA SKALPELA NR 10 | 9883907 | szt. | 20
549. | OSTRZA SKALPELA NR 12 | 9883909 | szt. | 20
550. | OSTRZA SKALPELA NR 22 | 9883916 | szt. | 60
551. | OSTRZA SKALPELA NR 23 | 9883917 | szt. | 60
552. | OSTRZA SKALPELA NR 24 | 9008949 | szt. | 80
553. | Ostrze skalpel 10szt. | 5BC8-8266F | szt. | 12
554. | PAPIERKI LAKMUSOWE paski pomiar pH 1-12 100 szt |  | op. | 4
555. | Pinceta anatomiczna | 3D0F-55388 | szt. | 5
556. | PINCETA ANATOMICZNA 14 CM PROSTA STANDARD (Firma: HENRY SCHEIN | 1005152 | szt. | 10
557. | PINCETA ANATOMICZNA 18 CM PROSTA STANDARD (Firma: KRUUSE) | 573001 | szt. | 10
558. | PINCETA DO SŁOMEK 15 CM (Firma: KRUUSE) | 573387 | szt. | 10
559. | Pipeta mikrosterylna op. 100szt. | 340225 | op. | 10
560. | Kateter inseminacyjny dla suk | 273404 | op. | 100
561. | PLASTER NEOPLAST 1,25 CM X 5M (TKANINA) | 9008600 | szt. | 16
562. | PLASTER TKANINOWY 5M X 2,5 CM BEŻOWY | 9008601 | szt. | 16
563. | PLASTER TKANINOWY 5M X 5 CM BEŻOWY | 9008602 | szt. | 16
564. | Pojemnik do utylizacji 15l | 2005-01-13 | szt. | 20
565. | POJEMNIK NA IGŁY 10 L-ODPADY MED. | 9881906 | szt. | 4
566. | Pojemnik o pojemności 250ml, z zakrętką i wewnętrznym wieczkiem, 50szt. | 24-5012-22 | op. | 1
567. | Pojemnik o pojemności 500ml, z zakrętką i wewnętrznym wieczkiem, 50szt | 24-5050-22 | op. | 1
568. | "Pojemniki polietylenowe histologiczne | 537.012 | op. | 6
569. | Pojemnik PP 120ml na mocz z czerwoną nakrętką jałowy, zakręcony, indywidualnie pakowany (200szt) | 7013311011 | op | 1
570. | Pojemnik z przykrywką i łopatką do analizy kału jałowy, 20ml, opakowanie 100szt | 24-0201-1S | op | 1
571. | Pojemniki do pobierania cieczy pipetami wielokanałowymi z polipropylenu, autoklawowalne, 10szt/op. | 88-8040-1 | op | 20
572. | Rynienki na odczynniki Flip-Side – kolorowe – 5 szt. | B-0360 | op | 6
573. | Pojemnik na mocz 100ml Sterylny żółta nakrętka |  | szt. | 240
574. | PROBÓWKA PODCIŚNIENIOWA MLVACUCOL 2 ML EDTA-K3 /1 SZT/ | 605506 | szt. | 160
575. | PROBÓWKA 1,3 ML Z EDTA | 565045 | szt. | 160
576. | Probówki do hematologii na 1ml krwi z EDTA-K3 i nalepką op/500szt | 34ML-0105-23A | op. | 1
577. | Probówki do hematologii, z EDTA-K3, poj. 4ml, op.100 szt | 34ML-0405-23A | op. | 1
578. | probówki do pozyskiwania surowicy o poj. 11 ml z granulatem i przyspieszaczem wykrzepiania, op.200 szt | 32-1100-11E | op. | 1
579. | Probówki do pozyskiwania surowicy z przyspieszaczem wykrzepiania, poj. 4 ml, op.100szt. | 32-0400-11E | op. | 1
580. | Probówka bez dodatków sterylna, pakowana w pojedynczy blister, 9 ml 16 x 100 mm, 1 szt. | CDRPRF9ml | szt. | 50
581. | Probówki do badań morfologicznych z EDTA-K3 napylonym | 7.010.515.015 | op | 2
582. | Probówko-strzykawki do badania surowicy w systemie KABE, pojemność 4,9ml, do wszystkich rodzajów igieł. Bez etykiety. Op. 100 szt. |  | op. | 1
583. | Probówko-strzykawki do badania surowicy w systemie KABE, pojemność 7,5ml, z granulatem, do wszystkich rodzajów igieł. Etykieta foliowa 2xkod, op. 100 szt. |  | op. | 1
584. | przewód do płukania macicy |  | szt. | 100
585. | ROZSZERZACZ STRZYKOWY /20 SZT/ | 562598 | op. | 16
586. | Samouzupełniająca automatyczna strzykawka weterynaryjna HSW UNI-MATIC 5ml z wężem | F1672 | szt. | 1
587. | SEPTOR Płyta przepędowo sortująca 75 cm czarna | 4D22-12746 | szt. | 1
588. | SERWETA OPERACYJNA ABSORBUJĄCA 38 X 45 CM 141870 | 566047 | szt. | 8
589. | SERWETA OPERACYJNA 45 X 60 141775 | 575291 | szt. | 8
590. | SERWETA OPERACYJNA ABSORBUJĄCA 45 X 75 CM 141871 | 561466 | szt. | 8
591. | SERWETA OPERACYJNA 75 X 90 CM , STERYLNA, NIEBIESKA | 9881776 | szt. | 8
592. | SERWETA OPERACYJNA ABSORBUJĄCA 75 X 90 CM (5 CM PASEK KLEJĄCY) , STERYLNA, NIEBIESKA | 9881771 | szt. | 8
593. | SERWETA OPERACYJNA 120 X 180 141850 | 566046 | szt. | 8
594. | SKALPEL J. UŻ. STERYLNY NR. 24 / 1 SZT / (Firma: HENRY SCHEIN) | 9008961 | szt. | 300
595. | SKROBAK DO POBIERANIA BIOPSJI, 8.0 MM | 9880087 | szt | 100
596. | Statyw laboratoryjny bez uchwytów - (podstawa + maszt chromowany) | 60 | szt. | 5
597. | "Statyw na probówki typu Falcon o poj. 15 ml, niebieski | 50 miejsc | szt. | 1
598. | STOJAK NA PRZEMYSŁOWE CZYŚCIWA W ROLACH METALOWY (Firma: MERIDA) | ST2B | szt. | 1
599. | Strzykawka automatyczna HSW ROUX-REVOLVER 10 ml dla świń i bydła | F1677 | szt. | 1
600. | Strzykawka automatyczna HSW UNI-MATIC 2 ml z mocowaniem butelkowym | F1668 | szt. | 1
601. | Styropianowy kontener do transportu schłodzonego nasienia psa (w zestawie wklady chłodzące, strzykawka 5ml i 10ml, 2x probówka 13ml) | 17229/0005 | szt. | 1
602. | CanAgri TACKA DO TESTOWANIA MLEKA, CZARNA | 1708 | szt. | 2
603. | TAŚMA POCHWOWA PLASTIKOWE ETUI. DŁUGOŚĆ 5.0 M BOVIVET ( ginekologia bydło chirurgia ) 152130 KRUUSE | D523-749C6 | szt. | 4
604. | Torebki na próbki z przezroczystego polietylenu o wymiarach - 12x18 (500 szt/op) | 24-7018-2 | op. | 1
605. | Torebki na próbki z przezroczystego polietylenu o wymiarach - 15x20 (200 szt/op) | 24-7020-2 | op. | 2
606. | Torebki na próbki z przezroczystego polietylenu o wymiarach - 20x25 (200 szt/op) | 24-7025-2 | op. | 2
607. | Torebki recepturowe białe z nadrukiem nr 9 120x170 mm, pojemność 75 g (100sz.) | ean13 5902596393052 | op. | 2
608. | Torebki recepturowe pomarańczowe z nadrukiem nr 9 120x170 mm, pojemność 75 g (op. 100szt.) | ean13 5902596393076 | op. | 2
609. | Łapa do kolb duża chromowana | 301 | szt. | 10
610. | Uchwyt na butelki o poj. ponad 500 ml do strzykawek z wężem | F1669 | szt. | 3
611. | VENFLON 1,1 X 32MM PRO IV | 572037 | szt. | 12
612. | VENFLON 1,3 X 32MM PRO IV | 572039 | szt. | 12
613. | Venflon 2,2 x50 mm G14 | 564309 | szt. | 80
614. | Venflon2,7 x 8cm 12G | 576710 | szt. | 80
615. | WATA OPATRUNKOWA BAWEŁNIANO-WISKOZOWA 500 G | 564974 | op. | 50
616. | Urządzenie porodowe Wycielacz ze zmiennym naciągiem, Vink, 180 cm | 1582160178 | szt. | 1
617. | Wymazówka z podłożem transportowym 10szt | 2013-01-06 | op. | 12
618. | WYMAZÓWKA PATYCZEK DREWNIANY Z WACIKIEM STERYLNE / 1 SZT / | 575616 | szt. | 60
619. | Wymazówki z tworzywa z podłożem AMIES z wacikiem w probówce transportowej, sterylne op.100 szt | 55-3153-03S | op. | 1
620. | "Pałeczki do wymazów w probówce transportowej, aplikator z tworzywa, | 581.2 | op. | 8
621. | WZIERNIK POCHWOWY DLA KLACZY I KRÓW 35 CM 290980 | 290980 | szt. | 1
622. | Wziernik - model Minitube | brak | szt. | 2
623. | Wziernik pochwowy Polańskiego | C220150 | szt. | 1
624. | Zestaw do pobierania nasienia psów (3 lejki, 4 probówki 15ml z zatyczką) | brak | szt. | 5
625. | Zestaw do pobierania nasienia u buhaja | brak | szt. | 1
626. | Zestaw do pobierania nasienia u knura | brak | szt. | 1
627. | Zestaw do pobierania nasienia u ogiera | brak | szt. | 1
628. | Zestaw do pobierania nasienia u tryka | brak | szt. | 1
629. | Źródło światła halogenowe do wziernika Hannover | brak | szt. | 1
630. | Mikrostrzykawka gazoszczelna | 549-0538 | 2 op. | 1
631. | Pipetor - Sunlab SU1700, poj. 100ml | SU1700 9 | szt. | 1
632. | strzykawka do autosamplera 10 ul | SG002924 | op | 1
633. | septy do dozownika 1041 (1 opak) | 40010 | op | 1
634. | wata silanizowana do dozownika (50 g) | 8200600000 | op | 1
635. | Płytki TLC 60 F254 , 50szt. | 105570 |  | 1
636. | Nożyk hematologiczny do nakłuć jałowy op. 200 szt Sterile | 3958 | op. | 1
637. | Sączki filtracyjne ilościowe 125mm typ 388 (100szt) MUNKTELL - FILTRAK | 3101110 | op. | 1
638. | Nożyczki metalowe proste 160/55 mm, tępe-ostre | 4102 | szt. | 10
639. | Pinceta ostra zagięta 150 mm |  | szt. | 10
640. | Kuweta laboratoryjna 18x22x6 cm | VIT165094 | szt. | 10
641. | Cylinder plastikowy z wylewem z PP na 50 ml | 02-80003 | szt. | 8
642. | łyżeczko-szpatułki z PP 200mm | 02-81302 | szt. | 4
643. | Papierki wskaźnikowe o pH 1-14 op. 100 szt. | 10-000500.001 | op. | 2
644. | Gazy niesterylne Rozmiar 1/2m2 | MA-107-MMMM-006 | op. | 100
645. | Rękawice weterynaryjne z dodatkową pętlą stabilizującą wokół ramienia | 260725 | op | 4
646. | Igły iniekcyjne 0,7 | 8.232.070.300 | op. | 10
647. | igły iniekcyjne 0,8 | 8.232.080.400 | op. | 10
648. | igły iniekcyjne 0,9 | 8.232.090.400 | op. | 10
649. | igły iniekcyjne 1,2 | 8.232.120.400 | op. | 10
650. | igły iniekcyjne 1,6 | 8.232.160.400 | op. | 10
651. | Igły typu Luer, o wym: 0,9mm (20G) * 38mm (1,1/2') - żółte | 94-0938-3S | op. | 10
652. | Igły typu Luer, o wym. 0,8mm (21G) * 38mm (1,1/2') - zielone | 94-0838-2S | op. | 10
653. | Igły typu Luer, o wym: 1,1mm(19G) * 38mm (1,1/2') - kremowe | 94-1138-6S | op. | 10
654. | Igły VACUTEST podciś. 1.2mm (18G) x 38mm (1,1/2") - różowe, sterylne | 34-51238-1S-KI | op. | 4
655. | Igły do sys. podciś. 0,8mm(21G) x 38mm(1,1/2") - zielone, sterylne | 34-51238-1S-KI | op. | 4
656. | IGŁY SUPRA J.U. 1,2 X 100 /100 SZT/ PUDEŁKO | 114 | op. | 1
657. | IGŁY SUPRA J.U. 1,2 X 60 /100 SZT/ PUDEŁKO | 113 | op. | 1
658. | Uchwyt skalpela | HR-03-14845 | szt. | 10
659. | Uchwyty uniwersalne (UH) do igieł, adapt. i wkłuć | 34ML-5000-1 | op. | 4
660. | nici niewchłanialne 2/0 3,8 koła RC | MV09882374 | op. | 20
661. | nici niewchłanialne 2/0 1,2 koła TP | MV09882368 | op. | 20
662. | ochraniacze na buty wysokie | UH-MF-45 RS/P/EN | op. | 50
663. | PASKI TESTOWE POMIAR GLUKOZY OPTIUM XIDO 50 SZT. | 5021791707249 | op. | 5
664. | Paski OPTIUM XIDO NEO ketonów ciał ketonowych KETO | 5021791707430 | op. | 1
665. | końcówki do skalpeli rozmar 22 | NN-MXN-EO21-005 | op. | 5
666. | końcówki do skalpeli rozmar 15 | NN-MXN-EO51-003 | op. | 5
667. | końcówki do skalpeli rozmar 12 | NN-MXN-EO21-001 | op. | 5
668. | końcówki do skalpeli rozmar 10 | NN-MXN-EO01-003 | op. | 5
669. | wenflony niebieskie G22 - 0.9x25mm 50 szt. | NN-SKD-WA24-001 | op. | 5
670. | Pudełko kartonowe 36-miejscowe na probówki o pojemności 5 ml | 150-109 | szt. | 20
671. | Pudełko kartonowe 100-miejscowe na probówki o pojemności 1,5-2,2m | 150-110 | szt. | 20
672. | Pudełko plastikowe 81-miejscowe do przechowywania próbek, kolor czerwony | 150-108 | szt. | 20
673. | Probówki na 9 ml krwi (Ø16x100 mm), STERYLNE A | 34ML-0911-01A | op. | 10
674. | Próbówki do rak ComoRack MP32022 1,40 ml Non coded tubes U-bottom Bulk | MP32022 | op. | 1
675. | Probówki wirówkowe o objętości 10/11 ml, z polistyrenu, do 3000 x g, pokrywka PE , op. 480 szt. | 347856 | op. | 1
676. | Probówki UTM RT o średnicy 12x80 mm z wewnętrzną powłoką, ze stożkowym dnem, zawierająca 1ml pożywki i sterylna wymazówka z flokowanego nylonu z końcówką mini, z punktem odłamania, indywidualnie pakowana (op. 300 szt (6x50szt)) | 361C COPAN | op. | 1
677. | Wieczka 0,2 ml kolorowe, pre-sterylne, 125 szt. pasków po 8 wieczek w pasku, opak. 1000szt. | 3427.8AS.X | op. | 1
678. | Probówko-strzykawki do badania surowicy w systemie KABE, pojemność 4,9ml, do wszystkich rodzajów igieł. Bez etykiety. Op. 100 szt. | brak | op. | 1
679. | Probówko-strzykawki do badania surowicy w systemie KABE, pojemność 7,5ml, z granulatem, do wszystkich rodzajów igieł. Etykieta foliowa 2xkod, op. 100 szt. | brak | op. | 1
680. | Wymazówki Sigma Virocult, Transport Swabs in tubes with cellular foam bud 1 ML vials | MEDWMW9515 | op. | 1
681. | wymazówki z podłożem transportowym, 1ml,op/300 szt | 359C COPAN | op. | 1
682. | Pojemnik dozujący na drobne przedmioty, 29 x 16 x 21,5 cm, 4 komory | 2-1517 | szt. | 1
683. | Pojemnik dozujący na drobiazgi laboratoryjne - 1 komorowy | 482-11764834 | szt. | 1
684. | Pojemnik dozujący na drobiazgi laboratoryjne - 4 komorowy | 482-11784834 | szt. | 1
685. | Pojemnik PP 120ml na mocz z czerwoną nakrętką jałowy, zakręcony, indywidualnie pakowany (50szt) | 7013311011 | op. | 1
686. | Worki czerwone Biohazard - 60 x 80 cm, 60 l | P-1581 | op. | 1
687. | Worki czerwone Biohazard - 50 x 60 cm, 35 l | P-1580 | op. | 1
688. | Fiolki 6 mL Pico Prias, 2000/pk | 6000192 | op. | 1
689. | Serweta uniwersalna 50 x 60 cm | BTS-SRW-2WST50-00121 | szt. | 50
690. | Kontener jednorazowy do transportu mrożonego nasienia typu Dry Shipper | 16502/0003 | op. | 1
691. | palnik spirytusowy, szklany,120ml | 08-514.202120 | szt. | 5
692. | Benzonase® Nuclease | E1014-5KU | szt. | 1
693. | HisPur™ Ni-NTA Magnetic Beads | 88831 | szt. | 1
694. | T4 DNA Ligase (5 U/µL) | EL0011 | szt. | 1
695. | Monovette - morfologia (EDTA), 9 ml, 50szt. | 02.1066.001 | op. | 2
696. | KAPA Express Extract | KK7103 | szt. | 1
697. | BcuI (SpeI) (10 U/µL) | ER1251 | szt. | 1
698. | AatII (10 U/µL) | ER0991 | szt. | 1
699. | Esp3I (BsmBI) (10 U/µL) | ER0451 | szt. | 1
700. | Esp3I (BsmBI) (10 U/µL) | ER0452 | szt. | 1
701. | AatII (10 U/µL) | ER0992 | szt. | 1
702. | BcuI (SpeI) (10 U/µL) | ER1252 | szt. | 1
703. | KAPA Express Extract | KK7102 | szt. | 1
704. | PK100 0,2 ml polypropylene insert w/bot | 24722 | op. | 1
705. | PK108 Supelclean Envi-18 100mg/ml | 57062 | szt. | 2
706. | Mini-protein Tetra Cell, 1 core | 16568005 | szt. | 1
707. | Outer Glass PLT, 75 SP, 5, M-P3 | 1653310 | szt. | 1
708. | Inner Glass Plate, 5, M-P3 | 1653308 | szt. | 1
709. | Tin Containers (Set of 1000/ 1 opak.) Standardowe cynowe kapsułki do analizatora elementarnego | 24006410 | 1 opak. | 1
710. | 3 FORCEP 11.5 cm FOR SAMPLE HOLDER - Pęseta do kapsułek | 20500500 | 1 opak | 1
711. | PK10 GRAPHITE/VESPEL FERRULE, M-2A 0.4MM | SIG24826-U | opak. | 1
712. | ZearalaTest WB columns (25 sztuk) | G1026 | opak. | 1
713. | IGŁA 0,9 X 38 MM DO POBIERANIA KRWI MONOVETTE / 500 SZT/ 85.1160.200 | 85.1160.200 | op. | 1
714. | Holdery op. 100 szt. Improvacuter | 85.1160.200 | opak. | 1
715. | Kuwety prostokątne 10 mm Spe 2 UNITS | 100784 | op. | 1
Razem
* jeżeli Wykonawca proponuje produkt równoważny, wówczas w kol. 10 należy wpisać: producenta i nr katalogowy, niewypełnienie wiersza w kol. 10 oznacza zaoferowanie produktu wymienionego w kol. 3 (Przykładowe nr katalogowe opisujące minimalne parametry techniczne i jakości )
1) Łącznie wartość netto(zsumowanie pozycji z kolumny nr 7) …………………………………………………………………..PLN
2) Łącznie wartość brutto (zsumowanie pozycji z kolumny nr 9) …………………………………………………………………PLN
Wartości z poz.1 i 2 należy wpisać do formularza ofertowego załącznik nr 1