Nr sprawy: RIR.271.1.14.2021

Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice”

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami                       w częściach miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice (gmina Gołcza) zasilanej                                    z istniejącego układu zbiorników wodociągowych, ujęcia wody zlokalizowanych w miejscowości Adamowice w ramach zadania  pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice”.

- Zakres inwestycji obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z rurociągami drugorzędnymi podłączonymi do rurociągu rozdzielczego oraz częściową przebudowę przyłączy wodociągowych                    - w zakresie koniecznym dla przełączenia istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych                           w  miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice (gmina Gołcza) na zaprojektowany układ rurociągów.

- Zasadniczo projektowany, przebudowywany układ sieci i przyłączy wodociągowych można objąć następującą charakterystyką:

a) sieć wodociągowa rozdzielcza o łącznej długości L= 3 153m

- długość łączna między węzłami A-B-D-F-H-J-L → PE Ø110×6,6 mm L¬ ~ 1307m

- długość łączna między węzłami D-E → PE Ø110×6,6 mm L ~ 30m

- długość łączna między węzłami F-G → PE Ø110×6,6mm L ~ 145m

- długość łączna między węzłami H-I → PE Ø110×6,6mm L ~ 168 m

- długość łączna między węzłami J-K → PE Ø110×6,6mm L ~ 97 m

- długość łączna między węzłami Ł-M-O-P → PE Ø110×6,6mm L ~ 812m

- długość łączna między węzłami O-R → PE Ø110×6,6mm L ~ 209m

- długość łączna między węzłami S-T → PE Ø110×6,6mm L ~ 119m

- długość łączna między węzłami M-N → PE Ø90×5,4mm L ~ 37m

- długość łączna między węzłami B-C → PE Ø90×5,4 mm L ~ 44m

- długość łączna na dz. ewid. 257/1 w Szreniawie → PE Ø90×5,4 mm L ~ 22m

- sieć wodociągowa rozdzielcza PE Ø50×4,6mm o łącznej długości L ~ 163m

- Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie.

- Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, przedmiarami robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty przynajmniej na okres, o którym mowa w SWZ.

- Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”, przy czym kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej tych samych cech (jakościowych i użytkowych) co podane w dokumentach opisujących przedmiotu zamówienia i parametrów technicznych na poziomie co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego, tj. m.in.:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych, itp.),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

- W sytuacji, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w dokumentacji, zgodnie z pkt. 7.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, instrukcję użytkowania obiektu ze wskazaniem właściwej technologii, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: Wbudowano na zadaniu pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Adamowice, Szreniawa i Przybysławice”.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane                                z wykonywaniem robót ziemnych, budowlano-montażowych sieci wodociągowych, odtworzeniem nawierzchni, czyli tzw. pracowników fizycznych.

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.