## pak.1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa (Firmy) Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę osprzętu do aparatu Ecmo i siatek kompozytowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-20/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 – Osprzęt do ECMO
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kaniula żylna z konektorem 3/8"x3/8" w rozmiarach 19,21,23,25Fr o długości 38 i 21,23,25,29FR o długości 55 cm |  | szt. | 25
2 | Kaniula tętnicza z konektorem 3/8"x3/8" cala oraz przyłączem LLw rozmiarach 13,15,17,19,21,23Fr o długości 15cm i 15,17,19,21,23 o długości 23 cm |  | szt. | 25
3 | Zestaw do wprowadzania kaniul metodą Seldingera: zawierający Igłę 8Ga, rozszerzadła 10/12, 12/14, 14/16, 16/18; prowadnik 0,038" z końcówką J o długości 100 lub 150 cm; skalpel i strzykawka 20ml |  | szt. | 50
4 | Zestaw jednorazowy do procedury ECMO V-V, ECMO V-A kompatybilny z urządzeniem CardiohelpOksygenator z drenami powlekany powłoką heparynowo-albuminową czas działania :30 dniparametry oxygenatora ECMO: Max przepływ krwi: 0,5-7l/minPowierzchnia wymiany gazowej:1,8 m2Powierzchnia wymiennika ciepła: 0,4 m2Wypełnienie:273 mlWypełnienie zestawu 600 ml, |  | szt. | 25
……………………………………………………
(imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.2
| ………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę osprzętu do aparatu Ecmo i siatek kompozytowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-20/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 – siatki kompozytowe
Lp | Asortyment | parametry oferowane | j.m. | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | producent kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Implant powięziowy, kompozytowy do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, przeciwzrostowy, jednowarstwowy składający się z dwóch komponentów (polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF - polifluorek winylidenu w 88% od strony trzewi) z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, dwukierunkowa elastyczność, grubość 0,7 mm, rozmiar porów w 80% > 1,0 mm, waga 60 g/m2, efektywna porowatość: 43%; rozmiar 20x30 cm |  | szt. | 20
Wymagania użytkownika:
| -data ważności min. 2 lata -dostarczenie do opakowania samoprzylepnych TAGów w ilości min. 3 szt. zawierające: nazwę, kod, datę ważności, nr seryjny | [6 empty] | (imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)