Kraków, dnia 20.02.2023 r.

Nr sprawy: DFP.271.197.2022.AMW

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów aptecznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Część nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość użycia przez 96 godzin oraz 300 aktywacji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 2

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 3

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z ,,… od dnia otrzymania zawiadomienia” na ,,… od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 4

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie Umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

1) za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z § 4 ust. 2 wzoru umowy wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia faktury w wersji papierowej albo w wersji elektronicznej, przy czym postanowienia ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §11 ust. 3 lit. l)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i dodanie załącznika do wzoru umowy. Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania przekazuje załącznik do niniejszego pytania: Umowa przechowania.

Pytanie 7

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. §11 ust. 3 lit. l)

Odpowiedź: Zamawiający odpowiednio zmodyfikował wzór umowy w § 11 ust. 3 lit. l.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. §11 ust. 3 lit. l)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 9

Pakiet 3

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Spike z możliwością użycia przez 7 dni. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 10

Pakiet 3

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik ma uniemożliwiać wyciek leku po odłączeniu strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 11

Pakiet 4

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy elastomerowej wykorzystującej zbiornik elastomerowy z elastomeru silikonowego zamiast poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu w dystalnej części. Pompa o szerokim zakresie podaży od 215 do 335ml, objętości nominalnej 275ml, która poda objętość 240ml z prędkością nominalną 5ml/h w czasie 48h tak jak opisana, czyli tak samo dokładnie. Pompa posiada sztywną obudowę chroniącą leki przed promieniowaniem UV oraz selekcję zanieczyszczeń na przebiegu linii jednocześnie zapewniając podanie leku w   bezpiecznym dla pacjenta i personelu w mikrobiologicznie zamkniętym systemie. Pragniemy nadmienić, że oferowane przez nas pompy są biokompatybilne z powszechnie stosowanymi cytostatykami takimi jak 5-Fluorouracylem. W związku z powyższym pozostawienie wymogu poliizoprenu jest utrudnieniem konkurencji.

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy obudowa i dren mają chronić leki światłoczułe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 12

Pakiet 5

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zatyczki jałowej luerl ock  do strzykawek /igieł (typu kombi) wykonanej z ABS.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 ml LL pakowanych po 200 szt, kompatybilnych z pompą BBraun.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 5 ml LL pakowanych po 125szt, kompatybilnych z pompą BBraun.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek   10 ml bez rozszerzonej skali, ze skalą nominalną do 10 ml, skala co 0,2 ml, kompatybilna z pompą infuzyjną Braun.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek   20 ml kompatybilnych z pompą infuzyjną Braun, pakowanych po 120 szt.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek   30 ml kompatybilnych z pompą infuzyjną Braun, pakowanych po 60 szt.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek   50/60 ml kompatybilnych z pompą infuzyjną Braun, pakowanych po 85 szt.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki 1 ml bez zawartości oleju silikonowego trzyczęcśiowej , jednorazowa, sterylna, bezigłowej, bez gwintu. Strzykawka wykonana z polipropylenu nie zawiera lateksu. Tłok przeżroczysty Podziałka czarna, wyraźna, co 0,01 ml, na przeźroczystym, bezbarwnym cylindrze, pakowane pojedynczo; pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 13

Pakiet 6

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje sterylizacji radiacyjnej?

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje minimalnej przestrzeni martwej tej. nie większej niż 0,09ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 14

Pakiet 7

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania uniwersalnego kolca, który może być używany zarówno do worków jak i butelek w zależności od używanych przez Zamawiającego pojemników z płynem infuzyjnym, tzn.  z  odpowietrznikiem zabezpieczonym klapką , umiejscowionym z boku przyrządu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Ponadto, zmianie ulega § 9 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

W załączeniu przekazuję wzór umowy (stanowiący załącznik nr 5 do SWZ)  uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany. Ponadto, Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania przekazuje załącznik do pytania numer 6: Umowa przechowania.