#### Nasz znak RZM.049.2023 Olsztyn 13.03.2023r.

#### ZAPYTANIE OFERTOWE

**1.** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ul. Oficerska 16a,

na podstawie § 6 zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień do wartości 130 000 zł

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn. **dostawy sukcesywne**

**w okresie 18 miesięcy:**  **obejm siodłowych, złączek i kształtek z PE** **do zgrzewania**

**elektrooporowego wg potrzeb Zamawiającego**.

**2. Opis przedmiotu zamówienia** wg ilości i zgodnie z opisem podanym w tabeli formularza

ofertowego:

**Obejmy siodłowe, złączki i kształtki z PE lane do zgrzewania elektrooporowego. Charakterystyka techniczna:**

1. Obejmy - trójniki siodłowe z nawiertką i obejmą dolną:
   1. przystosowane do bezwyciekowego i bezwiórowego nawiercania rurociągów pod ciśnieniem do 10 bar,
   2. zintegrowany frez w prowadnicy z górnym i dolnym ogranicznikiem,
   3. wykonanie monolityczne (obejma z trójnikiem nawiercającym jako jeden monolityczny element),
   4. w wersji monolitycznej wymagana tuleja uszczelniająca wyposażona w o-ring,
   5. korek zaślepiający uszczelniony o-ringiem,
   6. długość odejścia umożliwiająca odcięcie źle zgrzanej mufy i ponowne zgrzanie,
   7. posiadają naniesiony na produkcie kod kreskowy opisujący parametry zgrzewania,
   8. posiadają zatopione w korpusie druty grzewcze,
   9. pakowane w worki lub kartony zabezpieczające przed zabrudzeniem.
2. Złączki i kształtki elektrooporowe lane:
   1. złączki i kształtki wodociągowe winny być wykonane z polietylenu PE -100 HD ,

SDR 11 lub 17,

* 1. maksymalne ciśnienie robocze co najmniej 10 bar,
  2. posiadają naniesiony na produkcie kod kreskowy opisujący parametry zgrzewania,
  3. posiadają zatopione w korpusie druty grzewcze,
  4. pakowane w worki lub kartony zabezpieczające przed zabrudzeniem.

**Obejmy siodłowe i kształtki elektrooporowe** muszą być wykonane przez jednego

producenta.

**3.** Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawy sukcesywne w okresie 18 miesięcy od

dnia podpisania umowy lub do czasu realizacji wartości umownej lecz nie dłużej niż

24 miesiące.

**4.** Czas realizacji zamówienia: dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie umownym

w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie **do 5 dni**, od daty otrzymania

pisemnego zamówienia.

**5.** Kryteria oceny ofert – cena – waga 100%.

**6.** Inne istotne warunki dotyczące realizacji zamówienia:

**Płatność:** w formie przelewu w terminie **30 dni** po odbiorze materiału i

otrzymaniu faktury VAT.

**Transport:** koszty transportu do magazynu Zamawiającego ponosi Wykonawca.

**7.** Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot zamówienia spełniał następujące

wymagania:

1) był fabrycznie nowy i opakowany,

2) był wykonany i oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami,

3) posiadał aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

**Zamawiający wymaga** załączenia do oferty:

1) odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,

2) atestów PZH dopuszczających wyroby do montażu na rurociągach wody pitnej,

3) kart katalogowych producenta,

3) poniżej wymienionych wzorów :

− obejmy (trójnika siodłowego z obejmą dolną) do nawiercania pod ciśnieniem

D 110/32,

− mufę elektrooporową D 110,

− przejścia elektrooporowego prostego mufa 50x2” GZ.

**Wzory** należy zdeponować w magazynie Zamawiającego w Olsztynie przy

ul. Oficerskiej 16A,najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty.

Wzory stanowią integralną część składową oferty. W przypadku nie dostarczenia

wzorów oferta będzie odrzucona. Złożone wzory zostaną zwrócone Wykonawcom

po rozstrzygnięciu postępowania na ich koszt.

**8.** Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy

zakupowej pod adresem [***https://platformazakupowa.pl/pn/pwik\_olsztyn***](https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn)***.***

**9.** Termin składania ofert mija dnia ………… o godzinie ……….. za pośrednictwem platformy

zakupowej.

**10.** Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Projekt umowy (załącznik nr 2)
3. Oświadczenie (załącznik nr 3)

Sporządził:………………………..

Data: …………………………….

...........................................................................

(podpis Kierownika)