SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dotycząca naprawy POMPY ZATAPIALNEJ

1) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza KOŚCIUSZKI we Wrocławiu

51-147 WROCŁAW, ul. Piotra Czajkowskiego 109, budynek nr 19.

2) Dane techniczne:

- Pompa zatapialna: AMAREX NS 32-160/002-YLG160 KSB 39100380

- Stwierdzono nagłe zatrzymanie pracy urządzenia oraz prawdopodobną konieczność wymiany po 4 szt. przekaźników uniwersalnych miniaturowych oraz monostabilnych.

3) W zakresie robót naprawczych przewiduje się:

- Naprawę należy wykonać zgodnie z  zaleceniami producenta urządzenia.

- Naprawa urządzenia  może być przeprowadzona jedynie w obecności osoby wyznaczonej przez Kierownika Wydziału Infrastruktury.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamierzenia jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać 
z Zamawiającym proponowany plan wykonywania prac związanych z usługą.

- Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia. Dokonać odpowiednich napraw 
i doprowadzić urządzenie do pełnej sprawności.

- Przeprowadzenie prób działania urządzenia.

- Sporządzenie protokołu z wykonanej naprawy urządzenia.