ZP.271.53.2022 Kosakowo 13.10.2022r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Przebudowa fragmentu budynku usługowo – garażowego na potrzeby Straży Gminnej**

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**W zestawieniu stolarki kolor okien jest podany jasnoszary oraz biały, w zależności od okna, natomiast w uwagach jest zapis "rama okienna w kolorze drewna"**

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wszystkie okna należy wykonać w kolorze białym (RAL 9016).

**Pytanie 2**

**Na podłodze ma być gres 30x30 czy 60x60. Są rozbieżności w opisach dokumentacji.**

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Należy wykonać posadzkę z gresu o wymiarach 30x30cm (z dopuszczalnym pomniejszeniem wymiaru do 29,8 x 29,8cm)

**Pytanie 3**

**Co z pracami, które mają być uzgodnione przez projektanta podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Będą traktowane jako roboty dodatkowe? M.in. wymiana bramy garażowej, ocena stanu technicznego konstrukcji ścian i dachu, wymiana gruntu pod posadzką.**

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W składanej ofercie należy nie uwzględniać wyceny wymiany bramy garażowej.

W związku z rozbiórką posadzki na gruncie zakłada się utratę spoistości gruntu dlatego w ofercie należy skalkulować wymianę i zagęszczenie gruntu.

Po ocenie stanu technicznego ścian i belek konstrukcyjnych stropodachu ewentualne prace naprawcze należy potraktować jako dodatkowe i należy nie wyceniać ich w składanej ofercie.

Wycena na warunkach umownych

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**