Nr sprawy D25M/251/N/54-91rj/25

Gdynia, dnia 25.11.2025 r.

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.”

Zamawiający - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1 dot. Zadania 2, archiwizatora medycznego

Czy Zamawiający wymaga instalacji urządzenia na bloku operacyjnym oraz Szkolenia personelu medycznego z obsługi archiwizatora?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 2 dot. Zadania 2, archiwizatora medycznego

Czy Zamawiający wymaga by archiwizator był odporny na warunki na bloku operacyjnym oraz posiadał obudowę odporną na płyny do mycia urządzeń stosowane na bloku operacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 3 dot. Zadania 2, archiwizatora medycznego

Czy Zamawiający wymaga archiwizatora z możliwością zapisu na dysku wewnętrznym, zewnętrznym lub sieciowym, wideo w formacie MP4?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 4 dot. Zadania 2, archiwizatora medycznego

Czy Zamawiający wymaga by archiwizator posiadał wyjście HDMI i wejścia HDMI, 12G SDI?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 5 dot. Zadania 2, archiwizatora medycznego

Czy Zamawiający wymaga by archiwizator posiadał wbudowany dysk wewnętrzny o pojemności 2TB?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 6 dot. Zadania 2, archiwizatora medycznego

Czy Zamawiający wymaga by archiwizator posiadał port USB 3.0 na panelu przednim oraz z tyłu urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 7 dot. Zadania 2, archiwizatora medycznego

Czy Zamawiający wymaga by archiwizator posiadał dotykowy ekran o przekątnej 7 cali do sterowania funkcjami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem