## -Jednorazówka
Załącznik nr 3 do SWZ / na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku / na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. ” / Znak Sprawy 4138 /2023
Formularz Asortymentowo-Cenowy
L.P.	Nazwa	Ilość / A	J.m.	Cena jednostkowa netto / B	Wartość netto / C=A*B	% VAT / D	Wartość brutto / E=C+D	Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Nr certyfikatu CE	Data ważności certyfikatu CE
Pakiet 1 CPV 33100000-1
1	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j. uż.	70 000	szt
2	Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów j. uż.	2 500	szt
3	Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru OCŻ z podziałką	100	szt
4	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j. uż. bursztynowy lub inny barwnik chroniący przed światłem	1 000	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 2 CPV 33141320-9
1	Igła domięśniowa jednorazowego użytku. Igła pokryta cienką warstwą silikonu. Wykonana z nierdzewnej stali chromowo-niklowej. / Rozmiar ø 0,8 x 80mm, 21G zielona.	2 000	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 3 CPV 33141000-0
1	Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 10F	5	szt
2	Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 12F	5	szt
3	Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 14F	5	szt
4	Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 16F	5	szt
5	Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 18F	5	szt
6	Dren do dwubutlowego zestawu drenażu opłucnowego	15	szt
7	Folia operacyjna wykonana z poliestru, rozciągliwa, oddychająca, grubość folii 0,025 mm, całkowity wymiar folii 60 x 45 cm; rozmiar powierzchni lepnej- 50x45 cm	1	szt
8	Zestaw do lewatyw j. uz. Sterylny	400	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 4 CPV 33141000-0
1	Zestaw do drenażu opłucnej, / Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej ze strzykawką i workiem na wydzieliny / SKŁAD ZESTAWU: / - skalowalny worek 1700 ml z drenem łączącym ze zintegrowanym zaworem płatkowym, / - dren na elastycznej prowadnicy, / - strzykawka luer-lock 20 ml, / - skalpel nr 10, / - opakowanie szwów nr 0 (3,5, długość 1 m), / - sterylna serweta, / - opakowanie z paskiem na ramię.	5	szt
2	Zestaw do konikotomii dla dorosłych. Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.	4	szt
3	Zestaw do konikotomii dla dzieci Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.	4	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 5 CPV 33141000-0
1	Pojemnik wykonany z polietylenu do długotrwałego odsysania wydzieliny z ran j. uż. Sterylny Łączący się z drenami od Ø6F do 32F. Harmonijka u podstawy butelki + uchwyt do ufiksowania butelki poj. 250 ml. Skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu.	2 000	szt
2	Introduktor – z zastawką do wprowadzania kateterów i elektrod endokawitarnych zawierajacy : koszulkę z zastawką, igłę prostą, prowadnik, rozszerzadła, dilatator rozmiar 6 F	15	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 6 CPV 33172000-6
Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym wyposażone w system automatycznie regulujący zmiany ciśnienia w mankiecie spowodowane przenikaniem gazów anestetycznych do mankietu (zabezpieczające przed tym zjawiskiem) np. typu Brandt, Soft Seal, o skuteczności potwierdzonej klinicznie rozmiar :
1	jw. Roz 7,0	20	szt
2	jw. Roz 7,5	50	szt
3	jw. Roz 8,0	50	szt
4	jw. Roz 8,5	30	szt
5	jw. Roz 9,0	30	szt
6	jw Roz. 9,5	10	szt
7	jw. Roz. 10,0	10	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 7 CPV 33172000-6
1	Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu z wbudowanym przewodem do odsysania wydzieliny znad mankietu. Sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiar : 6,0	5	szt
2	jw. Roz 6,5	5	szt
3	jw. Roz 7	15	szt
4	jw. Roz 7,5	15	szt
5	jw. Roz 8	30	szt
6	jw. Roz 8,5	45	szt
7	jw. Roz 9	35	szt
8	jw. Roz 9,5	25	szt
9	jw. Roz 10	15	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 8 CPV 33100000-1
1	Paski do glukometru (1op=50szt) Wymagana dokładność glukometrów: Dopuszczony do stosowania w warunkach szpitalnych tzn. do stosowania u więcej niż jednego pacjenta,odporny na poddawanie się wpływom czynników zakłucających pomiar glukozy we krwi tj.: automatycznie dokonuje korekty hematokrytu, nie reaguje krzyżowo z maltozą i galaktozą, enzym zawarty w pasku testowym nie wchodzi reakcję z tlenem. Automatycznie uruchamiany po włożeniu paska testowego do aparatu, odpowiednio duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz wyników. Paski testowe po otwarciu utrzymują ważność na okres nie krótszy niż 90 dni. Aparat bez kalibracji każdego opakowania (bez paska testowego) – kodowanie automatyczne. Nanoszenie krwi na pasek testowy bez kontaktu z urządzeniem pomiarowym oraz wielkość kropli od 0,5-0,6 mcl, kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska pomiarowego. Zakres pomiarowy od 20 do 600 mg/dl i przy hematokrycie od 20 do 60%. Czas odczytu pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund. Automatyczne zasysanie krwi. Automatyczny wyrzut paska. Glukometr podaje wynik w odniesieniu do osocza krwi żylnej. Zakres pomiaru wyrażany liczbowo w jednostkach mg/dl.. Pole pomiarowe winno znajdować się w przedniej części paska. Nie dopuszczamy testów z bocznym polem pomiarowym. Wraz z dostawą pasków do glukometrów Wykonawca dostarczy glukometry w ilości 30 szt.	750	op
2	Roztwór kontrolny do testu glukometru niski, wysoki i normalny poziomu glikemii	35	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 9 CPV 33141600-6
1	Jednoczęściowy sprzęt stomijny otwarty, zapinany na rzep. Płytka wykonana z elastycznego przylepca, dopasowująca się do kształtu ciała, zapewniająca bezpieczne przyleganie. Powinna posiadać filtr, który zabezpiecza p/balonowaniem worka. Sprzęt dostępny w wersji przezroczystej i pokrytej materiałem oraz w różnych rozmiarach.	100	szt
2	Jednoczęściowy worek stomijny typu convex z możliwością opróżniania, przezroczysty lub z okienkiem do podglądu. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z możliwością 15 mm – 70 mm. Zapinany worek na rzep. Posiadający filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatkaniem	100	szt
3	Pasta uszczelniająco-gojąca 50 -60 g.	5	szt
4	Preparat do usuwania przylepca w sprayu 50 ml	5	szt
5	Pierścień uszczelniający 4,2 mm	5	kpl
6	Puder	5	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 10 CPV 33140000-3
1	Zestaw PEG Flocare – zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, poliuretanowy, przezroczysty zgłębnik o długości około 40cm posiadający widoczny znacznik w RTG, wewnętrzną płytkę mocującą, końcówka pokryta Hydromerem, zakończona pętlą, podziałka zaczynająca się od płytki wewnętrznej, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, nić trakcyjna z pętlą do bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika, adapter do podawania żywienia EnFit, zewnętrzna płytka zabezpieczająca przed przemieszczaniem i zagięciem zgłębnika wykonana z silikonu, igła punkcyjna z trokarem, zacisk do regulacji przepływu, skalpel, rozmiary CH 10, CH14 i CH 18. Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia.	100	szt
2	Zgłębnik PUR CH10/110cm	10	szt
3	Zgłębnik PUR CH12/110cm	20	szt
4	Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.16	5	szt
5	Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.18	150	szt
6	Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.20	50	szt
7	Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.22	20	szt
8	Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.24	20	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 11 CPV 33140000-3
1	Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatora Symphony Medela - / Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. W opakowaniu: zdejmowalny owalny lejek o kącie rozwarcia 105° zapobiegający uciskaniu przewodów mlecznych i umożliwiający rotację w zakresie 360°; membrana wykonana z elastomeru termoplastycznego zintegrowana na stałe z zamknięciem konektora gwarantująca wytworzenie prawidłowego podciśnienia oraz separację mediów; polipropylenowy konektor z uchwytem na lejek i zintegrowaną nakrętką na butelkę; dren z pvc o długości 104cm i śr.. 4mm zakończony bezmembranową nakładką na tłok; możliwość stosowania owalnych lejków w min. 4 rozmiarach (s- 21 mm, m – 24 mm, l – 27 mm, xl – 30 mmm); zestaw nie zawierający bisphenolu a ani ftalanów. Opakowanie typu papier-folia z dołączoną wewnątrz każdego opakowania instrukcją stosowania oraz z nadrukowanymi informacjami o dacie produkcji, terminie ważności, producencie i numerze referencyjnym; zestaw mikrobiologicznie czysty, gotowy do użycia	150	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 12 CPV 33141000-0
1	Materacyk do lampy do fototerapii neoBLUE cozy NATUS	2	szt
2	Jednorazowego użytku pokrowce na materacyk do lampy do fototerapii neoBLUE cozy NATUS	100	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 13 CPV 33141000-0
1	Miarka pomiarowa j. uż. do pomiaru obwodów noworodka wykonane z papieru wysokiej jakości o długości od 0 – 100 cm, z podziałką co 1 mm, z polem na zapisanie nazwiska, wzrostu i wagi dziecka oraz aktualnej daty, z dozownikiem ściennym ( 1 kpl = 500 szt miarek )	1	kpl
2	Miarka pomiarowa j. uż. do pomiaru obwodów noworodka wykonane z papieru wysokiej jakości o długości od 0 – 100 cm, z podziałką co 1 mm, z polem na zapisanie nazwiska, wzrostu i wagi dziecka oraz aktualnej daty, opakowanie uzupełniające pasujące do dozownika z poz. 1 (Op = 500 sztuk)	4	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 14 CPV 33681000-7
1	Smoczki do żywienia; jednorazowe, mikrobiologicznie czyste, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z tpe - elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez bisphenolu a, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką ( nakrętka o wewnętrznej średnicy - 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, kodowane kolorem, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm. zamawiający zastrzega możliwość zakupu dwóch n/w rodzajów, w zależności od zapotrzebowania: 1) dla wcześniaków z jednym otworem - wolnym wypływem, 2) dla noworodków donoszonych z trzema otworami - średnim wypływem pokarmu, wielkościowo nie różniące się	200	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 15 CPV 33157110-9
1	Cewnik/Dren do podawania tlenu przez nos, j. uż. sterylny, dł. 2,10 m – 3,0 m (końcówki miękkie)	2 000	szt
2	Cewnik/Dren do podawania tlenu przez nos pediatryczny	100	szt
3	Cewnik/Dren do podawaniu tlenu przez nos dla noworodka i wcześniaków, o dł. ok. 186 cm, cienki, miękki, zakończony pętlą, na pętli obejma umożliwiająca dopasowanie do główki dziecka. Część nosowa z miękkiego silikonu, nie powodująca urazów w części nosowej 2 tubusy długości 6 mm w odstępie 5 mm wchodzące do przedsionka nosa, końcówka zakładana na reduktor tlenowy średnica 10 mm, sterylny, pakowany pojedynczo, widoczna data ważności na opakowaniu	70	szt
4	Cewnik/Dren do tlenu długość 2,5m – 3 m j. uż	1 500	szt
5	Maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o dł. minimum 2,20m, j. uż / W rozmiarach M, L, XL, XXL	5 000	szt
6	Maski do podawania tlenu dla dzieci z drenem o dł. minimum 2,10m, j. uż. w rozmiarach od XS do L	100	szt
7	Nebulizator j.u. + maska tlenowa rozmiar M, L, XL, XXL z ustnikiem, z drenem o dł. minimum 2,10m dla dorosłych	800	szt
8	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu dla dorosłych. Rozmiary M i L	100	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 16 CPV 33140000-3
1	Biureta do ręcznego napełniania worków do żywienia pozajelitowego o pojemności 150mL, z dokładnością do 1 ml (czytelna wyraźna skala); jednorazowa, jałowa, apirogenna; z czterema przewodami, z niezależnym portem do wstrzykiwania oraz z odpowietrznikiem; bez pływaka; przewód wyprowadzający do worka zabezpieczony korkiem, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym; pakowana pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe z informacją (seria, data ważności) na opakowaniu zewnętrznym, informacja w języku polskim; kompatybilna z oferowanymi workami z pozycji 2	30	szt
2	Worki do sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego metodą jednego pojemnika, bez przewodów, kompatybilne z oferowaną biuretą z poz. 1, jałowe, apirogenne, wykonane z etylowinylooctanu, bez ftalanów i lateksu, sterylizowane tlenkiem etylenu, z nadrukowaną skalą umożliwiającą ocenę wypełnienia, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe z informacją (seria, data ważności) na opakowaniu zewnętrznym, informacja w języku polskim, w środku korek zapakowany oddzielnie. Worek musi posiadać niezależny port do wstrzyknięć z odłamywaną końcówką i kapturkiem do zabezpieczenia, niezależny port do podłączenia zestawu do infuzji oraz niezależny port do biurety, z powłoką UV, pojemność 250 ml	60	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 17 CPV 33141000-0
1	Naboje z tlenkiem etylenu do sterylizacji masa gazu – 100 gramów (minimalna masa brutto – 112 gramów) 100% tlenek etylenu do sterylizatora gazu 3M STERI-VAC 5XL	108	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 18 CPV 33190000-8
Mankiety do mierzenia ciśnienia krwi jednorazowego użytku, z jednym przewodem powietrznym, antyalergiczny, nie zawiera lateksu
1	Rozmiar 13,1 cm x 23,5 cm	30	szt
2	Rozmiar 9,8 cm x 13 cm	30	szt
3	Rozmiar 7,2 cm x 13 cm	30	szt
4	Dla osób dorosłych z obwodem ramienia od 22 cm do 32 cm	50	szt
5	Dla osób dorosłych z obwodem ramienia od 42 cm do 50 cm	50	szt
6	Dla osób dorosłych z obwodem ramienia do 52 cm	10	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 19 CPV 33141000-0
1	Pasta do elektrod EC2 tuba 100 g	50	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 20 CPV 31711140-6
1	Elektroda do badania EMG (broda) współpracująca z polisonografem NOXA 1 kabel + elektroda, opcje : 1) kabel + elektroeda j.uż. 2) kabel wielorazowego użytku pasujący do elektrod + EKG, opakowanie = 10 sztuk	75	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 21 CPV 38500000-0
1	Pasy do pomiaru wysiłku oddechowego metodą impedancyjną (pletyzmografia) ze złączem umożłiwiającym podłączenie do polisonografu NOXA 1. Rozmiar L. Opakowanie = 20 par.	4	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 22 CPV 33140000-3
1	Końcówka przejściowa z ENFit na Luer-Lock do podłączenia do dojścia umożliwiającego podawanie leków I płukanie zgłębnika w zestawie do podawania żywienia dojelitowego (1op= 15 szt)	40	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 23 CPV 37322300-4
1	Ustniki do alkomatu AlkoHit X60	350	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 24 CPV 33141000-0
1	Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, zakręcane, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 0,250 L	2 500	szt
2	Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, zakręcane, z przykrywką szczelnie zamykającą się. – pojemność 0,5L	350	szt
3	Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, zakręcane, z przykrywką szczelnie zamykającą się. – pojemność 1L	100	szt
4	Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 2L	50	szt
5	Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 3L	100	szt
6	Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 5L	100	szt
7	Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 10L	50	szt
8	Pojemnik z nakrętką i gwintem do badań histopatologicznych poj. 20 ml lub 30 ml	300	szt
9	Pojemnik z nakrętką i gwintem do badań histopatologicznych poj. 60 ml (wysokość min 7cm – max 10cm)	500	szt
10	Pojemnik z nakrętką i gwintem do badań histopatologicznych poj. 100 ml	1 300	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 25 CPV 33140000-3
1	Osłonki na głowicę USG śr. 28 mm. Osłonki na głowice usg transrectalne / endorectalne: / - ścianka osłonki o 40% cieńsza od wielu innych - znakomicie lepszy obraz. / - średnica 28mm. / - długość 21,5cm. / - bezpudrowe / - pakowane pojedynczo. / Osłonki wykonane są z naturalnego lateksu, elektronicznie testowane.	5 000	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 26 CPV 33141000-0
1	Filtry z gąbki do aparatu aespire do pochłaniacza CO2. 1 op=40 szt	5	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 27 CPV 30197641-1
1	Papier do drukarki autoklawu STATIM 5000 termoczuły 57 cm x 35 mm (1op=10 szt)	1	op
2	Filtr do autoklawu STATIM 5000 przeciwbakteryjny	6	szt
3	Filtr do autoklawu STATIM 5000 powietrzny	6	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 28 CPV 33140000-3
1	Jednorazowe zawory ssące do bronchoskopii 1 op=20szt, typu Maj 209, do bronchoskopu Olympus BF typ 1 T 180 (1 op=20szt)	18	op
2	Jadnorazowe zawory biopsyjne do bronchokopii 1 op=20szt, typu Maj 210, do bronchoskopu Olympus BF typ 1 T 180 (1 op=20szt)	20	op
3	Rurka wody do kanału pomocniczego do pompy OFP-2 firmy OLYMPUS (1op=50 szt)	6	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 29 CPV 35125100-7
1	Czujnik czołowy jednorazowy do pomiaru saturacji dla dorosłych kompatybilny z kardiomonitorem BeneView T8 i kardiomonitorem Nellcor 560 PURITAN	50	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 30 CPV 37322300-4
1	Ustnik jednorazowy do spirometru SPIROLAB III. Z wiatrakiem	300	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 31 CPV 33140000-3
1	Higieniczne nakładki sedesowe celulozowe rozpuszczalne, do podajnika (1 op=100szt)	50	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 32 CPV 33141000-0
1	Zaciskacz nożyczkowy na dreny	40	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 33 CPV 33140000-3
1	Trapezoid, koszyk do usuwania złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem: rozmiar kosza 2,5 cm x 5 cm, niezależny kanał do podawania kontrastu, kompatybilny z rękojeścią ALLIANCE II INFLATION posiadaną przez Zamawiającego.	30	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 34 CPV 33190000-8
1	Czujnik tlenu kompatybilny z respiratorem Ventilogic	20	szt
2	Filtr pyłu drobnego do respiratora Ventilogic	100	szt
3	Układ rur dla dorosłych z jednym wężem z zaworem pacjenta kompatybilny z respiratorem Ventilogic	110	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 35 CPV 33141220-8
1	NOX Canulla White dla dorosłych z filtrem. Opakowanie = 40 sztuk.	8	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 36 CPV 38437000-7
1	Probówki okrągłodenne, sterylne, plastikowe (PP), przezroczyste, poj. 3-5 ml z korkiem (średnica ok. 12 mm.), odporne na temp. 1000C	1 000	szt
2	Probówki okrągłodenne, niesterylne, plastikowe (PP), przezroczyste, poj. 3-5 ml z korkiem wciskanym do środka, wysokość z korkiem ok. 8 cm, (średnica 12 mm.), odporne na temp. 1000C	2 000	szt
3	Folia uszczelnijąca Parafilm100 mmx38 m	2	op
4	Sterylne probówki wirówkowe 5,0 ml. Self Standing typu Eppendorf, nisko adhezyjne, w worku (2x100 szt.)	5	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 37 CPV 44163000-0​
1	Rurka karbowana do inhalatora typu Theomex – ultradźwiękowego + miseczki jednorazowe do leku	20	szt
2	Naczynie na lek do inhalatorów ultradzwiękowych Thomex-MB	100	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 38 CPV 33141110-4
1	Mocowanie rurek intubacyjnych przeznaczone dla wcześniaków i noworodków. Produkt nie zawiera lateksu i BPA, musi zapobiegaæ urazom podniebienia, w nagłych przypadkach łatwy do usunięcia. Mocowanie za pomocą plastra hydrokoloidowego, plastry mocujące nie mogą znajdowa się bezpśrednio przy ustach noworodka. Możliwość utrzymania do 1 tygo`dnia. Załączona taśma miernicza ułatwiająca dobór odpowiedniego rozmiaru. Produkt niesterylny Dostępne rozmiary w zależności od wagi noworodka: -od 800g do 1200g, / - od 1200g do 1500g, / - od 1500g do 2000g, / - powyżej 2000g 1 op = 5 szt	2	op
2	Plaster do mocowania sond oraz kaniul długości całkowitej około 57 mm, szerokość około 25mm w najszerszym punkcie o kształcie owalnym, długość powierzchni hydrokoloidowej około 25mm. Plaster posiada drugą powierzchnie adhezyjną służącą do przymocowania kaniuli lub sądy zakończoną granatowym znacznikiem długości około 5mm. Skrzydełko plastra może być wielokrotnie przyklejane i odklejane. Produkt niesterylny 1 op = 100 szt	2	op
3	Plastry do mocowania cewnika pępowinowego, posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego Plastry do mocowania cewnika pêpowinowego, posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełko przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji horyzontalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Długość powierzchni hydrokoloidowej około 47 mm, skrzydełko zakoñczone znacznikiem granatowym o długosci około 5mm. Produkt niesterylny 1 op = 100 szt	1	op
4	Jednorazowy plaster do mocowania czujnika temperatury, powierzchnia adhezyjna hydrokoloidowa, średnica 25 mm, grubość nie przekraczająca 1 mm. / Powierzchnia odbijająca pokryta folią w kolorze żółtym. 1 op = 150 szt	1	op
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 39 CPV 38423000-6
	Mankiet jednorazowy, jednowężykowy do pomiaru ciśnienia dla noworodka. Wykonany z wytrzymałego poliuretanu. Miękkie, zaokrąglone krawędzie. Zewnętrzna część mankietu jest ścieralna. Nie zawiera lateksu, silikonu ani PVC. Widoczne oznaczenia rozmiarów oraz linie ułatwiające poprawne zakładanie mankietu. Kompatybilne z kardiomonitorem PHILIPS EFFICIA CM150 :
1	Rozmiary 4-8 cm	10	szt
2	Rozmiary 6-11 cm	15	szt
3	Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji dla noworodka < 3 kg, kompatybilny z kardiomonitorem PHILIPS EFFICIA CM150	10	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 40 CPV 33140000-3
1	Uniwersalny ustnik j. użytku do aerozoterapii	300	szt
2	Uniwersalne maski silikonowe do nebulizatorów j. Użytku dla niemowląt	10	szt
3	Uniwersalne maski silikonowe do nebulizatorów j. Użytku dla dzieci	10	szt
4	Uniwersalne maski silikonowe do nebulizatorów j. Użytku dla dorosłych	10	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 41 CPV 33168000-5
1	Jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów przed polipektomią - urządzenie służące do wprowadzania nylonowej pętli służącej do zapobiegania lub opanowywania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów. Urządzenie składa si z uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300; śr. pętli 30mm;max.śr.części wprowadzanej do endoskopu 2.6mm, min.śr.kanału roboczego 2.8mm, pakowane w pojedyncze opakowania.	20	szt
2	Pułapki na polipy do endoskopów z czterema komorami do pobierania polipów	50	szt
3	Jednorazowy cewnik rozpylający – do miejscowego rozpylenia środków znieczulających w drogach oddechowych, do rozpylania leków,śr. kanału roboczego 2,0 mm;dł.robocza 1050 mm	150	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 42 CPV 33168000-5
1	Pokrowce do wózka transportowego Cleanscope - sterylny, jednorazowego użytku zestaw wkładek do tacek CleanaScope składający się z z trzech części: wyściełającej tacę oraz 2 elastycznych pokrowców ( jeden koloru zielonego z napisem”czysty” oraz drugi koloru czerwonego z napisem „skażony”). Wkłady pasujące do tacy o wymiarach:wys: 475mm; szer: 370mm; gł: 95 mm.	2 000	szt
2	Filtr EndoCap III (ECIII) - filtr do stosowania w myjni do endoskopów WASSENBURG WD 4200; o śr. odcięcia 0,2um który odpowiada za jakość wody na każdym etapie procesu.	18	szt
3	Filtr EndoCap II – 2x szybkozłacze filtr do stosowania w myjni Wassenburg WD 415 oraz WD 440 po jednym na komorę	10	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
Pakiet 43 CPV 33199000-1
1	Fartuch izolacyjny. Jednorazowy fartuch medyczny izolacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej polietylenem identycznej ze stosowaną do produkcji kombinezonów ochronnych.Rękawy zakończone elastyczną gumką.Wiązany na troki z tyłu, krój prosty, Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III środka ochrony osobistej wg. Normy EN 14126:2003+AC:2004 lub równoważną; typ 6P-B wg. EN 13034:2005+Al:2009 lub równoważną; - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Wyrób medyczny klasy I	2 000	szt
				RAZEM:		-		-	-	-	-
PAKIET 44 CPV 31711140-6
1	Elektrody EKG dla wcześniaków: / - samoprzylepne, / - radioprzepuszczalne, / - barwne oznakowanie przewodów zgodne ze standardem AAMI lub IEC zakończone złączem DIN / - mocowanie do skóry za pomocą przylepca hydrożelowego z hydrokoloidową otoczką gwarantujące utrzymanie się elektrody min 5 dni / - pakowane oddzielnie / - nie zawierają DEHP i lateksu / - średnica 26 mm 1 op = 3 szt	200	op
				RAZEM:		-		-	-	-	-
PAKIET 45 CPV 33190000-8
1	Urządzenie j. użytku do atomizacji błony śluzowej donosowej bez strzykawki.	30	szt
	RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 46 CPV 33140000-3
1	Papier samoprzylepny do etykiet do drukarki kompatybilny z urządzeniem do dezynfekcji głowic do ECHO P/przełykowego serca (Antigermix E1)	5	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-
PAKIET 47 CPV 33161000-6
1	Bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania naczyń oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu), długość trzonu narzędzia 37 lub 44. Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia.Rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzia kompatybilne z generatorem, opisanym w punkcie 2.	60	szt
2	Dzierżawa kompaktowego Generatora Elektrochirurgicznego. Wizualne i akustyczne wskazówki o błędach z jednoczesną informacją o zalecanym rozwiązaniu. Łatwość konfiguracji oraz weryfikacja własna zminiejszająca konieczność korzystania z serwisu zewnętrznego. Autotest po włączeniu oraz automatyczne ustawienie parametrów po podłączeniu końcówki. / (dzierżawa na okres 12 miesięcy)	1	szt
RAZEM:					-		-	-	-	-