Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Opracowanie audytu remontowego w celu uzyskania z BGK premii w ramach Mieszkaniowego Zasobu Gminy

Lokalizacja:

- Gorzów Wielkopolski, ulica Waryńskiego 6

Działka nr 29, obręb ewidencyjny 0010 Zamoście

Jednostka Ewidencyjna Miasto Gorzów Wlkp.

Kody CPV:

71314300-5 - usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8  - nadzór nad projektem i dokumentacją

71310000-4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

Zamawiający:

Miasto Gorzów Wlkp. - Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 Oddział ZGM              
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Towarowej 6 A

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.01.2024 r.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  opracowaniu audytu remontowego. Opracowanie audytu remontowego określającego i kwalifikującego możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań remontowych obejmuje:

- wykonanie docieplenia elewacji podwórzowej,

- renowację elewacji frontowej budynku wraz z naprawą ścian (w przypadku uzyskania pozytywnej opinii LWKZ zastosowania powłoki termoizolacyjnej o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,000049 typu Bauter lub równoważny) ,

- docieplenie stropu nad piwnicą,

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynków metodą szlamowania,

- wymianą stolarki na częściach wspólnych budynku

- wymianę elektrycznej

- remont klatki schodowej

- roboty towarzyszące

dla gminnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 6 
w Gorzowie Wlkp.

- Lokalizacja

Budynek przy ul. Waryńskiego 6: Budynek mieszkalny z 1885 r., wykonany w technologii tradycyjnej, 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, powierzchnia zabudowy 131 m.2, powierzchnia użytkowa 286,31 m.2, działka nr ewid.: 29, obręb 0010 Zamoście, Gorzów Wielkopolski (086101_1.0010.269/1).

W budynku znajduje się łącznie 6 lokali. Do lokali doprowadzona jest instalacja gazowa, wod.-kan. i zasilanie energetyczne.

Dane techniczne budynku:

- powierzchnia użytkowa	 	-      286,31 m2

- kubatura			-      1 459,27 m3

Instalacje:

- gazowa

- elektryczna

- wodno-kanalizacyjna

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym 
w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym, w celu weryfikacji najlepszego rozwiązania!

W przypadku uzyskania pozytywnej opinii LWKZ - dokumentacja oraz audyt remontowy uwzględniać będą wykonanie renowacji elewacji frontowej z powłoką termoizolacyjną systemu Bauter  i wycenę tych prac.

W przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii LWKZ Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu rzeczowego w audycie remontowym.

- Opis przedmiotu zamówienia

Audyt remontowy - przedmiotem zamówienia będzie wykonanie i udokumentowanie wyników audytu remontowego dla gminnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 6 w Gorzowie Wlkp.

3.1.   Zakres  dokumentacji

Audyt remontowy - zawierać będzie ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynkach, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz wstępny szacunek kosztów tych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami o zakresie i formie audytów.

Audyt remontowy ma być wykonany, w zakresie treści, jak i formy, w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o uzyskanie premii z BGK w ramach programu Mieszkaniowy Zasób Gminy.

3.2.   Zakres planowanych prac obejmuje:

Budynek przy ul. Waryńskiego 6

- Docieplenie obiektu – w zakresie audytu należy uwzględnić wykonanie izolacji termicznej elewacji podwórzowej oraz stropu nad piwnicą

- Renowację elewacji frontowej budynku wraz z naprawą ścian (w przypadku uzyskania pozytywnej opinii LWKZ zastosowania powłoki termoizolacyjnej o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 0,000049 typu Bauter lub równoważny)

- Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku metodą szlamowania

- Remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej wg poniższej szczegółowości:

- wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej i w korytarzu piwnicznym – sprowadzenie liczników do jednej rozdzielni umieszczonej na parterze klatki schodowej, dostosowanie przewodów do instalacji 3-fazowej, zabezpieczenia licznikowe w lokalach, demontaż i montaż istniejącego oświetlenia LED 
z czujnikiem ruchu na klatce schodowej, montaż lamp kanałowych w korytarzu piwnicznym,

- montaż domofonu (montaż instalacji domofonowej cyfrowej wraz z montażem centralki domofonowej cyfrowej, montaż aparatów domofonowych wraz 
z brelokami po 1 szt. dla 6 lokali),

- skucie tynków odparzonych, uzupełnienie tynków, zmycie farby ze ściany sufitów, sufit na ostatnich kondygnacjach – płyta regipsowa wodoodporna na stelażu, wstawienie narożników aluminiowych przy otworach okiennych 
i drzwiowych, szpachlowanie ścian i sufitów na klatce schodowej zewzmocnieniem siatką, malowanie sufitów i części ścian farbą emulsyjną, lamperii – farbą olejną,

- wymiana drzwi do piwnicy, stolarki okiennej piwnicznej,

- schody – klatka schodowa: naprawa istniejących ubytków, czyszczenie 
i malowanie, wykładzina PCV na podestach i spocznikach, wymiana kątowników na stopniach wielkości 3,5 cm x 3,5 cm zimnogiętych, malowanie boków stopni schodowych oraz podstopnic farbą olejną, montaż listew cokołowych, naprawa poręczy i słupków (czyszczenie, malowanie), wymiana tralek na toczone oryginalne,

- prace towarzyszące.

- Część informacyjna

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- Zamawiający informuje, że z uwagi na ograniczone możliwości finansowe i brak zgłoszeń użytkowników, nie przewiduje usunięcia barier architektonicznych, chyba że podczas realizacji zamówienia zostaną zaproponowane optymalne możliwości w tym zakresie, które nie będą powodowały znacznego wzrostu kosztów wykonania inwestycji.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia

5.1. Audyt remontowy winien być przedłożony w wersji:

- drukowanej                 			- 3 komplety

- elektronicznej 			      	- 1 komplet (PDF dostępny cyfrowo)

  - Termin realizacji

-	termin realizacji zamówienia  - 30 dni na wykonanie audytu remontowego.

- Wymagania szczegółowe

Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej
oraz metod obliczania oszczędności energii

- Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

- Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

- Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r.,
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

- ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- przepisami techniczno-budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną

- przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, przygotowując dokumentację projektową musi wykazać, w jaki sposób należy określić równoważność.

Wykonawca będzie zobowiązany do konsultacji z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji w zakresie uzgodnień z projektem architektoniczno-budowlanym, zastosowaniem ujętych w nim rozwiązań – projekt architektoniczno-budowlany do wglądu w siedzibie ADM-2.

W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

- Przekazanie dokumentacji, gwarancja

7.1. Przekazanie  dokumentacji

Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu wraz z końcowym protokółem zdawczo-odbiorczym dokumentacji oraz oświadczeniem projektanta, że dokumentacja  została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uzyskała wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje oraz że jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7.2. W przypadku negatywnej weryfikacji audytu wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Wykonawca na swój koszt dokona niezbędnych zmian (poprawek, uzupełnień) 
w terminie  wymaganym przez weryfikującego Audytora BGK w otrzymanej z banku informacji 
w tej sprawie lub jeżeli weryfikacja nie będzie możliwa, Wykonawca zwróci należność brutto Zamawiającemu.

7.3. Przeniesienie praw autorskich

Wykonawca w ramach wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego do wszystkich egzemplarzy opracowanej dokumentacji, powstałej w związku wykonywaniem zamówienia, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby lub podmioty działające na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, zarówno w kraju jak i zagranicą,  
w nieograniczonym czasie:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy projektu lub jego części, fragmentów, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych, z możliwością upublicznienia w sieci www (Internet) w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego 
z użytkowników sieci publicznej,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy, jego części, albo fragmenty utrwalono - wprowadzenie do obrotu,  użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy, jego części lub fragmentów 
w sposób inny niż określony w pkt. 1 i 2 niniejszego ustępu tj. publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu umowy, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji niezależnie od sposobu ich realizacji 
i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. formie pisemnej, prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planów, makiet itp.).

7.4.Gwarancja na dokumentację

Wymagane jest, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonaną dokumentację. Gwarancja będzie liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przekazania – kompletności dokumentacji.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja będzie wolna od wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, dla którego została opracowana, co w szczególności oznacza, że dokumentacja:

a) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

b) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, ppoż. 
i zasadami sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakości najkrótszy, wymagany przez Zamawiającego: audyt – do uzyskania pozytywnej weryfikacji przez audytora BGK .

8. Ustalenia ogólne

8.1. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych 
w zakresie wyjaśniania zapytań dotyczących rozwiązań techniczno-materiałowych określonych dokumentacją jak również podczas realizacji prac.

8.2. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu przetargowym na realizację zadań. Wykonawca zobowiązuje się 
do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania Wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.

8.3. Znaki towarowe

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji znaków towarowych, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, urządzenia, materiały lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, 
w którym takie wskazanie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 
a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie.

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na takie wskazanie, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest również określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.