## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-134/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz ine wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta nr katalogowy (podać) | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 36 miesięcy | Jednostka miary | Cena jedn. netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, wymieniany co 6 tygodni, łączący się z opakowaniem diety przez zestaw Flocare, wolny od DEHP, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu z podziałką centymetrową, kontrastujący (trzy linie) w promieniach RTG, prowadnica ułatwiająca zakładanie, wymagane rozmiary: CH 6/60 CH 8/110 CH 10/110 CH 10/130 CH 12/110cm |  | 400 | szt.
2 | Zgłębnik PEG przezskórna endoskopowa gastrostomia, zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii, kontrastujący w promieniach RTG, wolny od DEHP, przezroczysty, poliuretanowy, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiednie pozycji zgłębnika, wymagane rozmiary : CH 10/ 40 CH 14/ 40 CH 18/ 40cm |  | 400 | szt.
3 | Zgłębnik gastrostomijny, który może zostać założony w czasie operacji lub może być zamiennikiem PEG, wykonany z miękkiego, przezroczystego silikonu, z nadrukowaną centymetrową podziałką, łatwy do założenia, niewymagający endoskopu, kontrastujący w promieniach RTG, wolny do DEHP, silikonowa płyta zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, silikonowy wewnętrzny balon mocujący, zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety wymagane rozmiary : CH 14/ 23 CH 18/ 23 CH 20/ 23cm |  | 200 | szt.
4 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, wymieniany co 6 tygodni, zgłębnik łączący się z opakowaniem diety przez zestaw Flocare, wolny od DEHP, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu z podziałką centymetrową, kontrastujący w promieniach RTG, prowadnica ułatwiająca zakładanie, spirala powodująca, że zgłębnik sam przemieszcza się przez odźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą, koniec dalszy zgłębnika wyposażony w dwa duże i dwa małe boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania. Dla pacjentów z zachowaną motoryką żołądka, u których niemożliwe jest użycie endoskopu, wymagany rozmiar : CH 10/145cm |  | 50 | szt.
5 | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik wymieniany częściej niż co 6 tygodni. Zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiadający właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiadający cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Niezawierający DEHP i lateksu. Ch 14/110 cm |  | 200 | szt.
6 | Flocare zestaw do pompy Flocare Infinity do worków z końcówką ENFit służący do połączenia worków/butelek OpTRi z dietą i zgłębnikiem. Zestaw posiadający łącznik ENPlus pasujący do worków/ butelek Optri z nasadką ochronną, komorę kroplową, kasetkę zestawu do pompy Flocare Infinity, port medyczny ENFit (kranik) z nakrętką do portu medycznego, złącze ENFit do połączenia ze zgłębnikiem z łącznikiem ENFIT z nasadką ochronną. Zestaw bez DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo, produkt sterylny 36 miesięcy. |  | 200 | szt.
7 | Flocare zestaw do pompy Flocare Infinity do worków z końcówką ENFit służący do połączenia butelek z dietą i zgłębnikiem. Zestaw posiadający łącznik do butelek/ butelek Optri, komorę kroplową, kasetkę zestawu do pompy Flocare Infinity, port medyczny ENFit (kranik) z nakrętką do portu medycznego, złącze ENFit do połączenia ze zgłębnikiem z łącznikiem ENFIT z nasadką ochronną. Zestaw bez DEHP, niezawierający lateksu, pakowany pojedynczo, produkt sterylny 36 miesięcy. |  | 200 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia. * Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………..............................................................…
| …......................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy