Jastrzębie-Zdrój, 07.12.2020 r.
L.dz. 18275
Zaproszenie do złożenia oferty
1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Konserwacja instalacji oddymiającej wraz z naprawą”, w tym:

ZADANIE 1: Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania
ZADANIE 2: Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji oddymiania.

1.1. Zadania należy traktować jako łączne – nie dopuszcza się złożenia oferty na jedno z zadań.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zakresu Zadania 1 oraz Zadania 2 w nw. obiektach:
1) użytkowych:
1. Al. Piłsudskiego – Podziemny Pasaż Handlowy „A”,
2. Al. Piłsudskiego - Podziemny Pasaż Handlowy „B”,
3. ul. Wielkopolska 1A Warsztaty Terapii Zajęciowej,
4. ul. 1 Maja 61 – Przedszkole Specjalne, Muzeum Dzwonków,
5. ul. 1 Maja 55 – archiwum przy budynku biurowym.
2) mieszkalnych:
1. ul. Gagarina 108,
2. ul. Gagarina 110,
3. ul. Gagarina 112.

2.2. Informacje techniczne zawarte są w dokumentacji fotograficznej i projektowej, którą dołączono w wersji elektronicznej do Zaproszenia (Załącznik nr 3).

2.3. Szczegółowy opis systemów oddymiania, zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, który stanowi integralny Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

2.4. Zasady sporządzania wyceny zrealizowanych czynności, wartości materiałów, sprzętu, roboczogodziny określone zostały w §5 wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

2.5. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym Zaproszeniu bądź we wzorze umowy a niezbędnych do realizacji zadania jako całości - należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY: od 01.01.2021 r. do 31.10.2023 r.

4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
4.1. Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia/świadectwa/certyfikaty/bądź autoryzacje uprawniające do serwisowania instalacji oddymiających i urządzeń przeciwpożarowych zastosowanych w systemach oddymiających wskazanych w załączonej dokumentacji (Załącznik nr 3). Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymaganych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
4.2. Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia do pełnienia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2019 r. poz. 1372), np.:
1. inżynier pożarnictwa,
2. inspektor ds. przeciwpożarowych,
3. inżynier w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
4. osoba posiadająca wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
5. technik pożarnictwa,
6. osoba posiadająca minimum wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
4.3. Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienie typu "E".
4.4. Wykazanie wykonania co najmniej jednej usługi (potwierdzonej referencjami, poświadczeniami) w zakresie:
1) serwisowania/konserwacji instalacji oddymiającej,
lub
2) zabudowy systemów oddymiania.
4.4.1. Usługi wykazane winny być zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli ten okres jest krótszy - w tym okresie.
4.4.2. W referencjach/poświadczeniach powinny być wymienione czynności, które były wykonywane przez Wykonawcę bez konieczności określania ich wartości.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. listy referencyjne, poświadczenia).

5. Postać oferty:
5.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (www.platformazakupowa.pl). Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert - zostanie uznana za odrzuconą.
5.2. Ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2020 r. do godz 12:00.
5.3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli, bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę zgodnie z załączonym do oferty Wykonawcy upoważnieniem (również podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy).
5.4. Podpis winien być czytelny umożliwiający identyfikację osoby go składającej z imienia i nazwiska, a w przypadku podpisu nieczytelnego dodatkowo z pieczątką imienną osoby składającej podpis bądź z czytelnym zapisem imienia i nazwiska tej osoby nad lub pod podpisem.
5.5. Podpisy winny być złożone co najmniej na tych stronach składanego dokumentu, które są istotne dla oceny tego, czy Wykonawca, bądź inny wystawca dokumentu, chciał złożyć oświadczenie o treści wynikającej z dokumentu jako całości np. pierwszej i ostatniej jego stronie, jeżeli układ treści dokumentu wskazuje, że pozostałe strony łączą się w całość pozwalającą uznać, że całość dokumentu składa się na treść oświadczenia jego wystawcy.
5.6. Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę.
5.7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.
5.8. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
5.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.10. Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszego Zaproszenia,
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,
3) dokumenty, o których mowa w 4.1-4.4. niniejszego Zaproszenia.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym:
6.1. Zapytania dotyczące zamówienia należy składać przez Platformę Zakupową Open Nexus za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu „Pytania do specyfikacji” do dnia 11.12.2020 r. do godz 12:00.
6.2. Wyjaśnienia i odpowiedzi zamieszczane będą na stronie platformy zakupowej Open Nexus w zakładce właściwego postępowania.
6.3. Szczegółowych informacji w zakresie obsługi platformy udziela Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus – tel. 22 101 02 02.

7. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
7.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%. Na potrzeby oceny ofert cena będzie liczona w rozbiciu na:
a) miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT (K1-2021) W ROKU 2021 za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania dla wszystkich budynków łącznie - dotyczy Zadania 1 – 25% wagi kryterium,
b) miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT (K1-2022) W ROKU 2022 za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania dla wszystkich budynków łącznie - dotyczy Zadania 1 – 25% wagi kryterium,
c) miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT (K1-2023) W ROKU 2023 za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania dla wszystkich budynków łącznie - dotyczy Zadania 1 – 20% wagi kryterium,

d) wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT (K2-2021) W ROKU 2021 za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych – dotyczy Zadania 2 – 5% wagi kryterium.
e) wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT (K2-2022) W ROKU 2022 za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych – dotyczy Zadania 2 – 5% wagi kryterium.
f) wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT (K2-2023) W ROKU 2023 za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych – dotyczy Zadania 2 – 3% wagi kryterium.

g) wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT (K3-2021) W ROKU 2021 za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach użytkowych– dotyczy Zadania 2 – 7% wagi kryterium.
h) wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT (K3-2022) W ROKU 2022 za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach użytkowych– dotyczy Zadania 2 – 7% wagi kryterium.
i) wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT (K3-2023) W ROKU 2023 za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach użytkowych– dotyczy Zadania 2 – 3% wagi kryterium.

7.2. Oferty oceniane będą według wzoru:

1) miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania dla wszystkich budynków łącznie w ROKU 2021:

Sposób obliczania K1-2021: {Cn} over {Cr} x 100 x 0,25	max 25 pkt (25%)
gdzie:
K1-2021 - miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT dla wszystkich budynków łącznie w roku 2021
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
25% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

2) miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania dla wszystkich budynków łącznie w ROKU 2022:

Sposób obliczania K1-2022: {Cn} over {Cr} x 100 x 0,25	max 25 pkt (25%)
gdzie:
K1-2022 - miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT dla wszystkich budynków łącznie w roku 2022
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
25% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

3) miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania dla wszystkich budynków łącznie w ROKU 2023:

Sposób obliczania K1-2023: {Cn} over {Cr} x 100 x 0,20	max 20 pkt (20%)
gdzie:
K1-2023 - miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT dla wszystkich budynków łącznie w roku 2023
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
20% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

4) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych w ROKU 2021:

Sposób obliczania K2-2021: {Cn} over {Cr} x 100 x 0,05	max 5 pkt (5%)

gdzie:
K2-2021 - wartość punktowa za wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych w roku 2021
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
5% – procentowe znaczenie kryterium ceny

5) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych w ROKU 2022:

Sposób obliczania K2-2022: {Cn} over {Cr} x 100 x 0,05	max 5 pkt (5%)

gdzie:
K2-2022 - wartość punktowa za wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych w roku 2022
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
5% – procentowe znaczenie kryterium ceny

6) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych w ROKU 2023:

Sposób obliczania K2-2023: {Cn} over {Cr} x 100 x 0,03	max 3 pkt (3%)

gdzie:
K2-2023 - wartość punktowa za wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych w roku 2023
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
3% – procentowe znaczenie kryterium ceny

7) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach użytkowych w ROKU 2021:

Sposób obliczania K3-2021: {Cn} over {Cr} x 100 x 0,07	max 7 pkt (7%)

gdzie:
K3-2021 - wartość punktowa za wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach użytkowych w roku 2021
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
7% – procentowe znaczenie kryterium ceny

8) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach użytkowych w ROKU 2022:

Sposób obliczania K3-2022: {Cn} over {Cr} x 100 x 0,07	max 7 pkt (7%)

gdzie:
K3-2022 - wartość punktowa za wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach użytkowych w roku 2022
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
7% – procentowe znaczenie kryterium ceny

9) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach użytkowych w ROKU 2023:

Sposób obliczania K3-2023: {Cn} over {Cr} x 100 x 0,03	max 3 pkt (3%)

gdzie:
K3-2023 - wartość punktowa za wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach użytkowych w roku 2023
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cr – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
3% – procentowe znaczenie kryterium ceny

7.3. Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny zawarte powyżej (cena 100%), a która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny (K1-2021+K1-2022+K1-2023+K2-2021+K2-2022+K2-2023+K3-2021+K3-2022+K3-2023) – uzyska największą ilość punktów.
7.4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny – suma punktów określonych we wzorze. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.
7.5. Wszystkie obliczenia matematyczne (we wszystkich kryteriach) przeprowadzone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem zasady, że liczby 5 i większe zaokrągla się w górę.
7.6. W przypadku, gdy bilans ceny (K1-2021+K1-2022+K1-2023+K2-2021+K2-2022+K2-2023+K3-2021+K3-2022+K3-2023) wyniesie tyle samo punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert. Zaproponowana cena nie może być wyższa niż zaproponowana w pierwotnej ofercie.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
8.1. Wartości jednostkowe podane w ofercie są cenami ryczałtowymi w rozumieniu KC, powinny więc zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne opłaty i podatki do wykonania i do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania całego przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty.
8.2. Podane wartości brutto w formularzu ofertowym dla każdego roku obowiązywania umowy w zakresie ZADANIA 1 oraz ZADANIA 2 są obowiązujące w całym okresie ważności oferty, pozostają stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji oraz zmianom podatku VAT.
8.3. Wartość roboczogodziny ustalona w ofercie Wykonawcy będzie stanowiła podstawę do sporządzania kosztorysów ofertowych i powykonawczych; powinna ona zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8.3.1. Na wartość roboczogodziny brutto składa sie:
a) stawka robocizny netto,
b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (naliczany będzie do R ),
c) wskaźnik narzutu zysku (naliczany będzie do R + Kp),
d) podatek VAT, który będzie naliczany w zależności od rodzaju obiektu:
- usługi wykonywane w budynkach mieszkalnych – 8%,
- usługi wykonywane w budynkach użytkowych – 23%,
8.3.2. Rozliczenie wykonania prac następować będzie każdorazowo po ich zakończeniu, na podstawie protokołu odbioru prac i kosztorysów powykonawczych sprawdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiającego.
8.4. Wycenę usługi należy sporządzić w oparciu o wskazane poniżej zasady:
1. wartość roboczogodziny przyjmowana będzie wg zasady określonej w pkt “wartość roboczogodziny” (§5 ust. 8.4. umowy);
2. wartość materiałów przyjmowana będzie wg zasady określonej w pkt “materiały” (§5 ust. 8.2. umowy);
3. wartość sprzętu przyjmowana będzie wg zasady określonej w pkt “sprzęt” (§5 ust. 8.3. umowy);
4. wycenę należy sporządzić w oparciu o dostępne katalogi typu KNR, KNNR, zakładowe, specjalistyczne itd. oraz kalkulacje własne w przypadku braku odpowiednich norm,
5. koszt sporządzenia protokołów, badań, pomiarów itp. należy wyliczać w oparciu o nakłady zawarte w katalogach; koszty te należy określić i uzgodnić z inspektorem nadzoru każdorazowo przed przystąpieniem do prac i wpisać w protokole przekazania prac lub w notatce.
8.5. Wynagrodzenie w zakresie Zadania 1 za niepełny miesiąc zostanie naliczone proporcjonalnie poprzez podzielenie kwoty ryczałtowej miesięcznej dla danego obiektu przez ilość dni kalendarzowych w miesiącu i pomnożenie uzyskanej w ten sposób stawki dziennej przez ilość dni, w których Wykonawca jest odpowiedzialny za czynności serwisowe instalacji.
8.6. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem zasady, że liczby 5 i większe zaokrągla się w górę.
8.7. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj. z należnym podatkiem VAT). Wszystkie rozliczenia/płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Rażąco niska cena:
9.1. Jeżeli w ocenie Zamawiającego cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
9.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Wyjaśnienie badanych ofert, wezwanie do uzupełnienia dokumentów, poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek:
10.1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
10.2. Od Wykonawców oczekuje się gotowości udzielenia wszelkich żądanych wyjaśnień.
10.3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty.
10.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy w ofercie:
a) oczywistych omyłek pisarskich;
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zaproszeniem nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
10.4.1. W przypadku stwierdzenia ww. omyłek Zamawiający poprawi je we własnym zakresie, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.
10.4.2. W przypadku rozbieżności (w zakresie Zadania 2) w Formularzu ofertowym pomiędzy podaną ceną za 1 rbg netto z narzutami a ceną brutto z narzutami i podatkiem VAT, Zamawiający poprawi cenę 1 rbg netto z narzutami poprzez wyliczenie jej wartości od wartości brutto pomniejszonej o właściwy podatek VAT.
10.5. W toku dokonywania oceny złożonej najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia dokumentów określonych w pkt 5.10. ppkt 2)-3) Zaproszenia, jeśli na etapie składania ofert Wykonawca dokumentów nie dołączył.
10.6. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu niewłaściwe poświadczonego (np. nie poświadczenie klauzulą „za zgodność z oryginałem” odpisu lub kopii) spowoduje wezwanie przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów, z zastrzeżeniem pkt 10.8. niżej. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10.7. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w pkt 5.10. ppkt 2)-3) Zaproszenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości. Brak potwierdzenia otrzymania wiadomości dotyczący uzupełnienia dokumentów nie zwalnia Wykonawcy w terminowego złożenia dokumentów, do których został wezwany. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przyjmuje się, że została ona doręczona z datą wysłania przez Zamawiającego.
10.8. Uzupełnieniu podlegają wyłącznie dokumenty, o których mowa w pkt 5.10. ppkt 2)-3) Zaproszenia. W tej sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane w zaproszeniu dokumenty takie jak np.: Formularz ofertowy.

11. Odrzucenie ofert:
11.1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) nie spełnia ona warunków postawionych przez Zamawiającego (np. złożenie oferty niezgodnej z wymogami Zamawiającego),
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie lub dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że złożona oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów, o których mowa niniejszym Zaproszeniu nie złożył ich w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Unieważnienie postępowania:
12.1. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
12.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków bądź odwołania postępowania bez podania przyczyny, przed terminem składania ofert bądź momentem złożenia pierwszej oferty.

13. Okres ważności złożonej oferty: do dnia 15.01.2021 r.

14. Ogłoszenie wyników postępowania/Warunki umowy o wykonanie zamówienia:
14.1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenia zamówienia poprzez przesłanie stosownej informacji przez platformę zakupową Open Nexus.
14.2. Umowa zostaje zawarta z chwilą zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
14.3. Cofnięcie oferty i odmowa podpisania umowy po dacie zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej stanowi odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, co będzie skutkowało naliczeniem kary umownej zgodnie z §7 ust. 1 pkt a) wzoru umowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia). Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara nie pokryje szkody w całości.
14.4. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
14.5. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym Wykonawcą zamieszczone są w projekcie umowy.
14.6. Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całego Zaproszenia.

15. Postanowienia końcowe:
15.1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia oraz wymaganych dokumentów i warunków postępowania. Modyfikacje zamieszczane będą na stronie platformy zakupowej Open Nexus w zakładce właściwego postępowania.
15.2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Kodeks Cywilny. Przepisów ustawy PZP nie stosuje się (art. 4 pkt 8).

16. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW:
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ulicy 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
    1. w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
    2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w sprawach rachunkowych, podatkowych, archiwizacyjnych i innych wynikających z przepisów prawa) m.in. w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 179 ze zm.), ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) i innych przepisach prawa.
    3. w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
    4. w celu dochodzenia roszczeń, windykacja należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty z usług, których korzysta administrator, w celu realizacji zawartej umowy: Polak Michał Firma Informatyczna EMCODE ul. K. I. Gałczyńskiego 62,
   44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6331810003, REGON: 241446775; firma REKORD SI Sp. z o.o. ul. J. Kasprowicza 5, 44-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000117960, NIP: 5470171440, REGON: 070773220; firma Open Nexus Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań, KRS: 0000335959, NIP: 7792363577, REGON: 301196705 – obsługująca platformę zakupową (platformazakupowa.pl); kancelarie prawne – Kancelaria Adwokacka H. Stabla, M. Kozielski, W. Wuwer S. C. ul. 1 Maja 16, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332021455, Regon: 276752430; Kancelaria Radców Prawnych Marek, Zielińska, Markowicz S. C. ul. Św. Antoniego 25, 44-200 Rybnik, NIP: 6330015663, Regon: 272127630 oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości podpisania i realizacji umowy oraz wzajemnych rozliczeń.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, a także przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który obowiązuje w jednostce.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia może być całkowicie lub częściowo wyłączone, jeśli przepis prawa stanowi inaczej.
8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
   00-193 Warszawa, jeżeli Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
10. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

17. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o udostępnienie informacji dotyczących postępowania, po uprzednim wypełnieniu i złożeniu Wniosku, który udostępniony został na stronie internetowej MZN w miejscu j/n: http://www.mzn.jastrzebie.pl/index.php/mieszkancy/wnioski

Załączniki:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
- Wzór umowy (Załącznik nr 2),
- Dokumentacja projektowa oraz fotograficzna - wersja elektroniczna (Załącznik nr 3),
- Przykładowy Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 4).

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

.................................................…
 pieczęć Firmowa Wykonawcy
Formularz ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy:
……………………………....……………………………………………………………………………………………....
Adres Wykonawcy:
ul. ……………………………………………………………….. nr ……………………………
kod pocztowy: ………………………………… miejscowość: ………………………………….………………………..
tel. …………………………… e-mail ………………...………………….………………….
Regon ………………………………………… NIP …………………………………………
Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………….
Osoba odpowiedzialna za prace objęte zamówieniem wraz z numerem kontaktowym oraz adresem e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………….……

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na:

 "Konserwacja instalacji oddymiającej wraz z naprawą”, w tym:

ZADANIE 1: Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania
ZADANIE 2: Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji oddymiania.

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:

L.p.	Nazwa Zadania	Cena ryczałtowa brutto za miesiąc / w roku 2021	Cena ryczałtowa brutto za miesiąc / w roku 2022	Cena ryczałtowa brutto za miesiąc / w roku 2023
1	ZADANIE 1 / miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania dla każdego obiektu odrębnie / UWAGA: / /Miesięczny koszt ryczałtowy brutto / wszystkich budynków łącznie stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej/	1) budynki mieszkalne: / a) ul. Gagarina 108: …............................. zł brutto / b) ul. Gagarina 110: …............................. zł brutto / c) ul. Gagarina 112: …............................. zł brutto / 2) budynki użytkowe: / a) PPH „A“: …............................. zł brutto / b) PPH „B“: …............................. zł brutto / c) ul. Wielkopolska WTZ: …............................. zł brutto / d) ul. 1 Maja 61 – Przedszkole Specjalne, Muzeum Dzwonków: …......….... zł brutto / e) ul. 1 Maja 55 -archiwum przy budynku biurowym: …………….. zł brutto / Miesięczny koszt ryczałtowy brutto wszystkich budynków łącznie w roku 2021 (suma ppkt 1a), 1b), 1c), 2a), 2b), 2c), 2d) oraz 2e) wyżej): / …...................…………........ zł brutto / /słownie: …..........................................................................…........….... …/100/	1) budynki mieszkalne: / a) ul. Gagarina 108: …............................. zł brutto / b) ul. Gagarina 110: …............................. zł brutto / c) ul. Gagarina 112: …............................. zł brutto / 2) budynki użytkowe: / a) PPH „A“: …............................. zł brutto / b) PPH „B“: …............................. zł brutto / c) ul. Wielkopolska WTZ: …............................. zł brutto / d) ul. 1 Maja 61 – Przedszkole Specjalne, Muzeum Dzwonków: …......….... zł brutto / e) ul. 1 Maja 55 -archiwum przy budynku biurowym: …………….. zł brutto / Miesięczny koszt ryczałtowy brutto wszystkich budynków łącznie w roku 2022 (suma ppkt 1a), 1b), 1c), 2a), 2b), 2c), 2d) oraz 2e) wyżej): / …...................…………........ zł brutto / /słownie: …........................................................................….….…..... …/100/	1) budynki mieszkalne: / a) ul. Gagarina 108: …............................. zł brutto / b) ul. Gagarina 110: …............................. zł brutto / c) ul. Gagarina 112: …............................. zł brutto / 2) budynki użytkowe: / a) PPH „A“: …............................. zł brutto / b) PPH „B“: …............................. zł brutto / c) ul. Wielkopolska WTZ: …............................. zł brutto / d) ul. 1 Maja 61 – Przedszkole Specjalne, Muzeum Dzwonków: …......….... zł brutto / e) ul. 1 Maja 55 -archiwum przy budynku biurowym: …………….. zł brutto / Miesięczny koszt ryczałtowy brutto wszystkich budynków łącznie w roku 2023 (suma ppkt 1a), 1b), 1c), 2a), 2b), 2c), 2d) oraz 2e) wyżej): / …...................…………........ zł brutto / /słownie: …...................................................................….....………........... …/100/
2	ZADANIE 2 / wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT za naprawę lub wymianę urządzeń i elementów instalacji oddymiania w budynkach mieszkalnych oraz użytkowych / UWAGA: / wartość 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej	Cena/stawka w roku 2021	Cena/stawka w roku 2022	Cena/stawka w roku 2023
		1) STAWKA/CENA 1 RBG BRUTTO Z NARZUTAMI I PODATKIEM VAT (8%) W BUDYNKACH MIESZKALNYCH – w roku 2021: / ………………..……. zł, w tym: / a) Cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: / ………………..……. zł / 2) STAWKA/CENA 1 RBG BRUTTO Z NARZUTAMI I PODATKIEM VAT (23%) W BUDYNKACH UŻYTKOWYCH / – w roku 2021: / ………………..……. zł, w tym: / a) Cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: / ………………..……. zł	1) STAWKA/CENA 1 RBG BRUTTO Z NARZUTAMI I PODATKIEM VAT (8%) W BUDYNKACH MIESZKALNYCH – w roku 2022: / ………………..……. zł, w tym: / a) Cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: / ………………..……. zł / 2) STAWKA/CENA 1 RBG BRUTTO Z NARZUTAMI I PODATKIEM VAT (23%) W BUDYNKACH UŻYTKOWYCH / – w roku 2022: / ………………..……. zł, w tym: / a) Cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: / ………………..……. zł	1) STAWKA/CENA 1 RBG BRUTTO Z NARZUTAMI I PODATKIEM VAT (8%) W BUDYNKACH MIESZKALNYCH / – w roku 2023: / ………………..……. zł, w tym: / a) Cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: / ………………..……. zł / 2) STAWKA/CENA 1 RBG BRUTTO Z NARZUTAMI I PODATKIEM VAT (23%) W BUDYNKACH UŻYTKOWYCH / – w roku 2023: / ………………..……. zł, w tym: / a) Cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: / ………………..……. zł

Ponadto:
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty oraz załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2) Oświadczamy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Oświadczamy, że zawarty w Zaproszeniu do złożenia oferty wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z datą doręczenia zawiadomienia o wyborze naszej oferty - na tych warunkach dochodzi do zawarcia umowy zgodnie z treścią oferty.
5) Cofnięcie oferty i odmowa podpisania umowy po dacie zawiadomienia nas o wyborze naszej oferty jako najkorzystniejszej stanowi odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od nas, co będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej zgodnie z §7 ust. 1 pkt a) wzoru umowy (Załącznik nr 2 niniejszego Zaproszenia). Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara nie pokryje szkody w całości.
6) Z uwagi na cenę ryczałtową w wycenie uwzględniliśmy uwzględniliśmy wszystkie koszty związane z realizacją zadania jako całości, również ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
7) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu do złożenia oferty.
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.
[1] Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ** w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
9) Oświadczamy, iż wskazany w Oświadczeniu Wykonawcy numer rachunku bankowego widnieje na białej liście.
10) Oświadczamy, iż zakup podlega*/nie podlega* rozliczeniu mechanizmem podzielonej płatności (split payment).
11) Oświadczamy, że wskazany w Oświadczeniu Wykonawcy rachunek bankowy należy do Wykonawcy zamówienia publicznego oraz został dla Wykonawcy utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

* niepotrzebne skreślić

......................................................... dnia ............................ 2020 r.

        …………...…................................….	/Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 2 do Zaproszenia
– wzór umowy
W: ...........
UMOWA Nr ............/DL/2020
zawarta w Jastrzębiu-Zdroju w dniu ..................2020 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego pomiędzy:
Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 633-221-66-15, reprezentowane przez: …………, na podstawie ……………………., zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
..........................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą” (NIP: .....................),
 o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą w dniu ….......... 2020 r. do wykonania zamówienia pn.: "Konserwacja instalacji oddymiającej wraz z naprawą”, w tym:
ZADANIE 1: Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania
ZADANIE 2: Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji oddymiania.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zakresu Zadania 1 oraz Zadania 2 w nw. obiektach:
1) użytkowych:
1. Al. Piłsudskiego – Podziemny Pasaż Handlowy „A”,
2. Al. Piłsudskiego - Podziemny Pasaż Handlowy „B”,
3. ul. Wielkopolska 1A Warsztaty Terapii Zajęciowej,
4. ul. 1 Maja 61 – Przedszkole Specjalne, Muzeum Dzwonków,
5. ul. 1 Maja 55 – archiwum przy budynku biurowym.
2) mieszkalnych:
1. ul. Gagarina 108,
2. ul. Gagarina 110,
3. ul. Gagarina 112.

3. ZAKRES PRAC:
3.1. ZADANIE 1 - Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania:
1) W ramach konserwacji instalacji oddymiania należy:
1. sprawdzić poprawność działania instalacji wraz z centralą oraz podzespołami,
2. sprawdzić czy nastąpiły istotne zmiany budowlane mogące mieć negatywny wpływ na poprawne działanie systemu oddymiania,
3. sprawdzić czujki (dokonać ewentualnego czyszczenia czujek) i uruchomić system,
4. przeprowadzić pozostałe, niewymienione czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania systemów oddymiania obiektów.
2) Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do:
1. dokonywanie niezbędnych regulacji i ustawień,
2. sporządzania protokołów z przeprowadzanych czynności konserwacyjnych i czynności naprawczych,
3. jednokrotne sporządzenie pomiarów wydajności wentylatorów do 30 czerwca każdego roku obowiązywania umowy – nawiew i wywiew,
4. diagnozowania przyczyn niesprawności instalacji.
Wymienione czynności należy wykonywać cyklicznie, miesięcznie. Pełny miesiąc jest równoznaczny z nazwą kalendarzową miesiąca od dnia pierwszego do ostatniego. Dokumenty potwierdzające wykonanie czynności konserwacyjnych należy dostarczać osobie nadzorującej usługę z ramienia Zamawiającego do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni), a także na każde zgłoszenie, w związku z zaistnieniem zdarzenia (usterka w zadziałaniu systemu, dewastacja, ingerencja osób nieupoważnionych, itd.). Za czynności konserwacyjne Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, po zakończeniu czynności na danym obiekcie, dostarczeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie czynności konserwacyjnych oraz sporządzeniu protokołu odbioru końcowego usługi podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. Za opóźnienie w terminie dostarczenia dokumentacji zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zapisami umownymi.

3.2. ZADANIE 2 - Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji oddymiania.
1) Zakres czynności:
1. naprawa uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek dewastacji lub zdarzeń losowych,
2. wymiana elementów instalacji i urządzeń uszkodzonych na skutek działania osób niepowołanych lub po ich fizycznym zużyciu,
3. naprawa instalacji elektrycznych zasilających systemy,
4. inne, nie wynikające z czynności konserwacyjnych systemów oddymiania.
2) W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania napraw lub wymiany elementów instalacji oddymiania, Wykonawca sporządzi protokół konieczności, w którym:
1. określi zakres prac oraz przygotuje i przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru wycenę niezbędnych do wykonania czynności,
2. po dokonaniu akceptacji zakresu rzeczowego i finansowego usługi, zostanie ona zlecona Wykonawcy w formie protokołu przekazania przez inspektora nadzoru;
3. w protokole przekazania zostanie określony zakres usługi oraz termin wykonania;
4. odbiór prac następować będzie na podstawie zgłoszenia wykonania danego zakresu zgodnie z protokołem przekazania – zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej w sekretariacie MZN; za moment zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do MZN,
5. odbiór usługi zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia,
6. do zgłoszenia należy dołączyć wszelkie wymagane dokumenty związane z realizacją prac. Brak wskazanych dokumentów w zgłoszeniu będzie traktowany jak brak realizacji zadania i czynności odbiorowe nie zostaną rozpoczęte (będą miały wówczas zastosowanie zapisy dotyczące kar umownych).
7. rozliczenie wykonania usług następować będzie każdorazowo po ich zakończeniu, na podstawie protokołu odbioru i wyceny sprawdzonego zakresu przez inspektora nadzoru.

4. Usługę należy wykonać w oparciu o:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U 2010 nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - § 2 ust. 1 pkt 9, § 3 ust. 1, 2 i 3,
2. PN-EN 12101-3:2004 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających, EN 12010-7 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 7: Wymagania techniczne dotyczące przewodów oddymiających, EN 12101-9 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 9: Wymagania techniczne dotyczące sterowania systemami odprowadzania dymu i ciepła.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)
4. przepisy branżowe.

5. Opis systemów oddymiania.
I. Przejście podziemne „A”:
Całe przejście podziemne ma kształt krzyża o ramionach nierównej długości, łączących się poprzez galerię środkową wybudowaną na planie ośmiokąta nierównoramiennego. Wentylacja oddymiająca pasażu podziemnego A realizowana jest poprzez cztery zespoły wywiewne, z których każdy obsługuje jeden segment pasażu. Zespoły te oparte są o wentylatory dachowe oddymiające firmy BSH, które posadowione są na cokołach w pobliżu wyjść. Wyrzut powietrza gorącego odbywa się pionowo górą. Przestrzeń oddymianą pasażu stanowi komunikacja. Wyciąg zadymionego powietrza odbywa się pod sufitem komunikacji kanałem z kratkami wentylacyjnymi 600 x 300 mm o rozstawie do 10 m. Nawiew powietrza kompensujący wyciąg odbywa się w centralnej części pasażu poprzez cztery kratki nawiewne usytuowane nad podłogą i skierowane w stronę czterech segmentów przejścia. Powietrze nawiewne zasysane jest czerpnią terenową zlokalizowaną w pasie zieleni pomiędzy jezdniami. W czerpni zlokalizowano wentylator osiowy. W razie wykrycia pożaru równocześnie włączają się wszystkie wentylatory wyciągowe oddymiające i wentylator nawiewny. Wyłącza się natomiast wentylacja bytowa. System oddymiania został zabudowany w roku 2011.
II. Przejście podziemne „B”:
Wentylacja oddymiająca pasażu B realizowana jet poprzez zespół wywiewny oparty o wentylatory dachowe oddymiające firmy BSH. Wentylator posadowiono na cokole w pobliżu wyjścia z pasażu. Wyrzut powietrza gorącego z wentylatora odbywać się będzie pionowo w górę. Przestrzeń oddymianą pasażu stanowi komunikacja. Wyciąg zadymionego powietrza odbywa się pod sufitem komunikacji kanałem z kratkami wentylacyjnymi o rozstawie do 10 m. Nawiew powietrza kompensujący wyciąg odbywa się poprzez kratkę nawiewną usytuowaną nad podłogą. Powietrze nawiewane zasysane jest czerpnią kolankową zlokalizowaną nad głównym wejściem do pasażu. Ruch powietrza wymusza wentylator. W razie wykrycia pożaru równocześnie włącza się wentylator wyciągowy oddymiający i wentylator nawiewny. Wyłącza się natomiast wentylacja bytowa. System oddymiania został zabudowany w roku 2011.
III. Budynki mieszkalne przy ul. Gagarina 108,110,112 - instalacja oddymiania klatek schodowych:
W klatce schodowej na ścianie stopnicy 3 piętra została zabudowana centrala oddymiająca modułowa 16A typ RZN 4416-M sterująca pracą klapy dymnej. W centrali zabudowano dwa akumulatory 12V/12Ah. Na suficie klatki schodowej 3 piętra oraz na sufitach pozostałych kondygnacji klatki schodowej zabudowano czujki dymowe optyczne MPD 821. Obok Centrali oddymiana na 3 piętrze zabudowano przycisk oddymiania ze wskaźnikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym typ RT 42 ST oraz przycisk przewietrzania SLT-42U-SD+PHZ28. Na pozostałych kondygnacjach zabudowano przyciski oddymiania z szybką i kluczem (polski) RT 42. Całość instalacji zaprojektowano na bazie produktów firmy D+H Polska sp z o.o. Instalację zasilającą siłowniki klapy dymnej wykonano przewodami HDGsżo 3x1,5 firmy Bitner o odporności ogniowej przynajmniej 90 min. Obwody łączące centralę oddymiania z przyciskami oddymiania i przewietrzania wykonano przewodem YnTKSYekw 7x2x0,8. Na dachu budynku zabudowano sygnalizator wiatrowo - deszczowy WRG 82. Sygnalizator połączono z centralą oddymiającą przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8. Przewody ułożono pod tynkiem. W przypadku prowadzenia przewodów w szachcie kablowym lub na tynku zastosowano uchwyty metalowe.
Instalacje oddymiania zostały zabudowane w latach:
- 2013 - ul. Gagarina 108
- 2013 - ul. Gagarina 110
- 2012 - ul. Gagarina 112
IV. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Wielkopolska 1A:
W roku 2017 wykonano oddymianie trzech klatek schodowych tj. w segmencie A (KA), w segmencie B (KB) i w segmencie C (KC)
Klatka schodowa KA
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi 16,0 m2. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 0,80 m2. W związku z powyższym zabudowano klapę dymową o minimalnej powierzchni czynnej 0,80 m2. W celu zapewnienia dopływu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zamontowano automatycznie otwieranie drzwi wejściowe do budynku o powierzchni otworów napowietrzających 1,56 m2. Wymiar drzwi: 0,90 x 2,00 m. - powierzchnia napowietrzania większa od minimalnej wymaganej.
Drzwi wejściowe do budynku wyposażono w system certyfikowany kontroli dostępu współpracujący z urządzeniami przeciwpożarowymi sterowany poprzez centralkę oddymiania.
W skład system oddymiania klatki A wchodzą:
1. klapa dymowa REWA, jednoskrzydłowa o podstawie prostej, wysokości 500 mm o wymiarach 1,00 x 1,20m, powierzchnia czynna 0,88 m2,
2. centrala sterowania oddymianiem POLON UCS 6000 2x4A – 1 szt.
3. przycisk ręcznego uruchamiania oddymiania PO-63 – 1 szt.
4. przycisk przewietrzania LT – 1 szt.
5. optyczna czujka dymu DOR-40 - 3 szt.
6. siłownik drzwiowy DDS54/500 - 1 kpl.
7. zwora elektromagnetyczna ZW 600 - 1kpl.
8. sygnalizator akustyczny SA-K5N - 1 szt.
9. czytnik kart PRT12EM-G - 2 kpl.
10. zasilacz buforowy liniowy Pulsar AWZ - 1szt.
11. akumulator 12V/ 1.2Ah - 1 szt.
12. przycisk wyjścia awaryjnego AST-EBGR2Z - 1 szt.
Drzwi wyjściowe z klatki KA dostosowano do sterowania przy pomocy siłowników oraz współpracyz systemem kontroli dostępu.
## Klatka schodowa KB
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wynosi 32,3 m2. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 1,62 m2. W związku z powyższym zabudowano klapę dymową o minimalnej powierzchni czynnej 1,67 m2. Do oddymiania zastosowano certyfikowaną klapę dymową firmy REWA o wymiarach 1,30 x 1,60 m, jednoskrzydłową o podstawie prostej, wysokości 500mm z owiewkami i dyszą kierującą o powierzchni czynnej równej 1,67 m2. W celu zapewnienia dopływu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zastosowano automatyczne otwieranie drzwi wejściowych do budynku. Wymagana powierzchnia otworów napowietrzających wynosi 2,7 m2. Wymiar drzwi: 1,40 x 2,00 m. - powierzchnia napowietrzania większa od minimalnej wymaganej.
Drzwi wejściowe do budynku wyposażono w system certyfikowany kontroli dostępu współpracujący z urządzeniami przeciwpożarowymi sterowany poprzez centralkę oddymiania. Zastosowano sterowanie elektrotrzymaczami drzwi zgodnie z częścią rysunkową.
W skład systemu oddymiania klatki B wchodzą:
1. klapa dymowa REWA, jednoskrzydłowa o podstawie prostej, wysokości 500 mm, klapa wyposażona w dysze kierująca oraz owiewki o wymiarach 1,30 x 1,60m, powierzchnia czynna 1,67 m2,
2. centrala sterowania oddymianiem POLON UCS 6000 2x4A – 1 szt.
3. przycisk ręcznego uruchamiania oddymiania PO-63 – 1 szt.
4. przycisk przewietrzania LT – 1 szt.
5. optyczna czujka dymu DOR-40 - 4 szt.
6. siłownik drzwiowy DDS54/500 - 1 kpl.
7. zwora elektromagnetyczna ZW 600 - 1kpl.
8. sygnalizator akustyczny SA-K5N - 1 szt.
9. czytnik kart PRT12EM-G - 2 kpl.
10. zasilacz buforowy liniowy Pulsar AWZ - 1szt.
11. akumulator 12V/ 1.2Ah - 1 szt.
12. przycisk wyjścia awaryjnego AST-EBGR2Z - 1 szt.
13. elektrotrzymacz S3-60 - 4 szt.
Drzwi wyjściowe z klatki KB dostosowano do sterowania przy pomocy siłowników oraz współpracy z systemem kontroli dostępu.
Klatka schodowa KC
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej w przestrzeni podsufitowej wynosi 21,2 m2. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 1,06 m2. W związku z powyższym zabudowano klapę dymową o minimalnej powierzchni czynnej 1,14 m2. Zabudowano certyfikowaną klapę dymową firmy REWA o wymiarach 1,00 x 1,40m, jednoskrzydłową o podstawie prostej, wysokości 750mm z owiewkami i dysza kierującą, powierzchni czynnej równej 1,06 m2. W celu zapewnienia dopływu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zastosowano automatyczne otwieranie drzwi wejściowych do budynku. Wymagana powierzchnia otworów napowietrzających wynosi 1,8 m2. Wymiar drzwi: 0,90 x 2,00 m. - powierzchnia napowietrzania większa od minimalnej wymaganej. Drzwi wejściowe do budynku wyposażono w system certyfikowany kontroli dostępu współpracujący z urządzeniami przeciwpożarowymi sterowany poprzez centralkę oddymiania.
W skład systemu oddymiania klatki B wchodzą:
1. klapa dymowa REWA, jednoskrzydłowa o podstawie prostej, wysokości 750 mm o wymiarach 1,00 x 1,40m, klapa wyposażona w dysze kierująca oraz owiewki, powierzchnia czynna 1,14 m2,
2. centrala sterowania oddymianiem POLON UCS 6000 2x4A – 1 szt.
3. przycisk ręcznego uruchamiania oddymiania PO-63 – 1 szt.
4. przycisk przewietrzania LT – 1 szt.
5. optyczna czujka dymu DOR-40 - 2 szt.
6. siłownik drzwiowy DDS54/500 - 1 kpl.
7. zwora elektromagnetyczna ZW 600 - 1kpl.
8. sygnalizator akustyczny SA-K5N - 1 szt.
9. czytnik kart PRT12EM-G - 2 kpl.
10. zasilacz buforowy liniowy Pulsar AWZ - 1szt.
11. akumulator 12V/ 1.2Ah - 1 szt.
12. przycisk wyjścia awaryjnego AST-EBGR2Z - 1 szt.
Drzwi wyjściowe z klatki KC dostosowano do sterowania przy pomocy siłowników oraz współpracy z systemem kontroli dostępu.
Charakterystyka pracy układów oddymiających. Warianty alarmowe.
W pracy układów oddymiających wyróżniamy dwa warianty alarmowe (uruchomienia):
Wariant 1 – automatyczne uruchomienie poprzez czujkę pożarową
Optyczna czujka dymu po wykryciu pożaru generuje sygnał do centrali oddymiania, która przekazuje sygnał do siłowników elektrycznych otwierających okna oddymiające dla klatek schodowych, przekazuje sygnał do KD w celu zwolnienia zwory, oraz uruchamia siłowniki drzwiowe. Dodatkowo w przypadku klatki KB następuje zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi do szatni. W dalszej kolejności następuje uruchomienie sygnalizatorów akustycznych informujących użytkowników o wykryciu pożaru.
Wariant 2 – uruchomienie ręczne poprzez przycisk ręcznego uruchomienia oddymiania.
W przypadku zauważenia zjawisk pożarowych przez użytkowników obiektu istnieje możliwość ręcznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W przestrzeni klatek schodowych zostały zaprojektowane przyciski ręcznego uruchomienia oddymiania, którymi użytkownik załącza instalację oddymiania. Sterowania generowane przez centralki oddymiania są takie same jak w wariancie 1.
Wariant przewietrzania – uruchamianie siłowników poprzez przycisk przewietrzania
W normalnych warunkach użytkownik ma możliwość całkowitego lub częściowego otwarcia okna poprzez przyciśnięcie przycisku przewietrzania. Siłownik uchyla wtedy okno tak długo jak długo trzymany jest przycisk. Funkcja ta ma umożliwić przewietrzenie klatki schodowej. Sygnalizator akustyczny, siłowniki drzwiowe nie są uruchamiane.
## Zasilanie energetyczne systemów oddymiania
Zasilanie sieciowe centrali oddymiania z dedykowanego obwodu sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu odpowiednio oznaczone kolorem czerwonym z napisem „ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA” wykonane kablem HDGs 3x2,5. Obwód zabezpieczono wyłącznikiem nadprądowym CL6 B6. Zastosowano zasilanie rezerwowe.
Informacje techniczne zawarte są w dokumentacji elektronicznej.
V. 1 Maja 61 Przedszkole Specjalne, Muzeum Dzwonków:
System oddymiania uruchamiany jest przez centralkę Mercor MCR 9705. System składa się z dwóch czujek dymowych i dwóch klap oddymiających.
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną systemu oddymiania - załączono dokumentację fotograficzną.
VI. 1 Maja 55 Dyrekcja MZN – archiwum przy budynku biurowym:
Urządzenia, które składają się na System Sygnalizacji Pożaru
Urządzenie	Typ urządzenia	Ilość szt.
Centrala sygnalizacji pożaru	INIM SmartLight/S	1
Układ zasilania rezerwowego	Akumulator 12V/7Ah	2
Czujka multidetektorowa z sensorami dymu i ciepła	INIM ED300	4
Gniazdo czujki dymu i ciepła	INIM EB0010	4
Ręczny ostrzegacz pożarowy wewnętrzny	INIM EC0020	1
Ręczny ostrzegacz pożarowy zewnętrzny IP65	OP1-W01-A-01	1
Sygnalizator optyczno-akustyczny	ROLP/LX	2

6. Informacje techniczne zawarte są w dokumentacji projektowej, która stanowi integralny załącznik do niniejszej umowy wraz ze złożoną ofertą i Zaproszeniem.
7. Zasady sporządzania wyceny zrealizowanych czynności, wartości materiałów, sprzętu, roboczogodziny określone zostały w § 5 niniejszej umowy.
8. W przypadku konieczności wykonania remontu instalacji oddymiania o zakresie prac remontowych należy poinformować inspektora nadzoru oraz przedstawić protokół konieczności z określonym zakresem prac. Prace zostaną zlecone na podstawie odrębnego postępowania.

§ 2
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.10.2023 r.

§ 3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY ORAZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do:
1. wykonania usług zgodnie z ofertą, niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,
2. zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług,
4. minimalizowania uszkodzeń w miejscu wykonywania usług, a w razie powstania uszkodzeń do usunięcia ich skutków i przywrócenia stanu pierwotnego obiektu,
5. ponoszenia odpowiedzialności za wszystkie szkody powstałe podczas realizacji zadania i do ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt,
6. przyjęcia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za nienależyte wykonanie umowy,
7. uporządkowania terenu objętego zakresem prowadzonej usługi po zakończeniu wykonywania zamówienia,
8. zgłaszania do odbioru wykonanych usług.
9. wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Utylizacja materiałów pochodzących z realizacji prac należy do zakresu obowiązków Wykonawcy.
2. Całość prac należy prowadzić w sposób umożliwiający korzystanie z budynków i zapewnić możliwość komunikacji.
3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia należy zwrócić się do MZN (do osoby określonej w §4 ust. 1. niniejszej umowy) o wydanie upoważnienia osobom, które będą wykonywały usługę.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania informacji inspektorowi nadzoru.
5. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru.

§ 4
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Ze strony Zamawiającego wykonanie przedmiotu umowy nadzoruje: p. ………..., nr tel.: ….................…, adres e-mail: ……………………………...
2. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu umowy jest: p. ……………, nr tel.: …………., adres e-mail: ……………………….
3. Osoba posiadająca aktualne uprawnienia*/świadectwa*/certyfikaty*/bądź autoryzację* uprawniającą do serwisowania instalacji oddymiających i urządzeń przeciwpożarowych zastosowanych w systemach oddymiających wskazanych w załączonej dokumentacji: p. ….................................
4. Osoba posiadająca aktualne uprawnienia do pełnienia czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej: p. ….................................
5. Osoba posiadająca aktualne uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych tj. uprawnienie typu "E": p. ….................................
6. Ewentualne zmiany osób wskazanych w ust. 2-5 wymagają pisemnego zawiadomienia oraz sporządzenia Aneksu do umowy.
§ 5
WYNAGRODZENIE
1. DOTYCZY ZADANIA 1: Wynagrodzenie Wykonawcy W ROKU 2021 za miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania wraz z dokonywaniem wpisów w książce serwisowej z przeprowadzonych czynności wszystkich budynków łącznie (suma pkt a)-h) niżej) wynosi: ….................... zł brutto /słownie: …........................ …/100/ w tym:
a) ul. Gagarina 108: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
b) ul. Gagarina 110: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
c) ul. Gagarina 112: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
d) PPH „A“: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
e) PPH „B“: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
f) ul. Wielkopolska 1A Warsztaty Terapii Zajęciowej: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
g) ul. 1 Maja 61 – Przedszkole Specjalne, Muzeum Dzwonków: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
h) ul. 1 Maja 55 – archiwum przy budynku biurowym: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
1.1. Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zostanie naliczone proporcjonalnie do okresu świadczenia usług.
1.2. Wartość maksymalnego wynagrodzenia W ROKU 2021 Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 1 wynosi: …............................. zł brutto /słownie: ..……….............................. ..../100/, tj. kwota miesięczna określona w ust. 1. wyżej x 12 miesięcy.

2. DOTYCZY ZADANIA 1: Wynagrodzenie Wykonawcy W ROKU 2022 za miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania wraz z dokonywaniem wpisów w książce serwisowej z przeprowadzonych czynności wszystkich budynków łącznie (suma pkt a)-h) niżej) wynosi: ….................... zł brutto /słownie: …........................ …/100/ w tym:
a) ul. Gagarina 108: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
b) ul. Gagarina 110: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
c) ul. Gagarina 112: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
d) PPH „A“: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
e) PPH „B“: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
f) ul. Wielkopolska 1A Warsztaty Terapii Zajęciowej: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
g) ul. 1 Maja 61 – Przedszkole Specjalne, Muzeum Dzwonków: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
h) ul. 1 Maja 55 – archiwum przy budynku biurowym: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
2.1. Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zostanie naliczone proporcjonalnie do okresu świadczenia usług.
2.2. Wartość maksymalnego wynagrodzenia W ROKU 2022 Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 1 wynosi: …............................. zł brutto /słownie: ..……….............................. ..../100/, tj. kwota miesięczna określona w ust. 2 wyżej x 12 miesięcy.

3. DOTYCZY ZADANIA 1: Wynagrodzenie Wykonawcy W ROKU 2023 za miesięczny koszt ryczałtowy brutto z podatkiem VAT za przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji oddymiania wraz z dokonywaniem wpisów w książce serwisowej z przeprowadzonych czynności wszystkich budynków łącznie (suma pkt a)-h) niżej) wynosi: ….................... zł brutto /słownie: …........................ …/100/ w tym:
a) ul. Gagarina 108: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
b) ul. Gagarina 110: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
c) ul. Gagarina 112: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
d) PPH „A“: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
e) PPH „B“: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
f) ul. Wielkopolska 1A Warsztaty Terapii Zajęciowej: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
g) ul. 1 Maja 61 – Przedszkole Specjalne, Muzeum Dzwonków: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
h) ul. 1 Maja 55 – archiwum przy budynku biurowym: …............................. zł brutto/m-c
/słownie: …........................................................................................ …/100/;
3.1. Wynagrodzenie za niepełny miesiąc zostanie naliczone proporcjonalnie do okresu świadczenia usług.
3.2. Wartość maksymalnego wynagrodzenia W ROKU 2023 Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 1 wynosi: …............................. zł brutto /słownie: ..……….............................. ..../100/, tj. kwota miesięczna określona w ust. 3 wyżej x 10 miesięcy.

4. Wartość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy W LATACH 2021-2023 za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 1 wynosi: …............................. zł brutto (suma ust. 1 pkt 1.2+ust.2 pkt 2.2+ust.3 pkt 3.2 wyżej) /słownie: ..……….............................. ..../100/ i nie może przekroczyć tej kwoty.

5. DOTYCZY ZADANIA 2: Wynagrodzenie Wykonawcy W ROKU 2021 za wykonane naprawy lub wymiany urządzeń i elementów instalacji oddymiania będzie rozliczane kosztorysem powykonawczym na podstawie stawki/ceny 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT wskazanej w ofercie, która wynosi:
1) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem vat (8%) w budynkach mieszkalnych: …..……. zł
/słownie: …...........…………………………………………................................................................... …/100/
a) cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: ………………..……. zł
/słownie: …...........….………………………………………................................................................ …/100/
2) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem vat (23%) w budynkach użytkowych: …..……. zł
/słownie: …...........…………………………………………................................................................... …/100/
a) cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: ………………..……. zł
/słownie: …...........…………………………………………................................................................... …/100/
5.1. Wartość roboczogodziny określona w ppkt. 1) i 2) wyżej będzie stanowiła podstawę do sporządzania kosztorysów powykonawczych.
5.2. Rozliczenie wykonania usługi następować będzie każdorazowo po ich zakończeniu, na podstawie protokołu odbioru i ostatecznej wyceny zrealizowanych czynności zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
5.3. Wartość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy W ROKU 2021 za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 2 wynosi: …............................. zł brutto /słownie: ..……….............................. ..../100/, w tym:
a) budynki użytkowe: …........................................ zł brutto /słownie: .................................. ..../100/,
b) budynki mieszkalne: …........................................ zł brutto /słownie: .................................. ..../100/
i nie może przekroczyć tej kwoty.

6. DOTYCZY ZADANIA 2: Wynagrodzenie Wykonawcy W ROKU 2022 za wykonane naprawy lub wymiany urządzeń i elementów instalacji oddymiania będzie rozliczane kosztorysem powykonawczym na podstawie stawki/ceny 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT wskazanej w ofercie, która wynosi:
1) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem vat (8%) w budynkach mieszkalnych: …..……. zł
/słownie: …...........…………………………………………................................................................... …/100/
a) cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: ………………..……. zł
/słownie: …...........….………………………………………................................................................ …/100/
2) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem vat (23%) w budynkach użytkowych: …..……. zł
/słownie: …...........…………………………………………................................................................... …/100/
a) cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: ………………..……. zł
/słownie: …...........…………………………………………................................................................... …/100/
6.1. Wartość roboczogodziny określona w ppkt. 1) i 2) wyżej będzie stanowiła podstawę do sporządzania kosztorysów powykonawczych.
6.2. Rozliczenie wykonania usługi następować będzie każdorazowo po ich zakończeniu, na podstawie protokołu odbioru i ostatecznej wyceny zrealizowanych czynności zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
6.3. Wartość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy W ROKU 2022 za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 2 wynosi: …............................. zł brutto /słownie: ..……….............................. ..../100/, w tym:
a) budynki użytkowe: …........................................ zł brutto /słownie: .................................. ..../100/,
b) budynki mieszkalne: …........................................ zł brutto /słownie: .................................. ..../100/
i nie może przekroczyć tej kwoty.

7. DOTYCZY ZADANIA 2: Wynagrodzenie Wykonawcy W ROKU 2023 za wykonane naprawy lub wymiany urządzeń i elementów instalacji oddymiania będzie rozliczane kosztorysem powykonawczym na podstawie stawki/ceny 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem VAT wskazanej w ofercie, która wynosi:
1) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem vat (8%) w budynkach mieszkalnych: …..……. zł
/słownie: …...........…………………………………………................................................................... …/100/
a) cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: ………………..……. zł
/słownie: …...........….………………………………………................................................................ …/100/
2) stawka/cena 1 rbg brutto z narzutami i podatkiem vat (23%) w budynkach użytkowych: …..……. zł
/słownie: …...........…………………………………………................................................................... …/100/
a) cena/stawka 1 rbg netto z narzutami: ………………..……. zł
/słownie: …...........…………………………………………................................................................... …/100/
7.1. Wartość roboczogodziny określona w ppkt. 1) i 2) wyżej będzie stanowiła podstawę do sporządzania kosztorysów powykonawczych.
7.2. Rozliczenie wykonania usługi następować będzie każdorazowo po ich zakończeniu, na podstawie protokołu odbioru i ostatecznej wyceny zrealizowanych czynności zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
7.3. Wartość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy W ROKU 2023 za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ZADANIA 2 wynosi: …............................. zł brutto /słownie: ..……….............................. ..../100/, w tym:
a) budynki użytkowe: …........................................ zł brutto /słownie: .................................. ..../100/,
b) budynki mieszkalne: …........................................ zł brutto /słownie: .................................. ..../100/
i nie może przekroczyć tej kwoty.

8. ZASADY SPORZĄDZANIA WYCENY W ZAKRESIE ZADANIA 2
8.1. Wycenę usługi należy sporządzać w oparciu o wskazane poniżej zasady:
1. wartość roboczogodziny przyjmowana będzie wg zasady określonej w pkt “wartość roboczogodziny” (pkt 8.4. niżej),
2. wartość materiałów przyjmowana będzie wg zasady określonej w pkt “materiały” (pkt 8.2.);
3. wartość sprzętu przyjmowana będzie wg zasady określonej w pkt “sprzęt” (pkt 8.3.);
4. wycenę należy sporządzić w oparciu o dostępne katalogi typu KNR, KNNR, zakładowe, specjalistyczne itd. oraz kalkulacje własne w przypadku braku odpowiednich norm;
5. koszt sporządzenia protokołów, badań, pomiarów itp. należy wyliczać w oparciu o nakłady zawarte w katalogach; koszty te należy określić i uzgodnić z inspektorem nadzoru każdorazowo przed przystąpieniem do prac i wpisać w protokole przekazania prac lub w notatce.
6. nie dopuszcza się dodatkowego wyliczania kosztów związanych z zabezpieczeniem miejsca wykonywania usług, dojazdu do obiektu oraz transportu wewnętrznego materiałów. Koszty te należy uwzględnić w kosztach pośrednich.
8.2. Materiały
1. Jako podstawę do określenia wartości materiałów przyjmowane będą ceny określone jako średnie wraz z kosztami zakupu zawarte we wskazanych (ostatnich aktualnych na dzień przekazania frontu prac) informatorach wydawnictwa “Sekocenbud” - informatory kwartalne, “Błyskawica” – informatory miesięczne.
2. Do cen materiałów nie dolicza się wskaźnika narzutu zysku.
3. Ceny materiałów zawarte w wydawnictwach “Sekocenbud” i „Błyskawica” są cenami netto.
4. W przypadku konieczności użycia materiałów nie ujętych w informatorach, cena zostanie ustalona w oparciu o faktury zakupu netto powiększone o koszty zakupu z aktualnego miesięcznika Błyskawica”. Szacunkowa cena zostan e ustalona przed dokonaniem zakupu i wbudowaniem. Kopię faktury należy dołączyć do zgłoszenia zakończenia prac. Wykonawca wówczas jest zobowiązany do stosowania cen najniższych, uzyskanyc w hurtowniach lub sklepach specjalistycznych.
  Wszystkie materiały muszą posiadać dokumenty określone w Art. 10. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane-przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
8.3. Sprzęt
1. Jako podstawę do określenia wartości sprzętu przyjmowane będą ceny określone jako średnie ceny pracy sprzętu zawarte we wskazanych (ostatnich aktualnych na dzień przekazania frontu prac) informatorach wydawnictwa “Sekocenbud” - informatory kwartalne i informatorach miesięcznych “Błyskawica”.
2. Do ceny sprzętu nie będą naliczane koszty pośrednie i zysk.
3. Ceny pracy sprzętu zawarte w wydawnictwach „Sekocenbud” i “Błyskawica” są cenami netto.
8.4. Wartość roboczogodziny
1) Na wartość roboczogodziny brutto składa się:
1. stawka robocizny kosztorysowej netto,
2. wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (naliczany będzie do R ),
3. wskaźnik narzutu zysku (naliczany będzie do R + Kp),
4. podatek VAT, który będzie naliczany w zależności od rodzaju obiektu:
  - usługi wykonywane w budynkach mieszkalnych – 8%
  - usługi wykonywane w budynkach użytkowych – 23%
2) Podana cena roboczogodziny brutto jest ceną ryczałtową obowiązującą w całym okresie ważności umowy w danym roku obowiązywania umowy, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom stawki podatku VAT.
9. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA MAKSYMALNEGO WYKONAWCY ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY W OKRESIE JEJ OBOWIĄZYWANIA WYNOSI: ...................... ZŁ BRUTTO /słownie: .....…..../100/,
tj. Suma wynagrodzenia określonego w ust. 4+ ust. 5.3+ust.6.3+ust.7.3 wyżej.
10. Wysokość wynagrodzenia maksymalnego w niniejszej umowie została określona na podstawie oferty Wykonawcy.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty jakie ponosi Wykonawca w związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszt usługi i materiałów.
12. Zamawiający zastrzega możliwość nie wykorzystania w całości wynagrodzenia określonego w ust. 4, ust. 5.3, ust. 6.3 oraz ust. 7.3 wyżej.
13. W przypadku wyczerpania wynagrodzenia określonego w ust. 9 wyżej:
13.1. Zamawiający może dokonać jej zwiększenia w formie aneksu do umowy (przy czym wartość ta nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. Euro),
lub
13.2. umowa podlega rozwiązaniu i rozliczeniu finansowemu za wykonane prace/usługi; wymagane jest sporządzenie stosownego aneksu do umowy w zakresie zmiany §2 ust. 1 umowy.
14. Wykonawca oświadcza, że nie będzie miał żadnych roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 12. oraz 13. wyżej.
15. Podane w niniejszej umowie ceny/stawki brutto są cenami/stawkami ryczałtowymi obowiązującymi w całym okresie obowiązywania umowy w danym roku, pozostają stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji ani zmianom stawki podatku VAT.
16. Klasyfikacja budżetowa:
a) Dział: ………. Rozdział:………… Paragraf: …………….. Nazwa zadania: ………………..
b) Dział: ………. Rozdział:………… Paragraf: …………….. Nazwa zadania: ………………..
16.1. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę,
aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy.
17. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowane z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy Nr …................................., zgodnie z następującymi warunkami:
17.1. Podstawą zapłaty za wykonane usługi jest odebranie tych usług przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru, o którym mowa w §6 ust. 5 umowy oraz otrzymanie przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
17.2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania podpisanego przez obie strony protokołu odbioru pod warunkiem złożenia również Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
17.3. Jeżeli faktura VAT za wykonany przedmiot umowy zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie późniejszym niż otrzymany przez Zamawiającego protokół odbioru usługi, to zapłata nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
17.4. Otrzymanie przez Zamawiającego faktury VAT przed terminem otrzymania protokołu odbioru usługi nie jest podstawą do płatności faktury VAT.
18. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 17 wyżej rachunek bankowy należy do Wykonawcy zamówienia oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
19. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego winna określać nabywcę w poniższy sposób:
Nabywca:
Jastrzębie-Zdrój – Miasto na prawach powiatu
Al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-221-66-15
Odbiorca:
Miejski Zarząd Nieruchomości
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Ul. 1 Maja 55
20. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
21. Zamawiający realizować będzie płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
§ 6
ODBIÓR PRAC
1. Odbiór prac w ramach Zadania 1 nastąpi po złożeniu w siedzibie MZN zgłoszenia o zakończeniu czynności wraz z zestawieniem obiektów z wyceną ryczałtową brutto (za moment złożenia przyjmuje się datę wpływu do MZN); dokonaniu wpisów w książkach serwisowych i po spisaniu protokołu odbioru podpisanego przez obie strony.
1.1. W/w dokumenty należy złożyć do 10tego dnia każdego miesiąca ( za miesiąc poprzedni).
2. Odbiór prac w ramach Zadania 2 nastąpi po złożeniu zgłoszenia wykonania danego zakresu zgodnie z protokołem przekazania.
2.1. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej w sekretariacie MZN; za moment zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do MZN.
3. Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez inspektora nadzoru w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć wszelkie wymagane dokumenty związane z realizacją zamówienia w tym: deklaracje zgodności, certyfikaty, protokoły badań, dokumenty wskazane do dostarczenia przez inspektora nadzoru i inne wymagane odrębnymi przepisami. Brak jakiegokolwiek dokumentu w zgłoszeniu będzie traktowany jak brak realizacji zadania i czynności odbiorowe nie zostaną rozpoczęte (będą miały wówczas zastosowanie zapisy dotyczące kar umownych).
5. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający przerwie czynności odbiorowe z winy Wykonawcy obciążając go kosztami dotychczasowych czynności.

§ 7
KARY UMOWNE
1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach
i wysokościach:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 9 niniejszej umowy;
b) za nienależyte wykonanie umowy w zakresie ZADANIA 1 – 5% wynagrodzenia wynagrodzenia brutto dla danego budynku w danym roku obowiązywania umowy - za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy;
c) za zwłokę w dostarczeniu wymaganych dokumentów w zakresie Zadania 1 (§1 ust. 3 pkt 3.1 ppkt 2b)-d)) - 5% miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto dla danego budynku w danym roku obowiązywania umowy – za każdy dzień zwłoki,
d) za zwłokę w dostarczeniu wymaganych dokumentów w zakresie Zadania 2 (§1 ust. 3 pkt 3.2 ppkt 2f)) - 5% wynagrodzenia określonego kosztorysem powykonawczym za każdy dzień zwłoki;
e) za zwłokę w dostarczeniu protokołów z przeglądu instalacji wentylacji oddymiania zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1. - 5% miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto dla danego budynku w danym roku obowiązywania umowy- za każdy dzień zwłoki,
f) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie ZADANIA 1 – w wysokości 5 % wynagrodzenia miesięcznego brutto dla danego budynku w danym roku obowiązywania umowy - za każdy dzień zwłoki;
g) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie ZADANIA 2 – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za zlecone czynności - za każdy dzień zwłoki. Wartość wynagrodzenia brutto liczona będzie na podstawie wartości kosztorysu powykonawczego.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktury Wykonawcy kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających, a ponadto kwot należnych od Wykonawcy z innych tytułów wynikających z niniejszej umowy, na przykład z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody itp. Dotyczy to również kwot należnych z tytułu szkód wyrządzonych przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot należnych z tytułów opisanych w ust. 2. wyżej bez uzyskiwania dodatkowej zgody.
4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Zapłata kar przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość naliczenia każdej z kar umownych określonych w ust. 1 wyżej. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie i wielokrotnie.

§ 8
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umownych w szczególności:
a) zmniejszenia ilości budynków/lokali określonych w niniejszej umowie. W tym przypadku wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone o wskazaną kwotę brutto dla danego budynku/lokalu,
b) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
c) zmiany dotyczącej nazw, siedziby stron umowy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów rachunków bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
d) śmierci, choroby, innych zdarzeń losowych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zmian kadrowo - personalnych, utraty stanowiska;
e) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
f) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, udokumentowanych w sposób nie budzących zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie;
g) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia;
h) zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia określonego umową, który może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
i) zmiany w zakresie osoby uprawnionej do wykonania zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 3-5 umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone w Zaproszeniu, celem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego;
j) uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z ww. przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.
2. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza podzlecania wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia finansowe w stosunku do podmiotów, którym Wykonawca zlecił realizację zamówienia.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ulicy 1 Maja 55,
   44-330 Jastrzębie-Zdrój.
2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych osobowych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
    1. w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
    2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w sprawach rachunkowych, podatkowych, archiwizacyjnych i innych wynikających z przepisów prawa) m.in. w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 179 ze zm.), ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) i innych przepisach prawa.
    3. w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
    4. w celu dochodzenia roszczeń, windykacja należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty z usług, których korzysta administrator, w celu realizacji zawartej umowy: Polak Michał Firma Informatyczna EMCODE ul. K. I. Gałczyńskiego 62, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6331810003, REGON: 241446775; firma REKORD SI Sp. z o.o. ul. J. Kasprowicza 5, 44-300 Bielsko-Biała, KRS: 0000117960, NIP: 5470171440, REGON: 070773220; firma Open Nexus Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań, KRS: 0000335959, NIP: 7792363577, REGON: 301196705 – obsługująca platformę zakupową (platformazakupowa.pl); kancelarie prawne – Kancelaria Adwokacka H. Stabla, M. Kozielski, W. Wuwer S. C. ul. 1 Maja 16, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332021455, Regon: 276752430; Kancelaria Radców Prawnych Marek, Zielińska, Markowicz S. C. ul. Św. Antoniego 25, 44-200 Rybnik, NIP: 6330015663, Regon: 272127630 oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości podpisania i realizacji umowy oraz wzajemnych rozliczeń.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, a także przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który obowiązuje w jednostce.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z powyższego uprawnienia może być całkowicie lub częściowo wyłączone, jeśli przepis prawa stanowi inaczej.
8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
   00-193 Warszawa, jeżeli Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
10. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, do których będzie miał dostęp w trakcie realizacji umowy, a także po jej ustaniu zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy obowiązek ich ujawnienia będzie wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub jeśli będzie to konieczne dla prawidłowej realizacji umowy bądź, kiedy informacje staną się jawne lub powszechnie dostępne. Naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, rozwiązania zlecenia oraz do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji.
4. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego. Przepisów ustawy PZP nie stosuje się (art. 4 pkt 8).
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.

      ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 do Zaproszenia
- przykładowy wzór zobowiązania

Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

Konserwacja instalacji oddymiającej wraz z naprawą”, w tym:

ZADANIE 1: Konserwacja instalacji oddymiania w celu zapewnienia sprawności działania systemów oddymiania
ZADANIE 2: Naprawa lub wymiana urządzeń i elementów instalacji oddymiania

Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie
oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................................................……... (nazwa Wykonawcy)
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie*:
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów będzie wykonane w następujący sposób*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
(opisać sposób udziału tych zasobów w realizacji zamówienia z jednoczesnym wskazaniem np. doradctwo itp.)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: …………………………………………………….....

...........................................................................................................................................................................................

* należy opisać szczegółowo

…………………………………. dnia …………….... 2020 r.
................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
 oświadczeń woli w imieniu innego podmiotu)