**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE**

**Objaśnienie:**

Poniższe zestawienie obejmuje cały asortyment będący przedmiotem postępowania. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

|  |
| --- |
| **Zestawienie asortymentowe art. sanitarnych** |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **Zdjęcie poglądowe (wzory)** | **ilość szt.** | **Cena jedn.****netto** | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość****brutto** |
| 1 | Głowica do baterii łazienkowych niska | Ceramiczna, Ø 40 mm | - | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Głowica do baterii łazienkowych wysoka | Ceramiczna, Ø 40 mm | - | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Syfon do zlewozmywaka podwójny | Regulowany, z sitkami |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Syfon umywalkowy jednokomorowy | Regulowany, z sitkiem |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Bateria łazienkowa **(**umywalka) | Ruchoma wylewka, stojąca, chrom | Obraz zawierający wewnątrz, przybory kuchenne  Opis wygenerowany automatycznie | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Bateria umywalkowa kuchenna | Ruchoma długa (20-24 cm) wylewka, jednouchwytowa | Obraz zawierający wewnątrz, biały  Opis wygenerowany automatycznie | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Bateria łazienkowa ścienna, z natryskiem i wylewką. | Jednouchwytowa, stała wylewka, natrysk z uchwytem naściennym. Regulowana. | Obraz zawierający przybory kuchenne, maszynka do mielenia  Opis wygenerowany automatycznie | 8 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych cen w kolumnach „Cena jedn. netto”, „Wartość netto”, „Vat” oraz „Wartość brutto”.

**Ceny jednostkowe netto Wykonawca poda w odpowiednie pola na platformie zakupowej.**