Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/78/2022

Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Etap II”

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Lodówka (Chłodziarka do przechowywania leków) – 1 szt.

Typ/Model (podać):………………………………………………………………………………………………………..

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2022

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| 1 | Chłodziarka do przechowywania leków | TAK |  |
| 2 | Pojemność min 360 L | TAK podać |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne w przedziale: - wysokość 1840 – 1890 mm - szerokość 600-630 mm - głębokość 615-720 mm | TAK podać |  |
| 4 | Obudowa stalowa w kolorze białym | TAK |  |
| 5 | Drzwi przeszkolone, samodomykalne | TAK |  |
| 6 | Ergonomiczny uchwyt drążkowy | TAK |  |
| 7 | Wbudowany zamek umożliwiający zamknięcie drzwi | TAK |  |
| 8 | Materiał wnętrza — tworzywo sztuczne białe | TAK |  |
| 9 | Zakres temperatur: od +4o C do + 14o C | TAK |  |
| 10 | Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury | TAK |  |
| 11 | Alarm otwartych drzwi | TAK |  |
| 12 | Alarm wysokiej i niskiej temperatury | TAK |  |
| 13 | Antybakteryjny uchwyt otwierający | TAK |  |
| 14 | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
| 15 | Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
| 16 | Oświetlenie wnętrza LED | TAK |  |
| 17 | Regulowane półki — min. 5 szt. | TAK |  |
| 18 | Materiał półek — ruszty powlekane tworzywem sztucznym | TAK |  |
| 19 | Obciążenie półek min. 30 kg | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMOGI |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK podać |  |
| 3 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 4 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osób /osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 5 | Wypełniony paszport techniczny | TAK podać |  |
| 6 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 7 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK podać |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny