Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 26.04.2024 r.

SPS-V.262.13.2024

Wszyscy Wykonawcy

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę wyposażenia – meble medyczne, meble inne, łóżka, chłodziarki, wózki .

(Nr sprawy SPSSZ/10/D/24)

Dot. pakietu 17 – chłodziarka medyczna

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie chłodziarki o wadze 70 kg brutto lub

skorygowanie wymaganego parametru z 220 kg brutto na 70 kg , ponieważ waga chłodziarek o podobnych parametrach jak te wymagane zwykle wagę mają do 80 kg .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza chłodziarkę  o wadze 70 kg brutto .