|  |
| --- |
| **Pakiet nr 2ZACISKI MIKROCHIRURGICZNE JEDNORAZOWE, Apoksymatory CPV 33140000-3** |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **parametry dodatkowe**  | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat**  | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| 1 | **Zaciski** mikrochirurgiczne **na tętnicę**, żółte, jednorazowego użytku.Rozmiary do wyboru: o średnicy poniżej 1 mm siła zamknięcia 40g; o średnicy od 1 do 2 mm siła zamknięcia 60g; o średnicy od2 do 4mm, siła zamknięcia 120gpakowane sterylnie po 1 sztuce. | op.a'10 szt. | op. |   |   | 20 |   |   |   |
| 2 | **Zaciski** mikrochirurgiczne **na żyłę** zielone, jednorazowego użytku.Rozmiary do wyboru:o średnicy poniżej 1 mm siła zamknięcia 20g; o średnicy od 1 do 2 mm siła zamknięcia 30g; o średnicy od2 do 4mm siła zamknięcia 60g pakowane sterylnie po 1 sztuce. | op.a'10 szt. | op. |   |   | 20 |   |   |   |
| 3 | **Apoksymatory na tętnicę**jednorazowego użytku o średnicy od 1mm do 2 mm, kolor żółty, siła zamknięcia 60gpakowane sterylnie po 1 sztuce. | op.a'10 szt. | op. |   |   | 4 |   |   |   |
| 4 | **Apoksymatory na żyłę** jednorazowego użytku o średnicy od 1mm do 2 mm, kolor zielony, siła zamknięcia 30gpakowane sterylnie po 1 sztuce. | op.a'10 szt. | op. |   |   | 4 |   |   |   |
|   | **Razem pakiet nr 2**  |  |  |   |