# Załącznik nr 1 do projektu umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres prac obejmuje drobne naprawy bieżące oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach gminnych w rejonie administrowanym przez ADM nr 4 w okresie obowiązywania umowy.

- naprawy bieżące

- konserwację ( wg stawek do kosztorysowania ) w tym:

- uzupełnienie, naprawa i wymiana elementów konstrukcyjnych z betonu – ściany, stropy, schody

- uzupełnienie i naprawa izolacji przeciwwilgociowych, termicznych

- wymiana, naprawa, uzupełnienie obróbek blacharskich

- uzupełnienie, przemurowanie i naprawa ścian murowanych, kominów, stropów ceramicznych

- wymiana, przemurowanie i naprawa przesklepień otworów okiennych i drzwiowych

- demontaż i osadzenie ościeżnic drzwiowych, krat, balustrad, podokienników oraz innych drobnych elementów w ścianach

- wykucie, zamurowanie bruzd, przebić w ścianach

- wykonanie rusztowań, zastaw, pomostów i daszków zabezpieczających

- stemplowanie i zabezpieczenie zagrożonych ścian i stropów, balkonów, schodów

- odgrzybianie i impregnacja powierzchni ścian i stropów

- odbicie, naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych

- naprawa i uzupełnienie okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo – kartonowych

- uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych

- wymiana, naprawa, uzupełnienie okładzin schodów i posadzek ceglanych, cementowych, z płytek ceramicznych, z tworzyw sztucznych

- malowanie farbami emulsyjnymi, klejowymi i olejnymi ścian  i sufitów

- malowanie i lakierowanie stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, powierzchni drewnianych

- malowanie i lakierowanie elementów metalowych – rur, grzejników, krat, balustrad

- spawanie drobnych elementów

- naprawa, wymiana, uzupełnienie ogrodzeń stalowych, żelbetowych i murowanych

- wymiana, naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury

- naprawa uzupełnienie nawierzchni dróg i chodników

- naprawa i wymiana włazów do studzienek

- wymiana stolarki okiennej

- montaż daszków z poliwęglanu,

- montaż pochwytów balustrad,

- wymiana, montaż uchwytów do flag,

- wymiana, uzupełnienie, naprawa oznakowania dróg wewnętrznych

- naprawa lub wymiana blokady parkingowej

- naprawa lub wykonanie odpływu wód opadowych

- wywóz gruzu z terenu prowadzonych prac

- w kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest:

- pełnić dyżury:

- poniedziałki , środy, czwartki - 15ºº - 7ºº

- wtorki         - 160º - 7ºº

- w weekendy ( tj. piątek od godz. 14ºº do poniedziałku do godz. 7ºº )

- w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy ( 24 h liczone od godz. 0ºº )

- w ramach dyżurów dotrzymać czasu reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (zabezpieczenie), który wynika ze złożonej oferty ale nie przekraczający 1 godz. na awarie  zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia technicznego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii,

- usunąć awarię w ciągu max. 12 godzin,

- naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie  nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.

- prowadzić rejestr zgłoszeń awarii i usterek z adnotacją o terminie i sposobie ich usunięcia

- zgłaszać się w Dziale Technicznym Administracji nr 4 raz dziennie (godz. 7:00 – 9:00) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb zamawiającego

- zobowiązany jest, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, zapewnić personel posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe, w tym posiadający wymagane prawem uprawnienia, jak również wszelkie materiały i sprzęt itp. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP i P-Pożarowych.

3. Weryfikacja  zgłoszonych i wykonanych robót w ramach awarii w czasie trwania dyżuru nastąpi w niżej wymieniony sposób:

- Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów podanych w ofercie.

W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. Dotyczy to także sprzętu. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.

Użyte do wykonania materiały, winny posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne wydane przez stosowne jednostki aprobujące. Spis jednostek zestawiony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 2004r. Nr 249 poz. 2497 ze zm.)

- zgłoszenie wystąpienia awarii należy zgłosić Inspektorowi ds. technicznych lub Kierownikowi Administracji następnego dnia roboczego w siedzibie Administracji

- zgłoszenie wymaga dostarczonego w formie pisemnego zlecenia roboczego zawierającego opis zdarzenia, datę i godzinę zdarzenia, dane osoby zgłaszającej awarię i jej numer kontaktowy oraz w razie możliwości czytelny podpis osoby zgłaszającej.

- po otrzymaniu pisemnego zlecenia od wykonawcy, Inspektor ds. technicznych dokona weryfikacji faktu wystąpienia awarii.