SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach

(Kod CPV – 45211341-1)
(Kod CPV – 45454100-5)
(Kod CPV – 45310000-3)
(Kod CPV – 45330000-9)
(Kod CPV – 45332000-3)
(Kod CPV – 45333000-0)
(Kod CPV – 45333100-1)

Katowice, styczeń 2021 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH
PRZY ul. BYTKOWSKIEJ 64 w KATOWICACH

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

  1. Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 40-126 Katowice, ul. M Grażyńskiego 5.
  2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
     i odbioru robót remontowych realizowanych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zamawiającego.
  3. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające
wykonanie wszystkich robót przewidzianych w zakresie rzeczowo-finansowym w przedmiarze robót) oraz robot towarzyszących. Wymagania obejmują czynności związane z organizacją robót, dostawą wyrobów budowlanych, wykonaniem i odbiorem robót.
  1. Zakres robót objętych specyfikacją.
Zakres prac objętych zamówieniem może zawierać niżej wymienione roboty budowlane:
- rozbiórka i demontaż elementów podlegających wymianie oraz roboty przygotowawcze takie jak: demontaż starej wykładziny, skucie starej wylewki, demontaż armatury czy urządzeń, demontaż elementów podłogi podlegającej wymianie, skucie tynków podlegających wymianie, przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw wykończeniowych i inne,
- wykonanie podłóg i elementów wykończeniowych,
- wykonanie elementów konstrukcyjnych i wyrównawczych takich jak wylewki, zaprawy itp.,
- wykonanie powłok malarskich i innych elementów wykończeniowych ścian i sufitów,
Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określa przedmiar inwestorski oraz zapisy niniejszej specyfikacji technicznej.
  1. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
  1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia i wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, z niniejszą specyfikacją techniczną oraz zgodnie z zawartą umową. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz za zgodność realizacji z w/w dokumentami i z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego (inspektor nadzoru inwestorskiego).
Ekipy remontowe Wykonawcy będą mogły przebywać w budynku przez wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach od 7:00 do 19:00. Zabrania się przebywania i wykonywania robót budowlanych przed godziną 7.00 i po godzinie 19.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
Składowanie materiałów, urządzeń i elementów bądź parkowanie pojazdów na terenie danej nieruchomości będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą tej nieruchomości, ustalając z nim miejsce, sposób oraz termin składowania materiałów, urządzeń czy elementów bądź parkowania pojazdów. Wykonawca obowiązany jest do utrzymania należytego porządku w miejscu wykonywanych prac oraz porządku i bezwzględnej czystości na terenie zewnętrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zieleńce) i w ciągach komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarz, wejście do budynku).
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od tych wymogów i warunków wymaga uzyskania pisemnej zgody udzielonej przez Zamawiającego.
  1. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.
W przypadku posiadania przez inwestora dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zamówienia – zostanie ona przedłożona Wykonawcy.

1. Miejsce prowadzenia robót.
  Miejscem prowadzenia robót są lokale mieszkalne usytuowane w budynku przy ul. Bytkowskiej 64 pozostających w zarządzie KZGM w Katowicach oraz mieszkania będące w zarządzie KZGM w Katowicach, które znajdują się w budynkach wspólnotowych. Adresy poszczególnych lokali są zamieszczone w przedmiarach robót. Zakres prac dotyczący danego lokalu stanowi poszczególną część zamówienia.

1. Wyroby budowlane.
  1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.
    Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót, a także sposób ich montażu muszą być zgodne z wymaganiami Polskich Norm i posiadać stosowne aprobaty, atesty lub deklaracje zgodności/deklaracje użytkowe.
    Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w/w dokumenty. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty z tytułu pozyskania wyrobów budowlanych, armatury, urządzeń i innych elementów będących elementem zamówienia oraz koszty ich dostarczenia na miejsce prowadzenia robót. Za ilość i jakość wyrobów odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiającego za niezgodne z wymogami aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności i specyfikacji technicznej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania robót.
    Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składowane wyroby przed uszkodzeniem.
    Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby zamienne- winien on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na użycie wyrobów zamiennych.

1. Sprzęt.
  1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
    Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, spełni warunki BHP i ppoż oraz nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Sprzęt i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót.
    Do wykonania prac zduńskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Należy stosować przy wykonywaniu robót rusztowania ustawione na pewnym podłożu. Ustawianie rusztowań na belkach, cegłach itp. jest niedopuszczalne. Pomost rusztowań należy wykonywać z desek o gr. 32 mm ułożonych podwójnie na zakład.

1. Transport.
  1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Transport wyrobów budowlanych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami i terminami umowy.
    Transport powinien zapewnić bezpieczne przewiezienie kruchych materiałów ceramicznych.

Wykonanie robót budowlanych.
  1. Ogólne zasady prowadzenia robót podano w punkcie 1.6. niniejszej specyfikacji.
Wykonawca remontu dla potrzeb realizacji zamówienia będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej (zawarcie odrębnej umowy z TAURON DYSTRYBUCJA) i wody (rozliczanie ryczałtowe z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków).
Zasilanie miejsca prowadzenia robót w energię elektryczną Wykonawca musi wykonać we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym (rozliczenie poboru energii elektrycznej zgodnie z zawartą umową z Zakładem Energetycznym).
Wykonanie robót winno być zgodne z zapisami Polskich Norm, wymagań atestów,
z zapisami umowy na realizację robót.
  1. Roboty malarskie – malowanie ścian i sufitów – wg technologii na kolor biały RAL 9016.
    W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru innego koloru jasnego. Malowanie olejne lamperii j.w. w kolorach jasnych (beż, kość słoniowa), po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej j.w. w kolorze białym RAL 9016.
  2. Roboty posadzkarskie:
    1. Do wykonania posadzek stosować następujące materiały:
- wykładziny z tworzyw sztucznych rulowanych, bez warstwy izolacyjnej, o grubości minimum 2,00 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,30 mm, wgniecenie resztkowe – max. 0,2 mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach – wg EN425 – dobra odporność, kolor wykładzin jasny: beżowy lub szary, wzór wykładzin: imitacja podłogi drewnianej,
- panele podłogowe laminowane (na podkładzie z folii paroizolacyjnej gr. 0,2 mm oraz podkładzie pod panele o następujących parametrach: minimalna wartość izolacji akustycznej /pochłanianie dźwięku/ ISmin = 20dB, minimalna wytrzymałość na ściskanie CSmin = 50kPa oraz minimalna wartość miejscowego wyrównywania podłoża PCmin = 1,0mm), klasa ścieralności: minimum AC4, grubość paneli: min. 8 mm, kolor paneli jasny: beżowy lub szary, wzór paneli: imitacja podłogi drewnianej,
- listwy przypodłogowe PCV o wysokości minimum 6,00 cm w kolorze takim samym jak kolor systemowych elementów łączenia (narożniki, łączenia, zakończenia), kolor listw przypodłogowych i wszystkich elementów łączenia: w kolorze ściany lub w kolorze posadzki,
- okładziny płytkowe z kamieni sztucznych na posadzkach: płytki z gresu porcelanowego I gatunku o wymiarach 30x30cm, 40x40cm lub innych wskazanych w przedmiarze robót, układane na klej metodą zwykłą, odporność na ścieranie min IV klasa, nasiąkliwość max. 6%, antypoślizgowe (od R9 do R13), cokoliki z kamieni sztucznych o parametrach jw. i wys. 10 cm, kolor płytek cokolików i płytek na posadzce należy dobrać jasny: kość słoniowa, beżowy lub biały o wzorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, fuga cementowa elastyczna o grubości 2,0 mm w kolorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
- podłoże z płyt OSB (kuchnia) i wiórowych (pozostałe pomieszczenia) o grubości min. 19 mm, mocowane za pomocą wkrętów,
- do wykonania nowej wylewki w celu zniwelowania niewielkich nierówności w podłożu należy stosować masy samopoziomujące (zaprawy cementowe),
- każda z wykonywanych warstw podłogi wymaga wykonania dylatacji obwodowej za pomocą systemowych elementów dylatacyjnych (taśmy, profile) lub ułożenia cienkich pasków styropianu,
- w przypadku wystąpienia takiej konieczności, należy również wykonać dylatacje konstrukcyjne za pomocą systemowych elementów dylatacyjnych (taśmy, profile).
- środek do gruntowania podłoża.
    1. Przed układaniem nowej wykładziny PCV lub paneli podłogowych należy prawidłowo przygotować podłoże, tzn:
- wszelkie nierówności czy zgrubienia na powierzchni istniejącego podłoża należy wyrównać odpowiednią masą szpachlową,
- wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć,
- przed ułożeniem wykładziny należy zagruntować podłoże podłogi środkami przeznaczonymi do tego typu robót,
- przed ułożeniem zarówno wykładziny PCV jaki i paneli podłogowych, w przypadku starej podłogi jak i w przypadku wykonania nowej wylewki, wilgotność podłoża nie może być większa niż 2%,
- przed wykonaniem nowej wylewki w celu wyrównania podłoża z masy samopoziomującej (zaprawy cementowej) należy dokładnie sprawdzić przydatność podłoża tzn. sprawdzić czy jest ono odpowiednio wytrzymałe, szorstkie, suche i czyste, ponadto przed ułożeniem masy samopoziomującej podłoże należy zagruntować preparatem wyrównującym jego chłonność i zwiększającym przyczepność nowej warstwy, należy wykonać dylatację obwodową za pomocą systemowych elementów dylatacyjnych (taśmy, profile) lub ułożenia cienkich pasków styropianu i w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykonać dylatacje konstrukcyjne.
    W przypadku układania paneli podłogowych należy zachować odstęp paneli od ścian za pomocą klinów dystansowych.
    1. Do wykonania licowania ścian z płytek stosować następujące materiały:
- płytki ceramiczne I gatunku układane na klej metodą zwykłą, nasiąkliwość płytek max. 6 %, w narożach stosować listwy z tworzywa sztucznego, kolor i wzór płytek analogiczny jaki przyjęto na posadzkę, fuga cementowa elastyczna o grubości max. 3,0 mm (grubość fug taka sama na całej powierzchni posadzki i ścian) w kolorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru,
- folia w płynie (membrana uszczelniająca),
- silikon w kolorze białym lub w kolorze fug,
- środek do gruntowania podłoża,
- taśma uszczelniająca elastyczna,
- klej elastyczny klasy S1 lub S2.
    1. Technologia wykonania robót dotyczących ułożenia płytek na podłodze i ścianach:
- przed ułożeniem płytek należy zagruntować podłoże preparatem wyrównującym jego chłonność i zwiększającym przyczepność nowej warstwy,
- następnie należy ułożyć taśmę uszczelniającą elastyczną na wszystkich narożach i łączeniach posadzki ze ścianą, ściany ze ścianą oraz przejść instalacji przez ściany i podłogę, a także na posadzce i ścianach należy ułożyć membrane uszczelniającą (folię w płynie) na całej powierzchni posadzki, na ścianach w strefie mokrej oraz pod cokolikami,
- ułożenie płytek zgodne z wymogami opisanymi w punkcie 17.3,
- po ułożeniu płytek należy uszczelnić miejsca połączenia ze sobą ścian oraz ścian z podłogą, a także styków zamontowanej armatury ze ścianami i posadzkami za pomocą silikonu, którego kolor należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru,
    1. Tynki zwykłe należy wykonać zgodnie z PN-70 B-10100.
    2. Podkłady pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych zgodnie z PN - 76/8841-22.

1. Kontrola jakości robót.
  1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych.
    Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu udowodnienia, że poziom wykonania robót jest zadowalający. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy inwestorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów ponosi Wykonawca.

  1. Kontrola wykonania tynków:

  1. Kontrola wykonania okładzin z płytek:
    1. Posadzki z płytek można wykonać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
      Podstawowe wymagania dotyczące wykonania posadzek z płytek:
- posadzka z płytek powinna być czysta, bez żadnych zabrudzeń i odbarwień oraz nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzona (pęknięta, zarysowana, uszczerbiona itp.),
- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem, który został wcześniej uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
      - 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki,
      - grubość spoin pomiędzy płytkami nie większa niż 2mm,
- płytki powinny być związane z podkładem na całej swojej powierzchni,
- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100mm, cokoły powinny być być trwale związane z posadzką.
    1. Ściany z płytek można wykonać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania została potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
      Podstawowe wymagania dotyczące wykonania ścian z płytek:
- ściana z płytek powinna być czysta, bez żadnych zabrudzeń i odbarwień oraz nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzona (pęknięta, zarysowana, uszczerbiona itp.),
- powierzchnia ścian powinna być równa i pionowa, dopuszczalne odchylenie powierzchni ściany od płaszczyzny pionowej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3mm na całej długości łaty,
- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość ściany powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
                - 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości sciany,
                - grubość spoin pomiędzy płytkami nie większa niż 2mm,
płytki powinny być związane z podkładem na całej swojej powierzchni (przy lekkim opukaniu wykładzina nie powinna wydawać głuchego odgłosu).
    1. Podczas planowania układu płytek należy przestrzegać następujących zasad:
- przy rozmieszczeniu płytek należy dodawać grubość spoin zarówno w pionie, jaki i poziomie,
- w miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny docinać do odpowiedniego kształtu i wymiaru całe płytki, a nie pokrywać te miejsca wąskimi paskami,
- okładzinę powinno się układać symetrycznie względem środka ściany tak, aby skrajne płytki miały co najmniej połowę swej oryginalnej szerokości,
- jeżeli płytki scienne i podłogowe mają ten sam wymiar, spoiny ścienne winny trafić w spoiny podłogowe,
- układając płytki na załamaniach ścian i słupach, należy je rozmieszczać tak, aby całe płytki umieszczać na narożnikach zewnętrznych, zaś docięte – w narożnikach wewnętrznych.

Obmiar robót.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Odbiory robót.
Zasady odbioru robót określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Warunkiem dokonania odbioru robót będzie przedłożenie przez Wykonawcę faktury VAT potwierdzającej odbiór odpadów z okresu realizacji przedmiotu umowy przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach /.../ oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.04.2006 r. w sprawie listy odpadów /.../. Załącznikiem do w/w faktury ma być „karta przekazania odpadów”.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawa przesunięcia terminu montażu urządzeń (terma, kuchenka, podgrzewacz wody) na późniejszy termin, to jest do czasu przejęcia lokalu przez przyszłego najemcę nie dłużej jednak niż miesiąc od daty protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres, na który udziela gwarancji zgodnie z umową od daty protokołu odbioru końcowego.
Ceny wyrobów budowlanych w ofertach należy przyjmować z kosztami zakupu.

Przepisy i dokumenty związane.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.