Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 244/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont korytarza oraz toalety I-go piętra Wydziału Nauk Społecznych w budynku przy ul. Szrajbera 11 UWM w Olsztynie

Remont korytarza oraz toalety I go piętra  Wydziału Nauk Społecznych w budynku przy

ul. Szrajbera 11 UWM w Olsztynie:

- Rozbiórka robót rozbiórkowych

- Wykonanie robót okładzinowych (glazura, terakota)

- Wykonanie gruntowania ścian wewnętrznych

- Wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych

- Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych farbą lateksową w pierwszej klasie ścieralności kolor z I grupy

- Wymiana stolarki drzwiowej

- Wymiana osprzętu sanitarnego zgodnie z przedmiarami

- Wymiana osprzętu elektrycznego zgodnie z przedmiarami

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych