## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie Gminy Tułowice
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Tabela sprawdzająca wymagania
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | wydajność oprawy [lm/W] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.003 | 1 | 14000 | FALSE | 76 | TRUE
2 | drogowa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.002 | 1 | 15000 | FALSE | 81 | TRUE
3 | drogowa | 20 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 | 16000 | FALSE | 87 | TRUE
4 | drogowa | 18 | 1 | 1 | 1 | 0.018 | 1 | 16000 | FALSE | 87 | TRUE
5 | drogowa | 43 | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 1 | 15000 | FALSE | 81 | TRUE
6 | drogowa | 44 | 1 | 1 | 1 | 0.044 | 1 | 15000 | FALSE | 81 | TRUE
7 | drogowa | 60 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 14000 | FALSE | 76 | TRUE
8 | drogowa | 42 | 1 | 1 | 1 | 0.042 | 1 | 14000 | FALSE | 76 | TRUE
9 | drogowa | 27 | 1 | 1 | 1 | 0.027 | 1 | 7000 | FALSE | 38.5 | TRUE
10 | drogowa | 14 | 1 | 1 | 1 | 0.014 | 1 | 11000 | FALSE | 60 | TRUE
11 | drogowa | 29 | 1 | 1 | 1 | 0.029 | 1 | 15000 | FALSE | 81 | TRUE
12 | drogowa | 102 | 1 | 1 | 1 | 0.102 | 1 | 11000 | FALSE | 60 | TRUE
13 | drogowa | 31 | 1 | 1 | 1 | 0.031 | 1 | 15000 | FALSE | 81 | TRUE
14 | parkowa | 20 | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 | 7000 | FALSE | 38.5 | TRUE
15 | parkowa | 27 | 1 | 1 | 1 | 0.027 | 1 | 7000 | FALSE | 38.5 | TRUE
SUMA |  | 482 |  |  |  | 0.482
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 38,5 W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 33,164 kW