Pyrzyce, dnia 30.11.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 22/23 na Dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Czy Zamawiający zamiast dołączania do oferty dokumentów wymienionych w Par. XI, ust. 4.4. Certyfikat CE; 4.5. Zgłoszenie do Rejestracji Wyrobów Medycznych, wyrazi zgodę na dołączenie oświadczenia o posiadaniu ww. dokumentów i dostarczeniu ich na każde żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź- TAK.