Warszawa, dnia 05.10.2023r.

L.2612. 106   /21/PN/2023

L. Dz. 1174   z dnia 05.10.2023

Uczestnicy postępowanie nr SPL/21/PN/2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) zwanej dalej „Ustawą”, którego przedmiotem jest „remont ogrodzenia, wymiana drzwi wejściowych, wymiana rynien i rur spustowych oraz naprawa nadproży i spękań murów w budynku Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 31”, nr sprawy: SPL/21/PN/2023.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z otrzymanym do Postępowania pytaniami, niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Uprzejmie prosimy o dołączenie do postępowania przedmiaru robót - wymagają bowiem Państwo dołączenie do oferty kosztorysu w wersji uproszczonej. Przedmiar powinien odzwierciedlać rzeczywistą ilość prac do wykonania.

Odpowiedź. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej przedmiar robót.

2. Prosimy również o rewizję Opisu Przedmiotu Zamówienia, w którym należy w sposób uporządkowany opisać prace przewidziane do wykonania w etapie III. Obecnie w rozdziale "Technologia wykonania" rozpisane są funkcje i wyposażenie pomieszczeń wewnątrz budynku.

Odpowiedź. Technologia prac opisana jest w STWiORB, która jest załącznikiem do swz.

3. Prosimy również o dokładne wskazanie prac do wykonania w zakresie naprawy nadproży okiennych. Ile dokładnie nadproży należy naprawić, w jaki sposób ma przebiegać naprawa, prosimy o dołączenie rysunków pokazujących sposób naprawy. Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy bowiem poważne uszkodzenia kilku nadproży, których erozja się pogłębia. Obecnie w naszej ocenie stwarzają one nawet zagrożenie dla przypadkowych przechodniów.

Odpowiedź: Sposób naprawy opisany jest w STWiORB, a ilość podana jest w przedmiarze.

4. W załączonym projekcie umowy są jakieś uwagi, być może prawnika, które należałoby wprowadzić i usunąć komentarze przed upublicznieniem takiej wersji. Prosimy o załączenie właściwego projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawiony projekt umowy

W imieniu Zamawiającego

/-/ mgr Agnieszka Kuśmierska

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej

dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie

Wyk. w 1 egz.

Przygotował: w dniu 05.10.2023 r. Janusz Kowalski.