{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Pakiet 1","Pakiet 2","Pakiet 3","Pakiet 4","Pakiet 5","Pakiet 6","Pakiet 7","Pakiet nr 8"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pakiet 1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"merged":[[22,4,22,5],[23,4,23,5]]}
[null,"Pakiet nr 1"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Łącznik do zastawek typu Heimlich","szt.",5]
["2.","Rurka ustno-gardłowa, giętka, z zaokrągloną końcowką dystalną, końcówka z nylonową ochroną zapobiegającą pęknięciu lub przegryzieniu, z oznaczeniem rozmiaru. Rozmiary do wyboru Zamawiającego.","szt.",5]
["3.","Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą igły typu motylek lub za pomocą rozrywalnej kaniuli microflash 20G ( do wyboru przez Zamawiającego) przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z silikonu, cieniujący w Rtg. o rozmiarze 2 Fr tj.0,3-0,6 mm i długości 30 cm lub 15 cm . Do wyboru przez Zamawiającego. ","szt.",5]
["5.","Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo , przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm) i 3F długości 15 cm i 20 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika.Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły G-24 lub kaniuli G24 lub rozrywalnej kaniuli Microflesh (typu peel away) 20G do wyboru przez Zamawiającego","szt.",20]
["9.","Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości , wyposażony w kranik Luer Lock roz.3,5F długość 40 cm","szt.",20]
["10.","Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości , wyposażony w kranik Luer Lock roz.4,0 F długość 40 cm","szt.",20]
["11.","Cewnik do odsysania z kontrolą ssania. Otwarty koniec, jeden otwór boczny. Z zatyczką, kodowane kolorem . Długość 29 cm , znakowane co 1 cm.","szt.",100]
["12.","Cewnik trokar, z dystalną końcówką lejkowatą z bocznym otworem, przezroczysty, sztywny, nasadka zakończona końcówką Lock.oznaczenie co 1 cm. Średnica 2,7mm , długość 8 cm. Fr8","szt.",10]
["13.","Cewnik trokar, z dystalną końcówką lejkowatą z bocznym otworem, przezroczysty, sztywny, nasadka zakończona końcówką Lock. oznaczenie co 1 cm. Średnica 3,3 mm , długość 8 cm. Fr 10","szt.",10]
["15.","Zestaw do żywienia noworodków, zawierający filtr 96 godzinny 0,22 mikrona, z dodatkowym portem bezigłowym dostępnym portem poniżej filtra. Zaciski na każdej z linii.","szt.",200]
["16.","Neonatologiczny  filtr 1,2 mikrona , żywieniowy  do lipidów, Bez przedłużek.","szt.",200]
["17.","Igła do nakłucia lędźwiowego typu Quincke G22 0,7x38mm i 0,5x500mm","szt.",50]
["21.","Sonda żywieniowa z PCV oznaczniki długości co centymetr od  5 do 25 cm. rozm. 0.4, 0.5, 0.6, 0.8","szt.",200]
["22.","Jednoświatłowy lekki dren o średnicy 1,5 x 2,5 mm i długości 10 cm. Dren zakończony bionectorem","szt.",30]
["23.","Dwuświatłowy lekki dren przekształcający wejście centralne w cewnik kilkukanałowy. Dreny o średnicy 1,5x2,5 mm i długości 10 cm. Wszystkie dreny zakończone bionectorem","szt.",50]
["24.","Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciagłej terapii oddechowej. Wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Rozmiary od 2,0 do 4,0 ","szt.",50]
["27.","Zestaw do tranfuzji wymiennej noworodków ","szt.",5]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 2","index":1,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5]]}
[null,"Pakiet nr 2  "]
[]
[]
["Lp","Asortyment","Jm","Ilość","Cena netto","VAT","Cena brutto ","Wartość netto","Wartość brutto           ","Nr atestu data ważności","Nr kat. Producent sprzętu"]
[1,"Czujnik do pomiaru ciśnienia pojedynczy :przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, częstotliwość własna przetwornika ≥ 200Hz, długość linii pojedynczej min.120 cm + 30 cm, linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem, zestaw wyposażony w min 2 koreczki na linie pomiarową, zestaw wyposażony w min 2 kraniki trójdrożne linie kodowane kolorystycznie (odpowiednie kolory drenów, bądź zestaw wyposażony w kolorowe koreczki), system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne),  konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor","szt",50]
[2,"Czujnik do pomiaru rzutu serca : długość linii 152 cm, dwa niezależne gniazda ciśnienia. Zestaw musi być kompatybilny z monitorem VIGILEO firmy Edwards Lifesciences. Instrukcja obsługi w języku polskim.","szt",100]
[3,"Cewnik Swan - Ganza nr 7F, 4 światła - opatentowany balon o optymalnej twardości i bardzo dużej wytrzymałości, zawór przesuwny napełniania balonika do obsługi jedną ręką, przejrzyste oznaczenie barwne i opisy koncówek, specjalna konstrukcja przekroju umozliwiająca wysoki przepływ, specjalny termoczuły materiał o optymalnej giętkosci i twardosci (mieknie in vivo o 60%), cewnik pokryty powłoką AMC działającą jednocześnie przeciwbakteryjne  i antyzakrzepowo","szt",5]
[4,"Itroducer do wpowadzania cewnika Swan Ganza, rozmiar 8F - minimalizujacy ryzyko uszkodzenia cewnika a zwłaszcza jego balonika, koszulka wykonana z poliuretanu (materiał termoczuly po wprowadzeniu do ciała, zminimalizowane ryzyko zagięcia, nastawna zastawka Touhy-Borstova umozliwiająca unieruchomienie wprowadzonego cewnika), port do wlewów umiejscowiony bocznie w kształcie V zapewniający przepływ i niezapychający się, sfazowane koncówki koszulki minimalizujace uszkodzenie tkanki i zapychanie, osłonka antybakteryjna umożliwiająca sterylną manipulację cewnikiem Swan Ganza, heparynizowany w technologii AMC THROMOSHIELD","szt",5]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 3","index":2,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"merged":[[31,4,31,5],[32,4,32,5],[33,4,33,5]]}
[null," Pakiet nr 3"]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["3.","Zestaw drenów odprowadzających wodę do nawlżacza w inkubatorze Caleo, jednorazowego użytku, zaopatrzone w nakłuwacz do butelek, w zaciskacz kontrolujący przepływ oraz złącze kompatybilne z króćcem systemu nawilżania w inkubatorze Caleo a 20 szt","op",50]
["4.","Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 plus oraz VN500-kompatybilność potwierdzona stosownym certyfikatem.Wyposażony w jednorazową komorę nawilżacza o poj. 130 ml ze zintegrowanym drenem dozującym, komora wykonana z PC, SBC, silikon i aluminium.Ogrzewane ramię wdechowe, gniazdo grzałki kompatybilne z nawilczaczami F&P, przedłużenie ramienia wdechowego, pułapka wodna w ramieniu wydechowym, poj. 55 ml, wykonana z PP, Y pacjenta z portem ssaka , wykonany SBC, rury przystosowaned do pracy w systemie BabyFlow, końcówki ( od strony respiratora) rury wdechowej /wydechowej rozmiar 15M/10F, całkowita długośc układu 120 cm, bezlateksowy, pełny układ oddechowy wraz z komorą nawilżacza pakowany w samodzielne op. foliowe, mikrobiologicznie czysty","szt",10]
["5.","Uszczelki otworów na przewody podwójne, wsuwane w ścianki inkubatora Caleo","szt",20]
["6.","Uszczelki otworów na przewody w ściankach bocznych Caleo, silikonowe","szt",20]
["7.","Czujnik temperatury centralnej, dla poj. pacjenta , kompatybilny do inkubatora Caleo","szt",2]
["8.","Czujnik temperatury obwodowej dla poj. pacjenta , kompatybilny do inkubatora Caleo","szt",2]
["9.","Halogenowa żarówka białego światła terapeutycznego, kompatybilna z inkubatorem Babytherm 8004","szt",10]
["12.","Filtr powietrza wlotowego kompatybilny z inkubatorem Caleo","szt",1]
["13.","Okrągłe palsterki odblaskowe z hydrożelem do mocowania czujników temperatury skóry w inkubatorach zamkniętych i otwartych","szt",1]
["14.","Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/peletów identycznych kształtów i rozmiarów, o śr. 4 mm i wysokości 2mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 min. 178 l CO2/1 l wapna, posiadające wskaxnik zuzycia ( zmiana koloru z białego na błękitno fioletowy), zawierające w składzie: 78-84% Ca (OH)2, 2-4% NaOH, 14-18% H2O, Fiolet etylowy. Charakteryzujące się brakiem zawartości wodorotlenku potasu , wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym min. ilość pyłu-0,66%. Opakowanie 5 litrowe kanistry.","op",35]
["15.","Karbowane, wewnętrznie gładkie, mikrobiologicznie czyste przedłużacze lekkie i elastyczne, o dł. 15 cm, zaopatrzone w podwójnie obrotowy łącznik kątowy z portami przystosowanym do odsysania oraz do bronchofiberoskopu. Podwójny kapturek zabezpieczający porty utrzymuje PEEP podczas odsysania lub bronchoskopii. Końcówka od strony pacjenta zaopatrzona w czerwony kapturek utrzymujący element zamknięty, aż do momentu podłączenia go do pacjenta. Złącze 22F/15M po stronie urządzenia, po stronie pacjenta złącze standardowe dla bezpiecznego podłączenia innych akcesoriów. Wykonane bez zastosowania PVC w komponentach, pozbawione DEHP","szt",2500]
["16.","Czujnik saturacji jednorazowego użytku w technologii Masimo LNCS z plastrem mocującym, przeznaczony dla noworodków, zalecenia wagowe < 10 kg., czujnik pozbawiony lateksu, opakowanie zbiorcze 20 szt., kompatybilny z modułem pomiarowym przy kardiomonitorze typu Delta. ","szt",1]
["17.","Jednorazowy zestaw oddechowy  dla dorosyłych z wymiennikami HME składający się z przewodów oddechowych i trójnika. Zestaw komptybilny z respiratorem  firmy Drager Savina 300","szt",200]
["18.","Filtr jednorazowego użytku, do ssaków mocowanych przy aparatach typu Fabius, Primus, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej na poziomie 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa typu Hepa, filtr zbudowany z akrylu w kształcie dwustronnego stożka, czas użytkowania do 7 dni","szt",20]
["19.","Dren połączeniowy, wielorazowego użytku, do pomiaru NIBP , dł. do 4m, kompatybilny z monitorami typu Delta, Gamma, dren wyposażony w tzw. łamane złącze w kształcie tulipana, pozwalające na połączenie jednożyłowych mankietów pomiarowych","szt",3]
["20.","Mankiet jednorazowego użytku w rozmiarze M (23-33cm/33cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez  dodatku silikonu, lateksu, PCV, bez zawartości DEHP, drern połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułątwiające pomiar","szt",1]
["21.","Mankiet jednorazowego użytku w rozmiarze M+ (23-33cm/43cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez  dodatku silikonu, lateksu, PCV, bez zawartości DEHP, drern połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułątwiające pomiar","szt",1]
["22.","Czujnik przepływu Infinity ID, działający w technologii anometrii cieplnej, wielorazowego użytku, przeznaczony do dezynfekcji.","szt",1]
["23.","Filtr hydrofobowy jednorazowego użytku, antybakteryjny i antywirusowy, przeznaczony do zbiornika ssaka o pojemności 40ml, kompatybilny z inkubatorem typu Resuscitaire (potwiedzone certyfikatem)","szt",1]
["24.","Przedłużacz SpO2 kompatybilny z modułami wieloparametrycznymi typu Multimed 5,6,12 i Neomed, dł. Do 2m, zakończony wtykiem typu kostka, umożliwiającym podłączenie czujnika SpO2","szt",5]
["25.","Przewód EKG w standardzie UE, 3 odprowadzenia typu grabber, dł. 1m, zakończony wtykiem 2-pinowym, kompatybilny z modułami wieloparametrycznymi typu Multimed 5, 6, 12 i Neomed","szt",3]
["26.","Silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus ułatwiający obserwację pacjenta, anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt oraz oparcie na kciuk. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowgo, zapewniającego wysoką szczelność przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu pacjenta. Wykonana z wysokiej klasy silikonu, odpornego na uszkodzenia podczas wielokrotnych procesów dekontaminacji, bez zawaartośći lateksu oraz DEHP, wyposażona w łącza 22MM, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134st. C. Rozmiary od 00 do 5.","szt",50]
["27.","Akumulator do kardiomonitora typu Delta","szt",2]
["28.","Kuweta jednorazowego użytku, przeznaczona dla\nosób dorosłych, transparentna, materiał SBC,\nwymiary 56 mm x 24 mm x 22,5 mm, rzeczywista\nobjętość wewnętrzna 4,3 cm3, kompatybilna\nz czujnikiem do pomiaru CO2 w strumieniu głównym\nwspółpracującym np. z Evitą, V500, VN500, M540,\nOxylog.","szt",100]
["29.","Kuweta jednorazowego użytku, przeznaczona dla\ndzieci, kolor niebieski, materiał SBC, wymiary 56\nmm x 24 mm x 22,5 mm, rzeczywista objętość\nwewnętrzna 1,9 cm3, kompatybilna z czujnikiem do\npomiaru CO2 w strumieniu głównym\nwspółpracującym np. z Evitą, V500, VN500, M540,\nOxylog.","szt",30]
["30.","Zestaw oddechowy kompatybilny z respiratorem typu Carina skąłdający się z karbowanej rury o dl. 1,5 m i sr. 22 mm, zintegrowanej zastawki wydechowej i drenu pomiarowego o dl. 1,5 m, dren pomiarowy mocowany trzema zaczepami na przebiegu rury, zestaw nie zawiera lateksu, złącza usztywnione, wejście od strony pacjenta zabepieczone kapturkiem","szt",100]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[20,4,20,5],[21,4,21,5],[22,4,22,5]]}
[null," Pakiet nr 4"]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Elektrody EDGE , system ze złączem QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG do defibrylatora Lifepack 15,20 i 12 dla dorosłych i dzieci- kpl a 2 szt","op",100]
["2.","Czujniki na rurkę do CO2 ( kapnometr) dla dzieci  do defibrylatora Lifepack 15","szt",50]
["3.","Czujniki do nosa  do CO2 ( kapnometr) dla dzieci  do defibrylatora Lifepack 15","szt",50]
["4.","Czujniki na rurkę do CO2 ( kapnometr) dla dorosłych  do defibrylatora Lifepack 15","szt",100]
["5.","Czujniki do nosa do CO2 ( kapnometr) dla dorosłych  do defibrylatora Lifepack 15","szt",100]
["6.","Ssawka 1x użytku do urzadzenia do masażu serca Lucas-2","szt",24]
["7.","Wielorazowy czujnik typu Masimo SET M-LNCS DCI dla dorosłych. Dla pacjentów o masie >30kg","szt",20]
["8.","Wielorazowy pediatryczny czujnik typu Masimo SET M-LNCS DCI pediatryczny. Dla pacjentów o masie 10-50kg","szt",10]
["9.","Wielorazowy czujnik typu Masimo RAINBOW dla dorosłych. Podłączany do przedłużacza. Przewód o długości 90 cm. Dla pacjentów o masie >30kg","szt",5]
["10.","Wielorazowy czujnik typu Masimo RAINBOW pediatryczny. Podłączany do przedłużacza. Przewód o długości 90 cm. Dla pacjentów o masie 10-50 kg","szt",3]
["11.","Przedłużacz do czujnika SpO2 - typ Masimo SET RC (do Rainbow i M-LNCS) (długość 120cm)","szt",15]
["12.","wiązka 6-żyłowa do 12-odpr. EKG do LIFEPAK 12, 15","szt",10]
["13.","kabel główny zintegrowany z wiązką 4-żyłową do 12-odpr. EKG do LIFEPAK 12, 15","szt",10]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 5","index":4,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[9,4,9,5],[10,4,10,5],[11,4,11,5]]}
[null," Pakiet nr 5 "]
[]
[{"$nulls":4},"Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
["Lp","Nazwa artykułu","Jm","Ilość","netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Igła do znieczuleń zewnątrzoponowych od 20G/90 do 27G/90","szt",500]
["2.","Łącznik urologiczny","szt",100]
["3.","Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniową ( dren Pigtail 9Fx 26 cm)+ igła dwuczęściowa 16G x 29 cm","szt",50]
[]
[]
[null,"Wartość netto:"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach)"]

{"sheet":"Pakiet 6","index":5,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5]]}
[null,"Pakiet nr 6"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Zestawy do nebulizacji z trzema nakładkami: nakładka A- terapia górnych dróg oddechowych, Nakładka B: terapia odcinka tchawiczo-oskrzelowego, Nakładka C: terapia dolnych dróg oddechowych. Skład zestawu: nebulizator wraz z 3 końcówkami: A,B,C oraz: rurka 1 m, i opcjonalnie: maska mała, lub maska duża, lub ustnik.. Max. objetośc zbiorniczka 6 ml, min. obj. zbiiorniczka 1,5 ml, min. prezpływ 5l/min, max. przepływ 8l/min, min. ciśnienie pracy 0,7 Bar, max. cisnienie pracy 1,6 Bar","kpl",1500]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet 7","index":6,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"merged":[[13,4,13,5],[14,4,14,5],[15,4,15,5]]}
[null,"Pakiet nr 7"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Jednorazowy układ pacjenta 10 mm z grzałką do respiratora noworodkowego SLE 6000","szt",20]
["2.","Filtr bakteryjny wdechowy wieloraowego użytku a 5 szt.do respiratora noworodkowego SLE 6000","op",5]
["3.","Filtr bakteryjny jednorazowy, zielony do respiratora noworodkowego SLE 6000","szt",10]
["4.","Jednorazowy czujnik przepływu do respiratora noworodkowego SLE 6000 (zestaw 5 szt)","op",2]
["5.","Zestaw startowy SLE Miniflow nCPAP. Miniflow generator, końcówki donosowe ( wszyskie rozmiary) , maski nosowe ( wszyskie rozmiary) czapeczki ( wszyskie rozmiary), adapter T","op",10]
["6.","Generator do SLE 1000 nCPAP ( zawiera 3 końcówki donosowe S,M,L) do respiratora noworodkowego SLE 6000","op",10]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H5:H10)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"$f":"SUM(I5:I10)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}}]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet nr 8","index":7,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[0,4,0,9],[8,1,8,4],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5]]}
[null,"Pakiet nr 8"]
[]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","Producent sprzętu"]
["1.","Maska krtaniowa żelowa, sterylna, jednorazowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. Stosowanan do utrzymywania drożności dróg odechowych podczas procedur ratunkowych w anestzjologii, alternatywnych dla intubacji. Mankiet maski wykonany z delikatnego materiału dopasowujący się do budowy anatomicznej pacjenta, zapobiegający podrażnieniom i uszkodzeniom tkanki miękkiej. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Dla noworodków 2-5 kg","szt",10]
["2.","Maska krtaniowa żelowa, sterylna, jednorazowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. Stosowanan do utrzymywania drożności dróg odechowych podczas procedur ratunkowych w anestzjologii, alternatywnych dla intubacji. Mankiet maski wykonany z delikatnego materiału dopasowujący się do budowy anatomicznej pacjenta, zapobiegający podrażnieniom i uszkodzeniom tkanki miękkiej. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Dla dzieci 5 -25 kg, możliwość wyboru rozmiaru","szt",20]
["3.","Maska krtaniowa żelowa, sterylna, jednorazowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa żelowego. Stosowanan do utrzymywania drożności dróg odechowych podczas procedur ratunkowych w anestzjologii, alternatywnych dla intubacji. Mankiet maski wykonany z delikatnego materiału dopasowujący się do budowy anatomicznej pacjenta, zapobiegający podrażnieniom i uszkodzeniom tkanki miękkiej. Wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta. Dla dorosłych 30  - pow. 90 kg, możliwość wyboru rozmiaru","szt",70]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H5:H7)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"$f":"SUM(I5:I7)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto : "]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) 60 dni"]